## Sheet1
一氧化氮呼气测定仪信息收集表
生产厂家： 设备型号： 机器产地：
单位名称： 联 系 人： 联系电话：
序号 | 收集设备技术和性能参数名称 | 需求参数 | 应答参数及性能 | 差异说明(填写正/负偏离、无差异)
设备基本情况
1 | 设备注册证名称
2 | 报价（必须低于我单位预算金额，提供近期成交的三份合同）
3 | 产品认证
4 | 同型号设备重庆地区装机单位
5 | 与该设备同档次的有哪3个品牌
6 | 本设备与其他品牌的独特点
设备的使用运营情况
1 | 设备收费项目
2 | 收费编码
3 | 收费金额
4 | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？
5 | 设备易损件有哪些？易损件价格？
6 | 公司能提供的其他优惠项目
设备的使用运营情况
1 | 设备是否使用耗材？
2 | 耗材是否为专用耗材？
3 | 耗材是否可收费？
4 | 耗材是否为药交所挂网耗材？
5 | 耗材价格？（请一一列出） （“药交网编码”处请填写药交网产品编码，未在药交网挂网产品填写“未挂网”；药交网挂网产品报价需小于等于药交网成交均价。
仪器配套设施
1 |  |  |  | 请根据所投产品实际情况填写
2
3
4
售后服务
1 | 设备免费质保时间≥3年
2 | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？
3 | 整机原厂保修, 出具原厂保修承诺。
4 | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心
5 | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心
设备主要参数
1 | 设备用途及适用范围 | 用于气道炎症性疾病患者的检查，以协助医生明确慢性咳嗽病因鉴别诊断；哮喘患者筛查，炎症类型鉴别诊断；慢阻肺（COPD）分型诊断。其他呼吸系统疾病筛查及鉴别诊断诊断
2 | 屏幕显示 | （此条参数请描述：屏幕数量、尺寸、分辨率）
3 | ★重复性 | < 1.5ppb（测量值<50ppb） < 3%（测量值≥50ppb）
4 | ★准确性 | <±2.5ppb（测量值<50ppb） <±5%（测量值≥50ppb）
5 | ★ 呼气检测 | FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO、FeCO及联合NO和CO测量
6 | 呼气压力范围 | ～ cmH20
备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异“。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。