## Sheet1
脑电图机信息收集表
生产厂家： 设备型号： 机器产地：
单位名称： 联 系 人： 联系电话：
序号 | 收集设备技术和性能参数名称 | 需求参数 | 应答参数及性能 | 差异说明(填写正/负偏离、无差异)
设备基本情况
1 | 设备注册证名称
2 | 报价（必须低于我单位预算金额，提供近期成交的三份合同）
3 | 产品认证
4 | 同型号设备重庆地区装机单位
5 | 与该设备同档次的有哪3个品牌
6 | 本设备与其他品牌的独特点
设备的使用运营情况
1 | 设备收费项目
2 | 收费编码
3 | 收费金额
4 | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？
5 | 设备易损件有哪些？易损件价格？
6 | 公司能提供的其他优惠项目
设备的使用运营情况
1 | 设备是否使用耗材？
2 | 耗材是否为专用耗材？
3 | 耗材是否可收费？
4 | 耗材是否为药交所挂网耗材？
5 | 耗材价格？（请一一列出） （“药交网编码”处请填写药交网产品编码，未在药交网挂网产品填写“未挂网”；药交网挂网产品报价需小于等于药交网成交均价。
仪器配套设施
1 | 闪光刺激器1套 |  |  | 请根据所投产品实际情况填写
2 | 盘状电极≥36根
3 | 导电膏≥1盒
4 | 磨砂膏≥1盒
售后服务
1 | 设备免费质保时间≥3年
2 | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？
3 | 整机原厂保修, 出具原厂保修承诺。
4 | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心
5 | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心
设备主要参数
1 | 设备用途及适用范围 | 临床脑电信号的采集和监测
2 | ▲重症脑功能分析软件注册证 | 重症脑功能监护分析软件（至少包含：aEEG包括振幅整合脑电图、包络图、总功率、绝对波段功率、相对波段功率、峰值频率、边缘频率、中值频率、频率比率、α变异率、爆发抑制、频谱熵、频谱等分析功能），可对NICU的重症昏迷，脑炎，中毒等脑功能病人进行分析处理及监测.
3 | ▲电生理信号通道 | 脑电通道≥42通道 双极信号通道（心电、肌电、眼电等）≥9通道 （提供实物图片佐证）
4 | ▲多生理参数通道 | 包含血氧≥1通道、脑氧≥1通道、二氧化碳≥1通道、发作事件输入端口≥1通道；环境光线传感器≥1路（提供实物图片佐证）
5 | 其它辅助通道 | 接地端口（GND）≥ 个；参考电极（REF）端口≥ 个
6 | 输入阻抗 | ( ～ )Hz， 最大允许误差： %
7 | 共模抑制比 | ≥ dB
8 | 采样率 | 全通道 Hz
9 | 电压测量误差 | ≤± %
10 | 幅频特性 | ( ～ )Hz 最大允许误差： %
11 | 脑电地形图功能 | （此条参数请描述：详细描述脑电地形图功能，可以设置、选择、计算、显示的信息等）
12 | 棘波密度统计 | （此条参数请描述：是否自动识别、统计棘波发放情况？是否绘制棘波发放趋势曲线？）
13 | 动作识别 | （此条参数请描述：是否可自动识别视频中的运动？是否进行标注？）
14 | 阻抗测试功能
15 | 数据连接方式
备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异“。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。