## Sheet1
2025年第三季度调研清单
序号 | 耗材名称 | 基本用途 | 参数要求 | 科室 | 联络员
1 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 富血小板治疗 | 1.一次性使用单采血液成份分离器与分离机配套使用的一次性使用医用器具。适用于健康献血员血液成分采集、分离、保存。 2.一次性使用单采血液成份分离器主要由管路系统、收集袋、分离杯和静脉穿刺器组成。经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。使用时只需连接适宜的血液抗凝剂。 3.适用于南格尔NGLXCF3000机型 | 输血科 | 宋
2 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 血浆置换 | 1.一次性使用单采血液成份分离器与分离机配套使用的一次性使用医用器具。适用于健康献血员血液成分采集、分离、保存。 2.一次性使用单采血液成份分离器主要由管路系统、收集袋、分离杯和静脉穿刺器组成。经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。使用时只需连接适宜的血液抗凝剂。 3.适用于南格尔NGLXCF3000机型 | 输血科 | 宋
3 | 腹膜透析外接短管 |  | ①用于腹膜透析，可与百特螺旋钛接头 共同连接于腹膜透析导管，用于与分离 管路或循环管路的接合点进行无菌操作 连接及分离。②深凹式端口设计，配合 双联双袋系统腹透液使用，形成双套 管，液路完全密闭，最大程度减少接触 污染。③用于连接双联双袋系统腹透液 和碘液微型盖，还可用于连接配有通用 接头的循环管路。④消毒方式：环氧乙 烷灭菌。⑤有效期5年及以上。 | 肾病内科 | 宋
4 | 一次性使用留置导管包 |  | 6.5Fr、7Fr | 肾病内科 | 宋
5 | 腹膜透析导管及附件 |  | ①适用于腹膜透析患者；②腹膜透析导管由带不透射线条的半透明硅橡胶管组成；③双cuff直管长度41cm-43cm；④一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。 | 肾病内科 | 宋
6 | 一次性使用无菌压力泵 |  | （1）适用于开展血液透析患者血液透析通路PTA技术；（2）最大量程为≥30atm； | 肾病内科 | 宋
7 | 颌垫 |  | 参数1：该产品主要成分基托聚合物 +正畸丝 参数2：主要用于打开咬合，配合矫治 器使牙齿归位；保护牙齿，避免磨牙造 成的过度磨耗；通过调节颌垫改变咬合 状态和关节平衡；消除颌干扰，减轻咬 合创伤和颞颌关节的锁定；改变垂直距 离，松弛关节韧带和闭口肌群，降低关 节受力；调整上、下颌之间的相对位 置，建立正确的咬合关系；提高咀嚼效 率；防治颞下颌关节紊乱；辅助清理食 物残渣，降低龋齿和牙周病的风险 | 口腔科 | 宋
8 | 推簧 |  | 与颌垫匹配使用 | 口腔科 | 宋
9 | 正畸托槽+普特3代托槽 |  | 方丝弓托槽、直丝弓托槽Ⅰ型采用 06Cr19Ni10不锈钢材料制成，直丝弓 托槽Ⅱ型、自锁托槽采用 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成。 产品供人体牙列正畸用。 | 口腔科 | 宋
10 | 一次性使用成像导管 |  | 能够适用于南微医学的经口胆道镜 | 肝胆外科 | 宋
11 | 鼻胃肠管 |  | 电磁导航型 | 肝胆外科 | 宋
12 | 阴超隔膜 |  | 1、无菌产品，2、以天然乳胶为材料，3卡套式设计，临床使用更便捷、更环保 | 超声医学科 | 宋
13 | 医用无菌超声耦合剂 |  | 1、超声介入及腔道检查，一人一支；2、起到无菌作用；3、控制院感 | 超声医学科 | 宋
14 | 负压混合器 |  | 1.该产品配合同种异体骨、自体骨、人工骨配合使用； | 骨科（脊柱） | 任
15 | 医用几丁糖 |  | 1、主要成份：几丁糖，标示质量浓度不低于15mg/ml 2、具备良好生物相容性、生物可降解性及生物学活性，高纯度化、无毒、无致敏、无热源反应 3、防粘连，三类医疗器械 | 产科 | 任
16 | 肺动脉取栓支架系统-肺动脉取栓支架 |  | 1.产品适用于有肺动脉主干或主要分支血管，并存在高出血风险或溶栓禁忌症的患者。2.肺动脉取栓支架为网篮编织结构。3.可与16F以上血栓抽吸导管搭配使用。 | 心胸血管乳腺外科 | 李
17 | 肺动脉取栓支架系统-血栓抽吸导管 |  | 1.产品适用于有肺动脉主干或主要分支血管，并存在高出血风险或溶栓禁忌症的患者。2.产品为16F以上大口径抽吸导管。3.可与肺动脉取栓支架搭配使用 | 心胸血管乳腺外科 | 李
18 | 外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架 |  | 1.产品适用于急性期髂股和股腘静脉DVT以及亚急性期髂股静脉DVT的经导管血栓清除治疗。2.外周取栓支架为大网孔与密网孔一体编织结构。3.可与14F以上血栓抽吸导管搭配使用。 | 心胸血管乳腺外科 | 李
19 | 外周静脉取栓支架系统-血栓抽吸导管 |  | 1.产品适用于急性期髂股和股腘静脉DVT以及亚急性期髂股静脉DVT的经导管血栓清除治疗。2.产品为10F以上大口径抽吸导管。3.可与外周静脉取栓支架搭配使用。 | 心胸血管乳腺外科 | 李
20 | 外周血管约束型球囊扩张导管 |  | 此外周血管约束型球囊扩张导管可以用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。适配0.014、0.018英寸导丝。 | 心胸血管乳腺外科 | 李
21 | 可过活检孔道肠道支架套装 |  | 1.与内窥镜联合使用，用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻. | 消化内科 | 李
22 | 一次性使用止血夹 |  | 1.该耗材应用于消化道大创面的止血与闭合，是开展ESD、EFTR等内镜下四级手术必需。 2.开口尺寸20mm、夹臂多侧齿设计，夹闭组织更大、咬合力更强止血效果更好，工作长度＞1900mm。 | 消化内科 | 李
23 | 一次性使用负压引流海绵 |  | 吸盘引流对不平整部位创面及弧面 较大创面，可有针对性地进行负压引流 操作，减少了贴膜和创面暴露损伤多年 时间，也节约了手术时间。具备不同规格 | 急诊科 | 李
24 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 适用于不同出生体重新生儿，包括早产 儿、足月儿 | 套装包括管路及一次性使 用护理穿刺包。大小 1.9F*50cm±2cm。 | 儿科 | 李
25 | 婴儿正压呼吸治疗系统-鼻塞 |  | 能够适用新生儿无创呼吸机经鼻高流量（HFNC）模式，包括但不限于NV8/NV9/迈瑞NB300/迈瑞NB350呼吸机机型。大小型号能够满足病区不同出生体重新生儿（早产儿、足月儿）、婴幼儿。 | 儿科 | 李
26 | 口腔食管温敏凝胶 | 可以有效改善肿瘤患者放疗或化疗引起的吞咽疼痛与进食困难，延长患者自主进食时间，为抗肿瘤治疗提供重要支持。 | 1、能有效缓解吞咽疼痛和进食困难；2、产品可吞服，不被胃肠道吸收，以原形排出体外； 3、能用于肿瘤放疗或化疗引起的口腔黏膜炎、口腔溃疡，食管黏膜炎的创面覆盖 4、具备多种规格 | 肿瘤血液科 | 蒋
27 | 血流导向装置 | 用于颅内动脉瘤接入栓塞 术。适用于颈内动脉（岩骨段至末端） 的血管内治疗，用于治疗22岁及以上 成年患者直径2.0-5.0mm的载瘤血管的 囊状或梭装宽颈颅内动脉瘤。 | 具备多种规格 | 神经外科 | 蒋
28 | 一次性使用皮肤点刺针 | 用于治疗黄褐斑 | 由针体和柄部组成，针体头端为尖头形 状，针体为实心。 | 皮肤科 | 蒋
29 | 真菌荧光试剂 |  | 氢氧化钾(KOH)、荧光增白剂，不含致癌物质；适用于皮屑、甲屑、毛发分泌物等各种部位的真菌、寄生虫。 ；染色速度快，染色时间为1秒钟，染色即刻可以镜检观察；试剂含有氢氧化钾(KOH)等成分，可快速溶解较厚的皮屑、甲屑等样本，染色后即刻可以镜检观察。 | 皮肤科 | 蒋
30 | 持续葡萄糖监测系统 |  | 1，一体式耗材，不单独需要发射器,实时上传数据。 | 老年医学科 | 蒋
31 | 加温呼吸管路套装 |  | 适用于湖南比扬的高流量湿化治疗仪 | 呼吸与危重症医学科 | 蒋
32 | 鼻氧管 |  | 适用于湖南比扬的高流量湿化治疗仪 | 呼吸与危重症医学科 | 蒋
33 | 激光照射治疗仪（激光治疗头罩壳） | 主要用于鼻部激光治疗 | 1.激光治疗头罩由聚乙烯和光导纤维两 部分组成2.聚乙烯外壳起到防治交叉感 染的作用，光导纤维起到导光和散光的 作用3.通过光导纤维将光分散形成扇 面，对病变部位进行照射治疗。 | 耳鼻咽喉科 | 蒋
34 | 医用创面修复膜 |  | 1.二类医疗器械，液体或者凝胶剂型。2.由细菌纤维素、壳聚糖季铵盐组成。3.适用于浅表性伤口及手术缝合后创面等各种非慢性创面的覆盖和护理，减少血液与组织液的渗出，具有保护、润滑、隔离组织创面，促进创面愈合的作用。4.无菌产品。 | 耳鼻咽喉科 | 蒋
35 | 外科植入物用β-磷酸三钙 |  | 与人体骨矿物成分高度一致，有效促进新骨组织的生长与融合，加速骨修复进程。具备多种规格 | 耳鼻咽喉科 | 蒋
36 | 雾化含漱冲洗液功能性敷料 |  | 1、缓解上呼吸的局部炎症、疼痛、咳 嗽、粘膜充血症状；减少分泌物，湿化 痰液；2、产品PH值5-7.3、本品雾化 型，可雾化或冲洗。 | 耳鼻咽喉科 | 蒋
37 | 血沉管（3.8%枸橼酸钠） | 用于血沉项目的标本采集。 | 适用机型：南方数控NF-9913 | 医学检验科 | 代
38 | 一次性使用抗沉积功能性导尿管 | 适用于成人、儿童 | 具备三腔、双腔，可附带通导丝 | 泌尿外科 | 代
39 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测玻片 |  | 1、适用范围：采用免疫组织化学检测原理，通过抗原抗体特异性反应，将CD3、CD4、CD8阳性细胞捕获并固定于玻片上，并用光学显微镜技术观察细胞形态并检测相应的细胞数目。 2、用途：以细胞形态学为基础，分析免疫细胞功能状态。 3、适用性：用于开展免疫细胞形态及定量测定，适用匹配数码生物显微镜（非荧光），自动扫描、识别并分析结果，可观察细胞形态，报告细胞绝对数量。 5、注册类别：试剂具备二类注册证，为即用型抗体试剂。 6、符合我院耗占比相关规定。 | 病理科 | 代