重庆市九龙坡区人民医院

老院区污水处理站托管服务

市场调研文件

重庆市九龙坡区人民医院

二〇二五年十月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 医院老院区污水处理站托管服务 |
| 2 | 服务内容 | 1.本项目位于九龙坡区人民医院老院区A区（杨家坪街道前进路23号）、C区（石坪桥街道冶金三村5号）和石坪桥分院（石坪桥街道石坪桥横街47号），日处理污水能力A区100m³/天，C区60m³/天、石坪桥分院30m³/天，污水站排放标准执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2标准。 2.负责污水处理站在运营服务期限内的日常运营管理及达标运行，包括污水站构筑物、设施、设备（含仪器仪表）等维护、维修管理，日常检测，设备更换、化粪池清掏，各平台按期数据上传（若有需要）和运营期满后将污水处理站整体移交招标人等工作内容。 |
| 3 | 工作要求（包括但不限于） | 参与调研的单位根据现场情况自行拟定维保服务方案 |
| 4 | 参与人条件 | （一）基本资格条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特殊条件 （1）须具有污水治理或环境污染治理的经营范围； （2）2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），参与人须具有为医疗机构污水处理站运营服务的业绩。（须提供合同复印件或扫描件）。 |
| 5 | 必备证件 | 提供企业营业执照、资质证书。 |
| 6 | 转包 | ■不允许 |
| 7 | 服务时间 | - 2026年1月1日-5月31日 |
| 8 | 托管费用报价方式 | 本次报价分为2个部分： 1、污水处理站运营服务费 运营服务报价包括但不限于日常运营值守人工费、日常设施设备维护、维修费（含仪器仪表）、消毒药剂费（采用含单过硫酸氢钾复合物的消毒粉）、化粪池清掏（至少1次）、A和C区曝气机更换、危废处置费、日常检测及平台数据上传（若有需要）、风险费用、利润及税金等达标运行所需的全部费用。 - 2、A区和C区加药设备及装置改造费用。 |
| 9 | 费用支付 | 运营费用总价包干 |
| 10 | 调研文件组成 | 调研文件一份 1、报价书 2、公司基本情况表 3、资格证明材料：企业营业执照、资质证书，以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似业绩 5、详实的维保计划。（格式自理） |
| 11 | 是否退还文件 | ■否 |
| 12 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市九龙坡区人民医院新院区 联 系 人：黄老师 联系电话：13452358877 现场勘察时间： 2025年10月27日9:00 在A区大厅 |
| 13 | 调研文件递交时间 | 截止时间为2025年10月30日12:00 |
| 14 | 调研文件递交地点 | 九龙坡区人民医院新院区行政楼5楼504办公室 |

附件：

报价书（格式）

报价书（格式）

致：重庆市九龙坡区人民医院

我们已经仔细地研究了                  项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了调研文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

| 院区 | 托管运营服务费（万元） | 加药设备及装置改造费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 |  |  |  |
| C区 |  |  |  |
| 石坪桥分院 |  | 无 |  |
| 合计 |  |  |  |

价格组成明细表如下（格式自拟）

调研单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：      年  月  日