仪器设备需求

- 二氧化碳孵箱

- 温度参数：±0.1摄氏度

- 恢复时间：开门后温度恢复至设定值的时间，通常≤3分钟。

- 二氧化碳浓度参数

1.控制范围：0%~20%

2.控制精度：±0.1%

3.恢复时间：开门后二氧化碳浓度恢复至设定值的时间，通常≤3分钟。

三、湿度参数

相对湿度：一般可达95%以上，通过增湿盘自然蒸发或专业加湿系统维持。

四、容积

容积：160L

- 灭菌方式

160摄氏度或180摄氏度干热灭菌、紫外线灭菌。

- 过滤系统

配备HEPA过滤器。

- 报警功能

超温报警、二氧化碳浓度报警、开门报警。