重庆市合川区中医院

关于征集医疗废物智能称重系统

相关信息的公告

各位潜在供应商：

为提高医疗废物信息化管理水平，根据实际需要，我院拟购置医疗废物一体化智能称重系统，以实现智能化称重打码和数据追踪，欢迎有资质的公司提供方案及报价，参与征集的供应商所提供的信息可作为医院编制招标文件的参考依据。

一、信息收集提交时间

从即日起至2025年10月31日17：30前。

二、提交资料有关要求

（一）提交单位《营业执照》；

（二）询价收集表（附件1）、印证报价的合同复印件1-2份、提交人身份证复印件、联系人及电话。

（三）分别提供电子件和纸质件，所有资料需要加盖单位鲜章。

（四）电子件打包压缩，文件名称命名为：***项目+提交资料单位名称（电子件为盖章后的扫描件和WORD版文件，含附件1和报价印证合同）发医院招标办邮箱：2166712042@qq.com 。

（五）纸质件盖鲜章后提交总务科。收件地址：重庆市合川区中医院学生宿舍208办公室，联系电话：周老师15978915338，快递请发顺丰。

三、注意事项

（一）本次征集信息为自愿提供，我院不承诺向提供信息资料的供应商采购任何产品。供应商不得向我院收取任何费用，也不能就所提供的信息向我院主张任何权利。

（二）我院根据需要可能向提供信息的供应商咨询相关信息，请给予支持。

（三）本次征集信息非正式投标，请有意愿参加相关产品招标活动的供应商关注后续招标公告。

（四）只有在规定的时间内提交电子件和纸质件才有效。因快递时间，请各位潜在供应商自行考虑时间风险。所有资料必须按照医院要求提供，否则视为无效。

（五）提供资料前可向医院了解相关情况，咨询电话：周老师：15978915338。

重庆市合川区中医院

2025年 10月 28 日

附件 1

重庆市合川区中医院

医疗废物智能称重系统和相关硬件设备

询价收集表

报价单位盖章：

联系人及联系电话：

报价时间：

| 序号 | 名称 | 品牌、 型号 | 参数 | 单价 | 数量 | 报价 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计量集成系统（含软件部署服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子标签集成系统（含软件部署服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2

危险废物全过程物联网环境管理设备配置标准

根据合川环函〔2025〕10号文件要求：

- 一、物联设备接入要求

- （一）危险废物视频监控数据接入要求

1.接入范围。根据实际情况，应将以下重点区域视频监控接入重庆市巴渝治废管理信息系统。

（1）危险废物产生区域；

（2）危险废物(含医疗废物)贮存场所及其出入口；

（3）厂内转运区域(转运路线、厂区大门等)；

（4）自行利用/处置区域(如有)；

（5）其它重点区域。

2.技术要求。视频监控应确保监控区域全覆盖，监控画面无遮挡、画质清晰。

- （1）主码流分辨率不低于1920x1080，帧率不低于30fps；

- （2）支持通过GB28181协议接入到视频监控平台；

- （3）支持h264或h265编码方式；

- （4）本地存储时间不小于3个月；

- （5）网络传输上行带宽不低于10M。

（二）危险废物称重设备电子计量数据接入要求

根据危险废物转移方式的不同，危险废物称重计量设备分为危险废物连续性称重计量设备和普通称重计量设备。其中，主要用皮带或管道运输的连续性称重计量设备，按1次/小时的频率，普通称重计量设备按次数，应将危险废物重量累计数据接入重庆市巴渝治废管理信息系统。

1.接入范围。危险废物重点产生单位的危险废物贮存库(医疗卫生机构的医疗废物暂存间)。

2.接入要求。

（1）硬件设备要求

| 序号 | 设备类型 | 设备参数 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通称重计量设备 | 称重量程 | 医疗卫生机构0-300KG | 显示方式:带显示，现场可查看净重 |
| 2 |  | 准确度等级 | 符合国家III级标准，符合GB/T7722-2020 |  |
| 3 |  | 仪表盘接口 | 至少具备一个RS232、RS485标准接口 |  |
| 4 |  | 显示集成 系统 | 至少具备一个五芯航空接头，至少应同时具备有线网络，以及 4G无线网络/无线局域网中的一种。 |  |

（2）传输要求

1)应支持以太网TCP/IP标准传输协议。

2)应支持重庆市巴渝治废管理信息系统WebAPI接口，可向重庆市巴渝治废管理信息系统稳定传输数据。

（3）运行要求

1)应按照国家计量相关要求开展定期检定。

2)原则上仅限用于危险废物称重计量使用。