{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"flags":["formulas_cached_only"]}
["产品名称","数量","单位","备注"]
["结扎夹施夹器",1,"把","φ10×420 "]
["持针钳",1,"把","直头φ5×420"]
["单极抓钳",1,"把","无创抓钳Φ5×420"]
["单极剪刀",1,"把","剪刀头长14mm，双动，Φ5×420"]
["吸引器",1,"把","弹簧式Φ5/Φ10×420"]
["单极分离钳",1,"把","弯头，钳头长17mm Φ5×420"]
["单极抓钳",1,"把","胃抓钳φ5×420"]