| 长寿区中医院医院医疗设备采购需求调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 （注册证名称） | 尿道膀胱镜及配套手术器械、电子内窥镜控制器 | 对应需求明细表序号 | 序号1 |
| 注册证号 | 浙械注准20192060356浙械注准20172061200 | 设备品牌 | 杭州好克 |
| 设备型号 | PG-VA型、SD-700B | 产地 | 杭州 |
| 同类产品 （列举品牌） | 沈阳沈大、成都新兴、桐庐医光 |  |  |
| 制造商/经销商名称 | 重庆海创医疗器械有限公司 | 单位规模 | （小微）企业 |
| 联 系 人 | 晁跃玲 | 联系电话 | 18523382732 |
| 单位地址 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路2号2单元33-1号 | 邮 箱 | 372828231@qq.com |
| 本次承诺报价 （单价） | 19.8（万元） |  |  |
| 本次承诺报价 （总价） | 19.8（万元） |  |  |
| 承诺交付期 | 签订合同后15个工作日内 |  |  |
| 承诺质保期 | 质保1年 |  |  |
| 设备主要技术参数 （*至少不少于三家生产厂家所生产的产品能够满足） | - 视 向 角：0°、30°、70° - 视场角:≥60° - 镜管直径：φ4.0mm - 光学镜的有效景深范围：3mm～50mm - 工作长度:≥300mm - 视场中心角分辨力，r. (d) : 3. 348C/° - 导向器自锁装置,分体式 - 全医用不锈钢 - 镜鞘：F16、F18、F21、F24（可选） - 镜鞘长度：230mm - 导光束：4*1.8m - 钳子 1、钳子直径：φ2.4 mm 2、工作长度：410 mm 电子内窥镜控制器参数 2.1一体式影像控制器集成:包括摄像控制器，高亮度LED冷光源，21寸高分辨率监视器，适配同品牌其他电子内窥镜。兼容全高清光学镜摄头，可适配所有品牌的硬性光学镜或纤维软性镜。 2.2图像处理功能:BCR图像去红(色)增强功能。 2.3输出分辨率:1920×1080 (30Hz)。 2.4输出接口:DVI×1,HD-SDI×2。 2.5灯泡色温: 5000K-6500K。 2.6自动识别品牌电子镜子类别及序列号，自动累计工作时间。 2.7具备录像和拍照存储功能，标配64G高速U盘，也可换接SD或图像工作站。 |  |  |
| 其他技术参数 | / |  |  |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续服务情况 | / |  |  |
| 产品对房屋、水电条件特殊要求情况 | 无 |  |  |
| 产品对排污、放射有特殊要求情况 | 无 |  |  |
| 产品对零配件、消耗品来源有特殊要求情况 | 无 |  |  |
| 备用机 | 无 |  |  |
| 开机率保证 | （95%） |  |  |
| 质保巡检次数 | （2次/1年） |  |  |
| 补充服务承诺 （包括但不限于售后服务、设备维保服务、设备更新升级、提供备品备件、专用耗材等） | 全国统一售后服务电话，在各区域有驻点工程师，可提供电话指导或上门服务。软件免费升级，提供设备零备件的维修、更换、检测等。本设备无专用耗材。 |  |  |
| 3年内最低 中标单价 | 25（万元） |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 | / |  |  |
| 供应商名称（加盖公章） 2025年 3 月 12 日. |