重庆市南岸区长生桥镇卫生院

关于电解质分析仪市场调查公告

各位潜在供应商：

我院在实施电解质分析仪采购活动之前，组织实施本次需求调查活动，欢迎有资质的公司参加。

一、供应商须知

- 1.本次需求调查不是我院医疗设备的采购行为，其目的在于了解本项目医疗设备的参数信息及市场价格情况，供临床科室及采购部门参考。

- 2.本项目在行采家网（https://www.gec123.com）发布需求调查公告的方式，公开邀请所有具备合格资质的医疗设备配送商携相应资料向我院提供宝贵的报价信息。（项目咨询023-62640046）。

二、资格要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

三、设备需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 需求数量 | 限价金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 3 |

四、报名资料要求

- 1.报名资料提交时间：

- 询价时间为即日起至2025年04月21日11:00时。

2.报价单位提供资料包括：

（1）供应商单位资质（营业执照、《医疗器械经营许可证》）

（2）重庆市南岸区长生桥镇卫生院电解质分析仪报价表（见附件1）。

（3）信息收集表（见附件2）

3.资料报送方式：在本公告公示截止时间前在公告下方将响应文件扫描在一个PDF文件中加盖公司鲜章上传，上传文件包括必须上传的报价表、价格信息收集表、营业执照、公司资质。可以上传类似的服务经验历史成交信息（简明扼要：提供合同、中标通知书、中标公告截图等），其他有关产品推介资料供应商可自行增加。

重庆市南岸区长生桥镇卫生院

2025年04月16日

附件1

重庆市南岸区长生桥镇卫生院电解质分析仪报价表

报价单位（盖章）：                        联系人：             联系电话：               时间：2025年  月  日

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 （万元） | 医疗器械类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 电解质分析仪报价信息收集表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： 设备型号： 机器产地： |  |  |  |  |
| 单位名称： 联 系 人： 联系电话： |  |  |  |  |
| 序号 | 收集设备技术和性能参数名称 | 需求参数 | 应答参数及性能 | 差异说明（填写正/负偏离、无差异） |
| 一、设备基本情况 |  |  |  |  |
| 1 | 设备注册证名称 |  |  |  |
| 2 | 设备用途及适用范围 |  |  |  |
| 3 | 产品认证 |  |  |  |
| 4 | 同型号设备重庆地区装机单位 |  |  |  |
| 5 | 与该设备同档次的有哪3个品牌 |  |  |  |
| 6 | 本设备与其他品牌的独特点 |  |  |  |
| 二、设备的使用运营情况 |  |  |  |  |
| 1 | 设备收费项目 |  |  |  |
| 2 | 收费编码 |  |  |  |
| 3 | 收费金额 |  |  |  |
| 4 | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？ |  |  |  |
| 5 | 设备易损件有哪些？易损件价格？ |  |  |  |
| 6 | 公司能提供的其他优惠项目 |  |  |  |
| 三、设备的使用运营情况 |  |  |  |  |
| 1 | 设备是否使用耗材？ |  |  |  |
| 2 | 耗材是否为专用耗材？ |  |  |  |
| 3 | 耗材是否可收费？ |  |  |  |
| 4 | 耗材是否为药交所挂网耗材？ |  |  |  |
| 5 | 耗材价格？（请一一列出） （“药交网编码”处请填写药交网产品编码，未在药交网挂网产品填写“未挂网”；药交网挂网产品报价需小于等于药交网成交均价。 |  |  |  |
| 四、仪器配套设施 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 请根据所投产品实际情况填写 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 五、售后服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备免费质保时间≥3年 |  |  |  |
| 2 | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？ |  |  |  |
| 3 | 整机原厂保修， 出具原厂保修承诺。 |  |  |  |
| 4 | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |
| 5 | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |
| 六、设备主要参数 |  |  |  |  |
| 1 | 测试项目 | K、Na、Cl、Ca、pH、TCO2、AG |  |  |
| 2 | 适用样品 | 血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液 |  |  |
| 3 | 测量技术 | 离子选择性电极法 |  |  |
| 4 | 操作简便 | 具备原始管自动进样、定标，仪器可24小时随时开关机功能 |  |  |
| 5 | 测量速度 | ≤30秒。 |  |  |
| 6 | 数据要求 | 数据传输可连接LIS系统，可打印正常范围质控图 |  |  |
| 7 | 自检功能 | 具备开机自检功能，有识别并警告提示。 |  |  |
| 8 | 储存功能 | 具有断电保护功能，能自动存储结果。 |  |  |
| 备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。 |  |  |  |  |