①床框采用加厚不锈钢管材料制作而成。加厚管材，二折，配备污物盆一个，满足需求。床板下面加焊压力条，可承重400斤。垫子采用4cm厚海绵西皮。

③背部可倾斜75°士5°，臀部可倾斜30°土5°

④单层不锈钢脚踏板尺寸:40*45*20cm。

⑤手术椅尺寸:如下图(粉色二折)，可升降。宽度60cm增加至70cm。