重庆市合川区第二人民医院

防护铅门改造价格信息征集

一、询价采购内容

| 项目名称 | 采购预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防护铅门改造 | 自有资金 |  |

二、项目服务内容

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢铅门 | 1300×2200/1樘 | ㎡ | 2.86 |  |  | 4mmPb，电滑式 |
| 2 | 不锈钢铅门 | 1500×2200/1樘 | ㎡ | 3.3 |  |  | 4mmPb，电滑式 |
| 3 | 不锈钢铅门套 | 1300×2200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢铅门套 | 1500×2200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电动系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

- 三、质量技术要求

1、质量技术标准：《医用X线诊断放射防护要求》即(GBZ130-2020)

2、防护铅门技术说明：

1）防护铅门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%的国标一级防护铅板。

2）门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，且保证防护铅板上无打孔无钉，以保证门体处处不漏射线。

3）表面装饰：门体表面采用磨砂不锈钢装饰，外形美观大方。

4）免费配送警示灯、警示牌各1套。

四：公司信息

公司名称：

联系电话：

联 系 人：

五、信息征集时间及征集方式

即日起至2026年1月15 日17:00时前，潜在供应商须将上述资料电子件发送至邮箱1228059936@qq.com，并将纸质资料(盖鲜章)寄至合川区第二人民医院装备科(地址：重庆市合川区汇兴西路197号)，逾期不予受理。业务咨询：冯老师，联系电话：13132378668

重庆市合川区第二人民医院

2026年1月6日