营业执照复印件（盖鲜章）

| 调研信息 |  |  |  |  | 报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算/万元 | 技术要求 | 报价/元 |  |  |
| 1 | 室内照明灯具 | 1批 | 30 | 见下方技术要求 | 填写总价，分项报价及明细见下表 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  | 人民币（大写）： 小写：¥: 元 |  |  |  |
| 说明：1.本次报价有效期限为30天；2.报价包括人工、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测（含检测用样品）、验收、培训等所有其他有关各项的含税费用；其他: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |

重庆市巴南区人民医院

市场价格调研报价表

报价日期：

技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED T5 | 雷士 | 7W支架灯管 （带接线头） | 套 | 300 |  |
| 2 | LED T5 | 雷士 | 14W 支架灯管 （带接线头） | 套 | 300 |  |
| 3 | 600*600嵌入式灯盘（带卡扣） | 雷士 | 36W | 套 | 600 |  |
| 4 | LED T8灯管 | 雷士 | 18W-T60/双端 | 支 | 300 |  |
| 5 | LED筒灯 | 雷士 | 5W | 个 | 400 |  |
| 6 | LED筒灯 | 雷士 | 6W | 个 | 400 |  |
| 7 | LED平板净化灯 | 雷士 | 1200*600mm | 个 | 100 |  |
| 8 | LED灯串（满天星） | 京唐 | 暖色星星电池款串灯、闪灯（1串4米） | 串 | 210 |  |
| 9 | 装饰灯 | 卫家邦 | 装饰地插灯（20个一套） | 套 | 30 |  |
| 10 | 灯带（带插头） | 佛山 | 6W 2835双排 | 米 | 750 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |