营业执照复印件（盖鲜章）

| 调研信息 |  |  |  |  | 报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算/万元 | 技术要求 | 报价/元 |  |  |
| 1 | 零星维修材料 | 1批 | 50 | 见下方技术要求 | 填写总价，分项报价及明细见下表 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  | 人民币（大写）： 小写：¥: 元 |  |  |  |
| 说明：1.本次报价有效期限为30天；2.报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测（含检测用样品）、验收、培训等所有其他有关各项的含税费用；其他: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |

重庆市巴南区人民医院

市场价格调研报价表

报价日期：

技术要求

- 项目一览表：

| 序号 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星维修材料 | 重庆市巴南区人民医院 | 1年 |  |
| 最高限价：人民币500000.00元 |  |  |  |  |

- 技术要求（需求）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 供应商报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-10 | 个 | 5 |  |
| 2 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-16 | 个 | 5 |  |
| 3 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-25 | 个 | 5 |  |
| 4 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-35 | 个 | 5 |  |
| 5 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-70 | 个 | 5 |  |
| 6 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-95 | 个 | 5 |  |
| 7 | 铜鼻子 | 东城金具 | DT-120 | 个 | 5 |  |
| 8 | 堵头 | 山西卡耐夫 | 15MM | 个 | 1 |  |
| 9 | 堵头 | 山西卡耐夫 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 10 | 堵头 | 山西卡耐夫 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 11 | 堵头 | 山西卡耐夫 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 12 | 堵头 | 山西卡耐夫 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 13 | 堵头 | 山西卡耐夫 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 14 | 弯头 | 山西卡耐夫 | 15 | 个 | 1 |  |
| 15 | 弯头 | 山西卡耐夫 | 20 | 个 | 1 |  |
| 16 | 弯头 | 山西卡耐夫 | 25 | 个 | 1 |  |
| 17 | 弯头 | 山西卡耐夫 | 32 | 个 | 1 |  |
| 18 | 弯头 | 山西卡耐夫 | 40 | 个 | 1 |  |
| 19 | 弯头 | 山西卡耐夫 | 50 | 个 | 1 |  |
| 20 | 大小头 | 山西卡耐夫 | 50X32 | 个 | 1 |  |
| 21 | 大小头 | 山西卡耐夫 | 40X25 | 个 | 1 |  |
| 22 | 直接 | 山西卡耐夫 | 15 | 个 | 1 |  |
| 23 | 直接 | 山西卡耐夫 | 20 | 个 | 1 |  |
| 24 | 直接 | 山西卡耐夫 | 25 | 个 | 1 |  |
| 25 | 直接 | 山西卡耐夫 | 32 | 个 | 1 |  |
| 26 | 直接 | 山西卡耐夫 | 40 | 个 | 1 |  |
| 27 | 直接 | 山西卡耐夫 | 50 | 个 | 1 |  |
| 28 | 三通 | 山西卡耐夫 | 15 | 个 | 1 |  |
| 29 | 三通 | 山西卡耐夫 | 20 | 个 | 1 |  |
| 30 | 三通 | 山西卡耐夫 | 25 | 个 | 1 |  |
| 31 | 三通 | 山西卡耐夫 | 32 | 个 | 1 |  |
| 32 | 三通 | 山西卡耐夫 | 40 | 个 | 1 |  |
| 33 | 三通 | 山西卡耐夫 | 50 | 个 | 1 |  |
| 34 | 活接头 | 山西卡耐夫 | 15 | 个 | 1 |  |
| 35 | 活接头 | 山西卡耐夫 | 20 | 个 | 1 |  |
| 36 | 活接头 | 山西卡耐夫 | 25 | 个 | 1 |  |
| 37 | 活接头 | 山西卡耐夫 | 32 | 个 | 1 |  |
| 38 | 活接头 | 山西卡耐夫 | 40 | 个 | 1 |  |
| 39 | 活接头 | 山西卡耐夫 | 50 | 个 | 1 |  |
| 40 | 外丝直通 | 山西卡耐夫 | 15 | 个 | 1 |  |
| 41 | 外丝直通 | 山西卡耐夫 | 20 | 个 | 1 |  |
| 42 | 外丝直通 | 山西卡耐夫 | 25 | 个 | 1 |  |
| 43 | 外丝直通 | 山西卡耐夫 | 32 | 个 | 1 |  |
| 44 | 外丝直通 | 山西卡耐夫 | 40 | 个 | 1 |  |
| 45 | 外丝直通 | 山西卡耐夫 | 50 | 个 | 1 |  |
| 46 | 铜直接 | 鸿樱 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 47 | 铜弯头 | 鸿樱 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 48 | 铜三通 | 鸿樱 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 49 | 铜球阀 | 金博 | DN15 | 只 | 1 |  |
| 50 | 铜闸阀 | 金博 | DN15 | 只 | 1 |  |
| 51 | 铜弯头 | 鸿樱 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 52 | 铜直接 | 鸿樱 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 53 | 铜三通 | 鸿樱 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 54 | 铜球阀 | 金博 | DN20 | 只 | 1 |  |
| 55 | 铜闸阀 | 金博 | DN20 | 只 | 1 |  |
| 56 | 铜弯头 | 鸿樱 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 57 | 铜直接 | 鸿樱 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 58 | 铜三通 | 鸿樱 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 59 | 铜球阀 | 金博 | DN25 | 只 | 1 |  |
| 60 | 铜闸阀 | 金博 | DN25 | 只 | 1 |  |
| 61 | 铜弯头 | 鸿樱 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 62 | 铜直接 | 鸿樱 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 63 | 铜三通 | 鸿樱 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 64 | 铜球阀 | 金博 | DN32 | 只 | 1 |  |
| 65 | 铜闸阀 | 金博 | DN32 | 只 | 1 |  |
| 66 | 铜闸阀 | 金博 | DN40 | 只 | 1 |  |
| 67 | 铜闸阀 | 金博 | DN50 | 只 | 1 |  |
| 68 | 不锈钢直接 | 亚星精密 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 69 | 不锈钢直接 | 亚星精密 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 70 | 不锈钢直接 | 亚星精密 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 71 | 不锈钢直接 | 亚星精密 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 72 | 不锈钢直接 | 亚星精密 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 73 | 不锈钢直接 | 亚星精密 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 74 | 不锈钢弯头 | 亚星精密 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 75 | 不锈钢弯头 | 亚星精密 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 76 | 不锈钢弯头 | 亚星精密 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 77 | 不锈钢弯头 | 亚星精密 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 78 | 不锈钢弯头 | 亚星精密 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 79 | 不锈钢弯头 | 亚星精密 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 80 | 不锈钢三通 | 亚星精密 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 81 | 不锈钢三通 | 亚星精密 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 82 | 不锈钢三通 | 亚星精密 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 83 | 不锈钢三通 | 亚星精密 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 84 | 不锈钢三通 | 亚星精密 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 85 | 不锈钢三通 | 亚星精密 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 86 | 铝塑管 | 日丰 | 1216 | 米 | 1 |  |
| 87 | 锅塑管 | 日丰 | 1620 | 米 | 1 |  |
| 88 | 铝塑管球阀 | 日丰 | DN15 | 只 | 1 |  |
| 89 | 铝塑管球阀 | 日丰 | DN20 | 只 | 1 |  |
| 90 | 法兰盘 | 河北拓航管道 | DN50 | 件 | 1 |  |
| 91 | 法兰盘 | 河北拓航管道 | DN80 | 件 | 1 |  |
| 92 | 法兰盘 | 河北拓航管道 | DN100 | 件 | 1 |  |
| 93 | 法兰堵板 | 河北拓航管道 | DN50 | 件 | 1 |  |
| 94 | 法兰堵板 | 河北拓航管道 | DN80 | 件 | 1 |  |
| 95 | 法兰堵板 | 河北拓航管道 | DN100 | 件 | 1 |  |
| 96 | 管道阀 |  | 10MM | 只 | 1 |  |
| 97 | 法兰闸阀 | 远大 | DN65 | 台 | 1 |  |
| 98 | 法兰闸阀 | 远大 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 99 | 法兰闸阀 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 100 | 手柄碟阀 | 远大 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 101 | 手柄碟阀 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 102 | 涡轮碟阀 | 远大 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 103 | 涡轮碟阀 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 104 | 涡轮碟阀 | 远大 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 105 | 涡轮碟阀 | 远大 | DN200 | 台 | 1 |  |
| 106 | 止回阀 | 金博 | DN15 | 台 | 1 |  |
| 107 | 止回阀 | 金博 | DN20 | 台 | 1 |  |
| 108 | 止回阀 | 金博 | DN25 | 台 | 1 |  |
| 109 | 止回阀 | 金博 | DN32 | 台 | 1 |  |
| 110 | 止回阀 | 金博 | DN40 | 台 | 1 |  |
| 111 | 止回阀 | 金博 | DN50 | 台 | 1 |  |
| 112 | 止回阀 | 光晋 | DN65 | 台 | 1 |  |
| 113 | 止回阀 | 光晋 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 114 | 止回阀 | 光晋 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 115 | 止回阀 | 光晋 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 116 | 旋启式止回阀 | 光晋 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 117 | 旋启式止回阀 | 光晋 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 118 | 橡胶瓣阀芯 | 标一 |  | 个 | 1 |  |
| 119 | 法兰式补偿器 | 海瑞达 | 300MM | 套 | 1 |  |
| 120 | 阀门箱 | YUYU |  | 套 | 2 |  |
| 121 | 阀门箱盖 | YUYU |  | 个 | 2 |  |
| 122 | 螺纹下水管 | 万德龙 | DN46*80CM | 根 | 1 |  |
| 123 | 下水翻板 |  | 翻板 | 个 | 1 |  |
| 124 | 地漏盖 |  | 7CM | 个 | 1 |  |
| 125 | 卷纸盒 |  | ZH006 | 个 | 1 |  |
| 126 | 翻板下水器 | 箭牌 |  | 个 | 1 |  |
| 127 | 弹跳下水器 | 箭牌 |  | 个 | 1 |  |
| 128 | 不锈钢下水 | 奥登古堡 | DN36 | 根 | 1 |  |
| 129 | 不锈钢下水 | 奥登古堡 | DN46 | 根 | 1 |  |
| 130 | 不锈钢下水 | 奥登古堡 | DN58 | 根 | 1 |  |
| 131 | 不锈钢下水 | 奥登古堡 | 110 | 根 | 1 |  |
| 132 | 下水盖 | 奥登古堡 | 110 | 个 | 1 |  |
| 133 | 下水堵口器 |  | 50MM | 个 | 1 |  |
| 134 | 毛巾架 | 树盛 | 60CM | 套 | 1 |  |
| 135 | 浴巾架 | 树盛 | 60CM | 套 | 1 |  |
| 136 | 塑料粘钩 |  | 六钩 | 个 | 1 |  |
| 137 | 304衣钩 | 超象 | 双钩 | 个 | 1 |  |
| 138 | 304衣钩 | 超象 | 六钩 | 个 | 1 |  |
| 139 | 304衣钩 | 超象 | 八钩 | 个 | 1 |  |
| 140 | 马桶盖 |  | 420X380 | 套 | 1 |  |
| 141 | 万能下水管 | 太阳仔 | 80CM | 根 | 1 |  |
| 142 | 防臭下水管 | 箭牌 |  | 根 | 1 |  |
| 143 | 拖帕池 | 宏泰 | 中号 | 台 | 1 |  |
| 144 | 坐便器 | 箭牌 | 350MM | 台 | 1 |  |
| 145 | 陶瓷面盆 | 宏泰 | 480*410 | 个 | 1 |  |
| 146 | 浴室柜 | 宏泰 |  | 套 | 1 |  |
| 147 | 水箱排水阀 | 鑫利狼 |  | 套 | 1 |  |
| 148 | 水箱进水阀 | 鑫利狼 |  | 套 | 1 |  |
| 149 | 马桶按钮 | 鑫利狼 |  | 个 | 1 |  |
| 150 | 福马进水阀 | 福马 |  | 套 | 1 |  |
| 151 | 福马排水阀 | 福马 |  | 套 | 1 |  |
| 152 | 福马侧扳手 | 福马 |  | 套 | 1 |  |
| 153 | 便器冲洗阀 | 宏泰 | DN15 | 套 | 1 |  |
| 154 | 水箱进排水阀 | 鑫利狼 | 双按 | 套 | 1 |  |
| 155 | 洗面盆扶手 | 百顺邦 |  | 套 | 1 |  |
| 156 | 马桶扶手 | 百顺邦 |  | 套 | 1 |  |
| 157 | 卫生间扶手 | 百顺邦 |  | 套 | 1 |  |
| 158 | 扶手底座 | 百顺邦 |  | 个 | 1 |  |
| 159 | 扶手盖板 | 百顺邦 |  | 个 | 1 |  |
| 160 | 医用扶手 | 百顺邦 |  | 米 | 1 |  |
| 161 | 扶手弯头 | 百顺邦 |  | 个 | 1 |  |
| 162 | 不锈钢球阀 | 亚登阀业 | DN15 | 只 | 1 |  |
| 163 | 不锈钢球阀 | 亚登阀业 | DN20 | 只 | 1 |  |
| 164 | 不锈钢球阀 | 亚登阀业 | DN25 | 只 | 1 |  |
| 165 | 不锈钢球阀 | 亚登阀业 | DN32 | 只 | 1 |  |
| 166 | 不锈钢球阀 | 亚登阀业 | DN40 | 只 | 1 |  |
| 167 | 不锈钢球阀 | 亚登阀业 | DN50 | 只 | 1 |  |
| 168 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN20 | 套 | 1 |  |
| 169 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN25 | 套 | 1 |  |
| 170 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN32 | 套 | 1 |  |
| 171 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN40 | 套 | 1 |  |
| 172 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN50 | 套 | 1 |  |
| 173 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN65 | 套 | 1 |  |
| 174 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN80 | 套 | 1 |  |
| 175 | 不锈钢卡 | 磐视 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 176 | 浮球阀 | 奕华 | DN15/304 | 套 | 1 |  |
| 177 | 浮球阀 | 奕华 | DN20/304 | 套 | 1 |  |
| 178 | 浮球阀 | 奕华 | DN25/304 | 套 | 1 |  |
| 179 | 浮球阀 | 奕华 | DN32/304 | 套 | 1 |  |
| 180 | 浮球阀 | 奕华 | DN40/304 | 套 | 1 |  |
| 181 | 浮球阀 | 奕华 | DN50/304 | 套 | 1 |  |
| 182 | 浮球开关 | 天恩 | 10M | 个 | 1 |  |
| 183 | 浮球污水开关 | 天恩 | 10M | 个 | 1 |  |
| 184 | 管道疏通器 |  | 爪子 | 根 | 5 |  |
| 185 | 电钻疏通器 |  | 10*2M | 根 | 2 |  |
| 186 | 电钻疏通器 |  | 10*3M | 根 | 2 |  |
| 187 | 充电钻疏通机 | 平安大通 | 7.5M | 台 | 1 |  |
| 188 | 全自动管道通机 | RIDGID |  | 台 | 1 |  |
| 189 | 钢索 | R7 |  | 根 | 1 |  |
| 190 | 燃气管 | 海立 | DN25X1.5M | 根 | 1 |  |
| 191 | 燃气快接管 | 海立 | 1M | 根 | 1 |  |
| 192 | 燃气快接管 | 海立 | 1.5M | 根 | 1 |  |
| 193 | 燃气快接管 | 海立 | 2M | 根 | 1 |  |
| 194 | 304波纹管 | 奥登古堡 | 20*1M | 根 | 1 |  |
| 195 | 304波纹管 | 奥登古堡 | 20X2M | 根 | 1 |  |
| 196 | 304波纹管 | 奥登古堡 | 20X3M | 根 | 1 |  |
| 197 | 304波纹管 | 奥登古堡 | 20X8M | 根 | 1 |  |
| 198 | 304波纹管 | 海瑞达 | DN40X500 | 根 | 1 |  |
| 199 | 304波纹管 | 海瑞达 | DN50X500 | 根 | 1 |  |
| 200 | 304波纹管 | 海瑞达 | DN40X300法兰式 | 套 | 1 |  |
| 201 | 304波纹管 | 海瑞达 | DN50X300法兰式 | 套 | 1 |  |
| 202 | 304波纹管 | 海瑞达 | DN80X300法兰式 | 套 | 1 |  |
| 203 | 减压阀 | 金博 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 204 | 减压阀 | 金博 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 205 | 减压阀 | 金博 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 206 | 减压阀 | 金博 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 207 | 减压阀 | 金博 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 208 | 减压阀 | 金博 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 209 | 安全阀 | SINOTECH | SV-5/DN8 | 台 | 1 |  |
| 210 | 安全阀 | YOY | A21W-DN15 | 台 | 1 |  |
| 211 | 安全阀 | YOY | A21W-DN20 | 台 | 1 |  |
| 212 | 安全阀 | YOY | A21W-DN25 | 台 | 1 |  |
| 213 | 安全阀 | YOY | A28W-DN15 | 台 | 1 |  |
| 214 | 安全阀 | YOY | A28W-DN20 | 台 | 1 |  |
| 215 | 安全阀 | YOY | A28W-DN25 | 台 | 1 |  |
| 216 | 安全阀 | YOY | A48Y-DN25 | 台 | 1 |  |
| 217 | 安全阀 | YOY | A48Y-DN32 | 台 | 1 |  |
| 218 | 安全阀 | YOY | A48Y-DN50 | 台 | 1 |  |
| 219 | 橡胶软接头 | 静元 | DN50 | 台 | 1 |  |
| 220 | 橡胶软接头 | 静元 | DN65 | 台 | 1 |  |
| 221 | 橡胶软接头 | 静元 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 222 | 橡胶软接头 | 静元 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 223 | 橡胶软接头 | 静元 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 224 | 耐温软接头 | 祥瑞 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 225 | 耐温软接头 | 祥瑞 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 226 | 四氟软接头 | 祥瑞 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 227 | 四氟软接头 | 祥瑞 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 228 | 法兰垫 | 中广 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 229 | 四氟垫 | 中广 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 230 | 四氟垫 | 中广 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 231 | 四氟垫 | 中广 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 232 | 四氟垫 | 中广 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 233 | 淋浴座子 | 花轮 |  | 套 | 1 |  |
| 234 | 漏电断路器 | 德力西 | 4P/125A | 个 | 1 |  |
| 235 | 塑壳断路器 | 德力西 | 40A | 个 | 1 |  |
| 236 | 塑壳断路器 | 德力西 | 100A | 个 | 1 |  |
| 237 | 塑壳断路器 | 德力西 | 125A | 个 | 1 |  |
| 238 | 塑壳断路器 | 德力西 | 160A | 个 | 1 |  |
| 239 | 塑壳断路器 | 德力西 | 225A | 个 | 1 |  |
| 240 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-1211 | 个 | 1 |  |
| 241 | 空开 | 德力西 | 1P/16-25A | 个 | 1 |  |
| 242 | 空开 | 德力西 | 1P/50-63A | 个 | 1 |  |
| 243 | 空开 | 德力西 | 2/20A | 个 | 1 |  |
| 244 | 空开 | 德力西 | 2P/25-40A | 个 | 1 |  |
| 245 | 空开 | 德力西 | 2P/50-63A | 个 | 1 |  |
| 246 | 空开 | 德力西 | 2P/100A | 个 | 1 |  |
| 247 | 空开 | 德力西 | 3P/20-40A | 个 | 1 |  |
| 248 | 空开 | 德力西 | 3P/50-63A | 个 | 1 |  |
| 249 | 空开 | 德力西 | 4P/63A | 个 | 1 |  |
| 250 | 空开 | 德力西 | 4P/100A | 个 | 1 |  |
| 251 | 空开 | 德力西 | 4P/125A | 个 | 1 |  |
| 252 | 时控开关 | 德力西 | DELIXI | 个 | 1 |  |
| 253 | 时控开关 | BANNIK |  | 个 | 1 |  |
| 254 | 铁配电箱 | 德力西 | 明装-4回路 | 个 | 1 |  |
| 255 | 防水开关 | 上海精益 |  | 个 | 1 |  |
| 256 | 船形开关 | 国产 |  | 个 | 10 |  |
| 257 | 对讲门铃 | xuncn | 一拖一 | 套 | 1 |  |
| 258 | 对讲门铃 | xuncn | 内机 | 个 | 1 |  |
| 259 | 对讲门铃 | xuncn | 外机 | 个 | 1 |  |
| 260 | 门铃兖电器 | xuncn |  | 个 | 1 |  |
| 261 | 快速接线端子 | 观注 | 二进二出 | 个 | 100 |  |
| 262 | 接线端子 | 观注 | OT-30A | 个 | 10 |  |
| 263 | 接线端子 | 观注 | OT-100A | 个 | 10 |  |
| 264 | 接线端子 | 观注 | OT-800A | 个 | 10 |  |
| 265 | 电饼铛温控器 | 国产 |  | 个 | 2 |  |
| 266 | 机械温控器 | 工途 | 32A30-110 | 个 | 2 |  |
| 267 | 电热水恒温阀 | 斑鹰 |  | 个 | 2 |  |
| 268 | 电热水安全阀 | 斑鹰 |  | 个 | 2 |  |
| 269 | 电热水器插头 | 公牛 |  | 个 | 2 |  |
| 270 | 温控开关 | 讯华 | 65-150度 | 个 | 1 |  |
| 271 | 点火枪 | 千羽 |  | 把 | 1 |  |
| 272 | 打火阀 | 千羽 |  | 个 | 1 |  |
| 273 | 燃烧器 | 千羽 |  | 台 | 1 |  |
| 274 | 点火针 | 千羽 |  | 个 | 1 |  |
| 275 | 带灯按钮 | 千羽 | 30MM | 个 | 1 |  |
| 276 | 点火控制器 | 千羽 |  | 个 | 1 |  |
| 277 | 延时型点火器 | 千羽 |  | 个 | 1 |  |
| 278 | 和面机面板开关 | 美厨 |  | 台 | 1 |  |
| 279 | 三角带 | 三力士 | Z/A/B型 | 米 | 1 |  |
| 280 | 水泵智能开关 | 上海东方 | DFK-QA | 个 | 1 |  |
| 281 | 水泵智能开关 |  | YSF1000-2XP | 个 | 1 |  |
| 282 | 智能电机保护器 | 德力西 | JDL-109 | 个 | 1 |  |
| 283 | 水泵自动控制器 | TOONE |  | 个 | 1 |  |
| 284 | 微电脑温度控制器 | 德力西 |  | 个 | 1 |  |
| 285 | 温度传感器5M |  |  | 个 | 1 |  |
| 286 | 微电脑控制器 |  | YFX-KW102-2 | 个 | 1 |  |
| 287 | 相序保护器 | 德力西 | SM | 个 | 1 |  |
| 288 | 消毒柜封条 | 康宝 | 118L | 套 | 1 |  |
| 289 | 变频工业落地扇 | 智和科技 | FJ8026A | 台 | 1 |  |
| 290 | 盘管电机 | 永安 | TRANE | 台 | 1 |  |
| 291 | 中央空调温控器 | 特灵 | TRANE | 个 | 1 |  |
| 292 | 三速电机 | 特灵 | TAM | 台 | 1 |  |
| 293 | 空调内机电机 | 特灵 |  | 台 | 1 |  |
| 294 | 空调主板 | 特灵 |  | 个 | 1 |  |
| 295 | 电热水器 | 海尔 | Haier | 台 | 1 |  |
| 296 | 变频轴流风机 | 智和科技 | FJ7040A | 台 | 1 |  |
| 297 | 防爗排风扇 | 浙江东升 | 300MM | 台 | 1 |  |
| 298 | 防爗排风扇 | 浙江东升 | 400MM | 台 | 1 |  |
| 299 | 防爆排风扇 | 浙江东升 | 500MM | 台 | 1 |  |
| 300 | 换气扇 | 美名臣/召歌 | APT25 | 台 | 1 |  |
| 301 | 换气扇 | 金羚 | BPT12 | 台 | 1 |  |
| 302 | 换气扇 | 美名臣/召歌 | APT30 | 台 | 1 |  |
| 303 | 排风扇 | 西林 | 300MM | 台 | 1 |  |
| 304 | 排风扇 | 西林 | 350MM | 台 | 1 |  |
| 305 | 排风扇 | 西林 | 400MM | 台 | 1 |  |
| 306 | 管道式轴流风机 | 九洲风机 | 2.5A-2 | 台 | 1 |  |
| 307 | 管道式轴流风机 | 九洲风机 | 3A-2 | 台 | 1 |  |
| 308 | 管道式轴流风机 | 九洲风机 | 3.5A-2 | 台 | 1 |  |
| 309 | PVC软接头 | 赛勒森 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 310 | PVC软接头 | 赛勒森 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 311 | PVC软接头 | 赛勒森 | DN250 | 个 | 2 |  |
| 312 | PVC软接头 | 赛勒森 | DN315 | 个 | 2 |  |
| 313 | 绅缩管 | 优士佳 | 100*3米 | 根 | 1 |  |
| 314 | 绅缩管 | 优士佳 | 130*3米 | 根 | 1 |  |
| 315 | 绅缩管 | 优士佳 | 160*3米 | 根 | 1 |  |
| 316 | 绅缩管 | 优士佳 | 200*3米 | 根 | 1 |  |
| 317 | ABS风口 | 欧芬琦 | 100MM | 套 | 1 |  |
| 318 | ABS风口 | 欧芬琦 | 150MM | 套 | 1 |  |
| 319 | ABS风口 | 欧芬琦 | 200MM | 套 | 1 |  |
| 320 | ABS风口 | 欧芬琦 | 250MM | 套 | 1 |  |
| 321 | 增压管道风机 | Amx爱美信 | D200 | 台 | 1 |  |
| 322 | 增压管道风机 | Amx爱美信 | D315 | 台 | 1 |  |
| 323 | 漏电空开 | 德力西 | 1P/10-32A | 个 | 1 |  |
| 324 | 漏电空开 | 德力西 | 1P/32-63A | 个 | 1 |  |
| 325 | 漏电空开 | 德力西 | 2P/10-32A | 个 | 1 |  |
| 326 | 漏电空开 | 德力西 | 2P/32-63A | 个 | 1 |  |
| 327 | 漏电空开 | 德力西 | 3P/63A | 个 | 1 |  |
| 328 | 漏电空开 | 德力西 | 3P/100A | 个 | 1 |  |
| 329 | 漏电空开 | 德力西 | 3P/125A | 个 | 1 |  |
| 330 | 配电箱盖子 |  |  | 个 | 1 |  |
| 331 | 铁配电箱 | 德力西 | PZ30 | 台 | 1 |  |
| 332 | 铁配电箱 | 德力西 | 500*600 | 台 | 1 |  |
| 333 | 铁配电箱 | 德力西 | 800*600 | 台 | 1 |  |
| 334 | 电磁炉开关 | 美的 | 125X50 | 个 | 1 |  |
| 335 | 电磁炉主板 | 美的 | 2100W | 个 | 1 |  |
| 336 | 热水循环泵 | LEO | LPM550 | 台 | 1 |  |
| 337 | 热水循环泵 | 格兰富 | CM5-4 | 台 | 1 |  |
| 338 | 热水循环泵 | 格兰富 | CM10-5 | 台 | 1 |  |
| 339 | 热水离心泵 | LEO | XC40/160A | 台 | 1 |  |
| 340 | 变频器 | 格兰威 | F0022 | 台 | 1 |  |
| 341 | 传感器 |  | SI100 | 个 | 1 |  |
| 342 | 微波炉变压器 | 格兰仕 | 原装 | 台 | 1 |  |
| 343 | 热水离心泵 | LEO | EMH16-4 | 台 | 1 |  |
| 344 | 微波炉保险 | 格兰仕 |  | 个 | 10 |  |
| 345 | 微波炉二极管 | 格兰仕 |  | 个 | 10 |  |
| 346 | 微波炉门控开关 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 347 | 微波炉高压电容 | 格兰仕 |  | 个 | 2 |  |
| 348 | 微波炉磁控管 | 格兰仕 | 原装 | 台 | 1 |  |
| 349 | 微波炉门勾 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 350 | 微波炉门撑杆 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 351 | 微波炉门插肖 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 352 | 微波炉高压保险管 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 353 | 微波炉灯泡 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 354 | 微波炉灯座 | 格兰仕 |  | 个 | 10 |  |
| 355 | 微波炉桥堆 | 格兰仕 |  | 个 | 10 |  |
| 356 | 微波炉微动开头 | 格兰仕 |  | 个 | 20 |  |
| 357 | 微波炉触摸开关 | 格兰仕 |  | 个 | 2 |  |
| 358 | 微波炉腔体 | 格兰仕 |  | 台 | 1 |  |
| 359 | 微波炉定时器 | 格兰仕 |  | 个 | 2 |  |
| 360 | 微波炉电机 | 格兰仕 |  | 个 | 10 |  |
| 361 | 微波炉转盘 | 格兰仕 |  | 个 | 5 |  |
| 362 | 交流电机 | 赛力盟 | 4极3KW | 台 | 1 |  |
| 363 | 交流电机 | 赛力盟 | 4极5.5KW | 台 | 1 |  |
| 364 | 交流电机 | 赛力盟 | 4极11KW | 台 | 1 |  |
| 365 | 交流电机 | 赛力盟 | 4极18.5KW | 台 | 1 |  |
| 366 | 变频调速电机 | 江汉 | 7.5KW | 台 | 1 |  |
| 367 | 发电开关门铃 | 海得曼 | 681P | 套 | 5 |  |
| 368 | 插头 |  | 二转三 | 个 | 10 |  |
| 369 | 定时器 | 深圳蒙祺 |  | 个 | 1 |  |
| 370 | 转换器 | 公牛 | 一转三总开关 | 个 | 1 |  |
| 371 | 三位线板 | 公牛 | 1.8M | 个 | 1 |  |
| 372 | 12位线板 | 公牛 | 立式1.6M | 个 | 1 |  |
| 373 | 4位线板 | 公牛 |  | 个 | 2 |  |
| 374 | 工程线板 | 公牛 | 10M | 个 | 1 |  |
| 375 | 4位线板 | 公牛 | 1.8M | 个 | 1 |  |
| 376 | 4位线板 | 公牛 | 3M | 个 | 1 |  |
| 377 | 4位线板 | 公牛 | 5M | 个 | 1 |  |
| 378 | 6位线板 | 公牛 | 3M | 个 | 1 |  |
| 379 | 6位线板 | 公牛 | 5M | 个 | 1 |  |
| 380 | 8位线板 | 公牛 | 3M | 个 | 1 |  |
| 381 | 8位线板 | 公牛 | 5M | 个 | 1 |  |
| 382 | 10位线板 | 公牛 | 3M | 个 | 1 |  |
| 383 | 10位线板 | 公牛 | 5M | 个 | 1 |  |
| 384 | 10位线板 | 公牛 | 10M | 个 | 1 |  |
| 385 | 稳压电源 | 德力西 | TND-200W | 台 | 1 |  |
| 386 | 变频器 | 艾默生 | 22KW | 台 | 1 |  |
| 387 | ABB变频器 | ABB | 11KW | 台 | 1 |  |
| 388 | 变频器主板 | ABB | 7.5KW | 套 | 1 |  |
| 389 | 电缆盘 | 公牛 | 2.5*50M | 台 | 1 |  |
| 390 | 电缆盘 | 公牛 | 4*50M | 台 | 1 |  |
| 391 | 头灯 | Warsun | W81 | 个 | 1 |  |
| 392 | 头灯 | Warsun | W68 | 个 | 1 |  |
| 393 | 头灯 |  | 普通 | 个 | 1 |  |
| 394 | 锂电手提灯 |  |  | 台 | 1 |  |
| 395 | 强光手电筒 |  | X50 | 支 | 2 |  |
| 396 | 三菱变频器 | Mitsubishi | FR-D740-3.7KW | 台 | 1 |  |
| 397 | 蓄电池 | 统一 | 统一N200A | 台 | 1 |  |
| 398 | 电容 |  | CBB61/5-12UF | 个 | 2 |  |
| 399 | 电容 |  | CBB61/10-25UF | 个 | 2 |  |
| 400 | 空调电容 |  | CBB65 | 个 | 2 |  |
| 401 | 启动电容 |  | CBB60 | 个 | 2 |  |
| 402 | 千斤顶 | 捷科 | HBJ-10 | 台 | 1 |  |
| 403 | 离心泵 | 利欧 | 7.5KW | 台 | 1 |  |
| 404 | 离心泵 | 利欧 | IRG50-100/1.1KW | 台 | 1 |  |
| 405 | 真空泵 | 大圣 | 2L | 台 | 1 |  |
| 406 | 真空泵 | 大圣 | 4L | 台 | 1 |  |
| 407 | 潜水泵 | 泵磊 | WQ15-22-2.2 | 台 | 1 |  |
| 408 | 潜水泵 | 泵磊 | WQ32-22-4 | 台 | 1 |  |
| 409 | 潜水泵 | 泵磊 | WQ65-15-5.5 | 台 | 1 |  |
| 410 | 潜水泵 | 泵磊 | WQ20-18-2.2 | 台 | 1 |  |
| 411 | 潜水泵 | 泵磊 | 80WQ35-20-3 | 台 | 1 |  |
| 412 | 潜水泵 | 泵磊 | 65WQ25-20-3 | 台 | 1 |  |
| 413 | 潜水泵 | 泵磊 | 80WQ40-35-5.5 | 台 | 1 |  |
| 414 | 潜水泵 | 泵磊 | 65GNWQ25-22-4 | 台 | 1 |  |
| 415 | 潜水泵 | 泵磊 | 80GNWQ40-17-4 | 台 | 1 |  |
| 416 | 潜水泵 | 泵磊 | 65WAF35-18-4 | 台 | 1 |  |
| 417 | 潜水泵 | 泵磊 | 50GNWQ10-20-2.2 | 台 | 1 |  |
| 418 | 潜水泵 | 泵磊 | 50WAF18-15-2.2 | 台 | 1 |  |
| 419 | 潜水泵 | 泵磊 | 100WQ65-15-5.5 | 台 | 1 |  |
| 420 | 潜水泵 | 泵磊 | WQ20-22-3L3 | 台 | 1 |  |
| 421 | 潜水泵 | 泵磊 | 550W | 台 | 1 |  |
| 422 | 排污电泵 | 上海东方 | 65WQ11141 | 台 | 1 |  |
| 423 | 排污电泵 | 泵磊 | 65WAF35-18-4 | 台 | 1 |  |
| 424 | 排污电泵 | 泵磊 | 50WAF18-15-2.2 | 台 | 1 |  |
| 425 | 排污电泵 | 泵磊 | 80WQ50-15-4 | 台 | 1 |  |
| 426 | 排污电泵 | 上海英途 | 100WQ80-15-7.5 | 台 | 1 |  |
| 427 | 排污电泵 | 上海英途 | 100WQ80-20-7.5 | 台 | 1 |  |
| 428 | 喷泉泵 | 海龙 | SP120-10-5.5-20M | 台 | 1 |  |
| 429 | 喷泉泵 | 海龙 | SP25-12-1.5 | 台 | 1 |  |
| 430 | 喷泉泵 | 海龙 | SP25-25-3 | 台 | 1 |  |
| 431 | 喷泉泵 | 海龙 | SP80-12-4 | 台 | 1 |  |
| 432 | 喷泉泵 | 海龙 | SP25-9-1.1 | 台 | 1 |  |
| 433 | 单相不锈钢潜水电泵 | 上海庄博 | QDX40-12-1.8 | 台 | 1 |  |
| 434 | 潜水泵 | 新界泵业 | 65WQD2.2QG/220V | 台 | 1 |  |
| 435 | 潜水泵 | 上海元鲨 | WQD15-12-1.1X/220V | 台 | 1 |  |
| 436 | 管道泵 | 上海元鲨 | 125/5.5 | 台 | 1 |  |
| 437 | 风幕机 | 格力 | FM-1.5M | 台 | 1 |  |
| 438 | 冷风机水泵 |  | 2.5M | 台 | 1 |  |
| 439 | 空调水泵 |  |  | 台 | 1 |  |
| 440 | LED指示灯 | DIY |  | 只 | 1 |  |
| 441 | 限动开关 | LIMIT SWITCH |  | 只 | 5 |  |
| 442 | 不锈钢马路弯灯 |  | E27 | 套 | 1 |  |
| 443 | 强光手电筒 | 沃尔森 | A360 | 支 | 2 |  |
| 444 | 手提探照灯 | 沃尔森 | H9002 | 台 | 2 |  |
| 445 | LED投光灯 | 勋业 | 50W | 台 | 1 |  |
| 446 | LED投光灯 | 勋业 | 100W | 台 | 1 |  |
| 447 | LED投光灯 | 勋业 | 200W | 台 | 1 |  |
| 448 | LED投光灯 | 勋业 | 300W | 台 | 1 |  |
| 449 | 地插灯 | 卓远 |  | 个 | 1 |  |
| 450 | 路灯罩 | 欧冠 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 451 | 草坪灯罩 | 定制 | 200*800 | 个 | 1 |  |
| 452 | 紫外线灯管 | 飞扬 | 450MM | 支 | 1 |  |
| 453 | 防爆荧光灯 | 沈防 | 1200M | 套 | 1 |  |
| 454 | 紫外线灯管 | 飞扬 | 600MM | 支 | 1 |  |
| 455 | 紫外线灯管 | 飞扬 | G13/894MM | 支 | 1 |  |
| 456 | 紫外线灯管 | 飞扬 | 1148MM | 支 | 1 |  |
| 457 | 紫外线灯架 | 飞扬 | 900MM | 套 | 1 |  |
| 458 | 紫外线灯架 | 飞扬 | 1200M | 套 | 1 |  |
| 459 | 罗口灯座 | 珊瑚 |  | 个 | 10 |  |
| 460 | 罗口开关灯头 | 珊瑚 |  | 个 | 10 |  |
| 461 | 吊灯头 | 珊瑚 |  | 个 | 10 |  |
| 462 | 吊开关灯头 | 珊瑚 |  | 个 | 10 |  |
| 463 | 防水吊灯头 | 珊瑚 |  | 个 | 10 |  |
| 464 | 灭蚊灯管 | 冠茗 |  | 个 | 10 |  |
| 465 | 消毒柜加热管 | 康宝 |  | 个 | 10 |  |
| 466 | 保温炉电热温控板 | 炜杰兴 |  | 个 | 2 |  |
| 467 | 钢丝吊链 |  | 1M | 个 | 1 |  |
| 468 | LED一体化灯架 | 佛山 | 1.2M | 个 | 1 |  |
| 469 | LED柱泡 | 贝想 | 5W | 个 | 1 |  |
| 470 | LED柱泡 | 贝想 | 16W | 个 | 1 |  |
| 471 | LED柱泡 | 贝想 | 20W | 个 | 1 |  |
| 472 | LED柱泡 | 贝想 | 32W | 个 | 1 |  |
| 473 | LED柱泡 | 贝想 | 52W | 个 | 1 |  |
| 474 | 洗墙射灯 | 欧奔 |  | 个 | 1 |  |
| 475 | 筒灯 | 佛山 | 104MM | 个 | 1 |  |
| 476 | 筒灯 | 佛山 | 120MM | 个 | 1 |  |
| 477 | 筒灯 | 佛山 | 140MM | 个 | 1 |  |
| 478 | 筒灯 | 佛山 | 180MM | 个 | 1 |  |
| 479 | 双电角磨机 | WORX | WU806/4.0Ah | 台 | 1 |  |
| 480 | 双电角磨机 | WORX | WU806/6.0Ah | 台 | 1 |  |
| 482 | 双电电钻 | WORX | WU130X | 台 | 1 |  |
| 483 | 锂电电钻 | WORX | WU173 | 台 | 1 |  |
| 484 | 角磨机 | WORX | WU818 | 台 | 1 |  |
| 485 | 锂电池 | WORX | 2.0Ah | 台 | 1 |  |
| 486 | 锂电池 | WORX | 4.0Ah | 台 | 1 |  |
| 487 | 锂电池 | WORX | 6.0Ah | 台 | 1 |  |
| 488 | 锂电池 | WORX | 8.0Ah | 台 | 1 |  |
| 489 | 锂电充电器 | WORX | 2.0Ah | 台 | 1 |  |
| 490 | 锂电充电器 | WORX | 6.0Ah | 台 | 1 |  |
| 491 | 锂电充电器 | WORX | 12.0Ah | 台 | 1 |  |
| 492 | 双功能电锤 | WORX | WU327D | 台 | 1 |  |
| 493 | 双电快充电锤 | WORX | WU388/4.0 | 台 | 1 |  |
| 494 | 双电快充电锤 | WORX | WU388/6.0 | 台 | 1 |  |
| 495 | 双电电圆锯 | WORX | WU535X | 台 | 1 |  |
| 496 | 锂电往复锯 | WORX | WU501.9 | 台 | 1 |  |
| 497 | 双电电扳手 | WORX | WU279 | 台 | 1 |  |
| 498 | 电钻 | BOSCH | GSR120 | 台 | 1 |  |
| 499 | 水钻机 | 东成 | FF-200S | 台 | 1 |  |
| 500 | 水钻机 | 东成 | FF04-90 | 台 | 1 |  |
| 501 | 温度控制器 | 深圳蒙祺 | 0-110度 | 个 | 1 |  |
| 502 | 液位控制阀 | 奕华 | 150MM | 个 | 1 |  |
| 503 | 单相电表 | 德力西 | 10（40） | 台 | 1 |  |
| 504 | 水表 | 渝城 | DN15 | 套 | 1 |  |
| 505 | 水表 | 渝城 | DN20 | 套 | 1 |  |
| 506 | 水表 | 渝城 | DN25 | 套 | 1 |  |
| 507 | 水表 | 渝城 | DN32 | 套 | 1 |  |
| 508 | 水表 | 渝城 | DN40 | 套 | 1 |  |
| 509 | 水表 | 渝城 | DN50 | 套 | 1 |  |
| 510 | 水表 | 渝城 | DN65 | 套 | 1 |  |
| 511 | 水表 | 渝城 | DN80 | 套 | 1 |  |
| 512 | 水表 | 渝城 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 513 | 水表 | 渝城 | DN150 | 套 | 1 |  |
| 514 | 压力表 | 上减 | Y-40 | 个 | 1 |  |
| 515 | 压力表 | 上减 | Y-60 | 个 | 1 |  |
| 516 | 压力表 | 红旗 | Y-100 | 个 | 1 |  |
| 517 | 压力表 | 红旗 | Y-150 | 个 | 1 |  |
| 518 | 不锈钢压力表 | 红旗 | 夹层 | 个 | 1 |  |
| 519 | 绝缘电阻表 | 六安 | ZC-7/500V | 台 | 1 |  |
| 520 | 绝缘手套 | 双安 | 20KV | 双 | 1 |  |
| 521 | 绝缘鞋 | 双安 | 20KV | 双 | 1 |  |
| 522 | 绝缘安全帽 | 双安 | 10KV | 顶 | 1 |  |
| 523 | 高压验电器 | 双安 | 10KV | 套 | 1 |  |
| 524 | 燃气报警器 | 凌防 |  | 个 | 1 |  |
| 525 | 单相电表 | 德力西 | 10（60）A | 台 | 1 |  |
| 526 | 单相电表 | 德力西 | 10（100）A | 台 | 1 |  |
| 527 | 三相四线电表 | 德力西 | DT862-10(40)A | 台 | 1 |  |
| 528 | 三相四线电表 | 德力西 | DT862-15(60)A | 台 | 1 |  |
| 529 | 三相四线电表 | 德力西 | DT862-20(80)A | 台 | 1 |  |
| 530 | 智能带通讯电度表 | 华健 | DTSD13521CW | 台 | 1 |  |
| 531 | 数字万用表 | 泰圣 | TS33F | 台 | 1 |  |
| 532 | 红外测距仪 | 徽勒 | 40M | 台 | 1 |  |
| 533 | 指针万用表 | 天宇仪表 | MF47C | 台 | 1 |  |
| 534 | 钳形表 | UNI-T | UT204 | 台 | 1 |  |
| 535 | 钳形表 | UNI-T | UT206A+ | 台 | 1 |  |
| 536 | 钳形表 | UNI-T | UT208 | 台 | 1 |  |
| 537 | 金属货架 |  | 120X50X200CM | 套 | 1 |  |
| 538 | 铝合金人字梯 | 步步稳 | 1.5M | 把 | 1 |  |
| 539 | 铝合金人字梯 | 步步稳 | 2M | 把 | 1 |  |
| 540 | 铝合金人字梯 | 步步稳 | 2.4M | 把 | 1 |  |
| 541 | 铝合金人字梯 | 步步稳 | 3M | 把 | 1 |  |
| 542 | 铝合金人字梯 | 步步稳 | 4M | 把 | 1 |  |
| 543 | 金属屏风 | 固力 | 1.8X0.5M | 套 | 1 |  |
| 544 | 线手套 | 安美达 | 手套 | 双 | 20 |  |
| 545 | 木工板 | 森林小熊 | 1220X2440X18 | 张 | 2 |  |
| 546 | 帆布手套 | 南洋劳保 |  | 双 | 1 |  |
| 547 | 雨衣雨裤 | 南洋劳保 |  | 套 | 1 |  |
| 548 | 石棉板 | 科创 | 2.0MM | KG | 10 |  |
| 549 | 防火泥 | 康顺 | 2.0KG | 包 | 10 |  |
| 550 | 切割片 | 砂帝 | 105X1.5 | 张 | 50 |  |
| 551 | 不锈钢元钢 | 重钢 | 6MM | 米 | 5 |  |
| 552 | 镀锌钢板 | 重钢 | 1X1000X2000 | 张 | 1 |  |
| 553 | 不锈钢园管 | 重钢 | 32X1.5米 | 根 | 1 |  |
| 554 | 紫铜管 | 海亮/龙煜 | 6MM | 米 | 1 |  |
| 555 | 紫铜管 | 海亮/龙煜 | 8MM | 米 | 1 |  |
| 556 | 紫铜管 | 海亮/龙煜 | 10MM | 米 | 1 |  |
| 557 | 紫铜管 | 海亮/龙煜 | 12MM | 米 | 1 |  |
| 558 | 紫铜管 | 海亮/龙煜 | 16MM | 米 | 1 |  |
| 559 | 热镀锌管 | 华歧 | DN15 | 根 | 1 |  |
| 560 | 热镀锌管 | 华歧 | DN20 | 根 | 1 |  |
| 561 | 热镀锌管 | 华歧 | DN25 | 根 | 1 |  |
| 562 | 热镀锌管 | 华歧 | DN40 | 根 | 1 |  |
| 563 | 热镀锌管 | 华歧 | DN50 | 根 | 1 |  |
| 564 | 制冷剂 | 金冷 | R22-13.6 | 桶 | 1 |  |
| 565 | 制冷剂 | 金冷 | R134a | 瓶 | 1 |  |
| 566 | 制冷剂 | 金冷 | R600a | 瓶 | 1 |  |
| 567 | 单向阀 | 金冷 |  | 个 | 1 |  |
| 568 | 便携式焊炬 | 新华安 |  | 套 | 1 |  |
| 569 | 割管器 | 新华安 | 大号 | 把 | 1 |  |
| 570 | 铜管扩口器 | 新华安 |  | 套 | 1 |  |
| 571 | 压缩机 | 万胜 | QD91H | 台 | 1 |  |
| 572 | 压缩机 | 万胜 | SZ90E1H | 台 | 1 |  |
| 573 | 压缩机 | 万胜 | WQ15HFAK388H | 台 | 1 |  |
| 574 | 空调压缩机 | 万胜 | 1P | 台 | 1 |  |
| 575 | 空调压缩机 | 万胜 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 576 | 空调压缩机 | 万胜 | 2P | 台 | 1 |  |
| 577 | 空调压缩机 | 万胜 | 3P | 台 | 1 |  |
| 578 | 尼龙扎带 | 新光塑料 | 5*250 | 包 | 1 |  |
| 579 | 生料带 | 众欣 | 20M | 个 | 20 |  |
| 580 | 电工胶带 | 舒氏 | 阻燃 | 个 | 20 |  |
| 581 | 高压自粘带 | 舒氏 |  | 个 | 10 |  |
| 582 | 补漏胶带 | 帅耀 |  | 个 | 5 |  |
| 583 | PVC宽胶带 | 帅耀 | 5CM | 个 | 10 |  |
| 584 | PVC宽胶带 | 帅耀 | 6CM | 个 | 10 |  |
| 585 | PVC宽胶带 | 帅耀 | 8CM | 个 | 10 |  |
| 586 | PVC宽胶带 | 帅耀 | 10CM | 个 | 10 |  |
| 587 | 双面胶带 | 帅耀 | 24X10M | 个 | 10 |  |
| 588 | 黄腊管 | ZHBOZ | 8MM | 米 | 10 |  |
| 589 | 黄腊管 | ZHBOZ | 10MM | 米 | 10 |  |
| 590 | 铜芯线 | 渝丰 | 1.0平方 | 米 | 100 |  |
| 591 | 铜芯线 | 渝丰 | 1.5平方 | 米 | 100 |  |
| 592 | 铜芯线 | 渝丰 | 2.5平方 | 米 | 100 |  |
| 593 | 铜芯线 | 渝丰 | 4.0平方 | 米 | 100 |  |
| 594 | 铜芯线 | 渝丰 | 6.0平 | 米 | 100 |  |
| 595 | 铜芯线 | 渝丰 | 10平方 | 米 | 100 |  |
| 596 | 铜芯线 | 渝丰 | 16平方 | 米 | 100 |  |
| 597 | 铜芯线 | 渝丰 | 25平方 | 米 | 100 |  |
| 598 | 元丝 | 龙泉剑 | 8#-18# | 斤 | 1 |  |
| 599 | 特种钢钉 | 龙泉剑 | 20MM-130MM | 盒 | 1 |  |
| 600 | 高压水带 | 三江消防 | DN65-16-20 | 条 | 1 |  |
| 601 | 高压水带 | 三江消防 | DN100-16-20 | 条 | 1 |  |
| 602 | 子母合页 | 卡奇/添顺 | 4寸 | 副 | 1 |  |
| 603 | 子母合页 | 卡奇/添顺 | 8寸 | 副 | 2 |  |
| 604 | 脱卸合页 | 斯登 |  | 个 | 1 |  |
| 605 | 电脑托盘 | 樱花 |  | 套 | 1 |  |
| 606 | 三节滑轨 | 樱花/松兴 | 10寸 | 副 | 1 |  |
| 607 | 三节滑轨 | 樱花/松兴 | 14寸 | 副 | 1 |  |
| 608 | 三节滑轨 | 樱花/松兴 | 16寸 | 副 | 1 |  |
| 609 | 三节滑轨 | 樱花/松兴 | 20寸 | 副 | 1 |  |
| 610 | 三节滑轨 | 樱花/松兴 | 22寸 | 副 | 1 |  |
| 611 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 20*250MM | 副 | 1 |  |
| 612 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 10寸 | 副 | 1 |  |
| 613 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 12寸 | 副 | 1 |  |
| 614 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 14寸 | 副 | 1 |  |
| 615 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 16寸 | 副 | 1 |  |
| 616 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 20寸 | 副 | 1 |  |
| 617 | 二节滑轨 | 樱花/松兴 | 22寸 | 副 | 1 |  |
| 618 | 合页 | 斯登 | 4寸 | 副 | 1 |  |
| 619 | 合页 | 斯登 | 6寸 | 副 | 1 |  |
| 620 | 不锈钢板扣 | 斯登 | 5寸 | 副 | 1 |  |
| 621 | 不锈钢板扣 | 斯登 | 6寸 | 副 | 1 |  |
| 622 | 卫门合页 |  |  | 个 | 1 |  |
| 623 | 不锈钢拉手 |  | 8寸 | 个 | 1 |  |
| 624 | 铝合金拉手 | 靓洁饰 | 8004-160 | 个 | 1 |  |
| 625 | 铝合金出诊箱 | 康健 | 16寸 | 个 | 1 |  |
| 626 | 冷藏箱 | 康健 | 6L | 个 | 1 |  |
| 627 | 灰色脚踏拉圾桶 | 赛普 | 20L | 个 | 1 |  |
| 628 | 不锈钢钻花 | 天工 | 3.2MM | 支 | 1 |  |
| 629 | 不锈钢钻花 | 天工 | 4.2MM | 支 | 1 |  |
| 630 | 不锈钢钻花 | 天工 | 5.2MM | 支 | 1 |  |
| 631 | 直柄钻花 | 天工 | 13MM | 支 | 1 |  |
| 632 | 直柄钻花 | 天工 | 15MM | 支 | 1 |  |
| 633 | 直柄钻花 | 天工 | 18MM | 支 | 1 |  |
| 634 | 直柄钻花 | 天工 | 20MM | 支 | 1 |  |
| 635 | 直柄钻花 | 天工 | 22MM | 支 | 1 |  |
| 636 | 手用丝锥 | 天工 | M4-M6 | 副 | 1 |  |
| 637 | 手用丝锥 | 天工 | M8 | 副 | 1 |  |
| 638 | 手用丝锥 | 天工 | M10 | 副 | 1 |  |
| 639 | 手用丝锥 | 天工 | M12 | 副 | 1 |  |
| 640 | 圆板牙 | 天工 | M4-M6 | 个 | 1 |  |
| 641 | 圆板牙 | 天工 | M8 | 个 | 1 |  |
| 642 | 圆板牙 | 天工 | M10 | 个 | 1 |  |
| 643 | 圆板牙 | 天工 | M12 | 个 | 1 |  |
| 644 | 圆板牙铰手 | 天工 | M4-M20 | 把 | 1 |  |
| 645 | 丝锥铰手 | 天工 | M4-M20 | 把 | 1 |  |
| 646 | 执手锁 | 九固 | 455008 | 把 | 1 |  |
| 647 | 仿铜锁 | 宾友 | 32# | 把 | 1 |  |
| 648 | 仿铜锁 | 宾友 | 38# | 把 | 1 |  |
| 649 | 仿铜锁 | 宾友 | 50# | 把 | 1 |  |
| 650 | 仿铜锁 | 宾友 | 63# | 把 | 1 |  |
| 651 | 仿铜锁 | 宾友 | 75# | 把 | 1 |  |
| 652 | 抽屉锁 | 小博士 | 16# | 把 | 1 |  |
| 653 | 抽屉锁 | 贴力王 | 22# | 把 | 1 |  |
| 654 | 抽屉锁 | 贴力王 | 136-22# | 把 | 1 |  |
| 655 | 办公桌锁 | 小博士 | 一开三 | 套 | 1 |  |
| 656 | 七字锁 | 小博士 |  | 把 | 1 |  |
| 657 | 一把通铜锁芯 | 台州奔跑五金 | 70-90 | 个 | 1 |  |
| 658 | 铜锁芯 | 台州奔跑五金 | 70-90 | 个 | 1 |  |
| 659 | 防盗门锁芯 | 台州奔跑五金 | 105 | 个 | 1 |  |
| 660 | 双开铜锁芯 | 台州奔跑五金 | 70 | 个 | 1 |  |
| 661 | 防火门锁芯 | 台州奔跑五金 |  | 个 | 1 |  |
| 662 | 转舌锁 | 大拇指 |  | 把 | 1 |  |
| 663 | 链条锁 | 天一 | 1M | 把 | 1 |  |
| 664 | 密码柜锁 | 启泰锁业 |  | 把 | 1 |  |
| 665 | 密码挂锁 | 天一 |  | 把 | 1 |  |
| 666 | 密码钢丝锁 | 天一 |  | 把 | 1 |  |
| 667 | 管道门锁 | 安恒 |  | 把 | 1 |  |
| 668 | 防盗门锁 | 安恒 |  | 把 | 1 |  |
| 669 | 旋转门锁 | 安恒 |  | 把 | 1 |  |
| 670 | 玻璃隔断门锁 | 安恒 |  | 把 | 1 |  |
| 671 | 执手锁 | 安恒 | 三杆式 | 把 | 1 |  |
| 672 | 防火门锁 | 安恒 |  | 把 | 1 |  |
| 673 | 防火门锁板 | 安恒 | 304 | 把 | 1 |  |
| 674 | 分体锁 | 安恒 | 304 | 把 | 1 |  |
| 675 | 防火门专用拉手 | 安恒 | 304 | 个 | 1 |  |
| 676 | 防火门合页 | 安恒 | 轴承式 | 个 | 1 |  |
| 677 | 防门锁体 | 安恒 |  | 个 | 1 |  |
| 678 | 插销锁 | 正楷 |  | 套 | 1 |  |
| 679 | 轴承 | NSK | 6202 | 套 | 1 |  |
| 680 | 轴承 | NSK | 6204 | 套 | 1 |  |
| 681 | 轴承 | NSK | 6205 | 套 | 1 |  |
| 682 | 轴承 | NSK | 6206 | 套 | 1 |  |
| 683 | 轴承 | NSK | 6207 | 套 | 1 |  |
| 684 | 轴承 | NSK | 6001 | 套 | 1 |  |
| 685 | 轴承 | NSK | 6900 | 套 | 1 |  |
| 686 | 旋转门轴承 | NSK |  | 套 | 1 |  |
| 687 | 调节脚 | 响震 |  | 个 | 1 |  |
| 688 | 转椅轮 | 响震 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 689 | 转椅轮 | 响震 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 690 | 丝杆脚轮 | 响震 | 2寸 | 个 | 1 |  |
| 691 | 丝杆脚轮 | 响震 | 2.5寸 | 个 | 1 |  |
| 692 | 丝杆脚轮 | 响震 | 3寸 | 个 | 1 |  |
| 693 | 丝杆脚轮 | 响震 | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 694 | 丝杆脚轮 | 响震 | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 695 | 平板脚轮 | 多客 | 1.5寸 | 个 | 1 |  |
| 696 | 平板脚轮 | 多客 | 2寸 | 个 | 1 |  |
| 697 | 平板脚轮 | 多客 | 2.5寸 | 个 | 1 |  |
| 698 | 平板脚轮 | 多客 | 3寸 | 个 | 1 |  |
| 699 | 平板脚轮 | 多客 | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 700 | 平板脚轮 | 多客 | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 701 | 平板脚轮 | 多客 | 6寸 | 个 | 1 |  |
| 702 | 平板脚轮 | 多客 | 8寸 | 个 | 1 |  |
| 703 | 静音单轮 | 向荣 | 3十 | 个 | 1 |  |
| 704 | 静音单轮 | 向荣 | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 705 | 静音单轮 | 向荣 | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 706 | 静音单轮 | 向荣 | 6寸 | 个 | 1 |  |
| 707 | 双轴工业单轮 | 潼南山川 | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 708 | 双轴工业单轮 | 潼南山川 | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 709 | 双轴工业单轮 | 潼南山川 | 6寸 | 个 | 1 |  |
| 710 | 医疗脚轮 | 特美加 | 2寸 | 个 | 1 |  |
| 711 | 医疗脚轮 | 特美加 | 3寸 | 个 | 1 |  |
| 712 | 医疗脚轮 | 特美加 | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 713 | 医疗脚轮 | 特美加 | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 714 | 医疗双轮 | 特美加 | M12*4寸 | 个 | 1 |  |
| 715 | 拉圾桶万向轮 | VIMA | 200/50 | 个 | 1 |  |
| 716 | 拉圾桶脚轮 | 潼南山川 |  | 个 | 1 |  |
| 717 | TENTE脚轮 | TENTE | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 718 | 恒温电烙铁 | 实益 | 60型 | 把 | 2 |  |
| 719 | 恒温烙铁头 | 实益 | 40型 | 支 | 5 |  |
| 720 | 恒温烙铁芯 | 实益 | 40型 | 支 | 5 |  |
| 721 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X16 | 套 | 10 |  |
| 722 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X20 | 套 | 10 |  |
| 723 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X25 | 套 | 10 |  |
| 724 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X30 | 套 | 10 |  |
| 725 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X35 | 套 | 10 |  |
| 726 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X40 | 套 | 10 |  |
| 727 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X50 | 套 | 10 |  |
| 728 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X60 | 套 | 10 |  |
| 729 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X70 | 套 | 10 |  |
| 730 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X80 | 套 | 10 |  |
| 731 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X100 | 套 | 10 |  |
| 732 | 螺栓 | 鹏驰 | 8X120 | 套 | 10 |  |
| 733 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X20 | 套 | 10 |  |
| 734 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X25 | 套 | 10 |  |
| 735 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X30 | 套 | 10 |  |
| 736 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X35 | 套 | 10 |  |
| 737 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X40 | 套 | 10 |  |
| 738 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X50 | 套 | 10 |  |
| 739 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X60 | 套 | 10 |  |
| 740 | 螺栓 | 鹏驰 | 10X70 | 套 | 10 |  |
| 741 | 螺栓 | 鹏驰 | 12X30 | 套 | 10 |  |
| 742 | 螺栓 | 鹏驰 | 12X90 | 套 | 10 |  |
| 743 | 螺栓 | 鹏驰 | 12X100 | 套 | 10 |  |
| 744 | 螺栓 | 鹏驰 | 6X16 | 套 | 10 |  |
| 745 | 螺栓 | 鹏驰 | 6X25 | 套 | 10 |  |
| 746 | 螺栓 | 鹏驰 | 6X35 | 套 | 10 |  |
| 747 | 螺栓 | 鹏驰 | 6X60 | 套 | 10 |  |
| 748 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 8X30 | 套 | 1 |  |
| 749 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 8X40 | 套 | 1 |  |
| 750 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 8X50 | 套 | 1 |  |
| 751 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 5X15 | 套 | 10 |  |
| 752 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 6X30 | 套 | 10 |  |
| 753 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 6X50 | 套 | 10 |  |
| 754 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 10X40 | 套 | 1 |  |
| 755 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 10X100 | 套 | 1 |  |
| 756 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 12X40 | 套 | 1 |  |
| 757 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 12X70 | 套 | 1 |  |
| 758 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 12X100 | 套 | 1 |  |
| 759 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 14X60 | 套 | 1 |  |
| 760 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 14X70 | 套 | 1 |  |
| 761 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 14X100 | 套 | 1 |  |
| 762 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 16X60 | 套 | 1 |  |
| 763 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 16X70 | 套 | 1 |  |
| 764 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 16X80 | 套 | 1 |  |
| 765 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 16X100 | 套 | 1 |  |
| 766 | 膨胀钩 | 太行 | M8 | 套 | 10 |  |
| 767 | 膨胀钩 | 太行 | M12 | 套 | 10 |  |
| 768 | 膨胀钩 | 太行 | M16 | 套 | 5 |  |
| 769 | 膨胀环钩 | 太行 | M12 | 套 | 1 |  |
| 770 | 热水器专用钩 | 太行 | M12 | 套 | 1 |  |
| 771 | 扳扣 |  |  | 副 | 20 |  |
| 772 | 自攻钉 | 上海郁氏 | 4X12 | 支 | 100 |  |
| 773 | 自攻钉 | 上海郁氏 | 4X16 | 支 | 100 |  |
| 774 | 自攻钉 | 上海郁氏 | 4X25 | 支 | 100 |  |
| 775 | 自攻钉 | 上海郁氏 | 4X30 | 支 | 100 |  |
| 776 | 抽芯铆钉 | 宏伍 |  | 支 | 100 |  |
| 777 | 六角钻尾钉 | 大和尚品 | 4.8X20 | 支 | 100 |  |
| 778 | 六角钻尾钉 | 大和尚品 | 4.8X60 | 支 | 100 |  |
| 779 | 六角钻尾钉 | 大和尚品 | 4.8X80 | 支 | 100 |  |
| 780 | 沉头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X19 | 支 | 100 |  |
| 781 | 沉头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X25 | 支 | 100 |  |
| 782 | 沉头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X50 | 支 | 100 |  |
| 783 | 圆头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X19 | 支 | 100 |  |
| 784 | 圆头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X25 | 支 | 100 |  |
| 785 | 圆头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X32 | 支 | 100 |  |
| 786 | 圆头钻尾钉 | 大和尚品 | 4.2X50 | 支 | 100 |  |
| 787 | 不锈钢自攻钉 | 上海 | 20MM | 支 | 100 |  |
| 788 | 不锈钢自攻钉 | 上海 | 30MM | 支 | 100 |  |
| 789 | 不锈钢自攻钉 | 上海 | 100MM | 支 | 10 |  |
| 790 | 蝴碟锚栓 | 美坚利 |  | 套 | 100 |  |
| 791 | 预埋胶粒 | 萌匠 | 100粒/包 | 包 | 1 |  |
| 792 | 家具螺钉 | 萌匠 |  | 套 | 10 |  |
| 793 | 窗帘配件 | 萌匠 |  | 个 | 10 |  |
| 794 | 明装插座 | 公牛 | 五孔 | 个 | 1 |  |
| 795 | 明装插座 | 公牛 | 十孔 | 个 | 1 |  |
| 796 | 明装插座 | 公牛 | 十五孔 | 个 | 1 |  |
| 797 | 明装插座 | 国际电工 | 二十孔 | 个 | 1 |  |
| 798 | 86插座 | 公牛 | 16A | 个 | 1 |  |
| 799 | 86插座 | 公牛 | 五孔 | 个 | 1 |  |
| 800 | 面板 |  |  | 个 | 1 |  |
| 801 | 86面板开关 | 公牛 | 一开 | 个 | 1 |  |
| 802 | 86面板开关 | 公牛 | 二开 | 个 | 1 |  |
| 803 | 86面板开关 | 公牛 | 三开 | 个 | 1 |  |
| 804 | 86面板开关 | 公牛 | 四开 | 个 | 1 |  |
| 805 | 门铃开关 | 公牛 |  | 个 | 1 |  |
| 806 | 三极插头 | 公牛 | 10A | 个 | 10 |  |
| 807 | 三杆式锁 | 斯登 | 304 | 个 | 1 |  |
| 808 | 单舌锁芯 | 斯登 | 304 | 个 | 1 |  |
| 809 | 游标卡尺 | 斯登 | 150MM | 把 | 1 |  |
| 810 | 卷尺 | 宏迪 | 5.5M | 把 | 1 |  |
| 811 | 呆扳手 | 捷科 | 14X17 | 把 | 1 |  |
| 812 | 呆扳手 | 捷科 | 17X19 | 把 | 1 |  |
| 813 | 梅花扳手 | 捷科 | 12X14 | 把 | 1 |  |
| 814 | 梅花扳手 | 捷科 | 14X17 | 把 | 1 |  |
| 815 | 两用扳手 | 捷科 | 11MM | 把 | 1 |  |
| 816 | 两用扳手 | 捷科 | 15MM | 把 | 1 |  |
| 817 | 棘轮两用扳手 | 捷科 | GR-14 | 把 | 1 |  |
| 818 | 棘轮两用扳手 | 捷科 | GR-17 | 把 | 1 |  |
| 819 | 剥线钳 | 捷科 | WS-6 | 把 | 1 |  |
| 820 | 螺丝批 | 捷科 | ST4-150 | 把 | 1 |  |
| 821 | 十字一字螺丝批 | 捷科 | ST6-150 | 把 | 2 |  |
| 822 | 绅缩两用螺丝批 | 波斯 |  | 把 | 2 |  |
| 823 | 大开口活扳 | 威达 | 8寸 | 把 | 1 |  |
| 824 | 大开口活扳 | 威达 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 825 | 大开口活扳 | 威达 | 5寸 | 把 | 1 |  |
| 826 | 活动扳手 | 东工 | AW-200 | 把 | 1 |  |
| 827 | 活动扳手 | 东工 | AW-250 | 把 | 1 |  |
| 828 | 活动扳手 | 东工 | AW-300 | 把 | 1 |  |
| 829 | 管子钳 | 东工 | 250MM | 把 | 1 |  |
| 830 | 管子钳 | 东工 | 350MM | 把 | 1 |  |
| 831 | 管子钳 | 东工 | 450MM | 把 | 1 |  |
| 832 | 管子钳 | 东工 | 600MM | 把 | 1 |  |
| 833 | 堑子 | 东工 | 24*250 | 支 | 1 |  |
| 834 | 钢丝增强管 | 丰和 | 16MM | 米 | 5 |  |
| 835 | 钢丝增强管 | 丰和 | 25MM | 米 | 5 |  |
| 836 | 钢丝增强管 | 丰和 | 32MM | 米 | 5 |  |
| 837 | 钢丝增强管 | 丰和 | 40MM | 米 | 5 |  |
| 838 | 绝缘橡胶板 | 吉灿橡胶 | 5MM | 公斤 | 10 |  |
| 839 | 拉圾篓 | 冲天牛 | WWA-1108 | 个 | 2 |  |
| 840 | 油漆 | 三峡 | 中桶 | 桶 | 2 |  |
| 841 | 油漆 | 三峡 | 大桶 | 桶 | 1 |  |
| 842 | 稀释剂 | 三峡 |  | 桶 | 1 |  |
| 843 | 乳胶漆 | 晨阳 | 大桶 | 桶 | 1 |  |
| 844 | 油漆刷 | 金龙刷业 | 2寸 | 把 | 20 |  |
| 845 | 油漆刷 | 金龙刷业 | 5寸 | 把 | 10 |  |
| 846 | 滚筒刷 | 金龙刷业 |  | 把 | 2 |  |
| 847 | 免钉胶 | 三和 |  | 支 | 1 |  |
| 848 | AB胶 | 三和 | DY-5041 | 支 | 1 |  |
| 849 | 502胶水 | 三和 | 18G | 支 | 1 |  |
| 850 | 亚克力胶水 | 三和 | 500G | 瓶 | 1 |  |
| 851 | 704硅胶 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 852 | UPVC胶水 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 853 | 有机玻璃专用胶 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 854 | 导电硅胶 | 金固 | 20G | 瓶 | 1 |  |
| 855 | 导热硅胶 | 金固 | 100G | 瓶 | 1 |  |
| 856 | 洗板水 | A333 |  | 瓶 | 1 |  |
| 857 | 自动喷漆 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 858 | 镀铬喷漆 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 859 | 光油喷漆 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 860 | 泡沫剂 | 三和 |  | 支 | 1 |  |
| 861 | 灭蝇灯 | 良冠 | 双管/16W | 台 | 1 |  |
| 862 | 灭蝇灯 | 良冠 | 单管/8W | 台 | 1 |  |
| 863 | 灭菌灯车 | 普世牌 |  | 台 | 1 |  |
| 864 | 灭菌灯管 | 普世原装 | - | 支 | 1 |  |
| 865 | 内六角扳手 | 捷科 | BM-9C | 套 | 1 |  |
| 866 | 组合工具 | 捷科 | SK1/4-41SP | 套 | 1 |  |
| 867 | 组合套筒 | 捷科 | SK1/2-32SP | 套 | 1 |  |
| 868 | 拉马 | 捷科 | 3GP-300 | 台 | 1 |  |
| 869 | 榔头 | 捷科 | 3P | 把 | 1 |  |
| 870 | 钉锤 | 捷科 | 0.5P | 把 | 1 |  |
| 871 | 铁皮剪刀 | 捷科 |  | 把 | 1 |  |
| 872 | 橡胶榔头 | 捷科 |  | 把 | 1 |  |
| 873 | 感应水龙头 | 华尔杰 | D1中高 | 套 | 1 |  |
| 874 | 感应水龙头 | 芝士 | ZSH-A805 | 套 | 1 |  |
| 875 | 感应水龙头 | 芝士 | ZSH-A803 | 套 | 1 |  |
| 876 | 感应水龙头 | 箭牌 | AGY303A | 套 | 1 |  |
| 877 | 感应水龙头 | 箭牌 | AGY1702A/B | 套 | 1 |  |
| 878 | 冷热台盆龙头 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 879 | 冷热温控阀 | 芝士 |  | 个 | 1 |  |
| 880 | 摇摆龙头 | 瑞兴 |  | 个 | 1 |  |
| 881 | 双联厨房水龙头 | 芝士 |  | 套 | 1 |  |
| 882 | 304高压管 | 日丰 | 40CM | 根 | 1 |  |
| 883 | 304高压管 | 日丰 | 50CM | 根 | 1 |  |
| 884 | 304高压管 | 日丰 | 60CM | 根 | 1 |  |
| 885 | 304高压管 | 日丰 | 80CM | 根 | 1 |  |
| 886 | 304高压管 | 日丰 | 100CM | 根 | 1 |  |
| 887 | 尖头高压管 | 日丰 | 100CM | 根 | 1 |  |
| 888 | 尖头高压管 | 日丰 | 80CM | 根 | 1 |  |
| 889 | 尖头高压管 | 日丰 | 60CM | 根 | 1 |  |
| 890 | 角阀 | 箭牌 |  | 个 | 1 |  |
| 891 | 角阀 | 米高普 |  | 个 | 1 |  |
| 892 | 角阀 | 宏泰 |  | 个 | 1 |  |
| 893 | 拐角脚踏阀 | 宏泰 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 894 | 脚踏阀 | 宏泰 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 895 | 感应器 | 华尔杰 | 16*35 | 只 | 1 |  |
| 896 | 感应器 | ARROW | 12*28 | 只 | 1 |  |
| 897 | 感应器 | 爱水人 | 12*30 | 只 | 1 |  |
| 898 | 感应器 | ARROW | 30.5*31 | 只 | 1 |  |
| 899 | 感应器 | ARROW | 箭牌小冲 | 只 | 1 |  |
| 900 | 便池感应器 | ARROW | 10*30*84 | 只 | 1 |  |
| 901 | 便池电磁阀 | ARROW |  | 只 | 1 |  |
| 902 | 空压机电磁阀 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 903 | 空压机开关 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 904 | 空压机开关盒 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 905 | 空压机开关总成 | 奥突斯 |  | 套 | 1 |  |
| 906 | 开关胶垫 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 907 | 消音器 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 908 | 连接弯头 | 奥突斯 | H8 | 个 | 1 |  |
| 909 | 单向阀 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 910 | 单向阀芯 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 911 | 连接管 | 奥突斯 | 40CM | 个 | 1 |  |
| 912 | 无油电容 | 奥突斯 | CBB60 | 个 | 1 |  |
| 913 | 机头脚垫 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 914 | 无油机线芯 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 915 | 无油机安全阀 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 916 | 无油机压力表 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 917 | 无油机脚轮 | 奥突斯 |  | 个 | 1 |  |
| 918 | 箭牌马桶配件 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 919 | 箭牌阀芯 | ARROW |  | 个 | 1 |  |
| 920 | 阀芯 |  |  | 个 | 1 |  |
| 921 | 龙头手柄 |  |  | 个 | 1 |  |
| 922 | 箭牌进水阀 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 923 | 箭牌排水阀 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 924 | 箭牌淋浴管 | ARROW |  | 根 | 1 |  |
| 925 | 箭牌花洒头 | ARROW |  | 个 | 1 |  |
| 926 | 马桶防撞垫 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 927 | 箭牌马桶盖 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 928 | 箭牌水箱 | ARROW |  | 个 | 1 |  |
| 929 | 水箱挂钩 | ARROW |  | 套 | 1 |  |
| 930 | 电磁阀 | 山耐斯 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 931 | 电磁阀 | 山耐斯 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 932 | 电磁阀 | 山耐斯 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 933 | 电磁阀 | 山耐斯 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 934 | 甘油 | 灯塔北方 | 30KG/95% | 桶 | 10 |  |
| 935 | 铝合金挡鼠板 | 安达 |  | 套 | 1 |  |
| 936 | A字牌 | 安达 | 小心地滑 | 个 | 1 |  |
| 937 | 电焊面罩 | 波斯 | 头带式 | 个 | 1 |  |
| 938 | 黄油 | 润一 | 中桶 | 桶 | 1 |  |
| 939 | 变光面罩 | JASIC |  | 个 | 1 |  |
| 940 | 变压器油 | 长城 |  | 斤 | 1 |  |
| 941 | 护套线 | 渝丰 | 2*1.5平方 | 米 | 10 |  |
| 942 | 护套线 | 渝丰 | 2*2.5平方 | 米 | 10 |  |
| 943 | 护套线 | 渝丰 | 2*4平方 | 米 | 10 |  |
| 944 | 护套线 | 渝丰 | 2*6平方 | 米 | 10 |  |
| 945 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*10平方 | 米 | 1 |  |
| 946 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*16平方 | 米 | 1 |  |
| 947 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*25平方 | 米 | 1 |  |
| 948 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*35平方 | 米 | 1 |  |
| 949 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*50平方 | 米 | 1 |  |
| 950 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*70平方 | 米 | 1 |  |
| 951 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*95平方 | 米 | 1 |  |
| 952 | 五芯电缆 | 渝丰 | 5*120平方 | 米 | 1 |  |
| 953 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*10平方 | 米 | 1 |  |
| 954 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*16平方 | 米 | 1 |  |
| 955 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*25平方 | 米 | 1 |  |
| 956 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*35平方 | 米 | 1 |  |
| 957 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*50平方 | 米 | 1 |  |
| 958 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*70平方 | 米 | 1 |  |
| 959 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*95平方 | 米 | 1 |  |
| 960 | 四芯电缆 | 渝丰 | 4*120平方 | 米 | 1 |  |
| 961 | 三芯电缆 | 渝丰 | 3*2.5平方 | 米 | 1 |  |
| 962 | 三芯电缆 | 渝丰 | 3*4平方 | 米 | 1 |  |
| 963 | 三芯电缆 | 渝丰 | 3*6平方 | 米 | 1 |  |
| 964 | 三芯电缆 | 渝丰 | 3*10平方 | 米 | 1 |  |
| 965 | 三芯电缆 | 渝丰 | 3*16平方 | 米 | 1 |  |
| 966 | 304卡压管 | 青瑞管道 | DN15 | 米 | 1 |  |
| 967 | 304卡压管 | 青瑞管道 | DN20 | 米 | 1 |  |
| 968 | 304卡压管 | 青瑞管道 | DN25 | 米 | 1 |  |
| 969 | 304卡压管 | 青瑞管道 | DN32 | 米 | 1 |  |
| 970 | 304卡压管 | 青瑞管道 | DN40 | 米 | 1 |  |
| 971 | 304卡压管 | 青瑞管道 | DN50 | 米 | 1 |  |
| 972 | 304卡压管直接 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 973 | 304卡压管直接 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 974 | 304卡压管弯头 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 975 | 304卡压管弯头 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 976 | 304卡压管三通 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 977 | 304卡压管三通 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 978 | 304卡压管活接 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 979 | 304卡压管活接 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 980 | 304双头对丝 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 981 | 304双头对丝 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 982 | 304卡压内牙弯头 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 983 | 304卡压内牙弯头 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 984 | 高温软接头 | 青瑞管道 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 985 | 304双卡压法兰 | 青瑞管道 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 986 | 304双卡压法兰 | 青瑞管道 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 987 | 304双卡压法兰 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 988 | 304双卡压法兰 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 989 | 304双卡压法兰 | 青瑞管道 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 990 | 304双卡压法兰 | 青瑞管道 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 991 | 卡压球阀 | 青瑞管道 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 992 | 卡压球阀 | 青瑞管道 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 993 | 卡压球阀 | 青瑞管道 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 994 | 卡压球阀 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 995 | 卡压球阀 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 996 | 卡压止回阀 | 青瑞管道 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 997 | 卡压止回阀 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 998 | 卡压止回阀 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 999 | 卡压闸阀 | 青瑞管道 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 1000 | 卡压闸阀 | 青瑞管道 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 1001 | 卡压闸阀 | 青瑞管道 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 1002 | 快装卡箍 | PONTUS | 25MM | 套 | 1 |  |
| 1003 | 快装卡箍 | PONTUS | 32MM | 套 | 1 |  |
| 1004 | 快装卡箍 | PONTUS | 40MM | 套 | 1 |  |
| 1005 | 快装卡箍 | PONTUS | 50MM | 套 | 1 |  |
| 1006 | 快装胶垫 | PONTUS | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1007 | 快装胶垫 | PONTUS | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1008 | 快装胶垫 | PONTUS | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1009 | 快装胶垫 | PONTUS | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1010 | PSP管 | 国恒 | DE20 | 米 | 1 |  |
| 1011 | PSP管 | 国恒 | DE25 | 米 | 1 |  |
| 1012 | PSP管 | 国恒 | DE32 | 米 | 1 |  |
| 1013 | PSP管 | 国恒 | DE40 | 米 | 1 |  |
| 1014 | PSP管 | 国恒 | DE50 | 米 | 1 |  |
| 1015 | PSP管 | 国恒 | DE63 | 米 | 1 |  |
| 1016 | PSP管 | 国恒 | DE75 | 米 | 1 |  |
| 1017 | PSP管 | 国恒 | DE90 | 米 | 1 |  |
| 1018 | PSP管 | 国恒 | DE110 | 米 | 1 |  |
| 1019 | PSP直接 | 国恒 | DE20 | 个 | 1 |  |
| 1020 | PSP直接 | 国恒 | DE25 | 个 | 1 |  |
| 1021 | PSP直接 | 国恒 | DE32 | 个 | 1 |  |
| 1022 | PSP直接 | 国恒 | DE40 | 个 | 1 |  |
| 1023 | PSP直接 | 国恒 | DE50 | 个 | 1 |  |
| 1024 | PSP直接 | 国恒 | DE63 | 个 | 1 |  |
| 1025 | PSP直接 | 国恒 | DE75 | 个 | 1 |  |
| 1026 | PSP直接 | 国恒 | DE90 | 个 | 1 |  |
| 1027 | PSP直接 | 国恒 | DE110 | 个 | 1 |  |
| 1028 | PSP弯头 | 国恒 | DE20 | 个 | 1 |  |
| 1029 | PSP弯头 | 国恒 | DE25 | 个 | 1 |  |
| 1030 | PSP弯头 | 国恒 | DE32 | 个 | 1 |  |
| 1031 | PSP弯头 | 国恒 | DE40 | 个 | 1 |  |
| 1032 | PSP弯头 | 国恒 | DE50 | 个 | 1 |  |
| 1033 | PSP弯头 | 国恒 | DE63 | 个 | 1 |  |
| 1034 | PSP弯头 | 国恒 | DE75 | 个 | 1 |  |
| 1035 | PSP弯头 | 国恒 | DE90 | 个 | 1 |  |
| 1036 | PSP弯头 | 国恒 | DE110 | 个 | 1 |  |
| 1037 | PSP三通 | 国恒 | DE20 | 个 | 1 |  |
| 1038 | PSP三通 | 国恒 | DE25 | 个 | 1 |  |
| 1039 | PSP三通 | 国恒 | DE32 | 个 | 1 |  |
| 1040 | PSP三通 | 国恒 | DE40 | 个 | 1 |  |
| 1041 | PSP三通 | 国恒 | DE50 | 个 | 1 |  |
| 1042 | PSP三通 | 国恒 | DE63 | 个 | 1 |  |
| 1043 | PSP三通 | 国恒 | DE75 | 个 | 1 |  |
| 1044 | PSP三通 | 国恒 | DE90 | 个 | 1 |  |
| 1045 | PSP三通 | 国恒 | DE110 | 个 | 1 |  |
| 1046 | PVC线管 | 维斯顿 | 16MM*1.0 | 米 | 10 |  |
| 1047 | PVC线管 | 维斯顿 | 20MM*1.0 | 米 | 10 |  |
| 1048 | PVC线管 | 维斯顿 | 25MM*1.2 | 米 | 10 |  |
| 1049 | PVC线管弯头 | 维斯顿 | 16MM | 个 | 20 |  |
| 1050 | PVC线管弯头 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 20 |  |
| 1051 | PVC线管弯头 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 20 |  |
| 1052 | PVC线管直接 | 维斯顿 | 16MM | 个 | 20 |  |
| 1053 | PVC线管直接 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 20 |  |
| 1054 | PVC线管直接 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 20 |  |
| 1055 | PVC线管三通 | 维斯顿 | 16MM | 个 | 20 |  |
| 1056 | PVC线管三通 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 20 |  |
| 1057 | PVC线管三通 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 20 |  |
| 1058 | PVC线卡 | 维斯顿 | 8MM | 盒 | 1 |  |
| 1059 | PVC线卡 | 维斯顿 | 10MM | 盒 | 1 |  |
| 1060 | PVC排水管 | 维斯顿 | 50MM | 米 | 1 |  |
| 1061 | PVC排水管 | 维斯顿 | 75MM | 米 | 1 |  |
| 1062 | PVC排水管 | 得亿 | 110MM | 米 | 1 |  |
| 1063 | PVC排水管 | 得亿 | 160MM | 米 | 1 |  |
| 1064 | PVC排水管弯头 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1065 | PVC排水管弯头 | 维斯顿 | 75MM | 个 | 1 |  |
| 1066 | PVC排水管弯头 | 得亿 | 110MM | 个 | 1 |  |
| 1067 | PVC排水管弯头 | 得亿 | 160MM | 个 | 1 |  |
| 1068 | PVC排水管三通 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1069 | PVC排水管三通 | 维斯顿 | 75MM | 个 | 1 |  |
| 1070 | PVC排水管三通 | 得亿 | 110MM | 个 | 1 |  |
| 1071 | PVC排水管三通 | 得亿 | 160MM | 个 | 1 |  |
| 1072 | PVC排水管直接 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1073 | PVC排水管直接 | 维斯顿 | 75MM | 个 | 1 |  |
| 1074 | PVC排水管直接 | 得亿 | 110MM | 个 | 1 |  |
| 1075 | PVC排水管直接 | 得亿 | 160MM | 个 | 1 |  |
| 1076 | PVC排水管存水弯 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1077 | PVC排水管存水弯 | 维斯顿 | 75MM | 个 | 1 |  |
| 1078 | PVC排水管堵帽 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1079 | PVC排水管堵帽 | 维斯顿 | 75MM | 个 | 1 |  |
| 1080 | PVC排水管堵帽 | 维斯顿 | 110MM | 个 | 1 |  |
| 1081 | PVC绅缩节 | 维斯顿 | 110MM | 个 | 1 |  |
| 1082 | PVC绅缩节 | 维斯顿 | 160MM | 个 | 1 |  |
| 1083 | PVC地漏 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1084 | PVC地漏 | 维斯顿 | 75MM | 个 | 1 |  |
| 1085 | PVC地漏 | 维斯顿 | 110MM | 个 | 1 |  |
| 1086 | PVC地漏 | 维斯顿 | 160MM | 个 | 1 |  |
| 1087 | 哈夫节 | 光晋 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 1088 | 哈夫节 | 光晋 | DN150 | 套 | 1 |  |
| 1089 | 哈夫节 | 光晋 | DN200 | 套 | 1 |  |
| 1090 | PVC槽板 | 维斯顿 | 24*14 | 根 | 1 |  |
| 1091 | PVC槽板 | 维斯顿 | 39*18 | 根 | 1 |  |
| 1092 | PVC槽板 | 维斯顿 | 60*40 | 根 | 1 |  |
| 1093 | PVC槽板 | 维斯顿 | 80*60 | 根 | 1 |  |
| 1094 | PVC槽板 | 维斯顿 | 100*60 | 根 | 1 |  |
| 1095 | PVC槽板 | 维斯顿 | 100*100 | 根 | 1 |  |
| 1096 | PVC槽板角弯 | 维斯顿 | 24*14 | 个 | 1 |  |
| 1097 | PVC槽板角弯 | 维斯顿 | 39*18 | 个 | 1 |  |
| 1098 | PVC槽板角弯 | 维斯顿 | 60*40 | 个 | 1 |  |
| 1099 | PVC槽板角弯 | 维斯顿 | 80*40 | 个 | 1 |  |
| 1100 | PVC槽板角弯 | 维斯顿 | 100*60 | 个 | 1 |  |
| 1101 | PVC槽板直接 | 维斯顿 | 24*14 | 个 | 1 |  |
| 1102 | PVC槽板直接 | 维斯顿 | 39*18 | 个 | 1 |  |
| 1103 | PVC槽板直接 | 维斯顿 | 60*40 | 个 | 1 |  |
| 1104 | PVC槽板直接 | 维斯顿 | 80*40 | 个 | 1 |  |
| 1105 | PVC槽板直接 | 维斯顿 | 100*60 | 个 | 1 |  |
| 1106 | PVC槽板直接 | 维斯顿 | 24*14 | 个 | 1 |  |
| 1107 | PVC槽板三通 | 维斯顿 | 39*18 | 个 | 1 |  |
| 1108 | PVC槽板三通 | 维斯顿 | 60*40 | 个 | 1 |  |
| 1109 | PVC槽板三通 | 维斯顿 | 80*40 | 个 | 1 |  |
| 1110 | PVC槽板三通 | 维斯顿 | 100*60 | 个 | 1 |  |
| 1111 | PVC槽板终端 | 维斯顿 | 24*14 | 个 | 1 |  |
| 1112 | PVC槽板终端 | 维斯顿 | 39*18 | 个 | 1 |  |
| 1113 | PVC槽板终端 | 维斯顿 | 60*40 | 个 | 1 |  |
| 1114 | PVC槽板终端 | 维斯顿 | 80*40 | 个 | 1 |  |
| 1115 | PVC槽板终端 | 维斯顿 | 100*60 | 个 | 1 |  |
| 1116 | 铝合金槽板 | 贝傅特 | 30MM | 米 | 1 |  |
| 1117 | 铝合金槽板 | 贝傅特 | 40MM | 米 | 1 |  |
| 1118 | 铝合金槽板 | 贝傅特 | 50MM | 米 | 1 |  |
| 1119 | 铝合金槽板 | 贝傅特 | 60MM | 米 | 2 |  |
| 1120 | 铝合金槽板 | 贝傅特 | 80MM | 米 | 2 |  |
| 1121 | 电焊条 | 大西洋 | 2.5MM | 箱 | 1 |  |
| 1122 | 电焊条 | 大西洋 | 3.2MM | 箱 | 1 |  |
| 1123 | 不锈钢焊条 | 大西洋 | 2.5MM | 支 | 10 |  |
| 1124 | 不锈钢焊条 | 大西洋 | 3.2MM | 支 | 10 |  |
| 1125 | 铜焊条 | 大西洋 | 3.2MM | 支 | 10 |  |
| 1126 | 多功能焊条 | 大西洋 | 3.2MM | 支 | 5 |  |
| 1127 | 铸铁焊条 | 大西洋 | 3.2MM | 支 | 5 |  |
| 1128 | 手锤 |  |  | 把 | 1 |  |
| 1129 | 錾子 |  |  | 支 | 1 |  |
| 1130 | 抺泥板 |  |  | 把 | 1 |  |
| 1131 | 液压合页 | 斯登/樱花 |  | 个 | 10 |  |
| 1132 | 十字钻花 | 天工 | 6MM | 支 | 5 |  |
| 1133 | 十字钻花 | 天工 | 8MM | 支 | 5 |  |
| 1134 | 十字钻花 | 天工 | 10MM | 支 | 5 |  |
| 1135 | 十字钻花 | 天工 | 12MM | 支 | 5 |  |
| 1136 | 曲线锯条 | 小蜜峰 |  | 支 | 2 |  |
| 1137 | 园锯片 | 小蜜峰 |  | 张 | 2 |  |
| 1138 | 玻璃胶枪 | 田岛 |  | 把 | 2 |  |
| 1139 | 结构胶枪 | 利豪 |  | 把 | 2 |  |
| 1140 | 玻璃胶 | 三和 |  | 支 | 5 |  |
| 1141 | 防霉玻璃胶 | 三和 | 透明 | 支 | 2 |  |
| 1142 | 结构玻璃胶 | 三和 |  | 支 | 2 |  |
| 1143 | 粘接密封胶 | 力合 |  | 支 | 2 |  |
| 1144 | 填缝剂 | 三和 |  | 支 | 1 |  |
| 1145 | 热熔焊接机 | 金叶 | 20-63 | 台 | 1 |  |
| 1146 | 热熔胶枪 | 科麦斯 |  | 把 | 1 |  |
| 1147 | 水钻花 | 东成 | 89MM | 支 | 1 |  |
| 1148 | 中间继电器 | 德力西 | 52B/220V | 个 | 1 |  |
| 1149 | 时间继电器 | 德力西 | H3Y-4/220V | 个 | 1 |  |
| 1150 | PPR活接头 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1151 | PPR活接头 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1152 | PPR直接头 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1153 | PPR直接头 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1154 | PPR直接头 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1155 | PPR直接头 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1156 | PPR直接头 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1157 | PPR管 | 维斯顿 | 63MM | 根 | 1 |  |
| 1158 | PPR管 | 维斯顿 | 50MM | 根 | 1 |  |
| 1159 | PPR管 | 维斯顿 | 40MM | 根 | 1 |  |
| 1160 | PPR管 | 维斯顿 | 32MM | 根 | 1 |  |
| 1161 | PPR管 | 维斯顿 | 25MM | 根 | 1 |  |
| 1162 | PPR管 | 金牛 | 20MM | 根 | 1 |  |
| 1163 | PPR球阀 | 维斯顿 | 63MM | 个 | 1 |  |
| 1164 | PPR球阀 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1165 | PPR球阀 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1166 | PPR球阀 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1167 | PPR球阀 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1168 | PPR球阀 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1169 | PPR三通 | 维斯顿 | 63MM | 个 | 1 |  |
| 1170 | PPR三通 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1171 | PPR三通 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1172 | PPR三通 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1173 | PPR三通 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1174 | PPR三通 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1175 | PPR弯头 | 维斯顿 | 63MM | 个 | 1 |  |
| 1176 | PPR弯头 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1177 | PPR弯头 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1178 | PPR弯头 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1179 | PPR弯头 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1180 | PPR弯头 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1181 | PPR截止阀 | 维斯顿 | 63MM | 个 | 1 |  |
| 1182 | PPR截止阀 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1183 | PPR截止阀 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1184 | PPR截止阀 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1185 | PPR截止阀 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1186 | PPR截止阀 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1187 | PPR暗阀 | 金牛 |  | 个 | 1 |  |
| 1188 | PPR内外丝弯头 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1189 | PPR内外丝弯头 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1190 | PPR内外丝弯头 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1191 | PPR内外丝直接 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1192 | PPR内外丝直接 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1193 | PPR内外丝直接 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1194 | PPR内外丝直接 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1195 | PPR内外丝直接 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1196 | PPR内外丝三通 | 金牛 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1197 | PPR内外丝三通 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1198 | PPR内外丝三通 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1199 | PPR内外丝三通 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1200 | PPR内外丝三通 | 维斯顿 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1201 | PPR内外丝三通 | 维斯顿 | 63MM | 个 | 1 |  |
| 1202 | 复合井盖 | 聚丰 | 400*400 | 套 | 1 |  |
| 1203 | 铸铁井盖 | 聚丰 | DN800 | 套 | 1 |  |
| 1204 | 铸铁沟盖 | 聚丰 | 300X500 | 套 | 1 |  |
| 1205 | 铸铁沟盖 | 聚丰 | 400X600 | 套 | 1 |  |
| 1206 | 不锈钢沟盖 | 聚丰 | 400*600*25 | 套 | 1 |  |
| 1207 | 兰管 | 维斯顿 | 40MM | 米 | 1 |  |
| 1208 | 兰管三通 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1209 | 兰管直接 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1210 | 兰管弯头 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1211 | 兰管 | 维斯顿 | 32MM | 米 | 1 |  |
| 1212 | 兰管弯头 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1213 | 兰管三通 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1214 | 兰管直接 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 1 |  |
| 1215 | 兰管 | 维斯顿 | 25MM | 米 | 1 |  |
| 1216 | 兰管弯头 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1217 | 兰管三通 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1218 | 兰管直接 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1219 | 兰管 | 维斯顿 | 20MM | 米 | 1 |  |
| 1220 | 兰管弯头 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1221 | 兰管三通 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1222 | 兰管直接 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1223 | UPVC球阀 | 维斯顿 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1224 | PVC胶水 | 维斯顿 | 中瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 1225 | PVC胶水 | 维斯顿 | 大瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 1226 | 侧卧式脚踏阀 | 宏泰 | 32MM | 套 | 1 |  |
| 1227 | 水龙头止水阀 | 宏泰 | 全铜 | 个 | 1 |  |
| 1228 | 保温管 | 华美 | 12MM | 米 | 10 |  |
| 1229 | 保温管 | 华美 | 16MM | 米 | 10 |  |
| 1230 | 保温管 | 华美 | 19MM | 米 | 10 |  |
| 1231 | 空调扎带 | 华美 |  | 个 | 10 |  |
| 1232 | 电源驱动器 | 万盏 | 36-48W | 个 | 1 |  |
| 1233 | USB延长线 | 秋叶原 | 5M | 根 | 1 |  |
| 1234 | 梅花延长线 | 秋叶原 |  | 根 | 1 |  |
| 1235 | S端子线 | 秋叶原 |  | 根 | 1 |  |
| 1236 | Q9线 | 秋叶原 |  | 根 | 1 |  |
| 1237 | 空调插座 | 公牛 | 16A | 个 | 1 |  |
| 1238 | 原装充电器 | 德创 |  | 个 | 1 |  |
| 1239 | 原装开水龙头 | 吉之美 |  | 个 | 1 |  |
| 1240 | 原装按压头 | 吉之美 |  | 个 | 1 |  |
| 1241 | 原装龙头密封圈 | 吉之美 |  | 个 | 1 |  |
| 1242 | 开水器加热管 | 吉之美 |  | 支 | 1 |  |
| 1243 | 龙头前端 | 吉之美 |  | 个 | 1 |  |
| 1244 | 开水器电脑版 | 吉之美 |  | 个 | 1 |  |
| 1245 | 温度传感器 | 吉之美 |  | 个 | 1 |  |
| 1246 | 蒸包炉加热管 | 江苏泰州 |  | 支 | 1 |  |
| 1247 | 加热管 | 江苏泰州 | 220V/300W | 支 | 1 |  |
| 1248 | 不锈钢加热管 | 江苏泰州 | 2KW | 支 | 1 |  |
| 1249 | 紫铜加热管 | 江苏泰州 | 6KW | 支 | 1 |  |
| 1250 | 紫铜加热管 | 江苏泰州 | 9KW | 支 | 1 |  |
| 1251 | 紫铜加热管 | 江苏泰州 | 12KW | 支 | 1 |  |
| 1252 | 大板抽屉锁 | 小博士 |  | 把 | 5 |  |
| 1253 | 高压气管 | 亚德客 | 12X8 | 米 | 5 |  |
| 1254 | 方管钢 | 聊城科邦 | 60X60 | 根 | 1 |  |
| 1255 | 方管钢 | 聊城科邦 | 50X50 | 根 | 1 |  |
| 1256 | 方管钢 | 聊城科邦 | 40X40 | 根 | 1 |  |
| 1257 | 方管钢 | 聊城科邦 | 30X30 | 根 | 1 |  |
| 1258 | 矩管钢 | 聊城科邦 | 30X20 | 根 | 1 |  |
| 1259 | 镀锌角钢 | 聊城科邦 | L30 | 根 | 1 |  |
| 1260 | 镀锌角钢 | 聊城科邦 | L40 | 根 | 1 |  |
| 1261 | 镀锌角钢 | 聊城科邦 | L50 | 根 | 1 |  |
| 1262 | 镀锌链条 | 聊城科邦 | 6MM | 米 | 5 |  |
| 1263 | 锁扣 | 聊城科邦 | M6 | 个 | 1 |  |
| 1264 | 冷风机 | 美菱 | 550W | 台 | 1 |  |
| 1265 | 斜坡减速带 | 安达 |  | 套 | 2 |  |
| 1266 | 锥母膨胀栓 | 太行 | 10MM | 套 | 10 |  |
| 1267 | 锥母膨胀栓 | 太行 | 12MM | 套 | 10 |  |
| 1268 | 锥母膨胀栓 | 太行 | 16MM | 套 | 10 |  |
| 1269 | 膨胀螺栓 | 太行 | M6X50 | 套 | 10 |  |
| 1270 | 膨胀螺栓 | 太行 | M8X100 | 套 | 10 |  |
| 1271 | 膨胀螺栓 | 太行 | M10X100 | 套 | 10 |  |
| 1272 | 膨胀螺栓 | 太行 | M12X120 | 套 | 10 |  |
| 1273 | 膨胀螺栓 | 太行 | M14X120 | 套 | 10 |  |
| 1274 | 膨胀螺栓 | 太行 | M16X150 | 套 | 10 |  |
| 1275 | 电梯膨胀螺栓 | 太行 | M12X120 | 套 | 10 |  |
| 1276 | 铝合金防巤板 | 金硕电力 | 1.2M | 套 | 1 |  |
| 1277 | 疏通器 | 大力 | 不锈钢杆 | 个 | 2 |  |
| 1278 | 不锈钢波纹管 | 海瑞达 | DN50X520 | 根 | 1 |  |
| 1279 | 铜取水阀 | 南水 | 25MM | 套 | 1 |  |
| 1280 | 铜取水杆 | 南水 | 25MM | 支 | 1 |  |
| 1281 | 防盗水龙头 | 南水 |  | 个 | 2 |  |
| 1282 | 喷淋头 | 米高普 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 1283 | 喷淋头 | 九牧 | 塑料 | 个 | 10 |  |
| 1284 | 淋浴管 | 九牧 | 不锈钢 | 根 | 10 |  |
| 1285 | 淋浴管 | 顺宸元 |  | 根 | 1 |  |
| 1286 | 洗衣机进水管 | 沐唯 | 1.5M | 根 | 1 |  |
| 1287 | 洗衣机进水管 | 沐唯 | 2M | 根 | 1 |  |
| 1288 | 洗衣机进水管 | 沐唯 | 3M | 根 | 1 |  |
| 1289 | 洗衣机排水管 | 沐唯 | 5M | 根 | 1 |  |
| 1290 | 洗衣机排水管 | 沐唯 | 3M | 根 | 1 |  |
| 1291 | 洗衣机排水管 | 沐唯 | 2M | 根 | 1 |  |
| 1292 | 洗衣机排水管 | 沐唯 | 1.5M | 根 | 1 |  |
| 1293 | 安全门 | 树信 | 1.2X1.8M | 套 | 1 |  |
| 1294 | 洗衣机发热管 | 定制 |  | 支 | 1 |  |
| 1295 | 烘干加热管 | 海尔 |  | 支 | 1 |  |
| 1296 | 烘干传感器 | 海尔 |  | 个 | 1 |  |
| 1297 | 烘干探头 | 海尔 |  | 套 | 1 |  |
| 1298 | 门吸 |  | 304 | 个 | 2 |  |
| 1299 | 广线 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1300 | 角尺 | 波斯 | 500MM | 把 | 1 |  |
| 1301 | 水平尺 | 波斯 | 400 | 把 | 1 |  |
| 1302 | 钢丝轮 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1303 | 房门锁体 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1304 | 大力钳 | XING BO |  | 把 | 1 |  |
| 1305 | 预埋板 |  | 200X200 | 块 | 4 |  |
| 1306 | 转子合页 |  | 30MM | 套 | 5 |  |
| 1307 | 锁板 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1308 | 螺口灯泡 | 电工 | 40W | 个 | 1 |  |
| 1309 | 螺口灯泡 | 电工 | 60W | 个 | 1 |  |
| 1310 | 螺口灯泡 | 电工 | 100W | 个 | 1 |  |
| 1311 | 冰箱灯泡 | 电工 | 240V/10W | 个 | 2 |  |
| 1312 | 水龙头 | 宏泰 | 标准 | 个 | 2 |  |
| 1313 | 水龙头 | 宏泰 | 中长 | 个 | 2 |  |
| 1314 | 水龙头 | 宏泰 | 特长 | 个 | 2 |  |
| 1315 | 全铜混水阀 | 鑫利狼 |  | 个 | 1 |  |
| 1316 | 台盆水龙头 | 鑫利狼 | 单冷 | 个 | 1 |  |
| 1317 | 延时冲洗阀 | 宏泰 |  | 个 | 1 |  |
| 1318 | 面盆龙头 | 鑫利狼 | 单冷 | 个 | 1 |  |
| 1319 | 不锈钢表弯 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1320 | 节能水箱 | 宏泰 |  | 个 | 1 |  |
| 1321 | 角磨片 | 砂帝 | 100MM | 张 | 10 |  |
| 1322 | 切割片 | 砂帝 | 400MM | 张 | 2 |  |
| 1323 | 不锈钢角铁 | 帝思威 | L120 | 个 | 10 |  |
| 1324 | 不锈钢角铁 | 帝思威 | L150 | 个 | 10 |  |
| 1325 | 不锈钢角铁 | 帝思威 | T120 | 个 | 10 |  |
| 1326 | 不锈钢角铁 | 帝思威 | 90度 | 个 | 10 |  |
| 1327 | 不锈钢警示牌 | 安达 |  | 台 | 1 |  |
| 1328 | 空调挂板 | 两江 |  | 套 | 1 |  |
| 1329 | 空调座架 | 两江 | 1.5P | 套 | 1 |  |
| 1330 | 空调遥控器 | 格力 |  | 个 | 1 |  |
| 1331 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 6-10MM | 个 | 10 |  |
| 1332 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 12MM | 个 | 10 |  |
| 1333 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 16MM | 个 | 1 |  |
| 1334 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1335 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 30MM | 个 | 1 |  |
| 1336 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1337 | 玻璃开孔器 | 戴恩工具 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1338 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 16MM | 个 | 1 |  |
| 1339 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1340 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 30MM | 个 | 1 |  |
| 1341 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 40MM | 个 | 1 |  |
| 1342 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 50MM | 个 | 1 |  |
| 1343 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 90MM | 个 | 1 |  |
| 1344 | 合金开孔器 | 戴恩工具 | 105MM | 个 | 1 |  |
| 1345 | 木工开孔器 | 戴恩工具 | 20MM | 个 | 1 |  |
| 1346 | 木工开孔器 | 戴恩工具 | 25MM | 个 | 1 |  |
| 1347 | 木工开孔器 | 戴恩工具 | 55MM | 个 | 1 |  |
| 1348 | 球阀扳手 |  |  | 把 | 2 |  |
| 1349 | 角调气弹簧 | 湘俊 |  | 支 | 1 |  |
| 1350 | 台式切割机 | 东成 | 400MM | 台 | 1 |  |
| 1351 | 砂轮 | 砂帝 | 250MM | 个 | 1 |  |
| 1352 | 氩氟焊机 | 佳士 |  | 台 | 1 |  |
| 1353 | 电焊机 | 佳士 |  | 台 | 1 |  |
| 1354 | 氩氟焊枪 | 佳士 |  | 把 | 1 |  |
| 1355 | 电焊钳 | 隆兴 |  | 把 | 1 |  |
| 1356 | 空压机 | 奥突斯 | SP1490W*2 | 台 | 1 |  |
| 1357 | 无油机头 | 奥突斯 | 1100W | 台 | 1 |  |
| 1358 | 氧气减压器 | 上海减压 | YQY-12 | 套 | 1 |  |
| 1359 | 氧气减压器 | 金福旺 | 小表 | 套 | 1 |  |
| 1360 | 乙炔减压器 | 波斯 | YQE-03 | 套 | 1 |  |
| 1361 | 氧气吸入器 | 富林 | Y001 | 套 | 1 |  |
| 1362 | 氧气流量计 | 金福旺 | QF-2 | 套 | 1 |  |
| 1363 | 宝塔嘴 | 金福旺 |  | 个 | 1 |  |
| 1364 | 铜螺母 | 金福旺 |  | 个 | 1 |  |
| 1365 | 高压水枪 | 金福旺 |  | 把 | 1 |  |
| 1366 | 高压冲洗枪 | 金福旺 |  | 把 | 1 |  |
| 1367 | 合金钢氧桥 | 金福旺 |  | 支 | 1 |  |
| 1368 | 不锈钢氧桥 | 金福旺 | 80CM | 支 | 1 |  |
| 1369 | 氧压表头 | 上减 | Y-60 | 个 | 1 |  |
| 1370 | 氧压表头 | 天川百云 | Y-40 | 个 | 1 |  |
| 1371 | 真空表 | 天川百云 | Y-40 | 个 | 1 |  |
| 1372 | 氧气管 | 万日 | 8MM | 条 | 1 |  |
| 1373 | 乙炔管 | 万日 | 8MM | 条 | 1 |  |
| 1374 | 割炬 | 隆精 | Q01-100 | 把 | 1 |  |
| 1375 | 剥线尖嘴钳 | CAVINCE | F201 | 把 | 1 |  |
| 1376 | 弹簧式剥线钳 | CAVINCE | F201 | 把 | 1 |  |
| 1377 | 多功能剥线钳 | CAVINCE | F218 | 把 | 1 |  |
| 1378 | 电工剥线钳 | CAVINCE | F203 | 把 | 1 |  |
| 1379 | 强力钢丝钳 | CAVINCE | 220MM | 把 | 1 |  |
| 1380 | 强力尖嘴钳 | CAVINCE | 220MM | 把 | 1 |  |
| 1381 | 多功能钢丝钳 | CAVINCE | 9寸 | 把 | 1 |  |
| 1382 | 多功能尖嘴钳 | CAVINCE | 8寸 | 把 | 1 |  |
| 1383 | 多功能斜口钳 | CAVINCE | 8寸 | 把 | 1 |  |
| 1384 | 多功能尖嘴钳 | CAVINCE | CAVINCE | 把 | 1 |  |
| 1385 | 斜口钳 | 捷科 | DP-5 | 把 | 1 |  |
| 1386 | 网络钳 | 波斯 |  | 把 | 1 |  |
| 1387 | 螺母 | 鹏驰 | M4 | 个 | 100 |  |
| 1388 | 螺母 | 鹏驰 | M5 | 个 | 100 |  |
| 1389 | 螺母 | 鹏驰 | M6 | 个 | 100 |  |
| 1390 | 螺母 | 鹏驰 | M8 | 个 | 100 |  |
| 1391 | 螺母 | 鹏驰 | M10 | 个 | 100 |  |
| 1392 | 螺母 | 鹏驰 | M12 | 个 | 10 |  |
| 1393 | 螺母 | 鹏驰 | M16 | 个 | 10 |  |
| 1394 | 平垫 | 鹏驰 | GB96/4MM | 个 | 100 |  |
| 1395 | 平垫 | 鹏驰 | GB96/5MM | 个 | 100 |  |
| 1396 | 平垫 | 鹏驰 | GB96/6MM | 个 | 100 |  |
| 1397 | 平垫 | 鹏驰 | GB96/8MM | 个 | 100 |  |
| 1398 | 平垫 | 鹏驰 | GB96/10MM | 个 | 100 |  |
| 1399 | 空调铜螺母 | 金马 | M6-M8 | 个 | 2 |  |
| 1400 | 空调铜螺母 | 金马 | M10 | 个 | 2 |  |
| 1401 | 转椅螺钉 | 鹏驰 |  | 支 | 60 |  |
| 1402 | ABS双层百叶 | 两江 | 400MM | 套 | 1 |  |
| 1403 | ABS双层百叶 | 两江 | 500MM | 套 | 1 |  |
| 1404 | ABS双层百叶 | 两江 | 600MM | 套 | 1 |  |
| 1405 | 塑钢检修口 | 两江 | 500MM | 套 | 1 |  |
| 1406 | 塑钢检修口 | 两江 | 600MM | 套 | 1 |  |
| 1407 | 钉子 |  | 40-80MM | 斤 | 1 |  |
| 1408 | 十字螺丝批 | 捷科 | NPS6-150 | 把 | 2 |  |
| 1409 | 一字螺丝批 | 捷科 | NPS6-150 | 把 | 2 |  |
| 1410 | 梅花头螺丝批 | 捷科 | TTX30 | 把 | 1 |  |
| 1411 | 电笔 | 世达 | SATA | 支 | 2 |  |
| 1412 | 智能测电笔 | 德力西 | R2897 | 支 | 1 |  |
| 1413 | 大铲刀 | 捷科 |  | 把 | 1 |  |
| 1414 | PVC剪刀 | 捷科 |  | 把 | 1 |  |
| 1415 | 砂布 | 工具牌 |  | 张 | 10 |  |
| 1416 | 砂纸 | 工具牌 |  | 张 | 10 |  |
| 1417 | 手锯条 | 钢花牌 |  | 张 | 10 |  |
| 1418 | 钢锯架 | 波斯 |  | 把 | 1 |  |
| 1419 | 气轮内胎 | 互邦 |  | 条 | 1 |  |
| 1420 | 轮椅外胎 | 互邦 |  | 条 | 1 |  |
| 1421 | 轮椅刹车手柄 | 互邦 |  | 个 | 1 |  |
| 1422 | 轮椅刹车线 | 互邦 |  | 副 | 1 |  |
| 1423 | 轮椅带盘螺母 | 互邦 |  | 个 | 50 |  |
| 1424 | 定位角尺 |  |  | 把 | 1 |  |
| 1425 | 快干水泥 | 永固 | 2KG | 包 | 1 |  |
| 1426 | 堵漏宝 | 雨虹防水 | 4KG | 包 | 1 |  |
| 1427 | 水泥 | 永固 | 50KG | 包 | 1 |  |
| 1428 | 河沙 |  | 70斤/包 | 包 | 1 |  |
| 1429 | 石子 |  | 70斤/包 | 包 | 1 |  |
| 1430 | 石材沟盖 |  | 300X600 | 件 | 1 |  |
| 1431 | 耐火水泥 | 重庆 | 25KG | 包 | 1 |  |
| 1432 | 管道疏通剂 | 水灵力 |  | 瓶 | 1 |  |
| 1433 | 型材盖帽 | 兴凌 |  | 个 | 10 |  |
| 1434 | 橡胶脚套 | 兴凌 |  | 个 | 2 |  |
| 1435 | 弧形垫片 | 兴凌 |  | 个 | 10 |  |
| 1436 | 美缝剂 | 三和 |  | 支 | 2 |  |
| 1437 | 防锈润滑剂 | WD40 | WD40 | 瓶 | 1 |  |
| 1438 | 锁芯润滑剂 | 科帆 | 60ML | 瓶 | 1 |  |
| 1439 | 清洁剂 | DCEO | 500ML | 瓶 | 1 |  |
| 1440 | 双管美缝工具 | 三和 |  | 把 | 1 |  |
| 1441 | 瓷砖胶 | 重庆 |  | 斤 | 20 |  |
| 1442 | 铜堵头堵帽 | 金博 | DN15 | 个 | 2 |  |
| 1443 | 铜堵头堵帽 | 金博 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 1444 | 座卡 | 维斯顿 | 20MM | 个 | 10 |  |
| 1445 | 座卡 | 维斯顿 | 25MM | 个 | 10 |  |
| 1446 | 座卡 | 维斯顿 | 32MM | 个 | 10 |  |
| 1447 | U型抱箍 | other | DN100 | 个 | 2 |  |
| 1448 | U型抱箍 | other | DN150 | 个 | 2 |  |
| 1449 | 不锈钢管箍 | other | DN25 | 个 | 10 |  |
| 1450 | 不锈钢管箍 | other | DN50 | 个 | 5 |  |
| 1451 | 不锈钢管箍 | other | DN100 | 个 | 5 |  |
| 1452 | 工业静音轮 | 环球 | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 1453 | 工业静音轮 | 环球 | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 1454 | 工业静音轮 | 环球 | 6寸 | 个 | 1 |  |
| 1455 | 隔断底脚 | 雅盛 |  | 个 | 1 |  |
| 1456 | 隔断合页 | 雅盛 |  | 个 | 1 |  |
| 1457 | 隔断门锁 | 雅盛 |  | 把 | 1 |  |
| 1458 | 隔断拉手 | 雅盛 |  | 个 | 1 |  |
| 1459 | 隔断连接件 | 雅盛 |  | 个 | 1 |  |
| 1460 | 隔断挂钩 | 雅盛 |  | 个 | 1 |  |
| 1461 | 马桶螺栓配件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1462 | 塑料膨胀 | 美坚利 | 6MM | 个 | 50 |  |
| 1463 | 塑料膨胀 | 美坚利 | 8MM | 个 | 50 |  |
| 1464 | 感应器 | 箭牌 | 12X35 | 只 | 1 |  |
| 1465 | 耐温下水管 | 万德龙 |  | 根 | 1 |  |
| 1466 | 地漏 | 其他家 |  | 个 | 1 |  |
| 1467 | 防臭地漏 | 其他家 |  | 个 | 1 |  |
| 1468 | 云石胶 | 三和 |  | 桶 | 2 |  |
| 1469 | 铜截止阀 | 金博 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 1470 | 铜截止阀 | 金博 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 1471 | 黄油喷剂 | 长城 | 450ML | 根 | 1 |  |
| 1472 | 双色接地线 | 艾唯美 | 2.5*300MM | 根 | 10 |  |
| 1473 | 双色接地线 | 艾唯美 | 4*300MM | 根 | 10 |  |
| 1474 | 双色接地线 | 艾唯美 | 6*300MM | 根 | 10 |  |
| 1475 | 不锈钢钻尾钉 | 大和尚品 | 5.5*19 | 支 | 100 |  |
| 1476 | 加厚封箱带 | 帅耀 | 48X200 | 个 | 2 |  |
| 1477 | 止漏胶带 | 帅耀 |  | 个 | 2 |  |
| 1478 | 水管修补胶 | 帅耀 |  | 套 | 2 |  |
| 1479 | 铝合金绅缩杆 |  | 3.6M | 件 | 3 |  |
| 1480 | 有电危险 | 金硕电力 |  | 张 | 50 |  |
| 1481 | 法兰闸阀 | 远大 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 1482 | 法兰闸阀 | 远大 | DN200 | 台 | 1 |  |
| 1483 | 止回阀 | 远大 | DN100 | 台 | 2 |  |
| 1484 | 橡胶辨止回阀 | 标一 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 1485 | 橡胶辨止回阀 | 标一 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 1486 | 橡胶辨止回阀 | 标一 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 1487 | 升降式止回阀 | 远大 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 1488 | 升降式止回阀 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 1489 | 升降式止回阀 | 远大 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 1490 | 缓闭止回阀 | 远大 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 1491 | 缓闭止回阀 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 1492 | 旋塞阀 | 标一 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 1493 | 不锈钢下水 | 奥登古堡 | 110X150 | 套 | 2 |  |
| 1494 | 过滤网 | 奥登古堡 | 110 | 件 | 5 |  |
| 1495 | 台下盆 | 箭牌 |  | 个 | 1 |  |
| 1496 | 净水器滤芯 | 爱惠浦 | 原装I40002-CN | 只 | 1 |  |
| 1497 | 电钻疏通器 | 北京大力 | 1M | 根 | 1 |  |
| 1498 | 电钻疏通器 | 北京大力 | 1.5M | 根 | 1 |  |
| 1499 | 可调式减压阀 | 鑫工阀门 | DN80/304 | 台 | 1 |  |
| 1500 | 可调式减压阀 | 鑫工阀门 | DN65/304 | 台 | 1 |  |
| 1501 | 橡胶软接头 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 1502 | 橡胶软接头 | 远大 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 1503 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-1810 | 个 | 1 |  |
| 1504 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-2511 | 个 | 1 |  |
| 1505 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-3211 | 个 | 1 |  |
| 1506 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-4011 | 个 | 1 |  |
| 1507 | 热继电器 | 德力西 | JRS1D 1-25A | 个 | 1 |  |
| 1508 | 热继电器 | 德力西 | JRS1D 32-65A | 个 | 1 |  |
| 1509 | 辅助触头 | 德力西 | F3-22d | 个 | 1 |  |
| 1510 | 按钮开关 | 德力西 |  | 个 | 1 |  |
| 1511 | 接线排 | 德力西 |  | 个 | 1 |  |
| 1512 | 智能恒温混水器 | HWELL |  | 台 | 1 |  |
| 1513 | 接触器 | 天水二一三 | GSC1-0910 | 只 | 1 |  |
| 1514 | 接触器 | 天水二一三 | GSC1-1210 | 只 | 1 |  |
| 1515 | 接触器 | 天水二一三 | GSC1-1810 | 只 | 1 |  |
| 1516 | 接触器 | 天水二一三 | GSC1-2510 | 只 | 1 |  |
| 1517 | 接触器 | 天水二一三 | GSC1-3210 | 只 | 1 |  |
| 1518 | 接触器 | 天水二一三 | GSC1-3810 | 只 | 1 |  |
| 1519 | 热继电器 | 天水二一三 | GRS1-7-10A | 只 | 1 |  |
| 1520 | 热继电器 | 天水二一三 | GRS1-9-13A | 只 | 1 |  |
| 1521 | 热继电器 | 天水二一三 | GRS1-12-18A | 只 | 1 |  |
| 1522 | 热继电器 | 天水二一三 | GRS1-17-25A | 只 | 1 |  |
| 1523 | 热继电器 | 天水二一三 | GRS1-23-32A | 只 | 1 |  |
| 1524 | 热继电器 | 天水二一三 | GRS1-28-36A | 只 | 1 |  |
| 1525 | 电机保护器 | 德力西 | JD-5B | 台 | 1 |  |
| 1526 | 电动执行器 | KND | 51MM | 台 | 1 |  |
| 1527 | 电动执行器 | KND | 57MM | 台 | 1 |  |
| 1528 | 电热水混水阀 | KND |  | 只 | 1 |  |
| 1529 | 隔电墙 | 沐唯 |  | 套 | 1 |  |
| 1530 | 锂电吸入式风机 | 科麦斯 |  | 台 | 1 |  |
| 1531 | 斜流高速风机 | HOn&Guan | HF-150 | 台 | 1 |  |
| 1532 | 斜流高速风机 | HOn&Guan | HF-200 | 台 | 1 |  |
| 1533 | 斜流高速风机 | HOn&Guan | HF-250 | 台 | 1 |  |
| 1534 | 斜流高速风机 | HOn&Guan | HF-315 | 台 | 1 |  |
| 1535 | 厨房中压风机 | 永强 | 180型 | 台 | 1 |  |
| 1536 | 中压通风机 | 永强 | CZ-1/550 | 台 | 1 |  |
| 1537 | 中压通风机 | 永强 | CZ-1/1100 | 台 | 1 |  |
| 1538 | 中压通风机 | 永强 | CZ-1/1500 | 台 | 1 |  |
| 1539 | 防爆轴流风机 | 浙江东升 | 400MM | 台 | 1 |  |
| 1540 | 防爆轴流风机 | 浙江东升 | 500MM | 台 | 1 |  |
| 1541 | 防爆轴流风机 | 浙江东升 | 600MM | 台 | 1 |  |
| 1542 | 防爆排风扇 | 浙江东升 | 400MM | 台 | 1 |  |
| 1543 | 散热风扇 | SANJU | 120MM | 台 | 1 |  |
| 1544 | 散热风扇 | SANJU | 150MM | 台 | 1 |  |
| 1545 | 散热风扇 | SANJU | 200MM | 台 | 1 |  |
| 1546 | 变频器 | 康沃 | LS500T1.5GB | 台 | 1 |  |
| 1547 | 变频器 | 康沃 | LS500T2.2GB | 台 | 1 |  |
| 1548 | 变频器 | 康沃 | LS500T3.7GB | 台 | 1 |  |
| 1549 | 变频器 | 康沃 | LS500T5.5GB | 台 | 1 |  |
| 1550 | 变频器 | 康沃 | LS500T7.5GB | 台 | 1 |  |
| 1551 | 变频器 | 康沃 | EN600-4T0185G | 台 | 1 |  |
| 1552 | CONVO变频器 | CONVO | FSCG05/3PH/0.75KW | 台 | 1 |  |
| 1553 | 吸地泵 | 欧亚瑟 | 14000L/H | 台 | 1 |  |
| 1554 | 潜水泵 | 上海东方 | 80JYWQ40-15-3 | 台 | 1 |  |
| 1555 | 不锈钢潜污泵 | 新界 | 80WQ2.2S | 台 | 1 |  |
| 1556 | 不锈钢碟阀 | 远大 | DN65 | 台 | 1 |  |
| 1557 | 不锈钢碟阀 | 远大 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 1558 | 不锈钢碟阀 | 远大 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 1559 | 不锈钢碟阀 | 远大 | DN125 | 台 | 1 |  |
| 1560 | 不锈钢碟阀 | 远大 | DN150 | 台 | 1 |  |
| 1561 | 不锈钢碟阀 | 远大 | DN200 | 台 | 1 |  |
| 1562 | 灭蚊纸 | 良冠 |  | 张 | 10 |  |
| 1563 | LED洁净平板灯 | 佛山 | 300*600 | 台 | 1 |  |
| 1564 | LED长条灯 | 佛山 | 300*2400 | 台 | 1 |  |
| 1565 | 超薄天花灯 | 铜之光 | 175/15W | 个 | 2 |  |
| 1566 | LED工矿灯 | 勋业 | 60W | 个 | 1 |  |
| 1567 | LED工矿灯 | 勋业 | 90W | 个 | 1 |  |
| 1568 | LED工矿灯 | 勋业 | 120W | 个 | 1 |  |
| 1569 | LED平板灯 | 佛山 | 300x300 | 个 | 1 |  |
| 1570 | LED平板灯 | 佛山 | 300X600 | 个 | 1 |  |
| 1571 | LED平板灯 | 佛山 | 600X600 | 个 | 1 |  |
| 1572 | LED平板灯 | 佛山 | 280X1625 | 个 | 1 |  |
| 1573 | LED平板灯 | 佛山 | 280X2400 | 个 | 1 |  |
| 1574 | 尼龙扎带 | 新光塑料 | 8X400 | 包 | 1 |  |
| 1575 | 尼龙扎带 | 新光塑料 | 10X500 | 包 | 1 |  |
| 1576 | 重型滑轨 | 霆炬 | 20寸 | 副 | 1 |  |
| 1577 | 暗装拉手 | 霆炬 |  | 个 | 1 |  |
| 1578 | 插肖 | 霆炬 | 弹簧 | 副 | 1 |  |
| 1579 | 插肖 | 霆炬 | 4寸 | 副 | 1 |  |
| 1580 | 插肖 | 霆炬 | 6寸 | 副 | 1 |  |
| 1581 | 蒸柜拉手 | 嘉盛 |  | 套 | 1 |  |
| 1582 | 脚踏拉圾桶 | 赛普 | 240L | 个 | 1 |  |
| 1583 | 拉圾桶 | 赛普 | 120L | 个 | 1 |  |
| 1584 | 电锤钻花 | 万联 | 6-12MM | 支 | 1 |  |
| 1585 | 电锤钻花 | 万联 | 14-16MM | 支 | 1 |  |
| 1586 | 电锤钻花 | 万联 | 18-22MM | 支 | 1 |  |
| 1587 | 电锤钻花 | 万联 | 25MM | 支 | 1 |  |
| 1588 | 电锤钻花 | 万联 | 30MM | 支 | 1 |  |
| 1589 | 断管取出器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1590 | 卷闸门锁 | 奈我何 |  | 把 | 1 |  |
| 1591 | 对穿执手锁 | CHUGN |  | 把 | 1 |  |
| 1592 | 拉圾箱锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1593 | 对开门锁 | 斯登 | 304 | 把 | 1 |  |
| 1594 | 智能门锁 | IMMSSI |  | 把 | 1 |  |
| 1595 | 密码指纹锁 | Qinju | S605/S603 | 把 | 1 |  |
| 1596 | 玻璃门把手锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1597 | 单舌门锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1598 | 门把手 | 斯登 | 304 | 个 | 1 |  |
| 1599 | 月牙锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1600 | 电柜锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1601 | 配电柜铰链 | 斯登 |  | 个 | 1 |  |
| 1602 | 玻璃门智能锁 | DORLO |  | 套 | 1 |  |
| 1603 | 室内门锁芯 | 斯登 |  | 只 | 1 |  |
| 1604 | 卫生间锁芯 | 斯登 |  | 只 | 1 |  |
| 1605 | 消防通道锁 | 安恒 | 304 | 把 | 1 |  |
| 1606 | 床护栏锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1607 | 电子密码柜锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1608 | 不锈钢房门锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1609 | 不锈钢双舌锁体 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1610 | 配电箱锁 | 斯登 | 左右 | 把 | 1 |  |
| 1611 | 卫生间隔断锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1612 | 抽屉锁 | 贴力王 | 138-22# | 把 | 1 |  |
| 1613 | 文件柜锁 | 莱韦诗 | 带红绿指示 | 把 | 1 |  |
| 1614 | 轴承 | NSK | 6006/NSK | 套 | 1 |  |
| 1615 | 插杆轮 |  | 11*50 | 个 | 1 |  |
| 1616 | 丝杆轮 |  | M8*40 | 个 | 1 |  |
| 1617 | 餐车轮 |  | 4寸 | 个 | 1 |  |
| 1618 | 餐车轮 |  | 5寸 | 个 | 1 |  |
| 1619 | 电动焊锡枪 | 德力西 | 120W | 把 | 1 |  |
| 1620 | 红外测温仪 |  |  | 把 | 1 |  |
| 1621 | 日光灯脚 | 佛山 | YG-053 | 个 | 1 |  |
| 1622 | 电子镇流器 | 佛山 | 20W | 个 | 1 |  |
| 1623 | UV灯镇流器 | 佛山 |  | 个 | 1 |  |
| 1624 | 窗帘钩 | 品上明珠 | 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 1625 | 窗帘滑轮 | 品上明珠 | 30个/包 | 包 | 1 |  |
| 1626 | 轨道封头 | 品上明珠 |  | 个 | 1 |  |
| 1627 | 抽屉滑轮 | 品上明珠 |  | 个 | 1 |  |
| 1628 | 液压钳 | 玉环 |  | 套 | 1 |  |
| 1629 | 液压卡压泵 | 玉环 | SP50 | 套 | 1 |  |
| 1630 | 分体式钳座 | 玉环 | SP60-100 | 副 | 1 |  |
| 1631 | 卡压横模具 | 玉环 | DN65 | 副 | 1 |  |
| 1632 | 卡压横模具 | 玉环 | DN80 | 副 | 1 |  |
| 1633 | 卡压横模具 | 玉环 | DN100 | 副 | 1 |  |
| 1634 | 美工刀 | 波斯 | CF-M51 | 把 | 1 |  |
| 1635 | 美工刀片 | 啄木鸟 |  | 盒 | 1 |  |
| 1636 | 十字批头 | 捷科 | 标准款 | 只 | 1 |  |
| 1637 | 十字批头 | 捷科 | 加长 | 只 | 1 |  |
| 1638 | 套筒批头 | 捷科 | 8MM | 只 | 1 |  |
| 1639 | 套筒批头 | 捷科 | 10MM | 只 | 1 |  |
| 1640 | 套筒批头 | 捷科 | 12-14MM | 只 | 1 |  |
| 1641 | 混合胶嘴 | 三和 |  | 支 | 1 |  |
| 1642 | 冷库专用灯 | 美菱 |  | 个 | 1 |  |
| 1643 | 内六角扳手 | 捷科 | BM-12C | 支 | 1 |  |
| 1644 | 内六角扳手 | 捷科 | BM-14C | 支 | 1 |  |
| 1645 | 彩虹球头内六角 | 捷科 |  | 套 | 1 |  |
| 1646 | 厨房冷热龙头 | JCPDS | EQ3631 | 套 | 1 |  |
| 1647 | 侧装加长龙头 | JCPDS | 304 | 套 | 1 |  |
| 1648 | 交直流控制盒 | 芝士 |  | 个 | 1 |  |
| 1649 | 不锈钢下水管 | 奥登古堡 | 110X150CM | 根 | 1 |  |
| 1650 | 密封垫 | 新光塑料 |  | 个 | 1 |  |
| 1651 | 密封条 | 新光塑料 |  | 米 | 1 |  |
| 1652 | 便斗进水配件 | 箭牌 |  | 套 | 1 |  |
| 1653 | 白龙头电磁阀 | 箭牌 |  | 个 | 1 |  |
| 1654 | 箭牌水箱排水管 | 箭牌 |  | 套 | 1 |  |
| 1655 | 半流体润滑脂 | 长城 | 15KG | 桶 | 1 |  |
| 1656 | 管道修补器 | 宏达 | 53X100 | 套 | 1 |  |
| 1657 | 管道修补器 | 宏达 | 110X300 | 套 | 1 |  |
| 1658 | 管道修补器 | 宏达 | 160X300 | 套 | 1 |  |
| 1659 | PVC线卡 | 维斯顿 | 12MM | 盒 | 1 |  |
| 1660 | PVC线卡 | 维斯顿 | 16MM | 盒 | 1 |  |
| 1661 | 阳角条 | 维斯顿 |  | 根 | 1 |  |
| 1662 | 大门定位器 | 瑞思 | 304 | 只 | 1 |  |
| 1663 | 同步皮带 | 西门子 |  | 条 | 1 |  |
| 1664 | 自动门吊具 | 西门子 |  | 副 | 1 |  |
| 1665 | 门控机组 | 西门子 |  | 套 | 1 |  |
| 1666 | 除胶剂 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 1667 | 脱漆剂 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 1668 | 免钉玻璃胶 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 1669 | 铸铁井盖 | 聚丰 | DN600 | 套 | 1 |  |
| 1670 | 铸铁井盖 | 聚丰 | DN700 | 套 | 1 |  |
| 1671 | 铸铁井盖 | 聚丰 | 1000X1000 | 套 | 1 |  |
| 1672 | 洗碗池滤网 | 埃科菲 |  | 套 | 1 |  |
| 1673 | 洗碗机开关 | 埃科菲 | 三件套 | 套 | 1 |  |
| 1674 | 喷水座 | 埃科菲 |  | 套 | 1 |  |
| 1675 | 喷水堵头 | 埃科菲 |  | 个 | 1 |  |
| 1676 | 水泵高温管 | 埃科菲 |  | 根 | 1 |  |
| 1677 | 感应开关 | 埃科菲 |  | 只 | 1 |  |
| 1678 | 铸铁套篦 | 聚丰 | 400X600/C250 | 件 | 1 |  |
| 1679 | 不锈钢接水盘 | 重庆 | 120X120CM | 个 | 1 |  |
| 1680 | 空调排水管 | 新鑫 |  | 米 | 1 |  |
| 1681 | 电源适配器 |  | 12V-4A | 个 | 1 |  |
| 1682 | 弹起地插 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1683 | 煮面桶发热盘 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1684 | 陶瓷温控器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1685 | 桥架 | 长城 | 200MM | 米 | 1 |  |
| 1686 | 桥架弯头 | 长城 | 200MM | 米 | 1 |  |
| 1687 | 不锈钢桥架 | 长城 | 250MM | 米 | 1 |  |
| 1688 | 不锈钢桥架 | 长城 | 200MM | 米 | 1 |  |
| 1689 | 不锈钢桥架 | 长城 | 150MM | 米 | 1 |  |
| 1690 | 不锈钢桥架 | 长城 | 100MM | 米 | 1 |  |
| 1691 | 不锈钢桥架三通 | 长城 | 150MM | 个 | 1 |  |
| 1692 | 高速减速带 | 聚丰 |  | 套 | 2 |  |
| 1693 | 车位限位器 | 聚丰 |  | 套 | 1 |  |
| 1694 | 洗衣机烘干机 | 海尔 | 0020811910 | 台 | 1 |  |
| 1695 | 加长磁碰 | 斯登 |  | 个 | 2 |  |
| 1696 | 四针灯管 | 佛山 | 55W | 支 | 1 |  |
| 1697 | LED筒灯 | 佛山 | 12W/4寸 | 个 | 1 |  |
| 1698 | 电感应专用焊机 | 国恒 | 200型 | 台 | 1 |  |
| 1699 | 高频线 | 国恒 | 20-110MM | 根 | 1 |  |
| 1700 | 高频线 | 国恒 | 125-200MM | 根 | 1 |  |
| 1701 | 网络切换器 | 晶华 |  | 台 | 1 |  |
| 1702 | 轮椅踏板 | 互邦 |  | 只 | 1 |  |
| 1703 | 塑料踏板 |  | 19MM | 只 | 1 |  |
| 1704 | 轮椅驻车器 | 互邦 |  | 套 | 1 |  |
| 1705 | 轮椅前轮 | 互邦 |  | 个 | 1 |  |
| 1706 | 轮椅前轮总成 | 互邦 |  | 套 | 1 |  |
| 1707 | 轮椅轴杆 | 互邦 |  | 只 | 2 |  |
| 1708 | 轮椅前叉 | 互邦 |  | 只 | 1 |  |
| 1709 | 轮椅前轮 | 互邦 |  | 只 | 1 |  |
| 1710 | 轮椅钢圈 | 互邦 | 总成 | 只 | 1 |  |
| 1711 | 固化剂 | 三和 |  | 支 | 1 |  |
| 1712 | 道路修补料 | 高和 | 25KG | 包 | 1 |  |
| 1713 | 石灰 | 冀东 | 25KG | 包 | 1 |  |
| 1714 | U型抱箍 | 卡耐夫 | DN200 | 套 | 1 |  |
| 1715 | 双钢丝卡 | 卡耐夫 | 304/80MM | 个 | 1 |  |
| 1716 | 不锈钢管束 | 卡耐夫 | 114MM | 个 | 1 |  |
| 1717 | 不锈钢管束 | 卡耐夫 | 165MM | 个 | 1 |  |
| 1718 | 不锈钢管束 | 卡耐夫 | 219MM | 个 | 1 |  |
| 1719 | 电动车轮胎总成 | 互邦 |  | 套 | 1 |  |
| 1720 | 电动车轮胎 | 互邦 |  | 个 | 1 |  |
| 1721 | 塑钢车 | 多客 | 600KG | 台 | 1 |  |
| 1722 | 塑钢车 | 多客 | 300KG | 台 | 1 |  |
| 1723 | 气瓶推车 | 普世牌 |  | 台 | 1 |  |
| 1724 | 拉圾箱锁 | 斯登 |  | 把 | 1 |  |
| 1725 | 按钮锁 | 斯登 | MS603 | 把 | 1 |  |
| 1726 | 传动执手 | 斯登 |  | 个 | 1 |  |
| 1727 | 阻门器 | 展涵 |  | 台 | 1 |  |
| 1728 | 交流电源 | 德力西 | 100mA | 个 | 1 |  |
| 1729 | 加厚封箱带 | 帅耀 | 38X130 | 个 | 2 |  |
| 1730 | 电梯警示贴 | 铭大金碟 |  | 张 | 1 |  |
| 1731 | 遮雨挡板 | 树信 |  | 只 | 1 |  |
| 1732 | 气瓶固定支架 | 雷呜特 |  | 套 | 1 |  |
| 1733 | 铜焊粉 | 上海威奥 |  | 瓶 | 1 |  |
| 1734 | 冷媒开瓶器 | 金冷 |  | 个 | 1 |  |
| 1735 | 半灌胶电源 | 佳新源 | S400-12 | 个 | 1 |  |
| 1736 | 灯箱电源 | 佳新源 | 200/300W-12V | 个 | 1 |  |
| 1737 | 防雨电源 | 佳新源 |  | 个 | 1 |  |
| 1738 | 打气筒 | 永久 |  | 把 | 1 |  |
| 1739 | 保温炉电路板 | 好诚德 |  | 只 | 1 |  |
| 1740 | 保温炉显示屏 | 好诚德 |  | 只 | 1 |  |
| 1741 | 保温炉加热板 | 好诚德 |  | 只 | 1 |  |
| 1742 | 保温炉排线 | 好诚德 |  | 只 | 1 |  |
| 1743 | 保险管 | 格兰仕 |  | 个 | 1 |  |
| 1744 | 镜框 | 长良 |  | 套 | 1 |  |
| 1745 | 警示灯 | DIY |  | 只 | 1 |  |
| 1746 | 制冷剂 | 金冷 | R32/9KG | 桶 | 1 |  |
| 1747 | 制冷剂 | 金冷 | R410A/10KG | 桶 | 1 |  |
| 1748 | 保温管 | 华美 | 6-8MM | 米 | 1 |  |
| 1749 | 保温管 | 华美 | 10MM | 米 | 1 |  |
| 1750 | 启辉器 | 华美 |  | 个 | 1 |  |
| 1751 | ABS双层百叶 | 两江 | 300MM | 套 | 1 |  |
| 1752 | ABS双层百叶 | 两江 | 350MM | 套 | 1 |  |
| 1753 | 塑钢检修口 | 两江 | 300MM | 套 | 1 |  |
| 1754 | 塑钢检修口 | 两江 | 400MM | 套 | 1 |  |
| 1755 | 螺栓松动剂 | 三和 |  | 瓶 | 1 |  |
| 1756 | 轴承 | NSK | 6200/6201 | 套 | 1 |  |
| 1757 | 轴承 | NSK | 6203 | 套 | 1 |  |
| 1758 | 不锈钢法兰盘 | 青瑞管道 | DN80 | 套 | 1 |  |
| 1759 | 电热铛加热盘 | 东方新奥 |  | 套 | 1 |  |
| 1760 | 电热铛温控器 | 东方新奥 |  | 只 | 1 |  |
| 1761 | 减压器手柄 | 上减 |  | 只 | 1 |  |
| 1762 | 污水泵 | 利水 | 50WQ15-34-4 | 台 | 1 |  |
| 1763 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 18X80 | 套 | 1 |  |
| 1764 | 不锈钢螺栓 | 鹏驰 | 18X130 | 套 | 1 |  |
| 1765 | 灯带 | 佛山 |  | 米 | 1 |  |
| 1766 | 灯带接头 | 佛山 |  | 只 | 1 |  |

- 注：1.预估数量仅为核算总价的参考值，可能会出现偏离预估数量的情况，须按采购人实际需求量进行据实结算。2.由于采购人仓储条件有限，本项目非一次性供货，可能需要每个日历日进行配送，供应商须按实际需求量送达。