营业执照复印件（盖鲜章）

| 调研信息 |  |  |  |  | 报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算/万元 | 技术要求 | 报价/元 |  |  |
| 1 | 塑料制品定制 | 3年 | 45 | 见下方技术要求 | 填写总价，分项报价及明细见下表 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  | 人民币（大写）： 小写：¥: 元 |  |  |  |
| 说明：1.本次报价有效期限为30天；2.报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测（含检测用样品）、验收、培训等所有其他有关各项的含税费用；其他: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |

重庆市巴南区人民医院

市场价格调研报价表

报价日期：

技术要求

- 项目一览表：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 预估数量 | 最高限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐器盒 | 圆形2升 | 85000个 | 3.0 |
|  |  | 圆形4升 | 200个 | 3.0 |
|  |  | 方形10升 | 30000个 | 6.0 |
|  |  | 方形25升 | 900个 | 16.0 |
| 最高限总价（人民币）：450000.00元 |  |  |  |  |

- 注：1.预估数量仅为核算总价的参考值，可能会出现偏离预估数量的情况，须按采购人实际需求量进行据实结算。2.由于采购人仓储条件有限，本项目非一次性供货，可能需要每个日历日进行配送，供应商须按实际需求量送达。

- 技术要求（需求）：

| 序号 | 规格参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆形2升 φ13.5*15cm(±3mm) | - 利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 - 利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、玻璃碎片等锐利器具不能刺穿利器盒。 - 采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。 - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 - 医疗废物警示标志的形式为直角菱形，菱形边框为黑色，中英文文字。 - 材质：采用全新聚丙烯及聚乙烯，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧。 |
|  | 圆形4升 φ17.5*19.5(±3mm) |  |
|  | 方形10升 25*20*25.5cm(±3mm) |  |
|  | 方形25升 35*25*42cm(±3mm) |  |

- 特殊要求及说明：

| 特殊要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 1.接到送货通知供应商，须在1个日历日内送达 | 或按采购人临时需求时间确定 |
| - 2.检验报告 | 须提供所投产品第三方检测单位出具的检测报告，原件备查。 |