重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

康复治疗信息系统需求调查公告

我院拟于近期采购康复治疗信息系统项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

康复治疗信息系统

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：为提高本院康复业务效率，实现康复治疗全流程信息管理与共享，规范康复治疗和通用治疗流程，改善医疗质量，提高工作效率，拟采购以患者为中心的康复治疗信息系统。

- 采购项目预（概）算：35万元。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的 名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元/套） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复治疗 信息系统 | 套 | 1 | 35 | 35 |  |
| 合计：大写：叁拾伍万元整（¥350000.00） |  |  |  |  |  |  |

- 基础技术规格

（一）门诊医生工作站

1.提供门诊康复专科病历

2.提供诊断分型模块。

3提供流转去向模块。

4.提供知情同意书模块。

5.提供门诊治疗提交功能。

5.提供门诊评估量表不少于150个。

7.提供治疗预约。

8.提供门诊治疗绩效管理功能。

9.提供门诊治疗医嘱管理功能。

10.通过360视图查看患者的各种康复信息。

11.可对患者通过颜色设定各种自定义标签。

12.提供代理提交功能。

（二）住院医生工作站

1.提供出院患者治疗、评定信息查看、打印。

2.根据病种提供预设方案、历史治疗方案、推荐方案。

3.提供床边移动评估。

4.提供图形化评估对比分析。

5.通过360视图查看患者的各种康复信息。

6.可对患者通过颜色设定各种自定义标签。

7.对治疗任务提供智能指派及手动指派。

8.提供录入医保费用限额，以控制治疗次数。

（三）评价会工作站

1.提供创建初期、中期、末期评价会。

2.提供评价会任务自动推送和提醒功能。

3.提供评价会各个成员有独立操作界面和独立权限。

4.提供评价会结果汇总、修改、审核、提交功能。

5.提供评价会开始时间和结束时间自定义功能。

6.提供参与评价会成员自定义功能。

7.提供每次评价会名称修改功能。

8.提供评价会进度信息提醒功能。

9.提供下次评价会预约与自动提醒功能。

10.提供评价会结果可复制功能。

11.提供评估结果自动归并病历夹功能。

（四）康复评定工作站

1.评估量表：

（1）提供成人评估量表不少于200个，包含：躯体功能评定、心理功能评定、语言功能评定、吞咽困难评定、日常生活活动能力评定、生活质量评定6大部分全方位量表；

（2）提供儿童评估量表少于100个，包含但不限于以下常用量表：GMFM264粗大运动功能测试、FMFM精细运动能力测试、Peabody运动发育评估、象征性游戏测定、蕾妮氏语言理解测试、Gesell发育诊断量表、韦氏4-6.5岁智力测试评估、韦氏6-16岁智力测试评估、拐杖训练测评、手持式电子肌力测定、儿童感觉统合能力发展评定量表、构音能力评价、贝利婴幼儿发展量表(BSID)、0-6岁儿童智能发育筛查测验(DST)、丹佛发育筛查筛查测验、语言发育迟缓检查法（S-S）、早期语言发育进程量表(EIMS)、孤独症行为量表（ABC）、自闭症诊断量表（DSM-IV）、自闭症谱系障碍及儿童教育心理量表（PEP-3）、图片词汇测试（PPVT）、儿童berg平衡量表(PBS)、儿童残疾评定量表（PEDI）、关节活动度测定（ROM）、痉挛评定（改良Ashworth法）、神经肌肉疾病运动功能评估量表（MFM）、婴儿-初中学生社会生活能力量表（S-M）、脑瘫患者粗大运动功能问卷（CP-GMFQ）等。

2.提供评估过程中实时查看医嘱、检验检查、病历、治疗记录等信息。

3.提供自动推荐方案功能，主要包含模板方案、历史方案和专家方案。

4.评估报告打印提供个性化设置。

5.评估过程提供视频采集和回访、对比。

6.提供评估结果对比分析，至少包括数值对比、图线对比、视频对比三种对比方式。

7.peabody评估量表同时提供常模，且不少于310个评估指导图片和不少于200个干预计划，其中每个干预计划都包含训练目标和训练方法详细说明（需提供产品现场演示）

8.提供治疗师建议医嘱自动推送主管医生。

9.提供评估结果查询功能。

10.提供评估模板自定义功能。

11.提供综合评估报告自定义功能。

12.提供音视频与医生评定医嘱绑定，形成闭环管理。

13.提供对评估完成时间质量控制管理功能。

14.提供每个量表的每个题目和评估选项与ICF-CY建立对应关系，（以GMFM-88量表为例提供证明文件）。

15.Griffiths精神发育量表提供自带常模，生成评估报告（需提供产品现场演示）。

16.提供的量表需有版权使用权，如发生版权使用权纠纷，由投标方承担相应责任。

17.提供根据评定结果自动生成评定报告。

（五）治疗工作站

1.可自动同步HIS康复治疗医嘱。

2.提供模板干预模式：每种干预手段都要求提供详细的干预模板；请以认知训练为例，提供截图展示。

3.提供自动干预模式：内置大数据分析，部分量表可以根据评估结果自动生成干预计划（包括分解动作名称、动作目标、动作要领、注意事项等内容，请以FMFM为例，提供不少于60个自动干预模式，现场演示）。

4.提供治疗医嘱自动分配功能。

5.提供治疗医嘱扣费结果与HIS自动同步功能。

6.自动生成患者治疗执行结果，并以时间轴方式展示。

7.提供显示治疗项目的部位数或组数，提供用图片标记治疗部位。

8.提供在治疗执行可见剂量、方案名、设备名、嘱托信息。

9.提供执行时根据实际执行数量进行执行、执行结果与HIS同步。

10.提供未执行完成的部位数可以继续执行、执行结果与HIS同步。

11.提供治疗未做备注，自动记录在该患者留言板。

12.提供治疗未执行，自动反馈和统计。

13.提供补计费功能。

14.提供退费功能。

15.提供代理执行治疗项目收费功能。

16.提供治疗师只能执行自己所在治疗区的项目模式，根据权限设置可执行任意治疗区项目。

17.提供各个治疗区的可执行治疗项目可自定义功能。

18.提供治疗师名、床号、患者名、项目名称快速搜索执行项目功能。

19.提供治疗执行时自动生成治疗记录，并可修改。

20.提供治疗执行撤销功能。

21.提供收费、取消收费对应状态标记。

22.提供治疗任务自动接收、查看功能。

23.提供治疗执行时可填写治疗结论、治疗量、不良反应等信息，并生成治疗记录单打印出来。

（六）康复电子文书系统

1.提供首次治疗记录、阶段治疗记录、治疗师查房记录、评估报告、交班记录等结构化编写功能。

2.提供治疗记录模板自定义，治疗师可快速录入。

3.提供治疗文书时间质控管理。

4.提供治疗记录文书质量审核功能。

5.提供评估文书质量等级评分功能。

6.提供通过时间轴的方式展示患者治疗全过程。

7.提供360视图，即:医嘱信息、护理信息、康复记录、评估结果信息在一个页面全可查阅。

8.提供康复标签自定义功能。

9.提供医治护留言提醒功能。

10.提供康复文书可上传集成到HIS。

（七）排班工作站

1.提供根据治疗师、治疗设备、治疗区、治疗时间、患者多维度情况进行智能合理的排班安排。

2.提供机动排班。

3.提供只有同步过来的医嘱才可排班模式，并提供大屏幕显示。

4.提供自定义治疗项目也可排班的模式，并提供大屏幕显示。

5.提供二维码或腕带等介质进行患者识别进行排队管理。

6.提供取消排队记录。

7.提供治疗师只能操作自己所辖的队列模式

8.提供治疗师能对所辖治疗区所有项目排班操作模式。

9.提供治疗排队管理功能。

10.提供排队信息大屏展示，并兼容医院现有排队叫号显示屏。

11.提供智能算法排班功能，并提供微调。

（八）决策提供工作站

1.提供智能推荐评估方案，并允许调整。

2.提供智能推荐治疗方案，并允许调整。

3.提供自动干预模式，即可根据评估结果自动生成干预方案，每个干预方案包括方法名、目的、起始位置、训练动作、使用器材、注意事项，自带自动干预方案不少于80个（以GMFM-88量表为例提供产品现场演示）。

（九）家庭康复工作站

1.制定家庭训练方案。

2.打印家庭训练方案。

3.提供训练方案和随访绑定。

（十）康复随访系统

1.提供随访表单制定。

2.提供随访提醒通知。

3.提供设定下次随访时间。

4.提供随访内容模板制定。

（十一）查询统计工作站

1.提供科室的所有项目，包含但不限于设备使用率、治疗人次、治疗费用、工作量统计、量表统计、绩效统计、患者治疗情况统计、以及患者请假与终止治疗情况统计。

2.提供生成日报、周报、月报等。

3.提供康复评定率、住院患者评估完成情况、住院患者评估超时完成情况等质控分析统计，并提供以图文形式展现。

（十二）专家知识库

1.提供康复电子图书馆功能。

2.提供专家知识库文章阅读。

3.通过评定结果查询治疗方案。

4.提供康复相关技术教学视频。

（十三）病例检索

1.根据患者提供快速的历次病历、评定量表、康复文书等资料检索。

2.根据病种提供相关病历、治疗文书、评定量表检索及查询。

3.根据评定量表提供独立检索量表相关的使用记录。

4.提供不同患者同一量表进行对比；

（十四）病历夹管理系统

1.提供治疗师对病人的治疗全过程管理和了解。

2.提供通过时间轴的方式展示患者治疗全过程。

（十五）康复看板系统

1.提供通过看板了解患者的医嘱信息、护理信息、康复治疗信息。

2.提供根据患者情况增删康复标签。

3.提供医治护留言功能，并能按时间顺序展示。

4.提供调取患者的评定量表及报告进行查阅。

5.提供需要隔离或接触注意等患者，医、技、护三方即时有红色提醒。

6.针对医护治的每日工作任务，提供待办任务提示及执行功能。

7.提供查看治疗师每日排班情况及当日的工作统计。

8.提供查看患者基本信息。

9.提供精确记录开始治疗时间、结束治疗的时间；

（十六）康复OA系统

1.提供医生、治疗师等医务人员实时沟通。

2.提供自动生成团队会议参会成员的群组会话。

3.提供留言分紧急发送和一般发送。

4.提供电脑端和移动端消息互通。

5.提供根据病种推荐预设方案、历史治疗方案、推荐方案。

（十七）接口对接

1.与医院HIS系统进行接口对接，通过医院集成平台与院内HIS系统对接。

2.文书进行CA数字签名，对接医院的归档系统管理系统。

3.连接单点登录系统。

五、商务要求

（一）报价要求

1.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

2.报价为综合包干价，包含但不限于服务费、人工费、税费、售后服务费以及虽未载明但为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.报价包含必须包含与HIS系统、智慧医院系统等系统产生需支付给第三方公司的对接费用，采购人不再支付额外费用。

（二）实施地点、时间、验收方式及验收标准

1.实施地点：采购人指定地点。

2.实施时间：合同签订后3个 工作日内提供入场服务，90个日历日内完成系统上线。

3.验收标准：

（1）上线试运行

当满足月以下条件时，采购人才向成交供应商签发上线是运行合格通知书：

1）成交供应商在接到成交通知后3个工作日内，向采购人提供系统部署需求；

2）成交供应商应在合同签订后，正式入场实施，进行系统部署、调试，并达到响应文件所应答状态；

3）成交供应商按照采购合同中规定的技术要求完成系统的安装调试工作，经采购人使用部门测试合格，使用培训完毕后。系统开始正常试运行，签署上线试运行合格通知书。

（2）最终验收

1）系统正常试运行3个月后，成交供应商向采购人提出项目终验申请，经采购人考评验收合格后，向成交供应商签发最终验收报告，软件产品进入质保期；

2）成交供应商在终验前，应提供系统安装部署和操作说明；

3）成交供应商提供的系统未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；采购人发现所提供的系统与招标文件要求内容（包括功能模块、技术参数等）不相符，采购人可无条件退货并追究成交供应商违约责任。

（三）质保期、安装测试及售后服务要求

1.质保期

自项目最终验收之日起 三  年。

- 2.安装测试要求

- （1）成交供应商应派遣有经验的技术人员组成的工作小组到现场实施技术服务，包括软件安装、测试等技术服务、培训服务。

- （2）在安装之前，应先进行培训，开始安装时，须让有关人员参与安装、检测和排除故障。

- （3）调试工作完成后，成交供应商应提供咨询与技术支持工作，及时将其所发现并掌握的软件的操作、故障检测、故障排除方法通知。

- 3.售后服务要求

- （1）质保期内，投标人提供7×24小时的服务响应。系统发生任何问题成交供应商均应提供相应的维修、维护服务，成交供应商应提供专门的技术热线支持；对于电话热线或远程无法解决的问题，成交供应商根据具体情况派出具有专业资质的工作人员4小时内到现场进行解决，若未及时提供解决方案，则影响最终验收以及尾款支付，若发生安全事故，采购人有权终止合同，同时不支付剩余款项，且由此给采购人造成的损失全部由供应商负责并进行赔偿。

（2）质保期内，投标人必须派遣专业工程师专职跟进和维护。定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

（3）在服务期内,投标人需提供系统所有最新版本的免费升级,保证系统的稳定性，优化各服务终端使用场景。

- （4) 质保期结束后，若系统继续运行，具体维保细则和费用以书面方式另行商定，内容不得少于质保期内提供的所有服务内容。

- （5）质保期外服务要求，质保期外软件维护要求：软件质保期后，如需原供应商提供维护服务，由双方协商，费用不高于合同总金额的5%。

- （6）培训要求，供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的现场免费培训3-4次，使采购人使用人员能够正常操作。

（四）付款方式

最终验收合格后15个工作日内支付95%；剩余5%于最终验收合格 三 年后经采购人考评合格后支付。

采购人每次支付前，成交供应商应当按照本合同约定的支付进度提交等额有效发票，否则采购人有权不予支付且不视为违约，由此造成的损失及责任由成交供应商承担。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，

（三）推荐产品基本情况

1.报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 品牌、型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | …… |  |  |  |  |  |
| # 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

2.同类采购项目历史成交信息（不少于3个，提供合同、中标通知书、中标公告截图等）如果有。

注：须提供合同金额或中标金额。

（四）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按“四、基础技术规格”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表：

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按“五、商务要求”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

七、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2025年9月19日

（三）推介书上传截止时间：2025年9月24日09:00

（四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：黄老师        联系电话：023-62490347.

联系人：汪老师        联系电话：023-62896015.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆市第五人民医院

2025年9月19日