彭水苗族土家族自治县人民医院

内镜追溯系统需求调研公告

- 项目背景

随着内镜诊疗在临床的广泛应用，其清洗消毒质量成为关乎患者安全的关键环节。传统人工记录模式存在信息不全、追溯困难等弊端，难以保障消毒流程的规范性，给医疗安全埋下隐患。同时，医院精细化管理需求不断提升，对内镜全生命周期的监控、数据统计分析提出更高要求。因此我院拟采购一套内镜追溯系统，通过物联网、RFID等技术，实现内镜清洗、消毒、使用全流程的实时记录与可追溯，为医疗安全筑牢防线，也为医院管理提供数据支撑。现特向全社会开展需求调查，欢迎具有合格资质且具有良好信誉和售后服务能力的厂商积极参与。

- 建设目标

- 1.全流程追溯管控：实现内镜从回收、清洗、消毒、灭菌到存储、使用的全环节数据自动采集与记录，通过唯一标识关联每一步操作信息，确保任一环节可溯源，杜绝人工记录的错漏风险，保障消毒灭菌流程合规。

- 2.智能预警与质控：系统内置规范流程节点，实时监控操作时长、参数等关键指标，一旦出现超时、参数异常等违规操作，立即触发声光与系统弹窗预警，提醒操作人员及时修正，提升内镜清洗消毒质量管控的精准性。

- 3.数据统计与决策支撑：自动生成内镜使用频次、消毒合格率、设备运行状态等多维度统计报表，为医院优化内镜资源配置、调整消毒排班、完善质控体系提供数据依据，助力医院精细化管理水平提升。

- 供应商资质要求

- 具备独立法人资格及医疗信息化相关经营许可。

- 近3年承接≥2家三甲医院同类项目案例（需提供合同证明）。

- 拥有自主研发的本项目软件系统著作权证书。

- 具备本地化技术服务团队。

- 提交材料内容

- 公司营业执照、其他资质证书复印件（加盖公章）。

- 自主研发的本项目相关的软件系统著作权证书。

- 成功案例材料（需提供合同证明）。

- 系统品牌型号、软件版本、配置及功能技术参数。

- 硬件设备名称、数量、配置参数清单。

- 项目建设工期及本地化服务团队情况简介。

- 报价明细表（分项列明软件、硬件、接口对接及集成、质保年限、年维护费等），按附件一报价明细表模板格式内容逐一分项响应，潜在厂商可根据模板进一步细化各项内容，否则视为无效报价。若报价无效，相应反馈资料将不纳入参考。

- 响应文件要求

请各参与调研供应商按第四条要求内容顺序排列成册并编写目录及页码，一式两份（一份电子资料，一份纸质资料）。电子资料（可复制word版）、盖公章纸质资料内容必须一致。若未按规定要求内容提交报名资料视作无效报名资料。

电子资料（可复制word版）邮寄至1406981340@qq.com（文件命名格式：彭水自治县人民医院内镜追溯系统_公司全称_联系人_联系方式），2026年4月24日17:00点前接收到电子版资料视为提交成功，逾期视作无效报名资料。

纸质资料加盖公章后可现场递交或邮寄方式投递，在本项目调研结束后3日内送达视为提交成功，逾期视作无效报名资料。

邮寄/现场地址：重庆市彭水自治县汉葭街道文庙街50号彭水自治县人民医院信息科。邮寄/现场联系人：谢老师，18716295891

- 六、现场踏勘要求

因本项目涉及网络、服务、接口等内容，响应需求人应在需求响应前对项目基础情况自行踏勘现场。无论是否踏勘现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由响应需求人自行承担。

现场踏勘科室：消毒供应室。联系人：李老师，15123765916

现场踏勘地址：重庆市彭水自治县汉葭街道文庙街50号彭水自治县人民医院二楼消毒供应室

现场踏勘时间：工作日（8:00—11:30  14:30—17:30）

- 七、注意事项

- 【调研对象】：拥有自主研发的本项目相关软件系统著作权证书的系统生产厂商。

- 【调研方式】：问卷调查。

- 【调研时间】：2026年4月20日至2026年4月24日17:00。

- 提交资料需真实有效，虚假信息将视作无效报名资料。

- 医院对供应商提供的资料严格保密，仅用于本次调研。

- 本公告仅用于需求调研，不作为招标文件，最终技术要求以后续招标公告为准。

- 附：附件一：报价明细表模板

彭水苗族土家族自治县人民医院

2026年4月17日

附件一：

报价明细表模板

| 类别 | 名称 | 数量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 硬件 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 接口对接及集成 | 与医院HIS等系统进行接口对接，不含院内系统（第三方）接口费用。 |  |  |  |  |
| 免费维保期后年维护费 | 免费维保期以项目整体验收完成之日开始计算。按固定金额报价或中标金额百分比进行报价。 | 1年 | \ |  | \ |