竞争性比选文件

项 目 名 称 ：忠县疾病预防控制中心职业卫生设备购置项目

采  购  人  ：忠县疾病预防控制中心

2025年3月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、 供应商资格条件	- 3 -

三、竞选有关说明	- 3 -

四、比选保证金：本项目不收取保证金。	- 4 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

一、比选项目一览表	- 5 -

二、主要设备技术参数要求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

一、交货时间、交货地点及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 9 -

三、质量保证及售后服务	- 9 -

四、付款方式	- 10 -

五、知识产权	- 10 -

六、培训	- 10 -

七、其他	- 10 -

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 11 -

一、竞选程序及方法	- 11 -

二、 评审标准	- 13 -

三、无效竞标	- 14 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、竞选费用	- 15 -

二、竞争性比选文件	- 15 -

三、竞选要求	- 15 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、签订合同	- 17 -

七、询问	- 17 -

八、关于质疑	- 17 -

第六篇 合同条款及格式	- 19 -

第七篇   响应文件格式	- 20 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术部分	- 23 -

三、商务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 28 -

五、其他应提供的资料	- 32 -

第一篇  采购邀请书

忠县疾病预防控制中心职业卫生设备购置项目竞争性比选采购，欢迎有资格的供应商前来参与竞选。

一、竞争性比选内容

| 分包号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金（元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠县疾病预防控制中心职业卫生设备购置项目 | 160000 | 0 | 1 |  |

- 供应商资格条件

比选供应商是指向采购人提供货物、项目或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）本项目的特定资格要求：

1、所提供产品属二类医疗器械的，须具备有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》。供应商是厂家的还需提供《医疗器械生产许可证》。（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

2、所投的医疗器械产品具有在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》。（提供注册证复印件，原件备查）。

三、竞选有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞选文件、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）报名和比选文件提供期限

1.报名和比选文件下载期限：行采家平台规定时间（工作时间）。

2.本单位不承担比选文件的任何相关费用。

3.在报名及比选文件下载期内报名的供应商，其比选投标文件才能被接收。

4.本次采购采取线上报价，线下比选形式。所有供应商需在行采家平台进行资料上传，并进行网络报价。

5.线下比选包括但不限于产品介绍，演示。售后承诺等。

（三）投标文件递交地点：忠县白公街道白公路146号忠县疾病预防控制中心3楼会议室。

（四）投标文件递交开始时间：行采家平台规定时间。

（五）投标文件递交截止时间：行采家平台规定时间。

（六）比选时间：2025年4月11日北京时间15:30。

（七）比选地点：忠县疾病预防控制中心3楼会议室。

四、比选保证金：本项目不收取保证金。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（四）本项目若有澄清文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（五）超过比选截止时间递交的比选投标文件，恕不接收。

（六）竞选费用：无论竞选结果如何，供应商参与本项目竞选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（八）本项目不接受联合体参与竞选。

（九）本项目不接受合同分包。

六、联系方式

采购方：忠县疾病预防控制中心

联系人：邓老师

电  话：

地  址：忠县白公街道白公路146号

第二篇 项目技术（质量）需求

注：本篇所有的服务条款为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

一、比选项目一览表

| 项目名称 | 需求设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 忠县疾病预防控制中心职业卫生设备购置项目 | 热释光剂量仪 | 1 | 台 |  |
|  | 退火炉 | 1 | 台 |  |
|  | 散热装置 | 1 | 台 |  |
|  | 能量鉴别盒 | 50 | 个 |  |
|  | 条码打印扫描装置 | 1 | 台 |  |
|  | 台式机 | 1 | 台 |  |
|  | 打印机 | 1 | 台 |  |
|  | 铅室 | 2 | 个 |  |
|  | 热释光剂量片 | 2000 | 片 |  |
|  | 热释光剂量盒 | 500 | 个 |  |
|  | IDMS人员剂量管理软件 | 1 | 套 |  |
|  | 中子剂量率仪 | 1 | 台 |  |

二、主要设备技术参数要求

（一）热释光剂量仪及配套工具

1、运行温度：0℃～50℃；储存温度：-20℃～60℃；

2、整体机箱抗1000 lux 环境光照射；

3、可测读剂量元件种类：方片、圆片、粉末状及玻璃管状样品等；

4、加热温度：室温～500℃任意设置；

5、升温速率：0℃/s～50℃/s；

6、测量量程：0.1μSv～10Sv；

7、加热温度稳定性（控制精度）：±1%；

8、灵敏度重复性的变化系数：≤0.1%±0.05%/℃；

9、可测试项目：γ，β，X，中子；

10、稳定性：连续10次测量，RSD≤1%；

11、暗电流：RSD≤1%，参考光:RSD≤1%；

12、制冷：半导体控制制冷，可设置制冷温度；（提供设置界面证明）

13、多层级管理密码保护模式、可设置管理员、操作员权限；（提供软件设置界面证明）

14、读数器触摸屏/上位机可同时控制，读数器触摸屏/上位机软件界面具有状态显示和报警功能，可同步显示测量图谱和测量进程；

15、读数器自带诊断功能，带有设备容错和报错机制，以及语音提示（提供自诊断界面证明）；

16、数据库可与Excel兼容；

17、可实现数据、统计、分析、报告、报表功能；

18、数据库可以批量录入并导出环境/个人剂量监测所有信息，包括测量点位、经纬度、配置剂量计、监测周期、剂量等信息（环境剂量版）或个人剂量监测所有信息，如二维码、人员编号、姓名、单位、剂量、佩戴日期等信息（个人剂量版）；

19、仪器配套数据处理系统：可提供与中华人民共和国卫生部放射工作人员职业健康管理系统软件数据的导入，实现对接；

20、该系列产品具备计量器具型式批准证书；（需提供复印件加盖公章）

21、配置清单

- （1）散热装置1台；

- （2）能量鉴别盒50个；

- （3）条码打印扫描装置1个；

- （4）台式机1台；

- （5）打印机1台；

- （6）铅室2个；

- （7）热释光剂量片2000片；

- （8）热释光剂量盒500个；

- （9）IDMS人员剂量管理软件1套；

- （二）退火炉

- 1、温度范围：0～500℃连续可设；

- 2、升温时间：室温至设定值≤1小时；

- 3、温度过冲：最大不超过设定值2℃；

- 4、退火时间：100分钟任意设置，带报警；

- 5、控制方式：触摸屏控制、显示升温曲线和退火进程、带有语音提示。

- （三）中子剂量率仪

- 1、剂量率范围：0.01 μSv/h ~ 100 mSv/h1。

- 2、能量范围：0.025 eV（热中子）~ 15 MeV1。

- 3、灵敏度：2.83 CPS/(nSv/h)（252Cf源）1。

- 4、供电方式：充电电池或干电池，续航时间大于30小时1。

- 5、通讯接口：USB通讯，支持上位机软件分析1。

- 6、防护等级：IP65，耐弱酸、弱碱及盐溶液1。

- 7、工作温度：-15℃ ~ 50℃1。

第三篇  项目商务需求

注：本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间：在采购合同签订后，成交供应商须在30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式由采购人按照相关规定验收，成交供应商予以协助。

验收方式：

1、本项目由采购人自行组织履约验收。

2、具体验收步骤：

2.1货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

2.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

2.4产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

2.5成交供应商在设备交付时需做设备使用现场培训。

2.6成交供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.7大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.8采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.9产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本项目采取总价包干。本次项目采用人民币报价，报价为包含供应商完成本项目的成本、管理费、利润及各种应纳税费。报价包括完成本项目人工费及所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费为包含完成本项目的全部费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价不得超过总价限价，否则按无效投标处理。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

- 投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。

5.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由采购人与供应商合议定价。

退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

- 四、付款方式

- 1、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人出具项目验收报告。

- 2、验收合格后支付合同总金额100％。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各供应商的资格条件、比选投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照比选文件要求足额交纳所参与包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选投标文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选投标文件签署或盖章 | 按比选文件“第七篇 响应文件格式”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选投标文件份数 | 比选投标文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性比选文件第二篇、第三篇中规定的内容进行响应。 |
|  |  | 竞选有效期 | 比选投标文件及有关承诺文件有效期为提交比选投标文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对比选投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出比选投标文件的范围或者改变比选投标文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求供应商澄清、说明或者更正比选投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对供应商的比选投标文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选投标文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按请照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分且报价相同的，按照商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分； 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100； |  |
| 2 | 技术部分（45%） | 30分 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为30分。 2.扣分条款： 投标文件投标应答有一条不满足比选文件第二篇中的技术需求的，从起评分中扣除1分，扣完为止。 | 根据供应商第二篇 项目技术（质量）需求响应情况进行评审。 |
|  |  | 15分 | 供应商针对本项目提供项目实施方案，方案内容包括但不限于：①整体实施计划、②质量保障措施、③安装调试规范化流程、④专业性人员配置及管理方案、⑤重难点分析及对应的解决措施等。 以上五项内容健全且切实可行的得15分；每有一项内容缺失或直接套用其他项目内容的扣3分；每有一处与实际需求稍有不符或不满足要求或与项目需求不够匹配或针对性不够强的扣1分，该分项扣完为止。 | 提供相关方案 |
| 3 | 商务部分 （25%） | 9分 | 质量保证期在满足比选文件要求（1年）的前提下，每增加一年得3分，最多得9分。 | 提供书面承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。 |
|  |  | 11分 | 1.供应商针对本项目所投产品提供①耗材报价清单（或备品备件及易损件报价清单）、②备品备件及易损件说明文件。 以上两项内容健全且合理可行的得5分；每有一项内容缺失的扣2.5分；每有一处与实际需求稍有不符或价格不合理或与产品实际需求不够匹配或针对性不够强或调理不够清晰的扣1分，该分项扣完为止。 2.供应商针对本项目提供售后服务方案，方案内容包括但不限于：①供货计划、②供货时间安排、③安装施工计划、④验收方案、⑤售后服务保障、⑥后续维护保养方案等。 以上六项内容健全且切实可行的得6分；每有一项内容缺失或直接套用其他项目内容的扣1分；每有一处与实际需求稍有不符或不满足要求或与项目需求不够匹配或针对性不够强的扣0.5分，该分项扣完为止。 | 提供书面方案进行评定。 |
|  |  | 5分 | 供应商针对本项目提供培训方案，方案内容包括但不限于：①培训具体内容、②培训课时计划、③培训地点及培训人数、④培训师资专业性、⑤组织实施制度。 以上五项内容健全且切实可行的得5分；每有一项内容缺失或直接套用其他项目内容的扣1分；每有一处与实际需求稍有不符或不满足要求或与项目需求不够匹配或针对性不够强的扣0.5分，该分项扣完为止。 |  |

三、无效竞标

供应商或其提交的比选投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的比选投标文件未按第七篇“响应文件格式”规定签署、盖章的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的实施时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商比选投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与竞选的；

（十）供应商进行合同分包的；

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、竞选费用

参与竞选的供应商应承担其编制比选投标文件与递交比选投标文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同条款及格式、响应文件格式七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交比选投标文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和比选投标文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选投标文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选投标文件本身而不靠外部证据。

三、竞选要求

（一）比选投标文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制比选投标文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.比选投标文件组成

比选投标文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选投标文件及有关承诺文件有效期为提交比选投标文件截止时间起90天。

（四）保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、比选保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）提交比选投标文件的份数和签署

1.比选投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在比选投标文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（六）比选投标文件的递交

比选投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。

四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出的同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商比选投标文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的比选投标文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、供应商的比选投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

七、询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

八、关于质疑

供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

第六篇 合同条款及格式

（合同格式自拟）

第七篇   响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间及地点、报价要求等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，比选申请总报价为人民币小写：     元，人民币大写：    元整。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

执行编号：

项目名称：

| # 序号 | # 项目技术（质量）需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间及地点、报价要求等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应。

2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）       （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选投标文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）；

（结束）