智慧照明综合管理系统维护项目

材料费及重大活动保障价格咨询

一、项目范围：包括但不限于江北区城市照明管理所已建成的智慧照明综合管理系统全部软硬件，以及在合同期内新增加的监控系统设备及软件（新增过保照明控制终端数量不超过现有维护终端总数量的10%）。

硬件包括照明控制终端共计598台，其中功能照明控制终端234台，景观照明控制终端364台。单灯控制器700套，视频监控摄像头12台，光照明度计1个，光照检测主机1台。系统服务器3台（水土紫光云），监控中心LED屏幕1套，海康威视硬盘录像机。

二、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板更换 |  |  |
| 2 | 电源板更换 |  |  |
| 3 | 采样板更换 |  |  |
| 4 | 4G 模块更换 |  |  |
| 5 | 蓄电池更换 |  |  |
| 6 | 单灯控制器更换 |  |  |
| 7 | WJ3006-12/24/36 终端更换 |  |  |
| 8 | WJ3005 终端更换 |  |  |
| 9 | 重大活动保障 | /次 | 重大活动和重大节日期间，对灯光保障范围的照明控制终端提前进行排查，发现故障问题及时处理，确保控制终端正常运行率达100%。重大活动保障前备足维修材料，重大活动保障期间维护人员24小时待命，一旦发生问题立即进行处置。 每次重大活动保障应安排专门技术人员不少于2人，根据甲方要求制定重大活动保障方案并报甲方备案。重大活动保障期间按照甲方保障方案服从指挥、调度。 |

公司名称：              联系电话：          联 系 人：

二、信息征集时间及征集方式

即日起至2025年11月27日17:00前，潜在供应商须将上述资料可编辑的电子件及盖章扫描件发送至邮箱574541912@qq.com，逾期不予受理。业务咨询：王老师，联系电话：17823420330

陕西建华工程项目管理有限公司

2025年11月24日