## 挂网参数
智慧生态之环参数
名称 | 模块类别 | 组件名称 | 规格/功能描述 | 单位 | 数量 | 报价
智慧生态之环产品定制服务 | 能源系统 | 太阳能电池板 | 1000W，多晶硅/单晶硅，转换效率>20%（国产大牌） | 套 | 1
|  | 蓄电池组 | 2.6 kWh (约260Ah/48V * 4块并联)（国产大牌） | 套 | 1
|  | 太阳能控制器 | MPPT控制器，支持36V系统、电压表、电流表、管理电池充电过程，防止过充过放，保护电池（国产大牌） | 套 | 1
|  | 配电箱 | 系统各线路连接、汇集和保护的中心 | 个 | 1
|  | 直流断路器/空开 | 手动分断电路，过载或短路时自动跳闸保护 | 套 | 1
|  | MC4连接器 | 太阳能板之间的标准防水连接件 | 套 | 1
|  | 接地系统 | 将系统外壳接地，防止雷击触电，保障人身安全 | 套 | 1
|  | 防雷浪涌保护器 | 防止雷击或电压浪涌损坏昂贵设备 | 套 | 1
| 动力与景观系统 | 水泵 | 高效节能潜水泵，36V DC | 套 | 2
|  | 主水车 | 直径2米，木质结构 | 个 | 1
|  | 副水车 | 直径1米，木质结构 | 个 | 1
| 智能控制系统 | IoT物联网网关 | 4G/5G或Wi-Fi联网，数据上传与指令下发 | 套 | 1
|  | IoT智能开关模块 | 远程控制水泵、雾化器等设备的通断 | 套 | 1
| 教学器材 | STEM科创套件 | 本STEM科创套件核心组件包括直径40cm的水车模型、支持离线指令的语音识别模块、确保360度旋转供电的过孔导电滑环、可编程多色彩灯系统，并采用CHSTEM竞赛版A1主控板作为控制核心。该套件采用模块化设计，安全可靠，完美融合机械传动与智能控制知识，专为中小学项目式学习及创新竞赛设计。 | 套 | 1
| 运输安装与调试 | 整体施工 | 所有材料运输、安装、调试、培训使用 | 套 | 1
总价