## Sheet1
采购需求调查表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 是否符合参数
1 | 显微镜 | 台 | 1
2
3
合计：
1. 工作条件： 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。显微镜技术参数： 2．主要技术参数 2.1 光学系统：无限远光学系统。 2.2 载物台：钢丝传动，单片标本夹，尺寸为：≥120 x 130mm；行程为：≥70mm（X）x 30mm（Y）。 2.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，NA ≥1.25，带滤色片。 2.5 照明系统：LED光源，≥0.5W。 2.6 观察筒：双目，瞳距调整范围在45-80mm之间，倾斜角度≤40°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥430mm。 2.7 目镜：10X，视场数≥20,带眼罩。 2.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作 2.9 物镜：平场消色差物镜，4X（WD≥25.0mm）、10X（WD≥8.0mm）、40X（WD≥0.5mm）、100X（WD≥0.1mm）。 2.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
3．基本配置： 3.1 生物显微镜主机 1套 3.2 透射明场照明系统 1套 3.3 平场消色差物镜4X—100X（4个） 1套
报价公司：（盖章后扫描为PDF格式后上传）
报价人：
联系方式：