重庆市万州区第一人民医院

消毒供应设备检测调查公告

本次需求公告目的为重庆市万州区第一人民医院消毒供应室设备检测校准项目开展市场调查工作。

一.项目名称：消毒供应设备检测

二.需求范围包括：详细明细品目见下表

三.项目单价预算：17,000元（预算金额为人民币，包含人工、税费等实施本项目的整体费用）

四.采购技术需求

（一）消毒供应设备检测明细品目表：

| 序号 | 检测设备（项目）名称 | 检测标准 | 检测项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型》参照 JJF2088-2023 《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范》 | 外观及结构、灭菌舱温度、压力参数、时间 | 2 |
| 2 | 全自动清洗消毒器 | YY/T0734.1-2018《清洗消毒器第 1部分：通用要求和试验 WS310.2-2016 《医院消毒供应中心第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 | 湿热消毒（负载表面温度的 A0 值、消毒时间）、处理过程的温度（负载表面温度） | 3 |
| 3 | 过氧乙酸低温灭菌器 | GB27955-2020《过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求》 | 灭菌程序（准备期、灭菌器、 解析期） | 1 |
| 4 | 灭菌蒸汽供给水 | WS310.2-2016《医院消毒供应中心第1 部分：管理规范》 | 蒸发残留，氧化硅（SiO2 ） ,铁，镉，铅 ，除铁、镉、铅以外的其他重金属 ，氯离子（Cl-），磷酸盐（ P2 O5），电导率（25℃时） ，pH ，外观，硬度（碱性金属离子的总量） | 1 |
| 5 | 蒸汽冷凝物 | WS310.2-2016《医院消毒供应中心第1 部分：管理规范》 | 氧化硅（SiO2 ） , 铁，镉，铅，除铁、镉、铅以外的重金属，氯离子（Cl-） ，磷酸盐（P2 O5），电导率（25℃时） ，pH，外观，硬度（碱性金属离子的总量） | 1 |

（二）指定专人对接采购人，现场检测时间按医院要求安排；

（三）接到需求通知后1个工作日内响应，检测完成后15个工作日内出具检定/校准证书（特殊要求按双方协商执行）；

（四）供应商须具备独立完成所有检测项目的能力（提供承诺函并加盖公章）。

五、市场调查方式：

问卷调查。

六、市场调查对象资格条件：

1.具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）（有效期内，复印件加盖公章）；

2.具有检验检测机构资质认定证书（CMA）（有效期内，复印件加盖公章）； 七、报送要求：

2025年11月28日-2025年12月2日

资料报送清单（格式自拟）：

1.供应商简介。

2.供应商资质材料、营业执照复印件、承诺函。

3.《重庆市万州区第一人民医院消毒供应设备检测调查表》（详见附件 1）。

请各供应商在规定时间内将下列2份文件发至指定邮（727470810@qq.com），邮件名称为“供应商名称+重庆市万州区第一人民医院消毒供应设备检测调查资料”：

（1）《重庆市万州区第一人民医院消毒供应设备检测调查表》（WORD 可编

辑版）（详见附件 1），文件名为“供应商名称+重庆市万州区第一人民医院消毒供应设备检测调查表”。

（2）将资料报送清单中 1-3 项资料加盖供应商公章后扫描成一个 PDF 文件， 文件名为“供应商名称+重庆市万州区第一人民医院消毒供应设备检测调查资料”。

（3）联系人：蔡贤鑫  联系方式：18223704029

（4）本次公开的市场调查是采购工作的初步安排，供应商可提供报价函用于采购前参考（但不作为最终采购承诺），递交问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。