球管采购参数

1、球管必须是全新，能与医院现有飞利浦Accees16CT相匹配。

2、保证球管有二类医疗器械注册证，能满足临床CT扫描，图像质量能通过CT标准检测；

3、最大阳极热容量：≥3.5Mhu；

4、焦点尺寸（mm）：0.4x0.7（小焦点），0.6x1.3（大焦点）；

5、最大峰值电压：≥140Kv；

6、靶角度：7度；

7、标称阳极输入功率：≥28kw（小焦点），≥42kw（大焦点）

8、焦点数量：≥2个。