采购项目需求表

（服务类）

采购项目名称：血透水处理技术保服务

采购资金来源：自有资金

归口业务管理部门项目经办人：冯先友

联系电话：023-65542879

一、项目需求

1.项目名称:血透水处理技术保服务。

2.数量：1。

3.技术规格、参数及要求〔含图纸（如果有）〕：符合国家标准或行业标准。

3.1、设备型号：MOL-TX-0.9T.

3.2、维保类型：技术保服务。

3.3、服务期内每月提供巡检服务，每季度提供巡检报告。

3.4、配件单价≥500元包括但不限于反渗膜、增压泵、预处理耗材等需分项报价。

3.5、合同有效期内不限次数提供技术服务。

4、服务限价：/。

4.1、如需了解具体情况，需自行前往勘察（沙坪坝人民医院三峡广场院区）。

三、商务要求

1.交付期限:以合同签订之日起算3年或水处理设备达到报废状态，合同事实终止，先到为准。

2.交付地点:采购人指定地点。

3.质保期：配件质保期≥3个月。

4.付款方式：先服务后付款，按年据实结算，不足一年按月结算。

5.验收方式、标准和方法：设备运行正常，功能健全，我院验收报告有设备使用科室及医学装备科签字。

6.售后服务：设备出现故障需4小时内到院提供技术支持，可供应常规维修配件，提供维修方案。

7.安全条款：

供应商在提供服务或交付及安装调试产品过程中，应全面负责现场安全，包括但不限于：双方工作人员人身安全、患者安全、双方财产安全。如造成安全不良事件，由供应商负全责。（不可抗拒力除外）

8.培训：

根据使用科室需求，能提供必要使用、维护等简单培训。

9.知识产权：

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.业绩（案例）要求：无

11.其它：无