# 赵家街道社区卫生服务中心采购口腔科设备耗材清单

一. 口腔内科:

干髓治疗  (电子产品类)

1.西诺高速手机 4 把  ，45 度仰角机头 1 把                                            2.低速手机 2 把+马达 1 个 要弯头（ 洁牙抛光）

3.牙科手机润滑油 2 瓶

# 4.光固化灯 1 个（ 啄木鸟 F 型）

1.扩大针 牌子都要马尼 15 元一板

K 锉（ 02 锥度）

8# 1 板（ 21mm）    10#1 板（ 21mm）     15# 1 板（ 21mm）      15# 1 板（ 25mm）

20# 1 板（ 21mm）    20# 1 板（ 25mm）       25#1 板（ 21mm）       25#1 板（ 25mm）

30#1 板（ 21mm）   30# 1 板（ 25mm）       35#1 板（ 21mm）       35#1 板（ 25mm）

40#1 板（ 21mm） H 锉（ 02 锥度）

| 15# 1 板（ 21mm） | 15# 1 | 板（ 25mm） | 20#1 板（ 21mm） 20#1 板（ 25mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25#1 板（ 21mm） 35#1 板（ 21mm） | 25#1 40#1 | 板（ 25mm） 板（ 21mm） | 30# 1 板（ 21mm） 30# 1 板（ 25mm） |

拔髓针（ 00 号） 1 板

牙胶尖   小锥度 一板  大锥度一板

| 02 锥度 15# 1 | 板 | 02 锥度 20#1 板 | 02 锥度 25#1 板 | 02 锥度 30#1 | 板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 锥度 35# 1 | 板 | 02 锥度 40# 1 板 | 04 锥度 25# 1 板 | 06 锥度 25#1 | 板 |

吸潮纸尖 02 锥度 25#5 板 8 元一板 测压针

02 锥度 20#1 板     02 锥度 25#1 板

二.洁牙

啄木鸟手柄 HW-3H    2 个+啄木鸟扳手 2 个

工作尖 G1 一板（ 一板 5 个） 工作尖 G2 一板（ 一板 5 个）

工作尖 P3 一板（ 一板 5 个）

吸唾管 1 包 100 支

抛光膏一支

3.补牙

1.暂封补牙条 1 盒

2.观雅 37%磷酸酸蚀剂 2 支

3.涂药小棉棒中号 1 瓶

4.3M 粘接剂第 8 代（ 5ml） 1 瓶

5.松风流体树脂 2A 色 1 支

6.卡瑞斯玛树脂 A3 各一支

7.3M250 树脂 4 克装 A2 和 A3 各一支

8.3M350 树脂 4 克装 A2 和 A3 各一支

9.p60 树脂 A3 一支

10.义获嘉流动树脂 A2

11.观雅光固化氢氧化钙抑菌糊剂一支

12.氧化锌丁香酚水门汀一对

13.玻璃离子水门汀 1 对

14.3M 速调灵玻璃离子水门汀 一对

15.松风玻璃离子 FX-2 一对

16.磷酸锌水门汀 1 对

17.聚羧酸水门汀 1 对

18.塑料调拌刀 2 个

19. 一次性粘固粉调板纸 2 个

20.不锈钢调刀 2 个

21.玻璃板 1 个

22.咬合纸蓝色 1 盒（厚 50 微米）

23.排龈线（ 00 号） 1 个

24.二孔成型片 1 包

25.三孔成型片 1 包

26.成型夹 3 个

27.补牙用隔离膜隔离邻牙 1 卷（ 10M*12CM*0.1 厚度）

| 4.充填器 |  |
| --- | --- |
| 研光器双头 2-4# 二把 |  |
| 银汞充填器 1-2#二把 |  |
| 光敏刀超薄 2 把 |  |
| 挖器 2#二把 |  |
| 挖器 4#二把 |  |

挖器 5#一把

5.车针（ 1 板五个） （牌子都要马尼） 一板

（1）.高速手机车针（ 1板五个）

金刚砂

TF-11 一板   TF-13 一板    TR12 一板    TR-14 一板   TR-15 一板    TR-13C 一板

TR-13EF 一板

TC-11EF 一板       TC-21EF 一板

裂钻

FG-700 一板    FG-701 一板

球型钻

FG-3 一板       BR-31 一板       BR-41 一板

棒型钻

EX-20 一板     EX-21EF 一板

桃型石

FO-27 一板 轮形石

WR-13 一板

破冠车针 25mm 一板

| （2）.低速车针 |  |
| --- | --- |
| 抛光杯一盒 |  |
| 抛光刷一盒 |  |
| 打桩 P 钻(1 板 6 个) 一板 |  |
| P 钻 1#（ 28mm） 1 板 P 钻 2#（ 28mm） 1 板 P 钻 3#（ 28mm） 1 板 P 钻 4#（ 28mm） 1 板 G 钻 3#（ 28mm） 1 板 |  |

（3）.活动义齿打磨机磨头     钨钢 、金钢砂和橡胶各 3 个

6. 口内常用药物

1.失活剂慢失 1 个

2.樟脑酚 1 瓶

3. 甲醛甲酚 1 瓶

4.碘甘油 1 瓶

5.碘仿 1 瓶

6.丁香油 1 瓶

7.朗力朗逸派克斯抑菌剂 1 支

8.氢氧化钙根管消毒剂 1 盒  （ 调拌型）

9.粘封膏 2 个

10.EDTA 根管润滑凝胶 1 支

11.朗宁根充糊剂 1 对

12.朗力干髓糊剂 1 对

13.牙科凡士林 1 瓶

14.氢氧化钙根管消毒糊剂 1 只

15.登士柏 AH 根充糊剂一对

三 ● 口腔修复

打桩

1.4#纤维装一盒（ 10 根桩）  混装纤维装一盒（ 10 根桩）

常用物品

1. 硅橡胶重体 1 对+硅橡胶轻体 2 支+注射头

2.上海红旗多层色树脂牙纳米合成树脂牙 1 盒（ 1 盒有 5 付牙）

3.上海伟荣手动去冠器

4.贺利氏超硬石膏 1 包

5.海吉雅水晶打样膏 1 包

6. 比色板

7.烫勺 1 把

四 · 口腔口外

1.拔牙挺 3mm1 把

2.拔牙挺 4mm1 把

3.牙科专用缝针缝线（ 一盒）

4.沪士达止血海绵 1 盒

5. 医用止血钳小弯 16cm2 把

五. 口腔科消毒

1.牙科防爆酒精灯

2.车针盒 3 个

3.车针侵泡消毒 2 盒

4.收纳筐 5 个

5. 口腔器械盒一箱

6.铺巾一包

7.牙科消毒指示胶带 1 个