丰都县人民医院“遥测监护仪系统”需求调查公告

各相关供应商或生产厂家：

为进一步提升患者满意度，提高患者就医体验，现面向社会公开征集“遥测监护仪系统”解决方案，明确需求如下，诚邀具备相应资质与服务能力的供应商参与响应。

一、服务需求范围

本次需求至少100台遥测监护仪，各科室配备单独的遥测监护仪系统，具体需求如下：

（一）资质与服务经验要求

- 具备独立法人资格，持有有效的营业执照、医疗器械经营许可证（或备案凭证）；

- 拥有至少 2 家二级及以上医院“遥测监护仪系统” 服务合作案例（需提供合同关键页复印件或医院出具的服务证明，注明合作期限、服务内容）；

- 具备完善的质量管理体系；

- 近 3 年内无重大违法违规记录（需提供信用中国、国家企业信用信息公示系统无不良记录截图）。

（二）核心服务内容需求

- 功能需求

  - 能监测心电、血氧、血压、脉率、呼吸，且体积较小较轻，易于携带。

  - 遥测监护仪系统具备呼叫功能。

  - 遥测监护仪采用无线传输数据的方式，实时传输测得数据，并能在护士站遥测监护系统中显示，利于观察各项指标。

  - 数据传输不丢包，抗干扰能力强，保障传输数据准确。

- 其他需求

  - 提供独立的遥测监护仪系统，必要时能与医院HIS等信息系统数据互通；

  - 遥测监护仪系统归医院所有，医院应当具备软件的最高权限。

  - 支持数据在院内机房集中留存，数据保存时间应大于10年

  - 遥测监护仪系统产生的数据只能在院内存储，未经允许，不得外传数据。

  - 提供培训服务，各科室至少培训一到两名医务人员熟练使用，并培训一到两名维修人员，保障设备正常使用。

（三）服务保障与售后

- 遥测监护仪系统质保期至少3年，质保范围包括主机、软件系统及其所有零配件；

- 在重庆有驻点工程师，保障设备发生故障时，2小时内响应，4小时到场维修，并能够提供备用机；

- 质保期内若因供应商服务导致设备长时间未能使用， 将延长质保期，延长时间为设备停用时间。

二、响应材料要求

- 资质文件：营业执照、医疗器械经营许可证（或备案凭证）、相关体系认证证书、无不良记录截图（加盖公章）；

- 服务方案：需针对本公告 “核心服务内容需求” 逐项说明服务思路、实施步骤、保障措施；

- 报价说明：需明确具体分项报价，列明各易损件及配件详细价格（加盖公章）；

- 技术参数：提供产品的详细的技术参数清单（加盖公章）；

- 其他材料：供应商认为可证明自身服务能力的补充资料（如医院感谢信、行业奖项等）。

三、材料提交方式与时间

- 提交方式：将响应材料（纸质版一式 4 份，加盖公章，胶装成册；电子版扫描件发送至2976086366@qq.com）；

- 提交地址：重庆丰都县三合街道芦塘街33号住院部3楼医学装备部办公室；

- 接收邮箱：2976086366@qq.com；

- 邮件接收截止时间：2025年 10 月 15 日 9 时（以邮件实际接收时间为准，逾期不予接收）。

- 纸质版资料现场介绍时提交，现场介绍时间为2025年10月22日下午3点，地点暂定，以后续通知为准。

四、联系方式

- 联系人：李老师（医学装备部）

- 联系电话：18716858404

- 咨询时间：工作日 8:00-11:30，14:30-17:00

五、其他说明

- 本次需求公告仅为医院了解供应商服务能力与方案的初步调研，不构成正式采购要约，医院不承诺与所有响应供应商签订合作协议；

- 供应商提交的所有材料需真实有效（提供承诺函，模板自拟），若发现弄虚作假，将纳入医院供应商黑名单，3 年内禁止参与我院相关项目；

- 医院对供应商提交的材料严格保密，仅用于本次“遥测监护仪系统”需求分析与供应商筛选，不用于其他用途。

丰都县人民医院医学装备部

公告发布日期：2025 年 9 月 30 日