# 询价通知书

# 询价项目名称：可复用医疗器械消毒灭菌服务

# 采购人：重庆市人口和计划生育科学技术研究院

# 附属医院

# 二〇二五年四月

第一篇   询价采购邀请书

重庆市人口和计划生育科学技术研究院附属医院对复用的器械、器具、物品进行收送、灭菌、监测、发放、运输进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

| 名称 | 最高限价（万元） | 数量/单位 | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可复用医疗器械消毒灭菌服务 | 4.8 | 1年 | 0 | 1 |

二、资金来源

单位自筹资金，采购预算4.8万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

响应供应商须取得《医疗机构执业许可证》、营业执照（经营范围必须包含消毒服务项目许可）。

四、询价有关说明

凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”网上下载本项目询价通知书等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

### 采购人：重庆市人口和计划生育科学技术研究院附属医院

联系人：尹春

电  话：023-86715211

地  址：重庆市江北区洋河二村4号

第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 可复用医疗器械消毒灭菌服务 | 1年 | 每周至少三次 |

二、服务范围、要求及标准：

1.服务范围：供应商独立承担我院可复用医疗器械一年所有用量消毒灭菌服务的外包项目，按照行业标准要求提供采购人范围内消毒供应相关服务。对可重复使用的手术器械、器械包盘、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包、科室器械包和其他可循环处理的物品按照其清洗消毒灭菌要求对其进行收送、灭菌、监测、运输。并保证符合规范标准。

2.服务要求：

（1）供应商严格按照国家卫生行政主管部门颁发的行业标准要求，包括但不限于《医院消毒供应管理规范（编号 WS 310.1-2016）》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范（编号 WS 310.2-2016）》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准（编号 WS 310.3-2016）》等行业相关规范，对采购人交付的可重复使用的手术器械、硬式内镜及其附件、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包、科室器械和其他可循环处理的物品，进行清洗、消毒、灭菌处理及物流配送服务，并保证消毒供应全流程符合国家规范、标准要求。当上述国家或行业标准更新后，应符合更新后的国家或行业标准。如果出现因为违反行业标准而出现的所有问题，由供应商全权负责。

（2）物流配送服务每周至少三次，按照医院的要求进行收送和交接，节假日根据实际情况调整。如出现需供应商提供医疗器械消毒灭菌紧急服务(注:紧急服务是指除固定收送医疗器械时间外，要求供应商单独进行医疗器械消毒灭菌的服务)，供应商应及时响应，加急服务需4小时内服务完毕。

（3）物流配送应符合医院感染预防与控制原则，按照《医院消毒供应管理规范（编号 WS 310.1-2016）》执行物流配送流程。

（4）运输过程监控：需提供运输车辆的GPS定位，确保我院相关人员能实时查询物品运输状。

（5）院内转运箱、转运车需符合UN3291医疗器械转运标准；运送器具、交通运输车辆的清洗消毒和质量监测应符合医院消毒卫生标准（即GB15982-2012）的规定。

（7）为保证提供产品的质量，供应商设备应满足《医院消毒供应管理规范（编号 WS 310.1-2016）》的规定。

（8）为保证灭菌效果和降低湿包率，供应商所用的蒸汽必须为洁净蒸汽。

（9）具备质量可追溯功能、具备被追溯物品编码的唯一性、具备生产环节的信息全记录、具备生产环节信息的有效记录。支持医院科室通过手机APP进行器械包的下单回收、访问消毒供应管理系统，查询各科室自己的器械包状态和当前所处的流程状态、登记病人的器械包使用信息，并记录使用时间，对于过期包、召回包系统会提示禁止使用登记。

- （10）供应商不得丢失、损坏医院的回收器械和手术敷料，外送服务交接前丢失、损坏的污染器械和手术敷料，由医院承担，自然损坏由医院负责更换。外送服务交接后丢失、损坏的器械和手术敷料由供应商负责；根据生物监测结果及化学指示卡变色合格后方可送达医院使用。出现错包漏消供应商应及时协调及采取应预案，确保医院使用；出现灭菌不合格，供应商应及时召回，并通知医院停止使用，不作二次收费处理。因不合格物品发送到医院，造成感染事件由供应商负责。

（11）供应商有满足清洗、消毒、灭菌要求的设备、设施与消毒剂（包括但不限于压力水枪、压力气枪、无油空气压缩机、干燥设备及相应清洗用品、扫码设备等）,按照行业规范对设备及消毒液进行检测或监测，并提供检测报告。

第三篇  询价项目服务说明

一、服务时间、地点

### （一）服务时间

### 本合同采用年度签约制，在供应商履约评估合格且双方协商一致的前提下可逐年续延，自首次签约之日起累计有效期最长不超过三年。

### （二）服务地点

重庆市人口和计划生育科学技术研究院附属医院

二、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的包含货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、加急费、保险费及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

采购人按季度进行付款，每季度首月支付上一季度的费用。采购人收到供应商提供的发票后15个工作日内进行支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。