重庆市大足区精神卫生中心

口腔科耗材市场调查公告

根据医院采购需求，拟采购一批医疗耗材，为更全面开展耗材需求调查，现面向社会开展医疗耗材采购需求调查，请有意愿参与以下项目且具有合格资质、良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料。具体情况如下：

一、需求明细表：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人拔牙钳 | 上下前牙、上下前磨牙、上下磨牙、及左右上颌6、下颌6、牙根钳 | 把 |
| 2 | 乳牙拔牙钳 | 上、下前牙 | 把 |
| 3 | 技工钳 | 成形钳 139# | 把 |
| 4 | 牙龈切除刀 | 1号 斧刃（左、右各一把） | 把 |
| 5 | 牙龈刀 | 各型号 | 把 |
| 6 | 丁字形牙挺 | 1# | 对 |
| 7 | 牙挺 | 宽挺，窄挺 | 把 |
| 8 | 大手柄牙挺 | 各型号 | 把 |
| 9 | 骨膜分离器 | 各型号 | 把 |
| 10 | 牙龈分离器 | E6#号 | 把 |
| 11 | 刮匙 | 牙刮匙（1341）E2#号 | 把 |
| 12 | 双头锐匙 | SE2 | 把 |
| 13 | 牙周袋探针 | / | 把 |
| 14 | 持针器 | 16cm | 把 |
| 15 | 篮网塑钢托盘 | 大、中、小号 | 只 |
| 16 | 去冠器 | 1417（手动型） | 把 |
| 17 | 技工蜡型雕刻刀 | 48# | 把 |
| 18 | 石膏调刀 | 20cm | 把 |
| 19 | 牙用不锈钢丝 | 1.8 50g | 卷 |
| 20 | 牙龈压排器 | 170# | 把 |
| 21 | 大蜡刀 | 双头 | 把 |
| 22 | 邻面成型系统 | 成形片夹+成型片 | 套 |
| 23 | 粘固粉调板刀 | 窄/宽18cm | 把 |
| 24 | 水门汀充填器 | 1-4# | 把 |
| 25 | 树脂修正器 | 各型号 | 把 |
| 26 | 根管测量台 | / | 个 |
| 27 | 钨钢磨头 | / | 支 |
| 28 | 金钢砂磨头 | 6、9、13、16、、25号 | 支 |
| 29 | 打磨机抛光磨头 | / | 套 |
| 30 | 粘固粉玻璃调板 | / | 块 |
| 31 | 止血钳 | 16cm | 把 |
| 32 | 无牙颌托盘 | 大中小 | 个 |
| 33 | 拔牙车针 | 截锥裂沟形 FG SL 702LL | 板 |
| 34 | 破冠挺 | / | 个 |
| 35 | 口腔麻醉注射架 | / | 个 |
| 36 | 邻面充填器 | 远中充填器 | 把 |
| 37 | 局部托盘 |  | 个 |
| 38 | 石膏剪 | 16cm | 把 |
| 39 | 瓶镊 | / | 套 |
| 40 | 根管垂直加压器 | / | 把 |
| 41 | 棉花缸 | / | 个 |
| 42 | 眼科剪 | 10cm | 个 |
| 43 | 金冠剪 | 直或弯 | 把 |
| 44 | 纤维桩（套装） | 前牙/后牙 | 套 |
| 45 | 比色板 | 26色 | 个 |
| 46 | 合成树脂牙 | 全口 | 盒 |
| 47 | 纤维桩（补充装） | 10*1 | 盒 |
| 48 | 藻酸盐印模材 | 908克/罐 普通凝固型 | 筒 |
| 49 | 硅橡胶套装 | 250ml*2、3型50ml*1 | 套 |
| 50 | 分离剂 | 500ml | 瓶 |
| 51 | 红蜡片（常用） | 常用/夏用 | 盒 |
| 52 | 自凝牙托粉 | 100ml | 瓶 |
| 53 | 自凝造牙粉 | 100ml | 瓶 |
| 54 | 自凝牙托水 | 500ml | 瓶 |
| 55 | 金刚砂车针 | FO-27、TR-13、TF-23、TF-13 | 板 |
| 56 | 橡皮碗 | / | 个 |
| 57 | 普通石膏 | kg | 公斤 |
| 58 | 超硬石膏 | 1kg | 袋 |
| 59 | 咬合纸 | 红，蓝 | 盒 |
| 60 | P钻 | 1-6号 | 盒 |
| 61 | G钻 | 1-6号 | 盒 |
| 62 | 抛光轮 | 6号及11号常用 | 个 |
| 63 | 双固化桩核通用树脂 | / | 支 |
| 64 | 普通排龈线 | 00常用 | 筒 |
| 65 | 牙线 | / | 卷 |
| 66 | 通用破冠器 |  | 把 |
| 67 | 酒精灯 |  | 个 |
| 68 | 金刚砂车针（高品质） | 全冠套装 | 支 |
| 69 | 牙科粘接剂(粘冠） | 3m 6g | 瓶 |
| 70 | 钨钢外科车针 | GWSL | 支 |
| 71 | 钨钢破冠车针 | GW | 支 |
| 72 | 儿童预成冠 | 补充装：10颗/盒 | 盒 |
| 73 | 橡胶轮 | / | 个 |
| 74 | 抛光杯 | / | 个 |
| 75 | 抛光刷 | / | 个 |
| 76 | 抛光膏 | / | 支 |
| 77 | 根充糊剂 | / | 盒 |
| 78 | 吸潮纸尖 | 25号 | 盒 |
| 79 | 牙胶尖 | 小锥度20#，25# | 盒 |
| 80 | 大锥度牙胶尖 | 06锥度15# | 盒 |
| 81 | 通用型复合树脂 | 3g | 支 |
| 82 | 通用型流动树脂 | 1.5ml | 支 |
| 83 | 前牙透明成型片 | / | 盒 |
| 84 | 邻面抛光条 | / | 盒 |
| 85 | 酸蚀剂(35%磷酸） | 5ml | 支 |
| 86 | 齿科填充用复合树脂（流体树脂） | F00、F03：2.2g/支 | 支 |
| 87 | 光固化自酸蚀一步粘接剂 | 6ml/瓶 | 套 |
| 88 | 全酸蚀粘接剂 | 5g | 套 |
| 89 | Z350光固化树脂 | 前后牙通用A3 | 支 |
| 90 | Z350流体树脂 | 前后牙通用A3 | 支 |
| 91 | 调拌纸 | / | 盒 |
| 92 | 脱敏剂 | / | 瓶 |
| 93 | 次氯酸钠 | 3% | 瓶 |
| 94 | 一次性根管冲洗头 | 15号 | 盒 |
| 95 | 玻璃离子水门汀 | 补牙用 | 套 |
| 96 | 玻璃离子水门汀 | 粘接型 | 套 |
| 97 | 暂封膏 | 30g | 瓶 |
| 98 | 聚羧酸锌水门汀 | 60g粉+40g液 | 盒 |
| 99 | 齿科氧化锌丁香水门汀 | 粉10g*2，液6ml*1 | 盒 |
| 100 | 甲醛甲酚溶液 | 20ml | 瓶 |
| 101 | 樟脑酚 | 20ml | 瓶 |
| 102 | 氢氧化钙根管消毒材料（糊剂） | 2g | 支 |
| 103 | 丁香油 | 20ml | 瓶 |
| 104 | 根管充填剂 | 粉液一套 | 盒 |
| 105 | 干髓糊剂 | 粉液一套 | 盒 |
| 106 | 碘甘油 | 20克 | 瓶 |
| 107 | 碘仿 | 20g | 瓶 |
| 108 | 牙髓失活剂 | 快失活 | 支 |
| 109 | 牙髓失活剂 | 慢失活 | 支 |
| 110 | 木榴油 | 20ml | 瓶 |
| 111 | 根管充填剂 | 2-5ml | 盒 |
| 112 | EDTA凝胶 | 30ml | 支 |
| 113 | 光固化小棉棒 | 100*1 15# | 筒 |
| 114 | 手机润滑油 | 330ml | 瓶 |
| 115 | 拔髓针 | 0#、00#、000# | 板 |
| 116 | 带柄拔髓针 | / | 板 |
| 117 | K型扩大挫 | 10、15、20、25、30、35 | 板 |
| 118 | H型扩大挫 | 10、15、20、25、30、35、40 | 板 |
| 119 | 根管侧压针 | 6*1 | 板 |
| 120 | 高速钨钢车针 | FG（裂钻，常用19mm，球钻，19mm、倒锥钻19mm） | 支 |
| 121 | 低速钨钢车针 | RA、HP | 套 |
| 122 | DG16探针 |  | 支 |
| 123 | 硒粒子 |  | 盒 |
| 124 | 碘仿氢氧化钙口腔抑菌膏 | 2g | 支 |
| 125 | 大锥度吸潮纸尖 | 04号15 | 盒 |
| 126 | 通用光固化树脂粘接剂 | 3ml | 瓶 |
| 127 | 齿科窝沟封闭剂 | 套装：糊剂1.2g/支；预处理剂3ml/瓶 | 套 |
| 128 | 齿科窝沟封闭剂 | 补充装：1.2g/支，3支/袋 | 支 |
| 129 | 玻璃离子水门汀 | 15g+10ml/组 | 组 |
| 130 | 氢氧化钙根管消毒材料（调拌） | 5g/6ml | 盒 |
| 131 | 口腔抑菌膏（牙周软膏） | 0.5g | 支 |
| 132 | 避污膜 |  | 卷 |
| 133 | C型先锋锉 | 6*1 | 板 |
| 134 | 机用锉 | 6*1 | 板 |
| 135 | 单支锉 | 4*1 | 板 |
| 136 | 唇勾 |  | 个 |
| 137 | 根管充填材料 | 2g/支，1支/盒 | 盒 |
| 138 | 氟保护剂 | 7g | 盒 |
| 139 | 一次性口腔器械盘 | / | 箱 |
| 140 | 一次性吸唾管 | / | 袋 |
| 141 | 一次性强吸 | 弯管 | 袋 |
| 142 | 吸收性明胶海绵 | 20mm*20mm*5mm 6片/袋 20袋/盒 | 包 |
| 143 | 医用小棉球 | / | 包 |
| 144 | 一次性指套 | / | 包 |
| 145 | 一次性橡胶检查手套 | s号 | 盒 |
| 146 | 一次性注射针头 | 0.3*21mm | 盒 |
| 147 | 一次性使用无菌注射器 | 5cm,5ml | 箱 |
| 148 | 打磨机 |  | 个 |
| 149 | 车针浸泡盒 |  | 个 |
| 150 | 慢机马达 | / | 个 |
| 151 | 车针消毒盒 |  | 个 |
| 152 | 面罩 |  | 个 |

- 资质要求：

- 报名表（附件1）、报价表（附件2）企业代表登记备案表（附件3）。

- 资料要求：

- （一）供货单位资质：

1、供货企业营业执照复印件；

2、供货企业医疗器械经营企业许可证复印件（经营第三类医疗器械实行许可管理，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第一类医疗器械不需要许可和备案）；

（二）生产企业资质：

1.生产企业营业执照复印件；

2.生产企业医疗器械生产企业许可证复印件；

3.产品医疗器械注册证；

4.生产企业给销售企业授权书复印件;

5.产品技术资料，包括但不限于：产品彩页、品牌实力证明、临床应用反 馈证明等。

（三）注意事项：

1.以上资料确需加盖供应商鲜章，按顺序装订.

2.所有资料均在有效期内。

3.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易

4.推介产品明细（可分开报价）

（请另单独递交报价表原件1份，来访登记备案资料1套：包含登记备案表附件3、企业法定代表人签字或盖章的授权委托书原件、授权代表人身份证复印件、加盖企业公章的廉洁承诺书各1份）。

提供的上述资料仅供参考之用，非正式采购。如遇延期公告已递交资料的供应商不再重新递交。

- 三丶递交资料时间及方式

- 1.报送时间：2025年11月26日-2025年12月2日17：00。

2.资料收取方式：邮寄（不接收到付，不接收快递柜或菜鸟驿站取件）

- 地址：重庆市大足区精神卫生中心    收件人：唐老师

- 联系方式：113637867299

- 注：各方提供或收取的资料均不得外泄，本次需求调查是采购工作的前期流程，不确定具体供应商。

- 四丶现场推介时间：若需现场推荐，具体项目现场推介时间和地点另行通知。

五、现场推介要求

推介人具有生产厂家或代理公司的授权（推介人需携带身份证原件）。

- 六、特别说明：以上资料内容仅作为医院市场调查依据，最终以发布的采

- 购文件为准。

- 重庆市大足区精神卫生中心

- 2025年11月26日

- 附件1：

重庆市大足区精神卫生中心

耗材推介调研会

报 名 表

| 供应商名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拟推介的耗材产品 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  |  |  | 规格型号 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

附件2：

耗材报价表

医疗耗材需求调查产品信息

| 序号 | 品名（项目名称） | 生产厂家 | 规格型号（与药交网规格型号保持一致） | 国家医保编码 | 是否药交平台产品 | 药交网挂网编码 | 药交网最低交易价（元） | 药交网平均交易价（元） | 报价（元） | 是否高值耗材 | 注册证/备案证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：1..签订合同的价格为药交平台产品成交最低价和企业自报价两者中的最低价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：若为药交平台产品，则填写药交平台编码、挂网价、平台参加成交价；若非药交平台产品，则不填写药交平台编码、挂网价、平台参加成交价。

供应商名称（公章）：

联系人:

联系电话：

年    月    日

附件3：

医药生产经营企业代表登记备案表

| 代表姓名 |  | 性别 |  |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |
| 企业主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 来访部门 |  |  | 来访时间 |  |  |
| 业务活动的类别 | □药品类 □设备类 □器械类 □卫生材料类 □试剂类 其他 |  |  |  |  |
| 来访 目的 | □推介新产品或新技术 □在用产品沟通 □业务沟通 其他 |  |  |  |  |
| 业务活动内容（简明叙述）： |  |  |  |  |  |
| 医院审核意见（是否同意接待）： |  |  |  |  |  |
| 不予接待的情况说明（医院填写）： |  |  |  |  |  |
| 医药生产经营企业及代表诚信记录档案（医院填写）： |  |  |  |  |  |

企业名称（公章）