重庆市綦江区中医院

关于公开征集通惠院区电梯维保服务采购需求的调查公告

各潜在供应商：

此次需求调查旨在全面深入了解各潜在供应商对于本次采购项目的市场供给能力及供给水平，促进政府采购公平充分竞争，维持政府采购市场竞争秩序，进一步优化营商环境。为尽可能覆盖所有市场，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料，供应商提交的资料用于采购前参考。

一、需求调查内容

潜在供应商基本资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策须满足的资格要求：专门面向中小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具有中华人民共和国《特种设备生产许可证》，许可项目含电梯安装、维修。

2.具有曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、杂物电梯、自动扶梯的安装、修理资质。

3.具有电梯维保市场质量信用等级证书。

4.执行电梯保养和维修的技术人员必须持有有效的《特种设备作业人员证》

二、采购项目概况

（一）项目概况

1.最高限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通惠院区电梯维保服务 | 1 |  |

2.服务期

（1）通惠院区一期的电梯维保服务期限为：自合同签订之日起至2027年1月31日。

（2）通惠总院二期的电梯维保服务期限为：2026年4月17日至2027年1月31日。

（二）服务内容

1.电梯基本信息：

（1）电梯品牌：奥的斯 、亿成电梯（杂物梯）、西子西奥、

雷登电梯

（2）电梯型号/基本参数：

| 电梯品牌 | 电梯型号 | 运行速度 | 层/站 | 载重量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥的斯电梯 | GeN2 Comfort | 1.75m/s | 10/10 | 1600kg | 6 | 通惠总院 |
| 奥的斯电梯 | GeN2 Comfort | 1.0m/s | 4/4 | 1600kg | 7 | 通惠总院 |
| 辽宁亿成电梯（杂物梯） | TW12 | 0.4 m/s | 2/2 | 250kg | 1 | 通惠总院 |
| 西子西奥电梯 | TKJ | 1.75m/s | 9/9 | 1350kg | 2 | 通惠总院 （有机房） |
| 西子西奥电梯 | TKJ | 1.75m/s | 9/9 | 1600kg | 1 | 通惠总院 （有机房） |
| 西子西奥电梯 | TKJ | 1.75m/s | 8/8 | 1350kg | 1 | 通惠总院 （有机房） |
| 雷登电梯 | TKU | 1.75m/s | 4/4 | 1350kg | 1 | 通惠总院 （无机房） |
| 雷登电梯 | TKU | 1.75m/s | 9/9 | 1600kg | 2 | 通惠总院 （无机房） |
| 雷登电梯 | TKU | 1.75m/s | 9/9 | 1350kg | 2 | 通惠总院 （无机房） |
| 雷登电梯 | TKU | 1.75m/s | 5/5 | 1350kg | 1 | 通惠总院 （无机房） |
| 雷登电梯 | TKU | 1.75m/s | 8/8 | 1350kg | 1 | 通惠总院 （有机房） |
| 雷登电梯 （扶梯） | CO-TOFW | 0.5m/s |  | 6000p/h | 4 | 通惠总院 |

（3）乘客电梯24台、杂物电梯1台，扶梯4台，共计29台。

（4）维保方式：采用半包方式。

半包维保中更换零部件单件在200元（含200元）以内的电梯配件，由乙方免费提供并免费更换。

备注：如需更换零部件单件在200元以上的电梯配件，乙方书面提出更换需求，双方认可的价格内由乙方更换后甲方支付费用，也可甲方按程序采购后交乙方免费更换。

市场价格200元或以下免费更换的电梯配件（包括但不限于以下配件）：

1.电梯（包括但不限于以下配件）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢、外呼按钮 | 2 | 基站泊梯开关 |
| 3 | 五方通话报警按钮 | 4 | 厅门挂板轮 |
| 5 | 油毡 | 6 | 电子蜂鸣器 |
| 7 | 轨道油杯 | 8 | 厅门副门锁开关 |
| 9 | 钢丝绳二次保护绳卡 | 10 | 轿门门挂板轮 |
| 11 | 消防开关 | 12 | 电子蜂鸣器 |
| 13 | 抱闸微动开关 | 14 | 厅门锁弹簧及弹簧座 |
| 15 | 轿内急停开关 | 16 | 厅门弹簧 |
| 17 | 轿顶急停开关 | 18 | 操纵厢锁芯 |
| 19 | 机房急停开关 | 20 | 电子整流器 |
| 21 | 缓冲器开关 | 22 | 防震橡胶 |
| 23 | 轿顶检修转换开关 | 24 | 井道减速开关 |
| 25 | 轿厢检修开关 | 26 | 井道极限开关 |
| 27 | 轿厢风扇开关 | 28 | 轿顶慢车按钮 |
| 29 | 轿厢照明开关 | 30 | 轿厢照明灯具 |
| 31 | 门锁凸轮开关 | 32 | 安全窗开关 |
| 33 | 数字、箭头字片 | 34 | 厅、轿门滑块 |
| 35 | 轿厢靴衬 | 36 | 应急灯泡 |
| 37 | 灯泡（36V、220V） | 38 | 轿门限位开关 |
| 39 | 轨道润滑油 | 40 | 应急灯座 |
| 41 | 限速器电气开关 | 42 | 轿顶慢车按钮 |
| 43 | 控制柜内检修开关 | 44 | 控制柜内上下行检修开关 |
| 45 | 控制柜各种保险管 | 46 | 外呼显示板、轿厢显示屏 |
| 47 | 轿门门机皮带 | 48 | 门区平层隔磁板 |
| 49 | 厅门偏心轮 | 50 | 厅门钢丝绳 |
| 51 | 对重导靴 | 52 | 轿厢导靴 |
| 53 | 继电器（24V） | 54 | 机房检修装置 |
| 55 | 钢丝绳绳头组合 | 56 | 应急电源 |
| 57 | 平层光电支架 | 58 | 到站钟 |
| 59 | 门旁路报警器 | 60 | 急停开关盒 |
| 61 | 厅门主门锁 | 62 | 厅门副门锁 |
| 63 | 厅门锁轮 | 64 | 厅门三角锁 |
| 65 | 外呼显示盒 | 66 | 黄油漆（平层标记） |

2.扶梯（包括但不限于以下配件）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带 | 2 | 链条轮轴承 |
| 3 | 双排过桥链轮 | 4 | 梯级轮轴承 |
| 5 | 托滚轮轴承 | 6 | 扶手链轮 |
| 7 | 清洗轮毛毡 | 8 | 主链条 |
| 9 | 驱动链条 | 10 | 轴套 |
| 11 | 锥套 | 12 | 扶手链条 |
| 13 | 梳齿板 | 14 | 安全界线踏条 |
| 15 | 扶梯按钮 | 16 | 梯级轴 |
| 17 | 扶梯标识 | 18 | 基站锁 |
| 19 | 回路导轨 | 20 | 钥匙开关 |
| 21 | 梯级涨紧用弹簧 | 22 | 扶手契带 |
| 23 | 尼龙防护挡块 | 24 | 梯级轮子 |
| 25 | 静电刷 | 26 | 主机用橡皮档 |
| 27 | 保险丝 | 28 | 紧急照明灯泡 |
| 29 | 主机底座油皿 | 30 | 注油器 |
| 31 | 马达用漆（包括黄色用漆） | 32 | 开关电源 |
| 33 | 梯级测速感应器开关探头 | 34 | 紧急照明灯泡 |

3.维保要求：

指派受过专业培训、有资质的技术人员根据行业主管部门相关规范标准要求规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下：

（1）根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

（2）实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2001)等相关规定。若有新的规定按最新规定执行。

（3）按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

（4）确保电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

（5）保养加油及调整下列各项设备：

①机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

②轿厢顶上之一切安全装置。

③井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

（6）保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

（7）检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

（8）定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

（9）维修保养质量要求按有关部门检验标准规范执行，如因保养不满足行业主管部门规范检查的一切责任由中标方承担。

（10）在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动与招标方电梯安全管理员书面提出申请同意后进行更换（免费更换的除外）。中标方更换下来的零配件需交与招标方。

（11）中标方确保所管辖的电梯每年通过质量监督部门的年度检验，并负责代办电梯的年度检验（测）报告和安全使用许可证，检验（测）费用由招标方支付，限速器检测费用由中标方支付。

（12）中标方接到故障通知后，30分钟内到达现场处理故障，1小时内处理完毕（故障处理超时的，需通知招标方，重大故障出具书面报告）。电梯出现关人事件，中标方接到电话必须在30分钟内到达现场进行解救被困人员，如在规定时间内没有到达，造成的一切责任由中标方承担。

（13）中标方负责电梯的日常维护、检修工作，确保电梯正常运行。电梯在维保期内，若因中标方未能履行维保职责或因在维保、维修、改造过程中使用的电梯配件导致的故障或事故，招标方不承担责任。

（14）中标方设立24小时服务，安排专人值班，负责电梯应急事件处置和报修。

（15）中标方对甲方项目应配备经验丰富、技术专业的维保人员1人，维保人员必须具有5年以上（电梯修理证）的电梯维修经验，签订合同前提供维保人员身份证和电梯修理证复印件给甲方。

（16）中标方每年配合招标方至少组织一次电梯综合应急演练，配合开展安全教育、组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，并留存相关资料。

（17）中标方派驻的维保人员在服务期间所需的设施设备、安全责任事故等均由中标方自行负责，与招标方无关。

维保管理考核标准：

| 考核项目及要求 | 考核标准（未按考核项目及要求执行按下述标准考核） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标方工作人员持证上岗，不得虚假资质。 | 一经发现，立即停工，并考核500元/人/次 |  |
| 2.投标方工作人员工作期间，穿工作服，工作态度端正，服从招标方管理部门的工作调度。 | 100元/次 |  |
| 3.电梯维保作业中设立警示标识，维保前告知招标方，维保后通知招标方确认验收。 | 100元/次 |  |
| 4.维保工作完成后，恢复电梯运行；关闭机房窗户，机房大门上锁。 | 100元/次 | 因中标方原因造成严重后果的，由中标方承担 |
| 5.机房，井道保持清洁，无杂物 | 50元/次 |  |
| 6.接到招标方维修电话，30分钟内必须到达现场。 | 每迟1分钟考核考核50元，按具体迟到时长考核。 | 每次最高不超过500元 |
| 7.中标方保障招标方电梯正常运行，减少故障率，30天内同一台电梯发生故障，不能正常运行，两次以上。 | 200元/次 |  |
| 8.投标方有关负责人不如实汇报工作情况、电梯运行情况，或隐瞒事实真相。 | 500元/次 |  |
| 9.中标方因自备工器具或消耗性材料的准备不足导致检修延误。 | 200元/次 | 导致事故按事故定性责任分解 |
| 10.中标方确保所维保的电梯通过质量监督部门的检验，并负责代办电梯的年度检验（测）报告和安全使用许可证。 | 检验（测）时间逾期，中标方不向招标方提供检验（测）报告，每逾期一天100元。 | 因检验（测）逾期造成的处罚或损失，由中标方承担。 |
| 11.中标方配合招标方开展达标、评级、安全性评价或相关工作。 | 不配合或未达标按200元/项考核。 |  |
| 12.中标方配合招标方进行电梯综合应急演练、安全教育、安全规程学习。 | 100元/次 |  |
| 13.电梯维保逾期或维保资料不及时上传 | 100元/次 | 逾期造成的处罚或损失，由中标方承担。 |

维保安全工作考核：

| 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.不定期开展安全检查，建立安全规程、安全管理文件，或组织涣散、弄虚作假。 | 200元/次 |  |
| 2.中标方不落实招标方提出的预防事故措施、安全预防性演练、安全整改通知。 | 100元/项 |  |
| 3.中标方维保的电梯发生人身死亡事故和特大、重大伤亡事故 。 | 按有关法律法规和事故调查的有关规定处罚。招标方可终止本协议。 |  |

三、需求调查方式

咨询、问卷调查。

四、需求调查对象

所有符合要求的供应商。

五、报送要求

1. 资料报送时间：2025年12月16日17:30前。

2. 资料报送要求：

请各供应商在规定时间内将下列2份文件发至指定邮箱，邮件名称为“供应商名称+需求调查资料”：

（1）《重庆市綦江区中医院通惠院区电梯维保服务采购需求调查资料》（Word 可编辑版），文件名为“供应商名称+需求调查 word”。

（2）将《重庆市綦江区中医院通惠院区电梯维保服务采购需求调查资料》加盖供应商公章后扫描成一个PDF文件，文件名为“供应商名称+需求调查 pdf”。

3. 资料报送方式1102623709@qq.com（邮箱）

六、其他说明

本次公开征集的采购需求是采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。递交反馈资料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。医院是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。

附件：重庆市綦江区中医院通惠院区电梯维保服务采购调查资料

附件1-1

一、项目采购需求调查表（服务类）

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |
| 服务所属行业 | 按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）所列行业填写，如工业。 |  |  |
| 供应商规模 | （大/中/小/微）型企业 |  |  |
| 供应商公司基本情况 |  |  |  |
| 供应商公司具有的相关资质情况 |  |  |  |
| 供应商公司近5年来同类案例及合同金额 | 项目 1 名称：XX ；合同金额：XX万元； …… |  |  |
| 历史成交信息 | 提供政府采购合同公告网址链接 |  |  |
| 服务产业现状 |  |  |  |
| 供应商公司拟为本次项目配备的管理团队配置及人员规模 | 拟配备团队总人数： 人 岗位1名称： ；人数： 人； |  |  |
| 该项目相关从业人员资质情况 |  |  |  |
| 公司对相关团队专业技术培训能力 |  |  |  |
| 可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购 |  |  |  |
| 针对本项目的补充服务措施 |  |  |  |
| 本项目初步报价 | （万元），报价包括：设备费、安装费、调试费、保险、上牌费、培训费、维保费、运输费…… |  |  |
| 本项目建议履约保证金比例 | % |  |  |
| 本项目建议付款方式 |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |

备注：该调查表格式及内容仅供参考，可结合实际自行调整。

供应商名称（加盖公章）

年    月    日

附件1-2

二、供应商简介及方案

注：请围绕采购需求，就技术能力或服务能力、产品参数、售后服务，应提供国家权威检测机构出具的检测报告等。

附件1-3

三、供应商资质材料

附件1-4

四、营业执照扫描件

附件1-5

五、初步报价测算表

注：格式自拟。