| 重庆师范大学沙坪坝校区学术交流中心 四台扶梯重大维修市场调研函 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研单位 | 重庆师范大学 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 项 目 | 维修内容 |  |  |  | 报价 |  |
| 沙坪坝校区学术交流中心四台扶梯重大维修 | 序号 | 改造内容 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
|  | 1 | 控制柜系统（VVVF） |  | 4套 |  |  |
|  | 2 | 控制线缆 |  | 4台 |  |  |
|  | 3 | 各保护开关、感应开关 |  | 4台 |  |  |
|  | 4 | 托轮压带轮组件 |  | 4台 |  |  |
|  | 5 | 扶手带驱动轮 |  | 4套 |  |  |
|  | 6 | 多楔带 |  | 4条 |  |  |
|  | 7 | 多楔带张紧装置 |  | 4套 |  |  |
|  | 8 | 多楔带轮 |  | 24套 |  |  |
|  | 9 | 梯级 |  | 不少于10步 |  |  |
|  | 10 | 梳齿板 |  | 不少于20块 |  |  |
|  | 11 | 扶手带驱动链 |  | 4台 |  |  |
|  | 12 | 主驱动链 |  | 4台 |  |  |
|  | 13 | 梯级轮 |  | 456套 |  |  |
|  | 14 | 梯级大链轮组 |  | 1368节 |  |  |
|  | 15 | 扶手带 |  | 约100米 |  |  |
|  | 16 | 阻挡装置 |  | 4套 |  |  |
|  | 17 | 围裙板防夹装置端点处理 |  | 4套 |  |  |
|  | 18 | 防护挡板 |  | 4套 |  |  |
|  | 19 | 油泵 |  | 4套 |  |  |
|  | 20 | 主机油 |  | 4台 |  |  |
|  | 21 | 施工辅材油料劳保防护等 |  | 4台 |  |  |
|  | 22 | 其它不合格易损件更换（开关、耐磨条、导向块、回转链等） |  | 4台 |  |  |
|  | 23 | 部件拆除更换安装调试 工程费 |  | 4台 |  |  |
|  | 24 | 5年维保费（5年整机质保维保含年检） |  | 4台 |  |  |
| 合计金额人民币（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本表所列维修内容为学术交流中心4台扶梯总明细（一楼2台，二楼2台）。 - 本项目为交钥匙工程，报价为包干总价，包含：配件费、服务费、运输费（含装卸二次转运费）、除渣、人工、清洁、维保、监督检验、税费等所有费用，需方不再向供方支付其他任何费用；项目在实施过程中所产生的各类费用由报价单位提供。 - 序号9梯级、序号10梳齿板根据每台电梯实际情况更换，非必要可以不做全部更换（以实地勘察为主）。 - 五年质保期内除曳引机外所有维修配件费、人工费、年检相关等所有费用由报价单位全部承担。 - 确保四部扶梯每年年检正常通过。 - 质保期从验收合格后开始计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

须知：

- 本文件并非正式招标文件，仅为本项目立项价格依据。

- 本项目需联系需求单位勘察场地，无场地勘察的单位报价，视为无效报价。

- 《市场调研函》可发送电子档至邮箱：35933102@qq.com；若纸质版递交《市场调研函》，请递交至重庆师范大学大学城校区综合办公楼351室。

- 联系人：马老师          电话：65918969     17783423214