## Sheet2
厨房设备
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注
燃气设备类
1 | 可倾式摇摆汤锅 | 台 | 2
2 | 智能蒸汽机蒸饭箱（48盘） | 台 | 8
3 | 智能双头低背矮汤炉 | 台 | 2
4 | 智能单头低背矮汤炉 | 台 | 1
5 | 智能双头单尾小炒灶 | 台 | 1
6 | 智能双头大锅灶 | 台 | 5
7 | 智能双头双尾小炒灶 | 台 | 2
8 | 燃气八头煲仔炉 | 台 | 1
9 | 万能蒸烤箱 | 台 | 1
白钢制品类
1 | 不锈钢和面台带柜 | 台 | 3
2 | 柜式双星水池 | 台 | 3
3 | 柜式大单星盆水池 | 台 | 15
4 | 柜式大单星盆水池 | 台 | 1
5 | 托帕池带柜 | 台 | 1
6 | 柜式洗手星 | 台 | 4
7 | 柜式大单星盆水池 | 台 | 2
8 | 柜式单孔收餐工作台 | 台 | 1
9 | 双层平板工作台 | 台 | 1
10 | 双层平板工作台 | 台 | 2
11 | 双层平板工作台 | 台 | 1
12 | 双层平板工作台 | 台 | 1
13 | 双层平板工作台 | 台 | 2
14 | 双层平板工作台 | 台 | 2
15 | 双层平板工作台 | 台 | 15
16 | 双层平板工作台 | 台 | 3
17 | 双层平板工作台带靠背 | 台 | 1
18 | 双层平板工作台带靠背 | 台 | 2
19 | 双层平板工作台带靠背 | 台 | 5
20 | 双通工作柜 | 台 | 4
21 | 单通工作柜 | 台 | 16
22 | 单通工作柜 | 台 | 1
23 | 单通移门荷台柜 | 台 | 1
24 | 单通移门荷台柜 | 台 | 4
25 | 单通移门荷台柜 | 台 | 2
26 | 单星工作柜（左星） | 台 | 1
27 | 单星工作柜（左星） | 台 | 1
28 | 单星工作柜（右星） | 台 | 1
29 | 单星工作柜（左星） | 台 | 1
30 | 柜式双孔污碟台 | 台 | 2
31 | 柜式双孔污碟台 | 台 | 1
32 | 柜式炉拼台 | 台 | 2
33 | 柜式炉拼台 | 台 | 9
34 | 米面台 | 台 | 21
35 | 面粉车 | 台 | 6
36 | 不锈钢更衣柜 | 台 | 6
37 | 四层栅格层架 | 台 | 83
38 | 五格售饭工作台柜 | 台 | 8
39 | 不锈钢送餐车 | 台 | 7
40 | 柜式暖饭车 | 台 | 4
机电食品机械类
1 | 冷藏操作台 （风冷） | 台 | 8
2 | 热风循环消毒柜（推车式） | 台 | 17
3 | 四门双温高身柜（风冷） | 台 | 17
4 | 商用净食机 | 台 | 2
5 | 叶菜类切菜机 | 台 | 1
6 | 长龙式洗碗机带烘干（自动除渣） | 台 | 1
7 | 柜式电饼铛 | 台 | 2
8 | 柜式电全平扒炉 | 台 | 2
9 | 切肉片肉丁机 | 台 | 1
10 | 盘式单绞肉机 | 台 | 1
11 | 盘式单切肉机 | 台 | 1
12 | 斩拌机 | 台 | 1
13 | 压面机 | 台 | 1
14 | 双动双速和面机 | 台 | 1
15 | 电磁升降煮面炉 | 台 | 2
16 | 毛刷清洗去皮机 | 台 | 1
17 | 三维切丁机 | 台 | 1
18 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 台 | 1
19 | 四门展示柜（风冷） | 台 | 3
20 | 电磁四头蒸包炉 | 台 | 2
21 | 锯骨机 | 台 | 1
22 | 精装和面机 | 台 | 1
23 | 开水器带底座 | 台 | 1
24 | 二维冻肉切块机 | 台 | 1
25 | 根茎类丝丁片切菜机 | 台 | 1
26 | 智能收货称 | 台 | 2
27 | 分体式制冰机 | 台 | 1
28 | 不锈钢超滤净水器机组 | 台 | 8
29 | 不锈钢双门冷藏发酵箱 | 台 | 1
30 | 全自动农药残留测试仪 | 台 | 1
31 | 洗地龙头 | 台 | 6
32 | 厨房灭火系统 | 套 | 5
33 | 物联网动火离人系统 | 套 | 5
34 | 不锈钢风淋室 | 台 | 2
35 | 紫外线消毒灯 | 台 | 13
36 | 粘捕式灭蝇灯 | 台 | 21
冷库类
垃圾常温库
1 | 库板B1级防燃聚氨酯100mm | ㎡ | 60
2 | 冷库门 | 樘 | 1
3 | 压缩机 | 台 | 1
4 | 蒸发器 | 台 | 1
5 | 膨胀阀 | 个 | 1
6 | 制冷剂 | 瓶 | 1
7 | 配电箱 | 个 | 1
8 | 防爆灯 | 个 | 1
9 | 电缆电线 | m | 40
10 | 链接铜管 | m | 30
11 | 管路保温 | m | 30
冷藏库
1 | 库板B1级防燃聚氨酯100mm | ㎡ | 90
2 | 冷库门 | 樘 | 1
3 | 压缩机 | 台 | 1
4 | 蒸发器 | 台 | 1
5 | 膨胀阀 | 个 | 1
6 | 制冷剂 | 瓶 | 1
7 | 配电箱 | 个 | 1
8 | 防爆灯 | 个 | 1
9 | 电缆电线 | m | 40
10 | 链接铜管 | m | 30
11 | 管路保温 | m | 30
冷冻库
1 | 库板B1级防燃聚氨酯100mm | ㎡ | 90
2 | 冷库门 | 樘 | 1
3 | 压缩机 | 台 | 1
4 | 蒸发器 | 台 | 1
5 | 膨胀阀 | 个 | 1
6 | 制冷剂 | 瓶 | 1
7 | 配电箱 | 个 | 1
8 | 防爆灯 | 个 | 1
9 | 电缆电线 | m | 40
10 | 链接铜管 | m | 30
11 | 管路保温 | m | 30
空调新风系统类
1 | 厨房外循环空调 | 台 | 6
2 | 不锈钢风管 | ㎡ | 840
3 | 制冷送风机 | 台 | 1
4 | 送风机减震装置 | 套 | 1
5 | 送风机支架 | 套 | 1
6 | 送风机防雨百叶 | 个 | 1
7 | 风机调速控制箱 | 套 | 1
8 | 控制箱 | 套 | 6
9 | 送风嘴 | 个 | 55
10 | 烟管吊架 | 项 | 1
11 | 新风球 | 个 | 60
油烟抽排系统类
1 | 油烟净化一体机带新风（内循环） | 米 | 62
2 | 不锈钢烟罩 | 米 | 5
3 | 不锈钢封墙板 | m2 | 60
4 | 不锈钢上封墙板 | m2 | 60
5 | 低噪声风柜(双层） | 台 | 2
6 | 低噪声风柜(双层） | 台 | 1
7 | 低噪声风柜(双层） | 台 | 2
8 | 低噪声风柜(双层） | 台 | 1
9 | 不锈钢烟管 | ㎡ | 620
10 | 防火阀 | 台 | 6
11 | 风机变频控制系统 | 套 | 6
12 | 风机减震 | 套 | 6
13 | 风机支架 | 套 | 6
14 | 吸顶式抽油烟机 | 套 | 1 | 增加