| 健康少年成长发展中心专业设备类配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 需求 | 单位 | 数量 |
| 0 | 心理健康管理平台 | 1.学生心理健康筛查与结果汇总分析，分级预警，高危人群一生一策档案，筛查-预警-干预全流程记录与管理； 2.心理健康设备、档案、专业人员信息管理； 3.心理咨询线上预约登记功能； 4.心理健康中心心理专业设备结果采集、汇总分析与可视化； | 1 | 1 |
| 一、前厅及接待室 |  |  |  |  |
| 1 | AI心理咨询机器人 | 一、产品外观 外观：仿人形卡通设计，颜色柔和，形象可爱有亲和力，屏幕可配合外观展示表情。 外观尺寸：高度约1.1米至1.5米。 外观材料：使用环保安全材质。 触摸屏尺寸：≥10英寸，支持高清显示。 触摸屏分辨率：支持1080P或同等效果。 二、智能机器人所具备功能 可识别人脸并进行问候，可通过屏幕显示场景地图或指示界面，用户触摸选择目标位置，支持语音问答及语音控制移动。 可实现自主行走、点对点导航与避障。用户靠近时可自动问候。根据用户语音或屏幕选择，引导用户前往目标点。低电量时可自动回充。内置多种心理测评方式，可进行基础心理状态评估。 通信方式：支持WiFi或4G及以上无线通信。 | 套 | 1 |
| 二、开放式辅导空间 |  |  |  |  |
| 1 | 心理成长自助系统 | 一、产品硬件 外观要求：支架可竖直摆放，屏幕与地面保持适宜斜度，屏幕横置显示。 1、屏幕尺寸不小于38英寸，支持触摸，具备基础防护功能。 2、机柜采用金属或同等强度材质，表面有防护涂层，具备基本防磁、防静电，内部具备散热设计。 3、配备立体声音响系统，支持双声道及以上。 4、具备有线或无线网络连接功能。 5、机柜高度约1米，结构稳固，便于操作使用。 二、软件部分 1、系统包含多种心理测量功能。 2、系统可全面地为用户建立心理档案。 3、提供自助式训练，帮助提升注意力。 4、管理员可上传、修改或删除展示界面内容，用于心理健康知识宣传与资源共享。 | 套 | 1 |
| 2 | AI身心健康融合式体检系统 | 一、AI身心健康融合体检系统，集成人脸识别分析、热成像检测、脑电波（EEG）、血氧（SpO2）、脉搏（bpm）等多种生理检测技术，实现生理与心理的快速、无接触体检。系统操作简便、检测高效，可为用户提供全面的身心健康评估与建议。 二、产品配置 1、屏幕：不小于20英寸，支持高清显示。 2、系统配置：多核处理器、适配日常数据采集需求的内存与存储容量。 3、可采集脑电、血氧及脉搏等生理信号，佩戴舒适，支持充电与维护。 可采集人体表面温度分布并进行基础健康分析。 可进行人脸识别及表情捕捉，用于情绪分析与健康评估。 三、产品功能 1、系统可将人脸情绪分析、热成像健康检测及生物反馈分析结果整合为身心健康综合报告。报告包含基础数据、心理状态参考及健康建议，便于用户了解自身状况并进行改善。 | 套 | 1 |
| 3 | 乐器套装 | 每类乐器都配有专用收纳箱，并配有专用乐器柜进行摆放，不低于158件 1、8寸非洲鼓4个 2、10寸非洲鼓4个 3、12寸中国鼓2个 4、10寸军鼓1个 5、10寸地鼓2个 6、8寸手鼓8个 7、8寸铃鼓8个 8、刮胡8个 9、圆舞板8个 10、双响筒8个 11、打棒8个 12、螺纹单响筒8个 13、螺纹高低梆子8个 14、龙口梆子8个 15、沙锤8个 16、沙蛋15个 17、棒铃8个 18、手摇铃10个 19、铜镲5对 20、铜锣1个 21、尺寸：长160mm。 | 套 | 1 |
|  |  | 22、三角铁8个 23、阿果果2个 24、音感钟1套 25、专业合成键高音打琴1个 26、专业合成键中音打琴1个 27、专业合成键低音打琴1个 28、海鼓1个 29、木质雨声1个 30、火车哨1个 31、振动器1个 |  |  |
| 4 | 沙画 | 配盖带万向轮，可移动。 1、航空箱，免铝材，表面无划痕，采用圆角包角，作画时不划手，配置LED灯。 2、沙画台配置≥4mm厚钢化玻璃,特点是抗撞击，不易破碎。 3、沙画台主要是LED灯和亚克力板呈现出效果,采用亚克力板,具有透光性能 好、颜色正、色彩丰富、美观平整、使用寿命长等特点。 | 个 | 1 |
| 三、办公区（办公室一、二、三、四、五） |  |  |  |  |
| 1 | 录音笔 | 快速充电、内置大口径指向型麦克风，增强录音灵敏度和音效。智能数字降噪、专业数显显示、A-B段重播功能。容量≥8G。 | 个 | 5 |
| 2 | 心理咨询卡牌 | 包含但不限于： OH卡牌系列1套（含OH卡标准、克服卡、伴侣卡、人像卡、孩童卡等） 涟漪卡1套（含橙色涟漪卡、绿色涟漪卡等） | 套 | 5 |
| 四、团体放松室 |  |  |  |  |
| 1 | 身心减压训练系统1 | 一、需求参数 （一）音乐按摩椅 皮革材质（颜色可选），整体尺寸约长120-180cm、宽70-90cm、高80-120cm，带面板手控器，支持蓝牙连接。 支持零重力模式，座椅角度可自由调节以达到放松效果。 配备全身按摩功能，具备多段按摩速度及多种按摩手法，内置多种自动按摩程序，支持肩部、手部、小腿、脚底气囊按摩和脚底滚轮功能。 （二）一体机操作台 配备Windows系统电脑及≥50英寸显示屏，台面材质轻便耐用。 （三）四通道身心反馈训练系统 四通道生物反馈减压系统是基于心理皮电反射、血氧、脉搏、呼吸、脑波的综合型生物反馈心理减压训练调适系统，通过自动化算法系统具备智能检测——智能分析——智能疏导的简单易用的素质，能够在心理疏导过程中起到辅助心理工作人员对来访者进行心理判断、心理疏导的工作任务。 | 套 | 2 |
| 2 | 身心减压训练系统 ·2 | 一、硬件配置 配置放松椅（每套配1台） 整体尺寸约长120-180cm、宽70-90cm、高80-120cm4，屏幕尺寸≥10.4英寸；运行内存≥4GB；存储容量≥64GB 采用皮革材质（颜色可选），配备控制器，扶手设快捷功能按钮。 二、软件功能 智能身心减压舱系统是一款运用临床生物反馈医学技术开发的一款集压力调节系统，运用专业的心理压力量表与HRV数据评估心理状态，并且通过生物反馈技术进行身心调试，帮助使用者习得快速缓解压力的能力，提高抗压能力与情绪的稳定性。 | 套 | 4 |
| 五、心理情景剧场 |  |  |  |  |
| 1 | 心理剧辅导箱 | 一、产品简介 心理剧道具箱基于最新心理剧理论（TSM螺旋心理剧）研发，融合国内心理学专家的实务经验。与传统心理剧相比，TSM注重“主角力量”的建设，减少二次创伤风险。道具箱设计强调力量构建与快速放松元素，实用性强、形式新颖，能够提升参与者兴趣与体验感。适用于广泛心理问题干预，包括环境适应、人际交往、长期情绪困扰、压力问题及心理创伤（如PTSD、童年创伤等）。 二、产品特点 结合TSM心理剧理论与本土心理学实践，操作简便，应用广泛。 内含促进快速放松和力量构建的元素，有助于心理剧疗程中情绪调节和心理防护。 支持心理创伤干预、心理辅导及心理培训等多场景使用。 配套专业书籍及培训资源，可持续提升心理剧应用能力。 | 套 | 2 |
| 2 | 团体活动工具包 | 一、由团体活动管理软件、团体活动工具室内活动器材箱，户外团体活动器材箱、配套使用资源、专用说明书等四个部份组成。 1、团体活动工具室内工具箱： （1）活动内容： 团体活动训练包至少30个活动 （2）包含专业团体活动道具。 2、团体活动管理软件：此产品产品内置3大系统 A、团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等； B、团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、活动查询等； C、团体活动协同追踪系统：通过调用所安装电脑摄像头捕捉追踪次数，并通过系统进行记录以及统计，今日追踪、本周追踪和本月追踪的数据。 3、至少6个团体活动主题。20个以上种团体活动方案； | 套 | 2 |
| 3 | 素质拓展训练箱 | 一、产品配置 1、活动指导手册 2、活动道具若干 三、活动目的 以提高成员心理素质和团队合作能力为主要目的，兼具思维、意志、合作等综合素质训练。 四、至少包含15个训练活动，包含活动所需的道具及相关说明书等。 | 套 | 2 |
|  |  | 六、个体辅导室 |  |  |
| 1 | 桌面机器人 | 一、产品简介 桌面型心理咨询AI机器人，外观设计圆润可爱、颜色柔和、无尖锐转角，支持自然语言交互。配套AI心理服务平台，可实现心理测评、心理咨询、心理减压、心理健康监测及心理数据分析，帮助学校建设心理咨询室，实现心理健康教育与管理的数字化。 二、功能要求 平台功能 具备心理健康档案管理、心理测评、心理画像分析、心理健康报告自动生成、心理资源库、心理健康数据大屏展示和危机管理等功能。 机器人功能 支持心理测评、心理百科、心理减压训练、AI智能咨询、心灵树洞、行为分析及线上专家咨询等功能，可满足7×24小时心理辅助服务需求。 | 个 | 3 |
| 七、心适能室 |  |  |  |  |
| 1 | 冥想乐器 | 包含： 1、颂钵一套 2、手碟一套 3、音叉一套 4、萨满鼓一套 5、风铃一套 6、海浪鼓一套 7、雨棍一套 8、铜锣一套 9、叮夏一套 10、果实摇铃一套 11、水晶钵一套 12、音束一套 | 套 | 1 |
| 2 | 全息互动身心训练系统（五面及以上投影） | 一、系统简介 全息互动身心训练系统通过多面投影与互动雷达，实现沉浸式心理减压与身心疗愈体验。系统结合视觉、听觉和触觉反馈，模拟自然环境与动态场景，提供私密、有效的心理放松空间，适用于学校心理中心、心理咨询室、健康中心等场景。 二、配置要求 核心硬件 多通道融合投影系统（不少于5面投影） 处理与存储设备满足高分辨率互动场景运行需求 多通道专业融合系统与专用服务器 内置音响系统或吸顶音箱 支持无线投屏与多种设备接入 投影设备 高清显示，亮度满足沉浸投影需求 支持短焦投射，多种分辨率兼容 支持快速启动、几何校正及色彩管理 支持360°安装、内容管理及远程监控 互动系统 配套互动雷达，支持手势与体感互动 测距与刷新率满足日常互动体验 支持多用户实时参与和动态感应 场地适配 适用约7m×3m×3m空间（可按现场尺寸调整） 支持四周墙面及地面联合投影 三、功能要求 沉浸式疗愈体验 提供多感官沉浸环境，缓解心理压力，辅助心理康复 支持至少80种动态互动场景（如花海、荷塘、烟花、蝴蝶等） 支持个性化场景定制，可根据用户情绪需求切换自然环境 | 套 | 1 |
| 八、催眠室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能负氧离子高压氧舱 | 一、智能负氧离子高压氧舱功能 提供镇静放松环境，缓解紧张情绪，辅助改善睡眠 帮助提升记忆力、修复情绪、促进身心健康 舱体采用环保材质，结构安全可靠 内置空气净化及负氧离子系统，可调节氧气浓度 微高压运行，支持1.0-1.5个大气压调节 全舱防漏电设计及安全防护系统，含烟感、一键逃生、智能门锁 配备HIFI音乐减压系统与零重力躺椅、配置生物数据采集仪 配置安全保护装置及一体化智能控制，含舱内氛围灯与音乐疗法功能 | 套 | 1 |
| 九、家庭辅导室 |  |  |  |  |
| 十、VR心理训练室 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟现实VR减压舱（单人） | 一、硬件功能与配置 配备高性能虚拟现实头盔1套，支持随动沉浸体验 舱体符合人体工学设计，单人座椅舱，适合长时间体验 运行工作站性能要求：CPU≥i5级别，显卡≥1650级别，硬盘≥240G 虚拟现实随动系统：包含反馈控制系统与电动执行装置，实现沉浸式体感交互 中控软硬件：支持VR软硬件一体化管理与控制 配套设备：音响、光学氛围灯、鼠标键盘等 舱体外形尺寸：长宽约0.9-1.1米，高约1.6-2米 具备VR心理监测功能，可采集心率、血压、血氧等生理指标，数据可自动备份并用于心理研究 | 套 | 2 |
| 2 | 虚拟现实VR心理干预训练系统 | 一、功能需求 训练流程采用三步法：心理初评 → VR干预训练 → 心理再评，自动生成完整VR心理干预报告。 系统配备独立无线脑波采集装置，蓝牙传输。 系统可自动生成VR心理干预训练报告，报告内容包括基本信息、训练项目、干预领域、干预时长、过程记录和干预日志，文字与图表结合展示。 训练方案包含 儿童抑郁自我检测、焦虑自测量、失眠自测量、人际关系自我检测、其他心理健康相关干预方案。 二、技术要求 实时交互式训练模式，满足青少年心理健康、心理检测、防社交恐惧、心理知识学习、职业体验、心理沙盘、心理测评、职场减压、全景视频、应激逃生等仿真训练。 三、硬件配置 含VR头显：内置立体声喇叭与降噪麦克风，配双无线控制手柄。 显示屏≥55寸高清显示屏。 | 套 | 1 |
| 3 | 职业生涯规划辅导箱 | 一、产品功能概述 本辅导箱用于职业生涯探索与规划教学，帮助用户通过兴趣、能力、价值观等维度开展自我认知与职业匹配活动。系统以Holland职业兴趣理论为基础，结合八项智能分类和多种生涯工具，引导用户进行系统化的生涯探索、职业决策及发展规划。 二、核心模块 生涯价值分析 围绕职业探索、兴趣探索、能力探索、价值观探索、类型简评五个维度，帮助使用者识别适合的职业类型。 | 套 | 1 |
| 十一、运动宣泄室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能身心运动训练系统（可与云平台互联） | 一、需求描述 系统通过高仿真骑行设备与VR心理健康软件结合，实现沉浸式心理骑行体验，用于心理干预、身心放松、情绪调节、冥想训练等，可与云平台互联，实现训练数据记录与管理。 二、配置 高性能VR头盔1套，支持心理健康应用。 骑行随动固件：电压AC220V，功率1000W。 高仿真动感骑行单车，支持实时动作反馈。 骑行工作站：CPU≥i5 6400，显卡≥1650。 骑行反馈控制系统1套。 配套设备：55寸显示屏、鼠标键盘、光学灯带各1套。 外形尺寸：L1800-2200 × W900-1100 × H2000-2500mm。 VR心理沉浸骑行场景不少于24个 支持沉浸式心理训练与数据记录，集心理干预、压力疏导、冥想与运动放松于一体。 | 套 | 2 |
| 1 | 声控感应喇叭花 | 感应分贝大小展开花瓣，引导儿童呐喊宣泄（搭配迷你造型） | 组 | 1 |

| 十二、近视科普馆 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼球模型 | 外形尺寸：≥1.2m*≥0.7m*≥2.0m 展品材料 结构骨架与面板采用一般金属板材，表面处理为喷漆； 台面采用厚实人造石材； 说明牌材质为喷绘亚克力； 维修门和显示屏框架为金属板喷漆处理； 眼球模型使用复合材质。 主要配置 电源为标准AC220V输入，输出功率适中； 按钮为防水金属自复位型，带指示灯，寿命长； 配置主流品牌中端电脑主机； 配备中型液晶显示屏； 传感器类型为编码器。 布展要求 电源标准220V，功率约200W，使用普通三孔插座； 展台直接放置，无需特殊基础； | 1 |
| 2 | 眼疾体验 | 通过设备体验近视、远视、白内障、散光、青光眼、色盲、黄斑变性、视网膜脱离、飞蚊症和正常共10种状态，通过不同眼疾下的视野让客户体验眼疾，爱护眼睛健康。 | 1 |
| 3 | 近视远视 演示仪 | 本仪器用于学习人眼结构及近视、远视的形成与矫正原理。 通过设备体验近视和远视形成与矫正原理 | 1 |
| 4 | 色盲体验 | 色盲体验说明： 通过转动转盘，体验者可感受不同类型色盲患者所见颜色与正常视角的差异。 | 1 |
| 5 | 追踪挑战 | 该展项由展台、旋转圆盘、收纳槽、显示屏、泡沫模型块及控制系统组成。通过互动体验，展示人眼的追踪能力和反应速度。参与者需在圆盘旋转过程中，将不同形状的模型块快速准确放入相应孔洞，系统实时统计并反馈正确率。 | 1 |
| 6 | 光学调色盘 | 一、展示内容 光学三原色的色彩叠加现象。 二、科学原理 基于光的色彩分解与合成原理。白光经过棱镜被分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等连续色谱。人眼对红、绿、蓝三色最敏感，视网膜中的三色感受器通过不同比例的红绿蓝光合成感知绝大多数颜色，体现光学三原色的基本色彩合成机制。 | 1 |
| 7 | 动物眼中看世界 | 一、展示内容 展示不同动物的视觉特点和感知世界的方式。 包含动物模型、摄像头及图像处理系统。摄像头采集现场画面，图像处理系统模拟不同动物眼中的视觉效果，实时展示给体验者。 视野范围不同，人类约180度视野，变色龙眼睛独立旋转可达360度。 视觉细节上，某些动物如猎鹰具备远距离高精度视觉能力，能辨认数公里外细节。 | 1 |
| 8 | 眼疾手快 | 展项由墙面安装的多个发光按钮组成。按钮点亮时，参与者需快速触碰。游戏结束后统计正确触碰次数，以评估反应速度。反应速度反映人体对刺激信号的快速响应能力，主要依赖视觉、听觉等感受器以及神经系统协调性。 | 1 |
| 9 | 眼球的结构 | 展项由展台、台面、显示屏组成，带开关和电脑主机；主要展示眼球的结构 眼球模型：玻璃钢+亚克力圆球 主机：CPU≧i5 显示屏：≧43寸 | 1 |