## 需求调查
荣昌区中医院各科室耗材、器械接配件一批清单（报价单）
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 规格（参考） | 预算单价（元） | 单位 | 技术要求（参考） | 耗材名称 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品需支持线上备案采购） | 备注1（是否带量） | 备注2（是否是 可收费耗材） | 耗材类别：械字号(高/低值)、消字号、其它（不作为医疗器械管理） | 供应商名称
1 | 护理部 | 一次性使用无菌鼻饲管 | 成人型（16Fr带导丝) | 105.3 | 根 | 1、材质：聚氨酯(PU)、导丝为不锈钢 2、用于通过鼻饲管对患者进行肠内营养液的输送和给药时一次性使用 3、型号规格：直径：16F，长度：10cm-12cm。 4、由营养导管及导引钢丝组成，管体前端带侧孔。 5、留置时间≥30天。 6、一次性使用，环氧乙烷灭菌。 7、鼻饲管能被X射线探测。
2 | 麻醉手术室 | 一次性使用麻醉过滤器 | 吸附型200 | 120 | 个 | 1.麻醉机配套使用，替换麻醉机桶装石灰石，适用于全麻手术，使用时长≥4小时。2.一次性使用，环氧乙烷消毒，无菌密封包装，更换方便快捷，无需手动更换散装石灰，不产生粉尘颗粒，不会影响手术环境，可以更有效的解决全麻手术中交叉感染问题，符合院感质控要求，避免患者交叉感染。3.吸收患者呼出的二氧化碳(二氧化碳吸收率>30%）使二氧化碳和医用纳米碱性复合颗粒发生反应，产生热量和水。4.可有效滤除空气中0.1μm及以上的微粒，滤除率≥99%，有效过滤高致病风险的结核杆、幽门螺旋杆菌、甲流、乙流等病毒细菌颗粒。5.保持管路中的温度和湿度达到人工鼻湿热交换功能。
3 | 甲乳外科 | 一次性使用防针刺植入式给药装置 | GFZ0715·GFZ0720·GFZ0915·GFZ0920，582509，21-2769-24 | 72 | 个 | 1、针体为 0lecranon 斜面专用针; 2、具有全包裹式防针刺结构，; 3、针座高度为7.5mm; 4、耐受密闭压325psi; 5、20G流速需达7mL/s。
4 | 甲乳外科 | 耐高压植入式给药装置 | 5455527·5366027·5455525·5366025，3017ISP，21-4483-24 | 2663 | 个 | 1.导管:聚氨酯材质 2.穿刺针:21G安全型穿刺针，防止针刺伤;18GY型穿刺针 3.导引导丝:0.018”x45cm，双头软化，带推送槽;0.035"x60cm，J型导丝
6 | 检验科 | MH琼脂平板 | —— | 5 | 个 | 用于多重耐药的某些药物需要进行纸片法复核，粘液性铜绿假单胞菌纸片法做药敏
7 | 检验科 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | —— | 24 | 人份 | 适用于现有宏石（SLAN-96P）、博日（FQD-96A）PCR扩增仪。
8 | 检验科 | 甲型流感病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | —— | 32 | 人份 | 适用于现有宏石（SLAN-96P）、博日（FQD-96A）PCR扩增仪。
9 | 检验科 | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | —— | 27 | 人份 | 适用于现有宏石（SLAN-96P）、博日（FQD-96A）PCR扩增仪。
10 | 检验科 | 血气测定试剂盒（电极法） | —— | 25 | 人份 | 适用于现有西门子（RAPIDPOINT500）血清分析仪
11 | 检验科 | 链球菌药敏卡片VITEK®2 AST-ST03 | —— | 65 | 人份 | 适用于现有梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统（VITEX 2Compact
12 | 供应室 | 高温灭菌标签纸 (压力蒸汽灭菌化学指示标签) | 80*60mm | 180 | 卷/500张 | 双层贴粘，带灭菌指示条，适配于我院深圳陆纳追溯系统配送相应的碳带。
13 | 供应室 | 消毒标签纸(消毒物品指示标签) | 47*30mm | 180 | 卷/900张 | 单层贴粘，带灭菌指示条，适配于我院深圳陆纳追溯系统 双配送相应的碳带
14 | 供应室 | 低温灭菌标签纸(等离子灭菌化学指示标签) | 80*60mm | 180 | 卷/300张 | 双层贴粘，带灭菌指示条，适配于我院深圳陆纳追溯系统配送相应的碳带。
15 | 医学装备部 | 磁控管+斜振腔 | —— | 1700 | 套 | 适配于我院微波治疗仪（成都恒波HB-W-L）
16 | 医学装备部 | 圆形理疗头 | —— | 1600 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（成都恒波HB-W-L）
17 | 医学装备部 | 理疗输出线 | —— | 800 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（成都恒波HB-W-L）
18 | 医学装备部 | 长型理疗头 | —— | 1800 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（成都恒波HB-W-L）
19 | 医学装备部 | 脚轮 | —— | 120 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（成都恒波HB-W-L）
20 | 医学装备部 | 紫外线灯管 | —— | 90 | 个 | 适配于我院医用空气消毒机（成都丹翔YKX-1000）
21 | 医学装备部 | 整流器 | —— | 60 | 个 | 适配于我院医用空气消毒机（成都丹翔YKX-1000）
22 | 医学装备部 | 主板 | —— | 920 | 个 | 适配于我院医用空气消毒机（成都丹翔YKX-1000）
23 | 医学装备部 | 电机 | —— | 600 | 个 | 适配于我院医用空气消毒机（成都丹翔YKX-1000）
24 | 医学装备部 | 显示屏 | —— | 480 | 个 | 适配于我院医用空气消毒机（成都丹翔YKX-1000）
25 | 医学装备部 | 滤布 | —— | 150 | 个 | 适配于我院医用空气消毒机（成都丹翔YKX-1000）
26 | 医学装备部 | 磁控管 | —— | 5400 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
27 | 医学装备部 | 高压变压器 | —— | 1920 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
28 | 医学装备部 | 低压变压器 | —— | 1100 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
29 | 医学装备部 | 理疗输出线 | —— | 800 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
30 | 医学装备部 | 主板 | —— | 6000 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
31 | 医学装备部 | 显示屏 | —— | 900 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
32 | 医学装备部 | 控制面板 | —— | 1200 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
33 | 医学装备部 | 支架 | —— | 690 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
34 | 医学装备部 | 硅堆 | —— | 1800 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
35 | 医学装备部 | 圆型治疗头 | —— | 2000 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
36 | 医学装备部 | 大方形治疗头 | —— | 2400 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
37 | 医学装备部 | 小方型治疗头 | —— | 1560 | 个 | 适配于我院微波治疗仪（重庆蜀明HYJ-II）
38 | 医学装备部 | 导联线12针3导 | —— | 550 | 个 | 适配于我院监护仪（深圳迈瑞MEC-1000）
39 | 医学装备部 | 袖带 | —— | 180 | 个 | 适配于我院监护仪（深圳迈瑞MEC-1001）
40 | 医学装备部 | 血氧传感器成人式夹套 | —— | 550 | 个 | 适配于我院监护仪（深圳迈瑞MEC-1002）
41 | 医学装备部 | 血氧主电缆7针 | —— | 550 | 个 | 适配于我院监护仪（深圳迈瑞MEC-1003）
42 | 医学装备部 | 氧气终端德标 | —— | 70 | 个 | 德标适配于我院设备带
43 | 医学装备部 | 负压终端德标卡套 | —— | 70 | 个 | 德标卡套适配于我院设备带
44 | 医学装备部 | 冰箱温度计 | —— | 50 | 个 | 自行填报
45 | 医学装备部 | 温湿度计 | —— | 50 | 个 | 自行填报
46 | 医学装备部 | 场效应治疗仪 | —— | 485 | 个 | 自行填报
47 | 医学装备部 | 红外线灯 | —— | 538.9744 | 个 | 自行填报
48 | 医学装备部 | 防褥疮充气床垫（气垫床） | —— | 320 | 个 | 自行填报
49 | 医学装备部 | ABS病历夹 | —— | 28 | 个 | 自行填报
51 | 医学装备部 | 压缩空气式雾化器 | —— | 358.2609 | 个 | 自行填报
52 | 医学装备部 | 火龙鑵灸具 | —— | 883.3333 | 个 | 自行填报
53 | 医学装备部 | 止血钳 | —— | 38.8077 | 个 | 自行填报
54 | 医学装备部 | 双层ABS推车 | —— | 531.8182 | 个 | 自行填报
55 | 医学装备部 | 手动轮椅车 | —— | 472.5 | 个 | 自行填报
56 | 医学装备部 | ABS治疗车 | —— | 539 | 个 | 自行填报
57 | 医学装备部 | 特定电磁波治疗器（TDP灯） | —— | 295 | 个 | 自行填报
58 | 医学装备部 | 骨牵引针 |  | 4 |  | 自行填报
联系人及联系方式：