## Sheet1
CO2点阵激光治疗仪信息收集表
生产厂家： 设备型号： 机器产地：
单位名称： 联 系 人： 联系电话：
序号 | 收集设备技术和性能参数名称 | 需求参数 | 应答参数及性能 | 差异说明(填写正/负偏离、无差异)
设备基本情况
1 | 设备注册证名称
2 | 报价（必须低于我单位预算金额，提供近期成交的三份合同）
3 | 注册证号
4 | 国家药监局《医疗器械分类目录》中归类为第？类（分类编码：？）
5 | 产品认证
6 | 同型号设备重庆地区装机单位
7 | 与该设备同档次的有哪3个品牌
8 | 本设备与其他品牌的独特点
设备的使用运营情况
1 | 设备收费项目
2 | 收费编码
3 | 收费金额
4 | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？
5 | 设备易损件有哪些？易损件价格？
6 | 公司能提供的其他优惠项目
设备的使用运营情况
1 | 设备是否使用耗材？
2 | 耗材是否为专用耗材？
3 | 耗材是否可收费？
4 | 耗材是否为药交所挂网耗材？
5 | 耗材价格？（请一一列出） （“药交网编码”处请填写药交网产品编码，未在药交网挂网产品填写“未挂网”；药交网挂网产品报价需小于等于药交网成交均价。
仪器配套设施
1 | 主机 | 1台 |  | 请根据所投产品实际情况填写
2 | 电源线 | 1根
3 | 手柄 | 1个
4 | 脚踏开关 | 1个
5 | 卡扣 | 1套
6 | 负压软管 | 10根
售后服务
1 | 设备免费质保时间≥3年
2 | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？
3 | 整机原厂保修, 出具原厂保修承诺。
4 | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心
5 | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心
设备主要参数
1 | 设备用途及适用范围 | 与无菌注射器和注射针使用，用于患者面部真皮层定量注射。
主机技术指标 |  | 主机技术指标
3 | 注射速度 | ≥3种注射速度。
4 | 负压强度调节 | ★负压强度至少9级（含9级）可调
5 | 最小单次注射量 | ▲0.0067ml
6 | 最高注射总次数 | 120次，实时显示已注射次数
7 | 注射次数 | 注射次数设置≥10种
8 | 操作手柄 | ★手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落
9 | 注射模式 | 至少包含自动感应、自动脚踏、单次脚踏、连续脚踏模式
10 | 手柄 | ▲手柄一体化设计（气管不外露）
11 | 软件 | 可存储至少4个操作参数。
12 |  | 操作方式：触摸显示屏操作。
13 |  | ▲有断电故障提示、阻塞提示、负压不足提示等多种故障提醒设置。
备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异“。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。