重庆市南岸区人民医院

关于“附属楼直饮水机采购”项目

市场调查的公告

各潜在供应商：

我院现收集关于“附属楼直饮水机采购”项目的市场信息，欢迎各公司在咨询截止日期前提供宝贵信息并报价，具体回复格式及项目清单见附件，信息可在行采家网站（本公告网站）以附件形式回复。

“行采家”网址：https://www.gec123.com/demand-consult-front/demand-survey

重庆市南岸区人民医院

2025年11月20日

附件一：市场调查回复

| 项目名称 | 附属楼直饮水机采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价（元） | 元/台 |  |  |
| 质保期（年） |  | 型号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 业绩 |  |  |  |
| 产品图 |  |  |  |
| 产品参数 |  |  |  |
| 项目建议 与意见 |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

附件二：

一、项目名称：南岸区人民医院附属楼直饮水设备采购

二、项目概况

为进一步优化我院工作环境，保障全院职工的饮水健康与便捷，我院拟采购一批净水设备，具体采购清单如下：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物联网直饮水集中供水主机 | 1 | 台 |  |
| 管线分机（速热式） | 8 | 台 |  |

三、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水集中供水主机 | 1、过滤级别为四级或四级以上RO反渗透膜过滤直饮水，净水器的通量：≥1200G。 2、滤芯采用折叠PP滤芯、前置颗粒活性炭滤芯、复合碳棒滤芯、杜邦陶氏RO反渗透膜（提供切开滤芯外壳图片或其他证明材料）。 全金属不锈钢机身，有防污、防划、防锈，抗腐蚀抗指纹材质外壳。 4、设备具有安全净水装置及其净水工艺，水质满足《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)相关水质要求。日常水质检测满足TDS（溶解性总固体物）≤50以内。 5、主机设备标配AI智能冲洗膜技术，新机或新换滤芯自动洗膜水路清洗至40分钟功能，避免新机和新滤芯保护液污染。 6、设备具备自动排空功能：当设备超过5-7天未使用，设备将自动启动清洗程序，将设备内余水排掉。 7、设备具有净水器耗材寿命算法与防伪技术系统功能，滤芯具有物联网技术防伪功能（提供该项功能证明材料）。 8、设备具有净水器实时数据监控系统功能，系统具备设备数据动态可视化：水质净化前后数据、累计净化量、设备状态、滤芯寿命等数据手机端可查阅。 9、设备具有物联网设备控制与监控系统功能，系统可提供多台净水器的远程数据监控大屏显示。可以实时监控设备状态明细、净化前后TDS值等数据；（提供该项功能证明材料） 10、设备具有售后服务系统功能，该系统支持机器故障自动报修功能，实现主动服务，降低各项风险。 11、设备具有设备日志数据查询功能：包括操作日志，设备运行日志，滤芯使用更换日志数据可以实时查看（提供该项功能证明材料） 12、节水要求，水效等级1级。（提供水效标贴复印件或水效网查询记录）； 13、产品须提供整机涉水卫生许可批件和水质检测报告。 14、产品须提供食品接触产品安全认证证书。 |  |
| 2 | 管线分机（速热式） | 1、壁挂式管线分机必须与集中供水主机为同一品牌 加热方式：即热式 放水速度：≥0.3L/min 热水制水量：≥20L/H 热水温度：≥90℃ 6、加热功率：≤2200W 7、产品须提供整机涉水卫生许可批件和检测报告。 8、产品须提供食品接触产品卫生认证证书。 |  |