重庆市南岸区人民医院

关于“配电室运维服务”项目

市场调查的公告

各潜在供应商：

我院现收集关于“配电室运维服务”项目的市场信息，欢迎各公司在咨询截止日期前提供宝贵信息并报价，具体回复格式及项目清单见附件，信息可在行采家网站（本公告网站）以附件形式回复。

“行采家”网址：https://www.gec123.com/demand-consult-front/demand-survey

重庆市南岸区人民医院

2025年11月20日

附件一：市场调查回复

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 元/年 |
| 业绩 |  |
| 项目方案 |  |
| 项目建议 与意见 |  |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 其他 |  |

附件二：

- 1. 设备运维：每月对代维设备（包括：配电房3座、变压器5台）开展4次巡视，同步完成设备检查、缺陷消除及事故处理工作，并做好巡视巡查记录。

- 2. 抢险响应：接到抢险电话后，须在30分钟内抵达现场，高效开展抢修，尽快恢复供电。

- 3. 问题处置：检查中发现设备问题，需第一时间通报院方（甲方），并负责维修；维修材料费200元（人民币贰佰元整）以下由中标方承担，需提供200元以下材料清单。