重庆市木洞中学校

卫

生

保

健

室

设

施

、

器

材

项

目

技

术

方

案

重庆市巴南区现代教育技术中心  编制

2025年10月

## 一、项目背景

根据巴南区政府对重庆市木洞中学校建设工作的统一部署，根据区教委相关要求结合学校办学实际情况，决定实施2025年重庆市木洞中学校卫生保健室设施、器材项目。

## 二、项目概况

根据规划，此项目为2025年重庆市木洞中学校卫生保健室建设项目，具体设施、器材见附件。

## 三、项目需求以及技术要求方案

（一）各器材技术参数、数量见附件

（二）招标人不组织现场踏勘，该项目潜在供应商可自行对项目现场和周围环境进行勘查，参与项目投标则视为供应商已完成现场踏勘。

（三）所有货物中标人负责免费送到用户指定安装地点，免费安装。

## （四）中标人如在该用户指定的区域内有售后服务网点的，需在招标文件中提供中标人售后服务网点的详细地址、联系人及联系电话清单。中标人如售后服务网点不能达到该区域用户的，需在招标文件中提供针对该项目指定的常驻售后服务人员、地址及联系人电话清单，并与该区域用户以合同的方式签定一份常驻该区售后服务承诺书,以保证该项目后期的正常运行。

## 四、质保及其他

本项目整体免费质保三年，自验收合格之日算起。

附件：重庆市木洞中学校卫生保健室项目技术方案

| 重庆市木洞中学校卫生保健室设施、器材项目技术方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 主要技术参数、功能 | 单位 | 数量 |
| 1 | W10001 | 诊断床 | 医疗专用 | 张 | 1 |
| 2 | W10002 | 器械柜 | 1.学校医务室存放小型器械； 2.规格：1000×500×2000mm ； 3.材质：18mm优质三聚氰胺饰面板、PVC封边条封边； 4.器械柜隔板静置载荷525N无变形。 | 个 | 1 |
| 3 | W10003 | 药品柜 | 1.中、小学医务室或一般小型医疗等单位使用； 2.规格：1000×500×2000mm； 3.采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板喷塑制成，上面三层，下面二层。 | 个 | 3 |
| 4 | W10004 | 资料柜 | 1.中、小学医务室使用； 2.存放医疗记录档案及相关文件； 3.采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板喷塑制成； 4.规格：1000×500×2000mm ；上面三层，下面二层。 | 个 | 1 |
| 5 | W10005 | 工作桌椅 | 1.办公桌：规格：≥1400×700mm，材料：采用三聚氰胺板，面贴防火板。符合国标E1级环保板材要求，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理。 封边：采用同色PVC封边。五金配件：均采用优质五金件。并作防锈、防腐处理并作防锈、防腐处理、紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。板厚：台面和侧板厚度≥25mm。 2.转椅：规格：≥1100×650×550mm，头枕：可升降调节≥40mm，优质透气网。椅背：通过300磅拉背测试黑色框+调节腰靠+优质透气网。扶手:黑色PP固定扶手。座垫：优质透气网布+切割棉+≥12mm厚E1级环保曲木板+PP黑色座壳。机构:双功能同步轻仰锁定底盘。气杆:优质四级气压棒（棒芯壁厚≥2.5mm+外管壁厚≥1.5mm）。椅脚:直径为≥650mm的电镀锥脚，通过2500磅静压测试。轮子:≥60mm,PU万向轮。 | 套 | 2 |
| 6 | W20001 | 身高坐高计 | 1.机械式，电镀支架； 2.量程≥2000 mm；分度值10 mm，误差≤10 mm。座高≥1200 mm。 | 台 | 2 |
| 7 | W20002 | 体重计 | 1.电子式； 2.量程≥160Kg，最小分度值100g，误差≤10g； | 台 | 2 |
| 8 | W20003 | 胸围尺 | 1．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片； 2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 个 | 2 |
| 9 | W20004 | 肺活量计 | 1.电子；2.测量范围：100～10000ml； | 台 | 2 |
| 10 | W20005 | 血压计 | 1.汞柱台式，喷塑铝壳；2.各种臂带可供选择，乳胶球阀。 | 台 | 2 |
| 11 | W20006 | 听诊器 | 1.双用型，电镀扁形听诊头Φ≥45mm；2.A型耳挂，标准胶管，金属三通 。 | 个 | 2 |
| 12 | W20007 | 秒表 | 1.秒表走时准确，秒表每小时误差不得超过±0.3s； 2.秒表表壳应镀铬，表面光这，花纹规则，具有定闹、防水、防震等结构； 3.秒表的外观质量表面有保护膜，保持显字清晰。 | 个 | 2 |
| 13 | W20008 | 灯光视力表 | 1.标准对数视力表； 2.乳白色有机玻璃表板，铝合金框架，工作电压AC220V，功率<65W。照度要求400Lux有一面镜片。 | 台 | 2 |
| 14 | W20009 | 远视力表 | 纸质，采用787mm×1092mm规格纸张的5开（777mm×217mm）幅面，允许偏差±3mm；采用胶版印刷纸印刷，定量≥70g/㎡,白度≥85%。 | 张 | 3 |
| 15 | W20009-1 | 近视力表 | 纸质，采用115mm×105mm幅面，允许偏差±2mm，采用白卡纸印刷，定量≥200g/㎡,白度≥90%。 | 张 | 2 |
| 16 | W20010 | 辨色图谱 | 画册式，色盲检查图，须为国家正式出版物 | 本 | 3 |
| 17 | W20011 | 教学卫生测量尺 | 1.木质无疤痕，三折，打开≥2000mm ； 2.黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。 | 个 | 2 |
| 18 | W20012 | 污物桶 | 1.PVC外桶，内胆不锈钢制；2.带开盖踏板，Φ≥300mm。 | 个 | 2 |
| 19 | W20013 | 敷料缸 | 1.规格约500×1000ml 2.铁制搪瓷，由底座、圆筒、缸盖组成。 | 个 | 4 |
| 20 | W20014 | 棉球缸 | 1.规格约500×1000ml 2.铁制搪瓷，圆桶型，带盖。 | 个 | 2 |
| 21 | W20015 | 器械缸 | 不锈钢制成，规格大中小约在200×160×110mm | 个 | 3 |
| 22 | W20016 | 贮 槽 | 不锈钢，直径200-250mm | 个 | 2 |
| 23 | W20017 | 方 盘 | 1.规格:200×300mm； 2.铁制白色搪瓷或不锈钢，长方型。 | 个 | 2 |
| 24 | W20018 | 带盖方盘 | 铁制白色搪瓷或不锈钢，长方型长×宽200×300mm | 个 | 2 |
| 25 | W20019 | 酒精灯 | 医用，150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 1 |
| 26 | W20020 | 冲眼壶 | 医用，不锈钢材质，尺寸应不小于10×5cm | 个 | 1 |
| 27 | W20021 | 受水器 | 医用，不锈钢材质，尺寸应不小于10×5cm | 个 | 1 |
| 28 | W20022 | 剪 刀 | 不锈钢制，全长不小于190mm，剪刀片刀片厚度1.5±0.2mm | 把 | 1 |
| 29 | W20023 | 外伤处理器械包 | 包括：125mm医用剪刀×1把 ，125mm敷料镊子1把 ，胶布2卷，纱布绷带100×5000mm 4卷，乳胶止血带1条，压舌板、笔式手电筒、敷料盒、敷料镊子、敷料剪等。 | 套 | 1 |
| 30 | W20025 | 卫生箱 | 1.PVC材质，≥350×250×180mm； 2.内分2层，隔≥12栏，带背带、提手，包含50余种急救用品。 | 个 | 2 |
| 31 | W20026 | 计算器 | 外观规格≥110×140mm | 个 | 2 |
| 32 | W20027 | 紫外灯 | 石英灯管，带罩，波长253.7A，工作电压AC220V50Hz，2×30W，不锈钢灯臂，调节角度0-180度，闲置时垂放，关上保护门，带定时器，最大定时≥120分钟内可调，定时器工作完毕能自行断路，具备医疗器械注册证 | 个 | 1 |
| 33 | W20028 | 急救包 | 1.PVC分格箱，430×250×350mm; 2.包括：创可贴10片1包、酒精50ml×1瓶、红贡50ml×1瓶、蓝贡50ml×1瓶、温乃近、肚泻药，听诊器1具 ，一次性压舌板1把，丁字式开口器1把 ，舌钳1把 ，体温表1支，大圆头叩诊槌1把，笔式手电筒1把 ，125mm医用剪刀1把 ，125mm敷料镊子1把 ，920×110mm卷式夹板2个 ，胶布2卷，纱布绷带100×5000mm 4卷 ，三角绷带 910×910×1300mm 2包 ，500×800mm压缩纱布块2包 ，75×75mm医用纱布片10片 ，酒精棉片10片，5只装碘药水棒4包，7.0或7.5号医用手套1副 ，乳胶止血带1条，急救手册1本； 3.药品均需贴上明显标签。 | 个 | 1 |
| 34 | W20029 | 开合式担架 | 轻型，铝合金制，小型折叠式，帆布面料。≥2100×530×180mm | 副 | 2 |
| 35 | W20030 | 叩诊锤 | 1.三角型叩诊锤，尺寸186×52mm； 2.锤头带尖头和平头两面，锌合金+橡胶。 | 个 | 2 |
| 36 | W20031 | 带状检影镜 | 医用，1、适用于学校医务室及小型医疗单位测试近视度数时所有用。 2、带状检影镜由镜身和镜柄二部分组成。 3、镜内身部装有反光镜和聚光镜组件。 4、镜柄由手柄和灯丝呈直线状的灯泡组成，. 5、工作距离:1m，光带宽度：3-20mm，光带可旋转360° | 个 | 1 |
| 37 | W20032 | 照度计 | 1.袖珍型便携式，数字液晶显示屏；2.测量分辨率为0.1LUX ，测量范围≥20/200/2000/20000LUX ， 3.工作电压≤12V，随机带电池、光度探测头。 | 个 | 1 |
| 38 | W20033 | 柳形夹板 | 同规格3张1组，每3组1套，应具透气性好、质地轻、X射线穿透性、环保性、抗生性。 | 套 | 1 |
| 39 | W20034 | 观察床 | 铁架式带垫，铁架焊接经打磨无缝无毛刺，表面酸洗磷化喷漆，尺寸≥1900×800×400mm。 | 张 | 1 |
| 40 | W20035 | 止血带 | 医用高分子材料制，乳白色，长条扁平型，点连叠型装盒，具备医疗器械注册证。 | 个 | 2 |
| 41 | W20036 | 氧气瓶(包) | 医用，应不小于40L。 | 个 | 1 |
| 42 | W20038 | 小型红外线消毒柜 | 不锈钢制成,功率≥200W,层架可依不同容物尺寸可自行调整,符合国家标准 | 台 | 2 |
| 43 | W20039 | 计算机 | 品牌机；CPU：X86架构，内核≥4，线程≥8，主频≥2.7G（国产CPU）；主板：集成显卡、声卡、千兆网卡并支持内存扩容，机箱前后至少各一个3.0及2.0 USB接口，含耳机接口，麦克风接口，1×VGA-out，1×HDMI-out；内存≥8G DDR4；硬盘≥1T机械硬盘（7200rpm）+256G SSD；机箱：ATX立式；电源：额定功率≥200W ；品牌机配套无线光电键鼠套装；宽屏显示器≥21.5英寸(VGA、电源接口位置位于显示器下方)，与主机同一品牌； CCC、节能认证等。配鼠标垫及耳麦；三年所有部件完全免费保修；三年完全免费上门维修。 操作系统：统信国产操作系统（教育版）。 备注：建议和办公电脑一起采购 | 台 | 1 |
| 44 | W20040 | 心理检测工具 | 行业标准，用于进行心理健康普查及心理健康日常测试。无论是普查还是日常测试，均能根据学生的测试结果给出相应的指导意见。对于学生的心理健康教育，要综合考虑影响学生情绪变化的因素，如：考试成绩、自我鉴定情况、老师评语、家庭因素等。心理咨询师可以根据测评的结果中的说明及指导意见，对其心理问题进行进一步的辅导治疗。 | 套 | 1 |
| 45 | W20042 | 电子计数心肺复苏人体模型 | 符合国家标准1.供中小学卫生室用。 2.产品可模拟标准气道开放、胸外按压、人工呼吸灯主要功能。 3.在操作过程中每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。模拟人人体上有颈动脉自动搏动，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等。 4.产品面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、消毒清洗不变形、拆装更换方便。 | 个 | 1 |
| 46 | W20043 | 高压灭菌锅 | 医用,手提式，≥18L | 台 | 1 |
| 47 | W20044 | 体温计 | 医用,，尺寸应不小于9cm。玻璃水银制 | 套 | 10 |
| 48 | W20045 | 镊子 | 医用200-250mm | 个 | 8 |
| 50 | W20046 | 压舌板 | 医用不锈钢，尺寸应不小于10cm。 | 块 | 5 |
| 51 | W20048 | 五官检查器 | 医用,不锈钢材质，尺寸应不小于9cm。 | 套 | 1 |
| 52 | W20049 | 口腔检查器 | 医用,不锈钢材质，尺寸应不小于9cm。 | 套 | 1 |
| 53 | W20050 | 音叉 | 医用，尺寸应不小于9cm。 | 个 | 1 |
| 54 | W20051 | 天平 | 医用，，结构：底座、吊架、标尺、天平盘、直加、杠杆，材质：吊架和天平盘为塑料，尺寸≥19cm×8cm、刻度0-5g。 | 个 | 1 |
| 55 | W20052 | 落地蛇形灯 | 带100W乳白色灯泡 | 个 | 2 |
| 56 | W20053 | 串镜片 | 医用，尺寸应不小于12cm。 | 副 | 2 |
| 57 | W20054 | 皮脂厚度测量仪 | 医用，单刻度，mm刻度。长≥15cm，宽≥10cm。 | 副 | 1 |
| 58 | W20056 | 喉头喷雾器 | 医用,尺寸应不小于10cm。 | 个 | 15 |
| 59 | W20060 | 防近视宣传挂图 | 符合国家标准 ,尺寸应不小于40×50cm。 | 副 | 10 |