重庆市九龙坡区人民医院

采购新院区院史馆、医德医风馆装饰工程

项目的需求公告

拟对新院区院史馆、医德医风馆装饰工程进行公开招标，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的机构，报名递交项目书。

一、采购需求项目明细

详见附件1

二、推荐书内容包括但不限于以下材料：

(一)推荐书封面应包含：机构名称、联系人及电话；并按照以下条款编制目录及页码并加盖报名单位公章。

(二)基本情况：机构的基本情况介绍包含人员、施工资质、施工安全许可证及职称结构、等用于展示机构实力件及服务能力资料。

(三)项目报价：依据上述项目服务明细完善收费报价。

(四)项目保障：负责装修新院区院史馆、医德医风馆装饰工程项目，承诺项目后期维护部分。

(五)机构比较：目前市场上同类、同档次机构间优势。本机构区别于同类同档次产品的技术和特色有哪些。

三、推荐方式：邮箱递交项目书。

四、项目书提交时间、方式：电子版资料（推荐书）2025年10月20日17:00前发送至15823289741@163.com，接收到电子版资料视为报名成功，逾期不再接收报名。

五、联系人：吴老师 15823289741

重庆市九龙坡区人民医院

2025年10月15日

附件1

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 431915.41 |  |
| 1.1 | 门窗工程 | 45176.72 |  |
| 1.2 | 楼地面装饰工程 | 87056.97 |  |
| 1.3 | 墙、柱面装饰工程 | 225900.72 |  |
| 1.4 | 天棚工程 | 73781 |  |
| 2 | 措施项目费 | 22345.48 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12514.34 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费 | 15085.72 | - |
| 5 | 税金 | 47310.13 | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 516,656.74 |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010808004001 | 1.2厚304青古铜不锈钢门 套线 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.面层材料品种、规格:1.2厚304青古 铜不锈钢门套线 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 |  | m | 36.28 |  | 119.29 | 4327.84 |  |
| 2 | 010802003001 | 定制金属防火门及门把手 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质:定制金属防火门及门 把手 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 9.6 |  | 525.16 | 5041.54 |  |
| 3 | 010801001001 | 定制墙面同色木门及门把 手 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.名称:定制墙面同色木门及门把手 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | m2 | 11.2 |  | 534.37 | 5984.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15354.32 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 010805001001 | 电动吊轨木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:2m*2.9m 3.门框、扇材质:电动吊轨木门（同色 木饰面） 4.启动装置的品种、规格:电动型 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 |  | 樘 | 4 |  | 7455.6 | 29822.4 |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101006001 | 5cm1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:详设计 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 |  | m2 | 608.06 |  | 42.68 | 25952 |  |
| 2 | 011103001002 | 木纹地胶地面 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘 接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm聚 乙烯环保地胶 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 | 608.06 |  | 94.84 | 57668.41 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113442.81 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 011102001001 | 石材楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2. 5水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:人造大 理石 18mm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 11.39 |  | 265.57 | 3024.84 |  |
| 4 | 011109001001 | 深灰色成品收口条 | [项目特征] 1.防滑条材料种类、规格:深灰色成品 收口条见光面1cm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.贴嵌防滑条 3.材料运输 |  | m | 11.73 |  | 35.1 | 411.72 |  |
|  |  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3436.56 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 011201001001 | 水泥砂浆抹灰面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂 浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 1218.84 |  | 24.99 | 30458.81 |  |
| 2 | 011207001015 | 12mm A级阻燃基层板墙体 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨 DC75*15*1.5,间距40cm;副龙骨DC50*1 5*1.5，间距100cm 2.基层材料种类、规格:12mm A级阻燃 板（含灯槽增加量） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 830.77 |  | 90.84 | 75467.15 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105925.96 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 011207001016 | 面贴8cm木纹饰面板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:面贴8 cm木纹饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 230.44 |  | 154.19 | 35531.54 |  |
| 4 | 011209001001 | 9.5mm厚耐火石膏板 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:另列 清单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm 厚耐火石膏板（含灯槽增加量） 4.批灰:满刮腻子两遍 5.面层固定方式:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 |  | m2 | 420.84 |  | 38.39 | 16156.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51687.59 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 011204001002 | 12厘厚高光爵士白天然大 理石 | [项目特征] 1.墙体基层:另列清单 2.面层材料品种、规格、颜色:12厘厚 高光爵士白天然大理石 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 16 |  | 415.93 | 6654.88 |  |
| 6 | 011406001001 | 乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:另列清单 2.腻子种类:另列清单 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两 遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 5 |  | 12.36 | 61.8 |  |
| 7 | 011207001017 | 贴墙板饰面板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:贴墙板 饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 83.04 |  | 154.19 | 12803.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19520.62 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 8 | 011207001018 | 水泥纹墙板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥纹 墙板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 7.5 |  | 133.19 | 998.93 |  |
| 9 | 011207001019 | 8mm碳晶板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm碳 晶板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 10.44 |  | 133.19 | 1390.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2389.43 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 10 | 011207001020 | 5cm白色烤漆板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm碳 晶板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 13.12 |  | 290.69 | 3813.85 |  |
| 11 | 011207001022 | 面贴1.5厚卡其金304不锈 钢板丝印 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:面贴1. 5厚卡其金304不锈钢板丝印 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 15.81 |  | 343.19 | 5425.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9239.68 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 12 | 011207001023 | 透光PU石材 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:另列清 单 2.基层材料种类、规格:另列清单 3.面层材料品种、规格、颜色:透光PU 石材 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 58 |  | 364.19 | 21123.02 |  |
| 13 | 011204004001 | 门楣镀锌钢骨架 | [项目特征] 1.骨架种类、规格:镀锌管 2.防锈漆品种遍数:满足设计及规范要 求 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.刷漆 |  | t | 0.2 |  | 8471.28 | 1694.26 |  |
| 14 | 011502001001 | 黑色铝合金收口卡条 | [项目特征] 1.基层类型:墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:黑色铝 合金收口卡条 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 |  | m | 13.5 |  | 27.98 | 377.73 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23195.01 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 15 | 011502001002 | 1.2黑色哑光不锈钢折造 型包边 | [项目特征] 1.基层类型:墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2黑 色哑光不锈钢折造型包边 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 |  | m | 36.6 |  | 59.78 | 2187.95 |  |
| 16 | 011502001003 | 青古铜不锈钢造型扣边 | [项目特征] 1.基层类型:墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:青古铜 不锈钢造型扣边 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 |  | m | 51 |  | 54.48 | 2778.48 |  |
| 17 | 011105006001 | 1.0mm厚玫瑰金亮光304不 锈钢踢脚线（自带线性发 光灯带） | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm 厚玫瑰金亮光304不锈钢踢脚线（自带 线性发光灯带） 4.安装形式:阻燃板开条打底（另列） ,镶入式安装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  | m | 220 |  | 40.8 | 8976 |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13942.43 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 011302001001 | 9.5mm厚石膏板吊顶（平 面） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:DC50*1 5*1.5 间距60cm 3.基层材料种类、规格:12mm A级阻燃 板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚双层 耐火石膏板 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 317.93 |  | 149.25 | 47451.05 |  |
| 2 | 011407002002 | 无机涂料天棚 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板吊顶 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:满刮腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 |  | m2 | 719.45 |  | 30.71 | 22094.31 |  |
| 3 | 011204004002 | 玻璃门、挂件等零星镀锌 钢骨架 | [项目特征] 1.骨架种类、规格:镀锌管 2.防锈漆品种遍数:满足设计及规范要 求 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.刷漆 |  | t | 0.5 |  | 8471.28 | 4235.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73781 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  | 第 12 页 共 12 页 |  |
| 合 计 |  |  | 431915.41 |  |

# 措施项目汇总表

第 1 页  共 1 页

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 | 22345.48 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12514.34 |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1226.4 |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  | 22345.48 |  |

| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表-11-1 |
| 2 | 暂估价 | 项 |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- | 明细详见 表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6 |
| 合 计 |  |  | 0 |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石 方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石 方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 | 15085.72 |
| 2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  | 47310.13 |
| 2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费 | 9 | 42241.19 |
| 2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 | 5068.94 |
| 2.3 | 环境保护税 | 按实计算 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 62395.85 |