重庆市合川区妇幼保健院

关于外科结肠途径治疗机前期信息

公开调研公示

各位潜在供应商：

为做好我院外科结肠途径治疗机的前期调研工作，确保我院外科结肠途径治疗机采购能够物美价廉，目前我院针对外科结肠途径治疗机的参数、品牌、价格、质保期限等信息进行公开市场调研，欢迎各位潜在的供应商前来报品牌、相关参数、质保期限及市场价格。（采购流程咨询023-42419716 高老师，具体项目了解咨询023-42865008 袁老师）。

（1）电子件打包压缩，文件名称命名为：***项目+提交资料单位名称，单位所提供资料必须为电子件和纸质件；（电子件要求：各供应商需提供一份WORD版《外科结肠途径治疗机信息收集表》及彩页）同时发医院纪检QQ邮箱：3637805394@qq.com和招标办QQ邮箱：3934329503@qq.com；。

（2）纸质件由公司填报完毕信息表打印出来盖章后会同相关佐证资料（彩页及产品说明书等资料）提交招标办。纸质件资料收取人为：重庆市合川区妇幼保健院重庆市合川区合阳大道1089号3号楼6楼617室；招标办电话：023- 42419716，如果是快递请发顺丰。报价用信封密封好。

（3）只有在规定时间内同时提交了电子件和纸质件的单位才能算有效收集。因快递时间，请各位潜在供应商自行考虑时间风险。所有资料必须按照医院要求提供，否则视为无效。

（4）电子资料收集时间：即日起至2025年12月19日12：00时。

（5）设备请提供参数及彩页，供应商尽量按信息收集表项目全部提供所需资料。

附件1：外科结肠途径治疗机信息收集表

重庆市合川区妇幼保健院

2025年12月9日

附件1：

| 外科结肠途径治疗机信息收集表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家/品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 报价（≤5万元） （提供近期成交的三份合同） |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 注册证号 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 国家药监局《医疗器械分类目录》中归类为第？类（分类编码：？） |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 产品认证 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 同型号设备重庆地区装机单位 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 与该设备同档次的有哪3个品牌 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 本设备与其他品牌的独特点 |  |  |  |  |
| 设备的使用运营情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设备收费项目 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 收费编码 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 收费金额 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？ |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 设备易损件有哪些？易损件价格？ |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 公司能提供的其他优惠项目 |  |  |  |  |
| 耗材使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备是否使用耗材？ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 耗材是否为专用耗材？ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 耗材是否可收费？ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 耗材是否为药交所挂网耗材？ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 耗材价格？（请一一列出） |  |  |  |  |  |
| 仪器配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备免费质保时间≥3年 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 整机原厂保修, 出具原厂保修承诺。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |  |  |
| 设备主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参数名称 |  |  | 需求参数 |  | 应答参数及性能 | 差异说明 (填写正/负偏离、无差异) |
| 1 | 设备用途 |  |  | 结肠透析是通过设备在结肠内建立起有效的透析治疗系统，利用结肠自身潜在的吸收和排泄功能，清除肠腔内和肠粘膜上的有害代谢产物和毒素，配合将具有针对性治疗疾病的药物，从而达到不同药物治疗多种疾病的目的。结肠灌注透析方法系继口服、注射后的 第三种给药、治疗途径。 |  |  |  |
| 2 | 适用范围 |  |  | 急慢性结肠炎，溃疡性结肠炎，食物或药物中毒，酒 精中毒，肠功能紊乱，肠激惹综合症，肝性脑病，顽固性腹水，黄疸皮肤瘙痒，不完全性肠梗阻，肠套叠，便秘，细菌性痢疾，病毒感染性腹泻，出血热，急慢性肾小球肾炎，急慢性肾功能不全，术前或结肠 |  |  |  |
| 3 | 外观设计 |  |  | （是柜式一体机型、还是分体型？是否为推车设计？是否带锁止万向轮？） |  |  |  |
| 4 | △操作方式 |  |  | 腔内腔外双重给水给药，可选择 |  |  |  |
| 5 | △安全系统 |  |  | 安全报警系统：超温、超压、缺液、堵塞时报警，报警时仪器停止治疗，并有界面提示 |  |  |  |
| 6 | 治疗转换 |  |  | （是否带外置给药、灌注切换阀门？是否可一步实现治疗功能转换？） |  |  |  |
| 7 | 灌注量 |  |  | 预灌注量： ～ mL，任意设置 |  |  |  |
| 8 | 灌注桶、给药罐有效 容积 |  |  | 灌注桶有效容积： mL± mL, 给药罐有效容积： mL± mL |  |  |  |
| 9 | 注液速度 |  |  | 手动方式： ～ mL/min连续可调，误差± mL/min; 标准方式： ～ 档可调 |  |  |  |
| 10 | 转速补偿能力 |  |  | ～ mL/min |  |  |  |
| 11 | 灌注压力 |  |  | Pa~ Pa,任意设置 |  |  |  |
| 12 | 水压 |  |  | 水压： ～ Kgf/cm²；最大排出高度 m |  |  |  |
| 13 | ☆灌注时间 |  |  | 灌注时间： ～ s连续可调； 间歇时间： ～ s连续可调，误差± s |  |  |  |
| 14 | 自动排液 |  |  | （是否支持自动排出灌注液桶中部分液体？） |  |  |  |
| 15 | 计算灌注液量 |  |  | （计算灌注液量是否自动归零） |  |  |  |
| 16 | ☆灌注温度控温范围 |  |  | 25℃~43℃，任意设定，误差：±0.5℃ |  |  |  |
| 17 | 净水器清洗 |  |  | （是否支持自动对净水器进行清洗） |  |  |  |
| 18 | △过滤系统 |  |  | 采用自动清洁净水器，水质达 到饮用标准 |  |  |  |
| 19 | △臭氧消毒系统 |  |  | 水中臭氧浓度0.2 mg/L～0.8mg/L,在最大工作周期下，泄露到空气中的臭氧浓度≤ 0.15mg/m³;臭氧时间1～10分钟连续可调 |  |  |  |
| 20 | 软件 |  |  | （软件是否具有有效的《计算机软件著作权登记证书》？） |  |  |  |

备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异“。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。