## 需求清单
市七院棉制品采购项目报价
供应商名称： |  |  |  | 联系人：
联系方式： |  |  |  | 填报时间：
供应商功能公司地址：
产品名称 | 规格型号（cm) | 单位 | 技术参数 | 报价
病房被套 | 215×158 | 床 | 1.成份：80（±5）%棉，20（±5）%聚酯纤维。 2.单位面积质量≥180g/㎡。 3.线密度：经纱17tex（±2tex）×纬纱17tex（±2tex）。 4.经向密度≥595根/10cm，纬向密度≥295根/10cm。 5.甲醛含量≤75mg/kg，pH值：4.0-8.5，无异味。 6.耐水色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿 摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 7.耐磨性能≥25000次。 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。 投标时提供样品被套一床
病房大单 | 160×270 | 床
病房枕套 | 50×75 | 个
枕芯 | 45×75 | 个 | 1.纤维含量（%）：主面料：棉100，填充物：聚酯纤维100； 2.pH值：4-8.5； 3.甲醛（mg/kg）：≤20； 4.异味：无； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:未检出 6.单位面积质量（g/m2）:120（±10）; 7.填充物重量≥900g； 投标时提供样品一个
儿科被套 | 50×94 | 床 | 1.成份：100%棉。 2.甲醛含量≤20mg/kg。 3.面料纱支：40s（±2s）×40s（±2s）。 4.密度：经向密度≥530根/10cm，纬向密度≥290根/10cm。 5.pH值：4.0-7.5。异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 6、婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. 7、此面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方:GB/T 20944.3-2008 《纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法》. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。
儿科被套 | 215×158 | 床
儿科枕套 | 50×75 | 个
产科大单 | 160×270 | 床
产科被套 | 215×158 | 床
产科枕套 | 50×75 | 床
婴儿床单 | 108×90 | 张
值班被套 | 158×215 | 床 | 1.成份：100%棉； 2.纱支：40s*40s（±3）； 3.密度：133*72（±5） 4.pH值：4.0-8.5； 5.单位面积质量（g/m²）：160（±10）； 6.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；无异味； 7.耐水色牢度（级）：≥4-5；耐干摩擦色牢度（级）≥4-5；耐湿摩擦色牢度（级）≥3-4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4-5；耐碱汗渍色牢度（级）≥4-5； 8.抗勾丝性能：径向≥4级：纬向：≥4级; 9.工艺要求：（被套尾部开90cm口，开口一端内超15cm； 床罩要求床面使用加压线，底面头端两角打三角形贴片，尾端一角打死，一角通开打带子；枕套信封式，压5cm边子）； 10.耐磨性能(次)：≥20000次。
值班床单 | 160×260 | 床
值班枕套 | 50×80 | 个
病员服 | XS - 5xL | 上衣 | 1.面料：纯棉色织斜纹，成份：100%棉。 2.甲醛含量≤20mg/kg。 3.面料纱支：20s（±2s）×20s（±2s）。 4.经向密度≥340根/10cm，纬向密度≥230根/10cm。 5.pH值：4.0-8.5。
病员服 | XS - 5xL | 裤子
洗手衣、裤 | XS - 5xL | 套 | 1.成份：100%棉。 2.耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级。 3.面料纱支：21s（±2s）×21s（±2s）。 4.经向密度≥420根/10cm，纬向密度≥235根/10cm。 5.pH值：4.0-8.5。 6.甲醛含量≤20mg/kg。 7.单位面积质量≥175g/㎡。
普通手术衣 | 腹背式 | 件 | 1.纤维含量（%）：棉100； 2.异味：无异味；未检出可分解致癌芳香胺染料； 3.甲醛含量(mg/kg)：≤20； 4.pH 值：4-8.5； 5.耐水色牢度≥3级，耐摩擦色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥3级，耐皂洗色牢度≥3级; 6.洁净度-微生物≤300 CFU/d㎡； 7.阻微生物穿透-干态：不考核； 8.阻微生物穿透-湿态：屏障指数≥2.8（手术单标准性能关键区域）； 9.洁净度-微粒物质：≤3.5（手术单标准性能关键区域）; 10.落絮系数（干态）≤4.0； 11.抗勾丝性能：经向≥3级；纬向：≥4级; 12.抗渗水性≥30cmH2O； 13.耐磨：≥20000次；起球：≥3级。 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。
新款手术衣 | 覆背式 | 件 | 1.洁净度-微生物≤300 CFU/d㎡； 2.阻微生物穿透-湿态：屏障指数≥2.8（手术单标准性能关键区域）； 3.洁净度-微粒物质：≤3.5（手术单标准性能关键区域）； 4.落絮系数（干态）≤4.0； 5.抗渗水性≥30cmH2O； 6.涨破强力-干态≥40kPa； 7.涨破强力-湿态≥40kPa； 8.断裂强力-湿态：径向≥15N，纬向≥15N； 9.断裂强力-干态：径向≥15N，纬向≥15N； 示意图见本表子表-覆背式手术衣和腔镜袋示意图 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。 投标时提供样品一件
手术室外出服冬 | S-5XL | 件 | 1.成份：90（±5）%聚酯纤维，10（±5）%棉。 2.纱支：14tex（±5%）/2+180dtex（±5%）×180dtex（±5%）。 3.径向密度≥675根/10cm，纬向密度≥435根/10cm。 4.单位面积质量≥260g/㎡；扭斜率≤1%。 5.撕破强力：径向≥40N，纬向≥25N；耐磨性能≥10000次。 6.可分解致癌芳香胺染料：禁用；勾丝：径向≥3级，纬向≥4级；透气率≥75mm/s。 7.甲醛含量≤75mg/kg；遮光率≥97%。 8.pH值：4.0-7.5；无异味。 9.洗前吸湿速干性：浸湿时间≤20.00s，≥3级；吸水速率：≥30.1%/s，≥3级；最大浸湿半径：≥12.1mm， ≥3级；液态水扩散速度：≥2.1mm/s，≥3级。 10.抗菌性能（经过50次洗涤）：抗金黄色葡萄球菌≥99%，抗大肠杆菌≥99%，抗白色念珠菌≥99%，抗肺炎克雷白氏菌≥99%，抗铜绿假单胞菌≥99%，抗枯 草芽孢杆菌≥99%。 11.防螨性能（趋避率）≥70%。 12.耐皂洗色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；耐酸碱汗渍色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；耐水色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；耐干摩擦色牢度≥4级；耐酚黄变≥4级；耐光汗复合色牢度（酸、碱）：变色≥3-4级。 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。 投标时提供样品一件
手术室外出服夏 | S-5XL | 件 | 1.成分：85（±5）%聚酯纤维,15(±5)%棉。 2.线密度(短纤)：经纱（13±5%）tex×2；线密度 （长丝）：径向长丝粗纱168dtex（±5%），径向长丝 细纱82dtex±5%，纬纱164dtex±5%。 3.径向密度≥680根/10cm，纬向密度≥390根/10cm。 4.甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味。 5.抑菌率：抗金黄色葡萄球菌≥99%，抗大肠杆菌≥99%，抗白色念珠菌≥99%，抗肺炎克雷白氏菌≥99%， 抗铜绿假单胞菌≥99%，抗枯草芽孢杆菌≥99%。 6.起球≥4级，透气率≥32mm/s，勾丝：径向≥2-3级， 纬向≥3-4级。 7.单位面积质量≥240g/㎡，防紫外线性能UPF≥40，T（UVA）＜5%。 8.断裂强力：径向≥1300N、纬向≥950N；撕破强力： 径向≥45N、纬向≥25N；顶破强力≥1750N。 9.耐磨性能≥15000次，电荷面密度≤3.6μC/㎡，静 电压半衰期≤5.0s。 10.耐汗渍色牢度≥4级、耐水色牢度≥4级、耐摩 擦色牢度≥4级。 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。 投标时提供样品一件
包布（双层） | 100×100 | 张 | 1.成份：100%棉。 2.甲醛含量≤20mg/kg。 3.面料纱支：32s（±2s）×32s（±2s）。 4.经向密度≥650根/10cm，纬向密度≥435根/10cm。 5.耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级。 6.pH值：4.0-8.5。 7.单位面积质量≥150g/㎡。 .8.产品面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) 注：针对上述条款的技术参数响应,供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具有CMA标识的检测报告予以佐证,否则对应技术参数条款将作无效投标认定（检测报告原件现场查验）。 投标时提供100cm*100cm样品一张
包布（双层） | 80×80 | 张
包布（双层） | 65×65 | 张
包布（双层） | 50×50 | 张
白色中单 | 108×240 | 张
手术中单 | 108×245 | 张
橡皮中单 | 225×100 | 张
大孔巾（双层） | 220×380 | 张
治疗巾(双层) | 50×90 | 张
麻醉孔巾（双层） | 90×70 | 张
孔巾（双层） | 50×70 | 张
妇科孔巾（双层） | 80×63 | 张
剖腹单（双层） | 220×380 | 张
桌布（双层） | 150×220 | 张
盖絮 | 150×200，5斤 | 床 | 1.一级原棉，加纯棉平纹面料或纱布套。 2.质量标准执行：GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。 投标时提供盖絮150cm*200cm样品一床
盖絮 | 200×230，5斤 | 床
盖絮 | 150×240，5斤 | 床
儿科盖絮 | 80×85 | 床
婴儿垫絮 | 70×40 | 床
垫絮 | 90×200,5斤 | 床
腔镜器械装载袋（双层） | 50×30 | 个 | 示意图见本表子表-覆背式手术衣和腔镜袋示意图
注：未备注双层的为单层。