重庆医科大学附属巴南医院

重庆市巴南区人民医院

2025年度监控零星新增采购需求调查公告

- 我院近期拟采购2025年度监控零星新增项目，按照医院采购管理流程，现开展市场调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商来院勘查、积极参与。

- 项目概况

项目预算：15万元。

项目需求：详见附件1。

- 需求调查内容

包含但不限于潜在供应商具有的相关资质、服务能力、商品市场价格等。

- 需求调查方式：

- 问卷调查。

- 需求调查对象：

- 具备相应服务能力和资质的供应商。

- 报送要求

- 请各供应商于2025年4月18日12:00前，按附件2准备相关资料，资料需清晰扫描成一份PDF格式文件，在本平台（https://www.gec123.com/）本条问卷调查公告下方的回复区域上传。

- 其他说明

- 本次公开的需求调查是采购项目的初步安排，具体以最终发布的招标文件为准。资料收集仅用于采购前参考，递交问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。

（联系人：张老师 联系电话：66236035）

- 重庆医科大学附属巴南医院

- 重庆市巴南区人民医院

- 2025年4月15日

附件1

2025年度监控零星新增采购需求

- 项目技术需求

- 社区学生宿舍监控建设需求：

- 社区学生宿舍新增（地址：龙洲湾社区卫生服务中心4F-8F）25个半球摄像机（像素≥400万,含拾音器）及本地存储建设（存储时间：30天），实现社区学生宿舍存储，支持接入本院现有监控管理平台。

- 本院监控零星新增监控需求：

| - 序号 | - 新增监控类型 | - 单位 | - 数量 | - 要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 半球摄像机 | - 点位 | - 70 | - 像素≥400万,含拾音器，接入医院现有监控管理平台。 | - 新增地点及数量不定，需根据实际情况提出配置方案。 |
| - 2 | 枪型摄像机 | - 点位 | - 5 | - 像素≥400万,含拾音器，接入医院现有监控管理平台。 |  |
| - 3 | 人脸抓拍摄像机 | - 点位 | - 5 | - 像素≥400万，自动识别，自动报警。 |  |
| - 4 | 球型机摄像机 | - 点位 | - 1 | - 户外，高清 |  |
| - 5 | 4路本地监控本地存储 | - 点位 | - 1 | - 实现本地存储指定监控，默认存储时间30天。 |  |
| - 6 | 16路本地监控本地存储 | - 点位 | - 1 | - 实现本地存储指定监控，默认存储时间30天。 |  |
| - 7 | 32路本地监控本地存储 | - 点位 | - 1 | - 实现本地存储指定监控，默认存储时间30天。 |  |

- 项目商务需求

- 供应商负责货物的运输、安装、调试，并承担与交货有关的费用（含运输费、包装费、保险费等）以及安装调试等服务费用。

- 售后服务要求：提供不低于一年原厂免费质保服务。

- 合同签订之日起一年内按要求分批次送货、安装调试并交付使用，根据送货且经验收通过的实际数量分批次对账结算。

附件2

项目采购需求调查资料

1、请各供应商仔细阅读并根据自身实际情况填写。

2、本文件共3部分：采购需求调查表、供应商营业执照、报价明细表、报价产品介绍等，所有内容均需填写。

3、反馈资料为本文件所有内容。

| 一、采购需求调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2025年度监控零星新增 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 项目总报价 | 元（大写：人民币） |  |  |
| 供应商联系人 |  | 供应商联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |
| 供应商规模 | （大/中/小/微）型企业 |  |  |
| 供应商所属国民经济行业分类 |  |  |  |
| 能否完成附件1产品的需求参数，（若不能完成请说明理由或给出贵司的设计方案和参数）。 |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

二、供应商营业执照（加盖公章）

三、报价明细表、报价产品介绍等

- 报价明细表应包含新增需求所有可能涉及的费用，下表仅供参考。

| 社区学生宿舍监控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 监控零星新增-半球摄像机 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 监控零星新增-枪型摄像机 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 项目合计报价 |  |  |  |  |

- 供应商名称（加盖公章）：

- 报价时间：