## Sheet1
耗材（试剂）遴选报名表（第三次）
序号 | 使用科室 | 通用名 | 业务用途 | 基本需求 | 注册证名称 | 注册证号 | 器械类别 | 生产厂家 | 规格型号 | 线上/线下 | 药交平台码 | 是否 计价 | 是否 医保报销 | 医保C码 | 有无 配套设备 | 报价 (高于挂网 限价无效) | 供应商 | 联系人及电话 | 商务及资格要求 | 备注
1 | 心血管内科 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 用于射频消融手术时心腔内放电治疗心律失常 | 1、导管定位精度：≤1mm； 2、压力曲线刷新率：≤50ms； 3、压力显示刷新率：≤1S； | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
2 | 心血管内科 | 星形磁电双定位标测导管 | 用于房性心律失常发作时快速大面积的高精密度标测病灶来源 | 1：导管分支φ：＜3F； 2：导管有5个以上分支一次踩点面积＞7CM2； 3：踩点容量扩容≥30万，电极数量≥50个 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
3 | 心血管内科 | 弯型可视双向可调弯引导鞘管 | 房颤射频消融或旁道手术 | 1：弯型：＞1个 2：可实时显示鞘的三维位置； 3：双向对称可调180°； | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
4 | 心血管内科 | 一次性使用心腔内超声导管 | 通过将微型超声探头置于心腔内，实时成像心脏结构和血流动力学状态 | 1：四向弯曲度：≥160°； 2：频率：4.5-11 MHz，深度：16cm； | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
5 | 心血管内科 | 一次性使用压力监测射频消融导管 | 在房颤手术过程中，防止温度过高损伤食道以及局部温度过高发生pop心包，需要消融导管在温度过高时自动调节走水与降低功率 | 1：导管表面温度感受器数量：≥3个； 2：微孔灌注≥60孔； 3：具备自动调节功率与走水； | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）