重庆医科大学附属巴南医院

重庆市巴南区人民医院

关于开展急诊管理系统市场调研的通知

- 各潜在供应商：

- 我院拟启动急诊管理系统建设项目。根据医院采购管理相关规定，现开展市场调研工作，诚邀符合资质条件、信誉良好且具备优质服务能力的供应商参与。具体事项通知如下：

- 项目概况：

- 项目名称：急诊管理系统

- 项目预算：130万元

- 参与条件

- 资质要求：供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照及相关资质证书。

- 信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 能力要求：具备开发、实施同类软件系统的成功案例和丰富经验，拥有专业的技术团队和完善的售后服务体系，能够为项目提供及时、有效的技术支持和维护服务。

- 调研形式

本次市场调研采用线下产品推介会形式，具体安排如下：

- 推介会时间：暂定2025年11月11日 15:00

- 推介形式和内容：PPT方案展示（30分钟），内容需包括：

- 公司简介（公司规模、技术团队、业务范围等）；

- 同类项目案例（项目名称、客户名称、项目内容、金额、服务周期）；

- 针对我院建设需求（见附件1）的产品方案；

- 售后服务（免费质保期、免费质保期服务方案、后期有偿服务费用等）。

- 推介现场资料递交：纸质报价文件递交（按模块报价+总体报价，需盖鲜章密封）。

- 报名相关及材料提交

- 截止时间：2025年11月11日12:00前

- 提交材料：

- 报名表（见附件2，需加盖公章）

- 推介会PPT电子版

- 提交途径：在本平台（https://www.gec123.com/）本条问卷调查公告下方的回复区域上传。

- 其他说明

- 本次采购意向公开和市场调研工作不是正式采购活动，仅为采购工作的初步安排和供采购工作具体实施时参考，具体采购项目情况以最终发布的采购公告和采购文件为准。

- 联系人：冉老师    联系电话：66236035。

- 附件：1.急诊管理系统项目建设需求

- 2.急诊管理系统项目产品推介报名表

- 重庆医科大学附属巴南医院

- 重庆市巴南区人民医院

2025年11月07日

附件1

- 重庆医科大学附属巴南医院

- 重庆市巴南区人民医院

- 急诊管理系统项目建设需求

- 预检分诊工作站

- 1、患者登记与建档

- 支持患者初复诊分诊信息多种方式登记及建档功能，支持患者生命体征数据采取与录入。

- 支持分诊信息暂存，其他患者分完诊后再继续对暂存患者进行分诊信息补充填写；

- 支持三无患者、群伤患者、特殊人群、120患者登记、绿色通道病人、双向转诊患者、动物伤患者等登记、标记与管理。

- 支持与院内系统对接，获取患者挂号信息。

- 2、智能分诊分级

- 提供分诊知识库，通过系统判断的方式对患者分级分诊进行判断，支持分诊信息修改，允许分诊护士对自动分级信息进行修正；

- 支持分诊记录列表，提供搜索引擎，支持通过就诊卡号、姓名、特殊标志、去向等条件进行查询；

- 支持分诊单打印，分诊后打印腕带或分诊条，可以根据医院需要配置打印的信息。针对绿色通道患者，分诊单打印特殊标识（绿色通道）支持导出已分诊患者信息；

- 支持黑名单管理，黑名单患者来诊会进行特殊醒目提醒，支持医生端查看备注原因；

- 支持先分诊后挂号，先挂号后分诊，分诊的同时挂号，三种模式适应医院不同的业务流程。

- 支持已分诊的患者进行特殊标识关联，如群伤患者、发热患者，双转患者等。

- 3、评分管理

- 支持患者评分管理，包括：MEWS评分、REMS评分、ESI评分、GCS评分、创伤评分、疼痛评分，支持通过评分进行自动化分级。

- 患者评分支持已获取的数据自动代入，主观数据快速点选，自动计算分值。

- 4、第三方系统对接支持

- 支持与医院数据平台对接，满足互联互通、电子病历评审等要求。

- 预留120院前系统集成接口。

- 5、统计报表

- 支持分诊各项指标统计 ，如：分诊人数、分级患者比例、三无患者占比、群伤患者占比。

- 支持统计报表，急诊日报表、分诊病人登记表、分诊工作量统计表自动生成，能够打印和导出。

- 急诊分诊常用统计功能，可以统计的指标有：分诊患者性别比例分布、预检分诊分级分布、分诊患者评分使用情况统计、分诊患者分诊去向统计、分诊患者年龄分布统计、分诊准确率统计。

- 急诊医生工作站

- 系统支持急诊门诊医生在一个系统内完成诊间工作全部内容，包含以下功能：

- 1)支持一体化工作台,允许医生在同一界面完成诊断开立、病历书写，检验、检查、处方、处置下达的工作内容；

- 2)支持患者信息总览，根据患者急诊就诊历史记录回顾患者分诊信息、诊断信息、医嘱信息、检查检验结果、危急值记录；

- 3)支持患者信息修改和补充；

- 4)支持患者诊疗时间轴查看，横向管理患者诊疗过程关键时间节点；

- 5)支持快捷诊断，支持医生快速引用常用诊断，中西医诊断录入，根据现有HIS标准，支持基于ICD-10标准诊断库的诊断开立；

- 6)支持非嵌入式医嘱开立功能，能够在急诊系统进行临时医嘱、长期医嘱开立；

- 7)支持根据医嘱类型自动生成处方笺、检查申请单、检验申请单、费用清单、临时/长期医嘱单；

- 8)开立检查、检验医嘱时自动带入检查目的、体征、病状、诊断等信息创建申请单；

- 9)支持医嘱模板的维护和引用，包括个人模板和科室模板；

- 10)支持患者历史就诊医嘱的查看和直接引用到本次医嘱列表；

- 11)支持查看医嘱执行状态，皮试结果自动生成阴性或阳性标识展示在医嘱列表上；

- 12)支持医嘱费用明细查看，根据颜色区分缴费状态，包括待缴费、已缴费、已退费、未计费；

- 13)支持专用于急诊科的结构化门诊电子病历,提供急诊门诊病历模版，支持自动带出相关患者信息。

- 14)病历书写时支持插入医嘱、诊断、检验结果、检查报告、危急值记录，检验项目支持一键插入异常项；

- 15)提供病历知识库模板配置工具，允许科室和个人自己维护各种病历文书文字模板内容并快速引用；

- 16)支持插入医疗文书常用的特殊符号(如：℃，℉，‰，㎡，mmol)；

- 17)支持插入医疗文书常用的医学表达式（如：月经公式）；

- 18)支持追加病程，支持单个病程位置调整和删除单个病程；

- 19)支持在工作站内查看检查、检验结果，超声影像调阅，检验异常项通过特殊颜色标记；

- 20)支持快速创建患者会诊申请以及查看患者历史会诊记录，能够对会诊执行签到、记录、打印等操作。

- 21)支持诊疗统计查看接诊患者详细信息，提供搜索引擎功能：可以通过ID、姓名、诊断等多种方式进行该患者查询。

- 急诊护理工作站（抢救区/留观区）

- 1)提供列表、床卡两种模式展示在科患者信息，展示信息可配置。

- 2)患者床位管理：提供入出科、转床功能等。

- 3)支持患者入科，能够进行床位分配及相关信息录入。

- 4)患者列表支持按特定需求过滤或者搜索患者。

- 5)患者列表支持标记重点关注的患者，通过图标的颜色变化提醒用户关注的患者，点击图标后，能够编辑或显示重点关注的内容。提示患者的未执行医嘱内容。

- 6)支持医嘱自动转抄，系统记录护士对医嘱的核对、执行。

- 7)支持将医嘱自动根据频次、时间拆分，护士可根据排班班次信息筛选医嘱，并计划执行。

- 8)支持对未执行医嘱录入备注说明，或者进行标记，标记后医嘱不需要再进行核对和执行，已标记的医嘱显示在“已标记”列表中。

- 9)支持快速录入观察项/出入量/导管信息，并进行统计展示。

- 10)护理文书支持快速记录模板，支持动态结构化病情录入，在关键词上用点选的方式，快速录入护理文书，用户可以维护模板内容，缩减护士书写护理文书的时间，规范医疗文书。

- 11)支持已获取的数据自动录入特护单，支持特护单的放大和缩小、翻页、打印预览和打印。

- 12)支持编辑及打印护理评估单，体温单，特殊护理记录单，一般护理记录单，定制化特护单模板，护理评分。

- 13)支持皮试医嘱执行及皮试结果录入。支持皮试结果双核对，支持录入药品批号，支持皮试结果回传第三方。

- 14)支持毒麻药品护士执行双核对，余液处理的记录。

- 15)支持打印输液贴、打印腕带、床头卡，巡视卡，采血贴等打印内容。

- 16)支持批量核对医嘱，批量执行医嘱。

- 17)支持抢救/留观护理记录单模板根据患者流转切换，完成精细化记录。

- 18)支持医嘱执行药品备用量设置。支持液体医嘱分多次执行。

- 19)支持病情记录个人模板/公共模板维护。

- 20)支持医嘱执行分类显示，按照医嘱类型进行分类，如：药品，检查，检验，嘱托医嘱类型。

- 21)特护单支持按照班次自动汇总出入量。支持自动汇总医嘱执行药品的出入量。特护单书写病情记录支持插入检查，检验结果。特护单支持二级审核签名，如:护士长签名审核。

- 抢救/留观医护工作站

- 实现抢救室医护人员在同一系统内对抢救患者的医疗、护理、检查、检验数据集中管理，系统需包含以下功能：

- 1)支持床头卡、列表两种显示方式，根据科室需要自定义配置床位数量和名称；

- 2)支持将非抢救区患者主动拉入区域进行登记和诊疗；

- 3)支持患者进行入床登记和换床操作；

- 4)床头卡提供患者三无、群伤、绿色通道等特殊标示展示，支持自定义配置床头卡标识类型；

- 5)支持病区患者腕带打印、床头卡打印；

- 6)支持患者信息总览，根据患者急诊就诊历史记录回顾患者分诊信息、诊断信息、医嘱信息、检查检验结果、危急值记录；

- 7)支持患者分诊信息修改和补充；

- 8)支持患者诊疗时间轴查看，横向管理患者诊疗过程关键时间节点；

- 9)支持非嵌入式医嘱开立功能，能够在急诊系统进行临时医嘱、长期医嘱开立；

- 10)支持根据医嘱类型自动生成处方笺、检查申请单、检验申请单、费用清单、临时/长期医嘱单；

- 11)开立检查、检验医嘱时自动带入检查目的、体征、病状、诊断等信息创建申请单；

- 12)支持医嘱模板的维护和引用，包括个人模板和科室模板；

- 13)支持患者历史就诊医嘱的查看和直接引用到本次医嘱列表；

- 14)支持查看医嘱执行状态，皮试结果自动生成阴性或阳性标识展示在医嘱列表上；

- 15)支持医嘱费用明细查看，根据颜色区分缴费状态，包括待缴费、已缴费、已退费、未计费；

- 16)提供结构化电子病历模板，支持抢救患者相关病历文书书写；

- 17)支持病历书写时右键插入患者本次就诊的检查、检验、处置、处方等信息。支持自动带出相关患者信息，无需再手动录入，减少医生工作量。

- 18)提供病历知识库模板配置工具，允许科室和个人自己维护各种病历文书文字模板内容并快速引用；

- 19)支持病历模板维护，保存已有内容为个人/科室标准化病历模板；

- 20)支持追加病程，支持单个病程位置调整和删除单个病程；

- 21)支持护士核对医嘱，核对过程中支持对医嘱执行确认执行和驳回操作，驳回的医嘱通过系统消息提醒开立医生进行医嘱修改和重新发送；

- 22)支持护士补充计费，提供个人和科室计费模板维护工具，支持将常用计费项目维护成模板，通过模板快速开立项目；

- 23)支持按分类执行医嘱，如注射、口服、其他，根据医嘱频次自动生成执行计划；

- 24)支持医嘱批量执行和单独执行，并根据需要选择是否按照计划时间执行；

- 25)支持皮试医嘱倒计时，根据皮试观察等待时间自动进入倒计时，计时结束发送消息提醒护士观察皮试结果；

- 26)支持注射类医嘱瓶签打印、医嘱单打印、分类执行单打印；

- 27)支持护理记录单入量关联医嘱一键引用，提供常用出入量维护模板；

- 28)支持护理知识库模板维护，可自定义创建护理观察项所需的文字内容模板，支持个人或科室模板维护；

- 29)支持护理记录单书写时插入患者本次检验结果和检查报告信息；

- 30)支持体温单录入，图表同步展示，根据体温记录数据绘制图表的功能，在图表上显示患者的体温历史趋势；

- 31)支持查看患者检查、检验结果，支持检查影像在线查看（需提供接口）；

- 32)支持快速创建患者会诊申请以及查看患者历史急诊会诊记录，能够对会诊执行签到、记录、打印等操作。

- 急诊会诊工作站

- 1)支持申请急会诊、普通会诊。

- 2)支持申请多科室联合会诊。

- 3)提供常规的会诊目的模板，快速完善会诊申请文书。

- 4)提供会诊查询功能，支持查看和导出患者的历史会诊记录。

- 5)详细记录会诊意见、会诊医生到达及完成时间等信息。

- 6)提供会诊申请取消功能。

- 7)支持根据会诊状态进行筛选会诊记录。

- 8)支持与LIS、PACS系统对接，能够将检验、检查报告插入到会诊文书中。

- 9)提供会诊评价功能。

- 10)支持会诊文书打印。

- 11)支持与电子病历系统对接，会诊完成后，会诊信息包括会诊日期、科别、类型、目的、意见，能够同步到急诊病历，自动生成一份会诊记录。

- 12)支持会诊时间轴展示。如：会诊申请、会诊报到、会诊意见、会诊完成、会诊确认、会诊评价。

- 13)支持会诊意见书写完毕后，可填写或选择建议患者转入的住院科室。

- 急诊交接班工作站

- 1)支持按照区域、班次、人员进行交接班。

- 2)支持医生和护士记录交接班。

- 3)支持快速过滤患者信息包括在科病人、我的病人、绿色通道病人、死亡病人等。

- 4)支持快速提取系统中存在的患者信息包括患者姓名、分诊级别、入科时间、诊断、主诉等信息。

- 5)支持插入医嘱内容。

- 6)支持与LIS、PACS系统对接，能够将检验、检查报告插入到交接班报告中。支持插入护理病情记录。支持插入观察项记录。支持插入导管记录。支持插入出入量小计。

- 7)提供手工填写交接班记录功能。

- 8)提供建议模板功能，个性化配置公共/个人模板，方便书写患者治疗建议。

- 9)支持查看患者的历史交接班记录，支持插入患者的历史交接班内容。

- 10)提供一键交班功能，快速插入患者诊疗信息，节省交班记录时间。

- 11)支持交接班预览生成交接班报告单。

- 12)支持打印交接班记录。

- 13)支持交接班记录共享查看。

- 14)支持交接班统计报表。

- 15)支持医生交接班模板与护士交接班模板个性化定制。

- 16)支持危重患者，及特殊患者特殊标识，方便医护人员交接班中重点关注。

- 17)支持自定义时间段交接班，方便医护人员自主选择交接班时间段。

- 18)患者历史交接班内容可查看，可部分导入，也可整体导入，提高交接班书写效率。

- 19)支持急诊科多区域交接班，交接班记录合并查询及打印。

- 急诊质控管理

- 1) 按照国家最新的标准统计质控指标，并适时更新。

- 2）急诊科常用统计功能，可以统计的指标有：当天急诊挂号人次、急诊患者分诊后平均等待时间、急诊科当天床位占用比例、急诊科死亡例数、急诊留观时间分布统计指标。

- 3）急诊科常用科室管理统计功能，可以统计的指标有：急诊医务人员工作量统计。

- 4）支持《急诊医学专业医疗质量控制指标 （2024 年版）》；

- 5）提供科室常用统计报表，如：急诊科工作量表、抢救信息统计表、抢救病种百分比、急诊留观平均时间统计表、急诊诊疗总例数与抢救、死亡例数、急诊重点病种统计急诊科就诊病人流向统计表；

- 6）可根据科室需求定制报表统计内容。

- 设备连接工作站

- 至少满足如下设备接入需要：

- 1) 接入抢救区医用全自动电子测血压计：

- 品牌：yuwell 鱼跃

- 型号：YE990

- 2) 荧光免疫定量分析仪

- 品牌型号：Getein1100

- 3) 血气分析仪：

- 型号：GEM5000

- 4) BIOLIGHT（宝莱特）监护仪：

- 型号：AnyView系列 P1

- 评审要求与数据接口要求

- 1）系统记录的监护数据能够纳入医院医疗记录统一管理。

- 2）系统获得的监护生理参数能够进行自定义的评分计算处理，根据观察项提供评估计算并根据阈值给出警示。

- 3）系统采集到的监护参数数据可提供给第三方（包含且不限于HIS、PACS、LIS、EMR、集成平台等）平台调用。

- 4）提供查询方式给第三方按需查询生命体征数据（包括体温、血氧饱和度、心率、呼吸、收缩压、舒张压）。

- 5）系统支持医护人员对需要记录的观察项条目自主删减，可按照指定阈值，对设备采集到的异常观察项数据进行标识，并按照不同患者疾病类型设定不同的阈值；支持患者入科后匹配默认阈值模版，阈值参数包括（体温、心率、呼吸、血氧饱和度、舒张压、收缩压等特定参数）。

- 6）在诊疗过程中出现生命体征与检验指标的异常值的时候，系统能够给予用户提示。

- 7）系统提供急诊护理记录单的格式改造，产生符合互联互通标准的急诊护理记录单。

- 8）系统提供急诊护理记录单的字段改造，使之符合评定标准，形成标准化的文档便于回传。

- 9）急诊系统可通过从集成平台获取所需数据，包括病人基本信息以及医嘱信息等。如有缺少的部分数据元需要进行系统改造。同时，系统还可将集成平台所需的急诊相关数据回传至集成平台。

- 10）提供评定期间的驻场维护，提供互联互通实验室测评的全程配合。

- 11）按照医院集成平台标准，提供主数据、主索引、单点登录、数据仓库、指标系统、ESB等场景对接所需要的接口改造。

- 12）急救部所需要的质量安全数据指标项，按照医院集成平台的数据标准，提取到平台数据仓库中进行保存。

- 十、商务参数

- 1）免费质保期两年。

- 2）免费质保期结束后的维保费用：不高于合同金额5%每年。

附件2

- 重庆医科大学附属巴南医院

- 重庆市巴南区人民医院

- 急诊管理系统项目产品推介报名表

| - 公司名称（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 推介产品品牌 |  |  |
| - 参会者姓名 | - 部门及职务 | - 联系电话 |