## Sheet1
耗材（试剂）遴选报名表（第二次）
序号 | 使用科室 | 通用名 | 业务用途 | 基本需求 | 注册证名称 | 注册证号 | 器械类别 | 生产厂家 | 规格型号 | 线上/线下 | 药交平台码 | 是否 计价 | 是否 医保报销 | 医保C码 | 有无 配套设备 | 报价 (高于挂网 限价无效) | 供应商 | 联系人及电话 | 商务及资格要求 | 备注
1 | 医学检验科 | 鼻病毒核酸检测 | 人鼻咽拭样本中鼻病毒核酸检测 | 1.最低检测限：200copies/mL； 2.批内、批间、日内、日间和不同操作者间精密度检测Ct值的变异系数均小于5%； 3.内标溶液、阴性质控品和阳性质控品均需要参与提取,用于对环境进行监控和 PCR 检测试剂的质控。 4.标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 5.需取得NMPA的三类体外诊断试剂注册证 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
2 | 医学检验科 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 胃泌素释放肽前体测定 | 1.适配仪器:迈瑞8000i﹑亚辉龙﹑新产业MAGLUMI X8。 2.取得NMPA体外诊断试剂注册证。 3.proGRP定量检测限≤7.00pg/mL。 proGRP总不精密度小于8%。 4.标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 5.规格：≤100人份/盒。 6.需国家室间质评有独立分组测评。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
3 | 医学检验科 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 胃蛋白酶原I测定 | 1.可用于我院现有设备，适配仪器:迈瑞8000i﹑亚辉龙﹑新产业MAGLUMI X8。 2.需取得NMPA体外诊断试剂注册证。 3.批内精密度：批内变异系数(CV)≤10%。批间变异系数(CV)≤15%。 4.标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 5.规格≤100人份/盒。 6.需国家室间质评有独立分组测评。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
4 | 医学检验科 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） | 胃蛋白酶原II测定试剂盒 | 1、适配仪器:迈瑞8000i﹑亚辉龙﹑新产业MAGLUMI X8。 2、需取得NMPA体外诊断试剂注册证。 3、批内精密度：批内变异系数(CV)≤10%。批间变异系数(CV)≤15%。 4、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 5、规格≤100人份/盒。 2、需取得NMPA体外诊断试剂注册证。 6、需国家室间质评有独立分组测评。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
5 | 医学检验科 | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光法） | 胃泌素17测定 | 1、适配仪器:迈瑞8000i﹑亚辉龙﹑新产业MAGLUMI X8。 2、需取得NMPA体外诊断试剂注册证。 3、批内精密度：批内变异系数(CV)≤10%。批间变异系数(CV)≤15%。 4、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 5、规格≤100人份/盒。 6、需国家室间质评有独立分组测评。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
6 | 医学检验科 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法） | 抗心磷脂抗体IgA测定 | 1、国家或重庆市室间质评有该仪器试剂的独立分组测评。 2、适配亚辉龙iFlash3000、迈瑞CL8000i﹑新产业X8仪器设备使用。 3、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 4、项目试剂开封后稳定期≥28天,28天内无需定标。 5、能同时开展抗心磷脂抗体测定三项包括：IgM、G、A测定。 6、批间差CV值 ≤ 15% | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
7 | 医学检验科 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒(化学发光法） | 抗心磷脂抗体IgG测定 | [15 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
8 | 医学检验科 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒(化学发光法） | 抗心磷脂抗体IgM测定 | [15 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
9 | 医学检验科 | 生长激素测定试剂盒(化学发光法） | 生长激素测定 | 1、国家或重庆市室间质评有该仪器试剂的独立分组测评。 2、适配亚辉龙iFlash3000、迈瑞CL8000i﹑新产业X8仪器设备使用。 3、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 4、项目试剂开封后稳定期≥28天,28天内无需定标。 5、批间差CV值 ≤ 15%。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
10 | 医学检验科 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法） | 细胞角蛋白19片段测定 | 1、国家或重庆市室间质评有该仪器试剂的独立分组测评。 2、适配亚辉龙iFlash3000、迈瑞CL8000i﹑新产业X8仪器设备使用。 3、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 4、项目试剂开封后稳定期≥28天,28天内无需定标。 5、批间差CV值 ≤ 15%。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
11 | 医学检验科 | 厌氧菌生化.药敏试验卡 | 厌氧菌鉴定、药敏 | 适配设备：天地人牌全自动微生物分析系统（TDR-300B PLUS） | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
12 | 医学检验科 | 培养袋 | 厌氧菌培养 | 1、自带密封压槽 可重复使用 2、容量500mL。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
13 | 医学检验科 | 厌氧产气袋 | 厌氧菌培养 | 1、提供专性厌氧环境 2、标配氧气指示剂 3、容量500mL。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
14 | 医学检验科 | 布鲁氏菌血琼脂（BAA） | 厌氧菌培养 | 1、适宜于专性厌氧菌的生长。 3、培养基直径90mm。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
15 | 医学检验科 | 抗甲状腺微粒体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 抗甲状腺微粒体抗体测定 (TMAb) | 1、适配仪器:迈瑞8000i﹑亚辉龙﹑新产业MAGLUMI X8。 2、需取得NMPA体外诊断试剂注册证。 3、批内精密度：批内变异系数(CV)≤10%。批间变异系数(CV)≤15%。 4、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 5、可提供包装规格≤100人份/盒。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）
16 | 医学检验科 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 1、适配仪器:迈瑞8000i﹑亚辉龙﹑新产业MAGLUMI X8。 2、批内精密度：批内变异系数(CV)≤10%。批间变异系数(CV)≤15%。 3、标配实验检测所包含的校准品、质控、清洗液等所有耗材。 4、可提供包装规格≤100人份/盒。 5、室间质评有独立分组。 6、需取得NMPA体外诊断试剂注册证。 | [14 empty] | 详见公告 | 中标耗材需转国药控股重庆医药供应链管理有限公司配送 （10个月账期，抽8个点,2个月账期，抽14个点）