采购项目需求表

（服务类）

- 采购项目名称：超声乳化仪手柄更换服务。

采购资金来源：自有资金

联系电话：023-65542879

一、项目需求

1.货物名称:超声乳化仪手柄更换服务。

2.数量：1

3.服务概况及技术规格、参数及要求〔含图纸（如果有）〕：我院三峡广场院区眼科使用超声乳化仪手柄老化严重，无维修价值，需更换手柄后使用。

3.1、设备品牌：眼力健，型号：YZ-22Y

3.2、更换一套全新手柄、超乳针头及冲洗管道，原装、兼容均可。

3.3、签订合同后三天内提供备用手柄供科室使用。

三、商务要求

1.配送周期及限价：自合同签订日20日内，服务限价≤49000元。

2.交付地点:采购人指定地点。

3.付款方式：先服务后付款，收到发票后一个月内按开票金额付款。

4.售后服务：服务采购配件提供≥1年质保。

5.附件及零配件、备品备件的要求：无。

6.安全条款：供应商在提供服务或交付及安装调试产品过程中，应全面负责现场安全，包括但不限于：双方工作人员人身安全、患者安全、双方财产安全。如造成安全不良事件，由供应商负全责。（不可抗拒力除外）

7.培训：根据使用科室需求，能提供必要使用、维护等简单培训。

8.知识产权：

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。