采购项目需求表

（服务类）

- 采购项目名称：检验科PCR仪校准服务。

采购资金来源：自有资金

联系电话：023-65542879

一、项目需求

1.货物名称:检验科PCR仪校准服务。

2.数量：1

3.技术规格、参数及要求〔含图纸（如果有）〕：

3.1、主要品牌：宏石

3.2、共计4台设备，提供年度校准服务，包含温控系统校准、荧光系统校准等。

3.3、服务完成后30天内提供校准报告。

三、商务要求

1.服务期：自合同签订日起算3年。

2.交付地点:采购人指定地点。

3.付款方式：先服务后付款，收到发票后一个月内按开票金额付款。

4.售后服务：无

5.附件及零配件、备品备件的要求：无。

6.安全条款：供应商在提供服务或交付及安装调试产品过程中，应全面负责现场安全，包括但不限于：双方工作人员人身安全、患者安全、双方财产安全。如造成安全不良事件，由供应商负全责。（不可抗拒力除外）

7.培训：根据使用科室需求，能提供必要使用、维护等简单培训。

8.知识产权：

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.其它：如遇虚假响应服务需求，造成我方损失由商家承担全部责任，包括但不限于资金损失。