丰都县人民医院

移动护理硬件及网络服务

采购前产品信息收集公告

各生产企业、授权经销商：

为进一步提升我院临床护理工作效率，优化患者护理服务流程，保障移动护理场景下数据传输安全与设备稳定运行，契合医疗行业信息化建设及数据安全合规要求，我院拟组织移动护理硬件及配套网络服务产品推介会，广泛征询优质产品及技术方案。现将有关事项公示如下：

- 基本信息

本次面向各移动护理相关生产企业、授权经销商开展信息收集工作，核心采购标的为移动护理硬件及配套网络服务，具体采购规划如下：

- 采购周期：计划在3年期限内完成采购部署，将根据医院临床业务拓展节奏（如病区增设、护理流程优化需求）及原有移动护理设备的实际损坏、更新迭代情况，分阶段、动态调整采购批次与数量，避免资源浪费或供应短缺。

- 采购规模：3年内累计采购总量不超过100套，单批次采购数量将结合当期需求（如原有设备损坏无法修复的数量、新增病区所需设备数量等）确定，确保采购规模与医院实际业务需求精准匹配。

- 标的构成

- 每套移动护理硬件及网络服务包含以下3个核心部分，各部分需满足医院后续明确的临床使用标准与技术规范：

- PDA手持终端：作为移动护理的核心硬件设备，需具备稳定的无线通信功能、高清触控显示屏、长续航电池（满足单日10小时以上连续临床使用）、耐摔防刮材质（适应病房复杂使用环境），并完全适配医院移动护理相关信息系统。

- 5G专网服务：为PDA手持终端提供高速、低延迟、高安全的网络支撑，需覆盖医院所有病区、门诊区域及公共服务区域，确保移动护理过程中数据传输的稳定性与安全性，避免因网络卡顿、中断影响护理工作效率；同时需具备网络优先级保障功能，优先保障移动护理业务的数据传输需求，不受其他非核心业务网络流量影响。

- 设备适配的5G物联网卡：作为5G专网服务的接入载体，需与PDA手持终端硬件型号匹配，支持5G高速网络接入，具备稳定的信号接收能力。

- 合作方响应要求

- 需在信息反馈中明确以下内容，确保合作方案的可行性与透明度：

- 核心参数与服务要求匹配说明：逐一对照我院提供的PDA手持终端技术参数标准（如处理器性能、内存容量、摄像头像素、接口类型等）、5G专网服务质量标准（如网络带宽、时延、覆盖率、安全性加密等级等）、PDA5G物联网卡功能标准（如网络制式、流量稳定性、兼容性等），明确说明自身产品/服务是否完全符合要求；若存在部分参数或服务需调整，需详细说明调整方案、调整周期及是否产生额外成本。

- 合作模式介绍：结合我院3年分期采购需求，提供灵活的合作模式建议，包括但不限于：

- 分期供货模式：明确是否支持分阶段采购需求分批供货，说明每批次供货的最短周期（从需求确认到设备交付、服务开通的时间）、备货保障能力（如是否具备足够库存应对医院紧急补货需求）；

- 价格调整模式：明确是否支持每年对PDA设备核价和动态调整，如实际供货价格不高于每年1月同品牌型号设备在京东自营店和中关村在线官方店上的售价。

- 售后服务模式：在“四、核心参数要求，（三）服务保障要求”的基础上，详细说明PDA手持终端的保修期限、故障维修响应时间（如4小时内远程技术支持、24小时内现场维修服务）、备用设备提供机制（如设备维修期间是否免费提供备用机）；5G专网和物联网卡的运维保障团队配置、网络故障排查响应时间（如1小时内启动故障排查、4小时内解决一般网络问题）。

- 合作费用明细分列：需将每套移动护理硬件及网络服务的总费用按以下3个部分单独列示，不得合并计算，确保费用构成清晰可查：

- PDA手持终端费用：明确单台PDA设备的采购单价（含设备本身、随机配件如充电器、数据线、保护套等）；

- 5G专网服务费用：明确每套设备对应的5G专网服务年度费用（或3年总费用），说明费用包含的服务内容（如网络建设、日常运维、网络升级等），若存在不同服务等级（如基础版、增强版），需分别列示对应等级的费用标准；

- PDA5G物联网卡费用：明确每张物联网卡的初始办理费用（若有）、年度流量套餐费用（需按不同流量档位列示，如10GB/月、20GB/月、50GB/月对应的费用），说明是否存在流量超额后的计费标准、套餐变更的费用调整规则等。

- 核心参数要求

具体参数要求如下，推介人须逐项明确是否符合。

- 移动护理手持终端（PDA）核心参数

| 分类 | 参数项 | 标准要求/客户关切点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能参数 | 处理器 | ≥高速八核64位处理器，2.4GHz | 保障设备运行流畅性，满足多任务同步处理需求 |
|  | 操作系统 | ≥Android13（64位版本），支持OTA升级 | 适配最新移动护理软件，确保系统长期稳定更新 |
|  | ROM | ≥128GB | 提供充足存储空间，满足护理数据缓存与软件安装需求 |
|  | RAM | ≥8GB | 保障多应用同时运行不卡顿，提升操作响应速度 |
| 物理参数 | 尺寸 | ≤165×78.5×15.5mm | 便于护理人员手持操作，适配临床工作场景 |
|  | 重量 | ≤287g（含电池） | 减轻长时间手持疲劳感 |
|  | 显示屏 | 尺寸≥6英寸，分辨率≥720×1440，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 | 满足临床复杂环境下的操作需求，确保画面清晰 |
|  | 电池 | ≥5000mAh锂离子充电电池，支持不用工具拆卸电池，免费提供集中式座充 | 保障全天续航，支持快速更换电池，满足连续护理工作需求 |
|  | 摄像功能 | 前置摄像头≥500万像素；后置摄像头≥1300万像素，自动对焦，支持闪光 | 便于护理过程中拍照留痕、条码扫描辅助等操作 |
|  | 防护等级 | ≥IP67 | 具备防尘、防水性能，适应医院病房、治疗室等复杂环境 |
|  | 跌落高度 | 6个面能承受至少1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | 提升设备抗摔性，降低临床使用中的损坏风险 |
| 识读与通讯 | 条码识读 | 支持1D/2D（CMOS≥5mil），覆盖Code128、EAN-13、QRCode等主流码制 | 确保患者身份、药品、标本等信息快速精准识别 |
|  | NFC功能 | 13.56MHz，支持ISO14443A/B、ISO15693等协议 | 适配医院RFID标签应用，拓展身份验证、物资管理场景 |
|  | WWAN（网络） | 支持5GNR（N1/3/5/8/28/38/41/77/78/79），兼容4G/3G/2G | 实现高速数据传输，保障护理数据实时同步至医院系统 |
|  | WLAN | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz+5GHz双频段 | 适配医院无线网络环境，提升网络连接稳定性 |
| 安全与合规 | 抗菌外壳 | 抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，可耐受医用酒精、过氧化氢等消毒剂擦拭，提供CNAS/CMA资质检测报告 | 符合医院感染控制要求，保障医护人员操作安全 |
|  | 认证资质 | 具备CCC认证、入网许可证、无线电发射设备型号核准证，提供质检院检测报告及CQC有害物限制认证 | 符合国家电子产品安全标准及医疗行业使用规范 |
|  | 生产厂商资质 | 厂商需具备职业健康安全管理体系认证、CNAS实验室认可证书、环境管理体系认证 | 保障产品生产质量与企业服务能力 |
| 其他功能 | 平均无故障时间 | ≥10000小时，提供第三方检测报告 | 确保设备长期稳定运行，降低故障停机频率 |
|  | 安全管理桌面 | 支持限制指定APP使用，具备密码验证机制 | 防止非护理应用干扰工作，保障设备使用安全性 |
|  | 快捷注册 | 支持扫码快速注册、批量导入注册，提供功能截图证明 | 简化设备部署流程，提升批量管理效率 |

- 配套网络服务核心要求

| 服务项目 | 标准要求/客户关切点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网络类型 | 5G物联网卡服务 | 实现高速、低延迟数据传输，保障护理数据实时交互 |
| 费用标准 | 单设备网络及物联网卡 | 在升级5G网络基础上，控制成本支出 |
| 网络配置 | 协助完成设备APN参数设置与调试，确保接入医院内网稳定 | 保障设备无缝对接医院信息系统，避免网络连接故障 |
| 卡号管理 | 建立物联网卡台账（含卡号、终端编号、激活时间、所属科室），每月至少1次同步更新 | 便于设备与网络溯源管理，提升运维效率 |

- 服务保障要求

| 服务类别 | 标准要求/客户关切点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 质保服务 | - 1.整体质保3年（含PDA设备、网络、配件）；2.PDA设备前2年免费换修（含人为损坏），第3年免费换修（不含人为损坏）；3.同一设备3次维修仍故障，无偿更换全新设备 | 降低设备使用成本，保障临床工作连续性 |
| 备用设备 | 按采购量配置备机：服务期初提供1台备机，20-50台提供2台备机，≥50台提供3台备机。收到报障后7天内完成维修并重新投入使用。 | 应对设备突发故障，避免护理工作中断 |
| 故障响应 | 1.7×24小时专职客户经理对接；2.电话咨询20分钟内响应，2小时内到场处理；3.重大故障（3台及以上设备停用）4小时内解决，逾期提供备用设备 | 快速解决故障问题，减少对临床护理的影响 |
| 巡检与培训 | 1.每年不少于12次设备与网络巡检，提交书面报告；2.提供针对性培训（含教材、实操），确保使用人员100%掌握操作，考核未通过者二次培训 | 主动排查潜在问题，提升医护人员设备使用能力 |
| 升级服务 | 1.产品技术升级（硬件优化、软件更新）15个工作日内通知并免费实施；2.政策调整需软件修正时，15个工作日内完成并测试 | 确保产品长期适配临床需求与政策要求 |

- 推介人资质要求

- 具有独立承担民事责任的法人资格，提供三证合一的营业执照复印件（加盖公章）；

- PDA生产厂商需具备职业健康安全管理体系认证、CNAS实验室认可证书、环境管理体系认证，提供证书复印件；

- 近3年有三级医院同类产品服务案例，提供合同关键页（隐去报价）或用户证明；

- 授权经销商需提供生产厂商针对本项目的专项授权书，且授权期限覆盖本次推介后续采购周期；

- 授权委托人须为在职员工，提供法人授权委托书、身份证复印件及近3个月社保缴纳凭据；

- 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单，提供查询截图（加盖公章，查询日期距报名日不超过7天）。

- 报名及材料提交要求

- 报名时间：自公示发布之日起至_2025_年10月23日17:00止，逾期不予受理。

- 报名材料：

- 电子版：①报名信息表（附件1）；②《参数响应表》（见附件2，明确“符合/不符合”及说明）；③资质文件扫描件（营业执照、厂商资质、案例证明、授权书等）；④PDA设备检测报告、认证证书扫描件。

- 纸质版：将资质文件、产品技术彩页、参数响应表装订成册（2份），现场提交。

- 提交方式：电子版发送至邮箱33777624@qq.com，邮件主题注明“推介报名－产品类别－厂家－联系人电话”；纸质版于推介会现场提交。

- 推介会安排

- 会议时间：具体以通知为准

- 会议地点：丰都县人民医院（具体以通知为准）

- 推介要求：每家单位推介时长不超过20分钟，采用PPT演示（自带U盘），内容需包含产品参数匹配说明、技术方案及服务保障体系。

- 现场核查：将对资质文件原件及参数响应真实性进行核验。

- 参数响应及评审说明

- 推介人须如实填写《参数响应表》，对不符合的参数须明确说明差异点，虚假响应将取消资格；

- 我院将组建评审小组，从参数匹配度、技术先进性、服务能力等维度进行综合评估；

- 本次推介仅为需求调研，不承诺最终采购结果，所有提交材料不予退回。

- 联系方式

- 需求部门（信息科）：李老师电话：18723866628

- 监督部门（纪检审计科）：郎老师电话：15923655861

- 附件

- 《报名信息表》

- 《参数响应表》

丰都县人民医院

2025年10月11日

附件1：

报名信息表

填表说明：1.所有字段需如实填写，标注“*”为必填项；2.涉及证件编号、联系方式需准确无误，避免影响通知送达；3.产品类别需与《参数响应表》对应，可多选但需分别填写参数响应表。

- 单位基础信息

|  | 详情 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *单位全称 |  | 需与营业执照、资质证书一致 |
| *统一社会信用代码 |  | 填写18位统一社会信用代码 |
| *单位地址 |  | 精确到门牌号，含省、市、区（县） |
| *单位性质 | □生产企业□授权经销商□其他（请注明） | 经销商需提供生产企业授权书 |
| *成立时间 | ____年__月__日 | 按营业执照登记日期填写 |
| *近3年三级医院服务案例数 | ____个 | 需提供案例合同关键页（隐去报价）或用户证明 |
| *“信用中国”失信被执行人查询结果 | □未列入□已列入（已列入需说明整改情况） | 需提供查询截图（加盖单位公章），查询日期距报名日不超过7天 |
| *单位联系人（业务对接） |  | 负责产品推介沟通的主要人员 |
| *联系电话（手机） |  | 需保持24小时畅通 |
| *联系邮箱 |  | 用于接收会议通知、材料审核结果 |

- 授权委托人信息（现场参会人员）

|  | 详情 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *授权委托人姓名 |  | 需与社保缴纳记录、身份证一致 |
| *身份证号 |  | 填写18位身份证号码 |
| *职务 |  | 单位内部正式职务 |
| *联系电话（手机） |  | 需与报名人电话区分，用于现场联络 |
| *近3个月社保缴纳单位 |  | 需与报名单位一致，提供缴纳凭据复印件 |
| *是否为现场推介人 | □是□否（如否，请填写现场推介人姓名：________） | 现场推介人需熟悉产品参数及技术方案 |

- 推介产品信息

|  | 详情 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *拟推介服务（可多选） | □移动护理硬件 □移动护理5G网络及物联网卡服务 | 每类产品需单独填写《参数响应表》，并标注对应类别 |
| *产品品牌 |  | 按实际品牌填写，多个品牌需分别列明 |
| *产品型号 |  | 需与技术彩页、参数响应表一致 |
| *生产企业名称（如为经销商） |  | 需填写完整企业名称，不可缩写 |
| *生产企业授权期限（如为经销商） | ____年__月__日至____年__月__日 | 需提供有效授权书复印件 |
| *产品是否具备国家强制认证资质 | □是（认证名称：________证书编号：________）□否 | 如国密认证、3C认证等，需提供证书复印件 |

- 合规承诺

| 承诺内容 | 签字盖章 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.本单位提交的所有报名材料（含资质文件、案例证明、参数响应表等）真实、合法、有效，无虚假信息或隐瞒情况；2.拟推介产品符合国家相关标准（如GB/T22239-2019等级保护标准、国密算法标准等）及医院本次推介的核心参数要求；3.如存在材料造假、参数虚假响应等情况，自愿接受取消报名资格、列入医院供应商黑名单等处理，承担相应法律责任；4.同意本次推介会相关规则，知晓本次推介仅为需求调研，不代表最终采购承诺。 | 单位（公章）： 法定代表人/授权委托人签字： 日期：____年__月__日 | 需加盖单位公章及签字，无签章视为无效 |

- 材料提交确认

|  | 提交材料清单 | 确认情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.本报名信息表（纸质版加盖公章，电子版1份） | □已提交□未提交 | 电子版需与纸质版内容一致 |
| 2.《参数响应表》（按产品类别分别提交，Excel电子版+纸质版加盖公章） | □已提交□未提交 | 需明确“符合/不符合”及差异说明 |
| 3.资质文件复印件（加盖公章）：□营业执照（三证合一）□信息安全相关资质证书（如信息安全服务资质、国密认证等）□生产企业授权书（经销商需提供）□法人授权委托书及授权委托人身份证□授权委托人近3个月社保缴纳凭据□“信用中国”查询截图□三级医院服务案例证明（合同关键页/用户证明） | □已齐全□缺项（缺项内容：________） | 缺关键资质视为报名无效 |

附件2：

参数响应表

- 核心参数响应情况

| 产品类别 | 核心参数项 | 标准要求/客户关切点 | 符合/不符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能参数 | 处理器 | ≥高速八核64位处理器，2.4GHz | 符合 | 保障设备运行流畅性，满足多任务同步处理需求 |

- 服务保障响应情况

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 客户安心点 | 展示材料 | 符合/不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保与维护 | 5年硬件质保（行业平均3年），7×24小时技术支持，1小时内响应故障需求 | 长期使用无后顾之忧，故障快速解决，减少业务中断时间 | 附服务等级协议（SLA）摘要 |  |
| 2 | 升级服务 | 特征库/固件终身免费升级（行业平均3年），每月更新2次安全策略 | 无需额外付费，产品长期保持“最新防护能力”，应对新型网络攻击 | 展示升级记录截图 |  |
| 3 | 定制化支持 | 提供免费网络安全评估，根据企业规模定制部署方案，免费培训2次IT运维人员 | 精准匹配企业需求，降低部署难度，保障后期运维能力 | 附定制方案案例模板 |  |

- 合作模式（反馈“三、合作方响应要求”内容）

- 推介亮点

| 序号 | 项目 | 核心信息 | 客户价值点 | 展示备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | （示例：智能下一代防火墙/全域日志审计平台/多模态身份认证系统） | 直接匹配企业【边界防护/合规审计/身份安全】核心需求 | 搭配产品外观图或场景示意图 |
| 2 | 核心定位 | （示例：中小企业专属安全卫士/大型集团级安全中枢/零信任架构核心组件） | 明确产品适配企业规模与业务场景，降低选型决策成本 | 用标签化语言突出（如“集团级”） |
| 3 | 厂商优势 | 国内TOP3安全厂商，15年研发经验，服务10万+企业客户，7×24小时全国技术团队 | 实力背书，保障产品稳定性与售后服务响应效率，降低采购风险 | 可附厂商荣誉资质缩略图 |
| 4 | 明星功能 | （示例：AI智能威胁拦截/全自动日志合规分析/无感知生物认证） | 解决传统设备“误报率高/人工成本大/用户体验差”痛点，提升安全防护效率 | 用图标标注（如“AI”“全自动”） |