目录

第一篇  询价邀请书	2

第二篇 技术（服务）要求	3

第三篇 项目商务要求	4

第四篇供应商市场报价	6

第一篇  询价邀请书

江苏省人民医院重庆医院对“3号楼1号电梯、3号楼2号电梯、5号楼1号电梯主机曳引轮及轴承更换”进行市场询价。

我院3号楼1号电梯、3号楼2号电梯， 5号楼1号电梯均使用15年，于2025年8月19日电梯常规巡查时发现3台电梯主机曳引轮磨损严重，钢丝绳与曳引轮槽齐平，存在安全隐患，需要进行采购更换。

第二篇 技术（服务）要求

一、需更换产品

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机轴承 | 个 | 33216 | 3 |
| 2 | 主机轴承 | 个 | 21316 | 3 |
| 3 | 主机轴承 | 个 | 32221 | 3 |
| 4 | 主机曳引轮 | 个 | 槽数5/轮宽16.3cm | 3 |
| 5 | 更换人工费 | 台 | 通力电梯 | 3 |

二、技术要求

（一）更换3号楼1号电梯、3号楼2号电梯， 5号楼1号电梯的主机曳引轮，主机曳引轮规格为槽数5/轮宽16.3cm. 共计3个，提供产品合格证。

（二）更换3号楼1号电梯、3号楼2号电梯， 5号楼1号电梯的主机轴承，轴承型号33216的3个、轴承型号21316的3个、轴承型号32221的3个，共计9个，提供产品合格证。

（三）主机曳引轮和轴承更换完成后进行试运行2小时，保证更换后的电梯安全运行。

（四）此次更换3号楼1号电梯、3号楼2号电梯， 5号楼1号电梯的主机曳引轮及轴承项目需提供主机曳引轮和轴承的产品合格证，包含材料费、人工费和税率。

第三篇 项目商务要求

- 服务地点等

（一）合同期限：1年。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）交付实施时间：合同签订后25个工作日。

（四）验收：

- 1、更换后的曳引轮直径、绳槽形状及材质要与原曳引轮一致，无裂纹。

- 2、更换后的轴承无异响。

- 3、符合电梯安全运行相关标准。

质保：质保期一年。

二、报价要求

（一）报价须为人民币报价，成交供应商报价不超过本项目最高限价，报价含服务费、人工费、交通费、培训费、辅助工具费、税费、安装费、运输费、施工安全等本项目所需全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）本次报价有效期为90天。

三、付款方式

更换完成经采购方验收合格后支付合同总金额的95%。质保期满一年后支付合同总金额的5%。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、售后服务要求

质保期内更换配件如因产品质量问题由中标方免费更换，处理时间在收到采购方报修2小时内到达现场。

六、其他

未尽事宜，双方在合同中约定。

第四篇供应商市场报价

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 供应商市场报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼1号电梯、3号楼2号电梯、5号楼1号电梯主机曳引轮及轴承更换 | 4.5 |  |

时间：

供应商单位名称：

注：本次供应商报价作为采购人招标采购预算参考