## 血液透析滤过机
血液透析滤过机设备信息收集表（第二次）
生产厂家： 品牌： 设备型号： 机器产地：
供应商名称： 联 系 人： 联系电话： 电子邮箱：
设备基本情况
1 | 注册证名称 |  | 备注
2 | 注册证号
3 | 报价
4 | 产品认证
5 | 设备用途及适用范围
7 | 与该设备同档次的有哪3个品牌
8 | 本设备与其他品牌的独特点
设备功能
序号 | 设备配置、技术和性能参数名称 | 设备配置、技术和性能参数 | 备注说明
1 | 屏幕
2 | 血泵流量范围
3 | 透析液流量范围
4 | 透析液温度控制范围
5 | 透析液电导率
6 | 动脉压
7 | 静脉压监测显示范围
8 | 置换液流量范围
9 | 具有完成前预提醒功能
10 | 肝素注射流量范围
11 | 具有漏血检测与报警功能，检测精度
12 | 超滤方式
13 | 超滤率
14 | 总超滤精度为实际减重的
15 | 气泡检测器
16 | 具有多种自定义曲线透析功能
17 | 具有自动累计计算总补液量功能
18 | 有治疗记录功能
19 | 供水压力范围
20 | 具有自检功能
21 | 电池
22 | 有全自动的化学消毒与热消毒功能
23 | 超纯透析功能，随设备配置透析液过滤器两支，保证装机及检验
24 | 限用年限
商务条款
1 | 货物销售合同签订后，货物到货时间。
2 | 整机原厂保修, 招标时出具原厂保修承诺。
3 | 维修服务机构、配件库以及工程技术人员数量及资质，联系方式。
4 | 拟供设备的国家医疗器械三证（含软件注册证）。 |  | 需提供复印件
5 | 能否提供拟供设备的国家检测报告
6 | 能提供的整机免费质保期限（年）
7 | 该型号设备在重庆市内各大医院采购情况（列出已采购医院）：
备注：1.本表填写请自行加行，所有内容必须填齐。2.拟采购 血液透析滤过机 ，拟购置数量1台 ，预算采购限价为 万元/套。3、如有易耗品请一并报价。