重庆市潼南区疾病预防控制中心

仪器设备检定校准服务采购公告

- 采购内容：

| 项目名称 | 校准种类（台） | 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年检验检测设备检定校准服务 | 详见校准清单 | 8万 | 1 | 365天 |

- 二、投标单位要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件

- 1.具有有效期内的中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。

- 2.具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）（提供有效期内的证明材料复印件并加盖公章）

- 3.具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）。（提供证书复印件，并加盖投标人公章）

（三） 报价供应商需提供营业执照复印件1份（加盖公章）、法人身份证复印件1份（加盖公章）、法人授权委托书1份（加盖公章）、报价清单1份（加盖公章）、特点资格条件中规定的资质证书复印件1份（加盖公章）。

三、采购服务内容

（一）服务地点

重庆市潼南区疾病预防控制中心（重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道337号）

（二）技术服务及质量要求

1、检定或校准

成交供应商应在履行合同的过程中按国家《计量法》等法律法规、国家计量技术规范要求和采购人工作需求向采购人提供及时、有效、科学、规范、标准的计量技术服务。需要送检的仪器由供应商负责送检，国家有检定规程的仪器必须出具检定报告。强制检定仪器由成交供应商送检外，还需为采购人无偿提供以下服务：在计量质量检测系统中申请强制检定服务、下载电子证书/报告。检定/校准项目由采购人指定。

2、调修

未经采购人允许，成交供应商不得以任何方式维修或试图维修本合同的计量器具设备。

- 3、服务要求

- 3.1成交供应商在收到采购人委托计量校准、检定的仪器清单后，应在清单确认日后于采购人指定时间内完成检定或校准工作、并出具对应计量报告证书一并交付给采购人（不合格需要维修的除外）；

3.2成交供应商由于计量工作需要进入实验室工作区域，应遵守招标方的相关规章制度、服从安排，现场检定或校准的计量设备证书应当在下厂之日起10个工作日内交付；

3.3成交供应商出具的计量报告应与被测设备一一对应，数据准确无疏漏，无错误；

3.4成交供应商在检定或校准过程中，如发现有不合格计量器具的，应及时与采购人取得联系，经招标方同意后方可修理、调试，检定或校准的费用只收取一次；

3.5对采购人在服务周期内，非人为因素造成仪器偏差失准需要复检、复查的，成交供应商提供免费重检、复检服务；

3.6检定或校准不合格设备的维修，从成交供应商接收之日起一般不超过30日；

3.7对采购人送检的计量器具，成交供应商应负责送件和取件的运输、包装和仪器的安全（注：取走设备到返还设备期间，若设备丢失，成交供应商将赔偿采购人同型号全新设备，若设备外观损坏由成交供应商负责维修，保证设备正常使用，损坏严重则赔偿同型号全新设备）；

3.8成交供应商可为招标方的大型仪器、不可拆卸仪器提供上门服务，根据招标方需求确定上门接收、交付测量仪器，免收所有上门服务费。

3.9自合同签订之日起365天内，按采购人要求分批次完成仪器设备的检定/校准服务。

（三）服务内容

按要求对以下仪器设备进行检定/校准服务，设备清单要求见下表。

仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 唯一性标识序号 | 实施 方式 | 要求 | 存放科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率仪 | DDG-5205A | TNCDCYQ003 | 校准 |  | 检验科 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION1000G | TNCDCYQ004 | 校准 |  | 检验科 |
| 3 | 原子荧光光度计 | 海光AFS-9800 | TNCDCYQ005 | 校准 |  | 检验科 |
| 4 | 离子色谱分析仪 | 883 | TNCDCYQ006 | 校准 |  | 检验科 |
| 5 | 电子天平 | AE100型 | TNCDCYQ017 | 检定 |  | 检验科 |
| 6 | 电子天平 | PL202-L | TNCDCYQ018 | 校准 |  | 检验科 |
| 7 | 电子天平 | PL202-L | TNCDCYQ019 | 校准 |  | 检验科 |
| 8 | 电子天平 | PL202-L | TNCDCYQ020 | 校准 |  | 检验科 |
| 9 | 电子天平 | PL202-L | TNCDCYQ021 | 校准 |  | 检验科 |
| 10 | 电热恒温培养箱 | HH-BII.500-BS-II | TNCDCYQ024 | 校准 | 36℃、42℃、44℃ | 检验科 |
| 11 | 生化培养箱 | SPX—150 | TNCDCYQ025 | 校准 |  | 检验科 |
| 12 | 电热恒温水浴锅 | HH.S21-4-S | TNCDCYQ026 | 校准 | 100℃、50℃ | 检验科 |
| 13 | 电热恒温水温箱 | HH.W21.600-S | TNCDCYQ027 | 校准 | 44.5℃、98℃ | 检验科 |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GXZ-GF101-2-BS | TNCDCYQ028 | 校准 | 92℃、95℃、100℃、103℃、105℃、180℃ | 检验科 |
| 15 | 电导率仪 | DDSJ-308A | TNCDCYQ031 | 校准 |  | 检验科 |
| 16 | 生物安全柜 | BCS-1000ⅡA2 | TNCDCYQ039 | 校准 | 照度、噪声、紫外灯、外观、洁净度、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、高效过滤器完整性，共9项 | 检验科 |
| 17 | 紫外可见光分光光度计 | UV-1800PC型 | TNCDCYQ042 | 校准 |  | 检验科 |
| 18 | 肺功能仪 | S-980（Ⅲ） | TNCDCYQ054 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 19 | 百灵达光度计 | ClO2+ | TNCDCYQ055 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 20 | 数字压力计 | GY-2000P | TNCDCYQ056 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 21 | 微电脑激光粉尘仪 | LD-5 | TNCDCYQ057 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 22 | 光照度计 | TES1330A | TNCDCYQ059 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 23 | 数字式心电图机 | ECG-903 | TNCDCYQ060 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 24 | 个人计量报警仪 | RS-2140 | TNCDCYQ065 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 25 | 个人计量报警仪 | RS-2140 | TNCDCYQ066 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 26 | 电子天平 | MS205DU | TNCDCYQ069 | 检定 |  | 检验科 |
| 27 | 臭氧测定仪 | DR300 | TNCDCYQ075 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 28 | WBGT指数仪 | WBGT-2006 | TNCDCYQ076 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 29 | 多功能声级计 | AWA5688 | TNCDCYQ077 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 30 | 包胶纤维皮卷尺 | WX5050 | TNCDCYQ081 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 31 | 电磁场测定仪 | WET-550L | TNCDCYQ111 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 32 | 手传振动测定仪 | SV103 | TNCDCYQ112 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 33 | 个人噪声计 | AWA5920 | TNCDCYQ114 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 34 | 个人噪声计 | AWA5920 | TNCDCYQ115 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 35 | 个人噪声计 | AWA5920 | TNCDCYQ116 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 36 | 个人噪声计 | AWA5920 | TNCDCYQ117 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 37 | 个人噪声计 | AWA5920 | TNCDCYQ118 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 38 | 电子皂膜流量计 | Gilibrator-2 | TNCDCYQ119 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 39 | 倍频程声级计 | SVAN971 | TNCDCYQ120 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 40 | 中流量采样泵 | GilAi-Plus | TNCDCYQ122 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 41 | 中流量采样泵 | GilAir PLUS | TNCDCYQ123 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 42 | 中流量采样泵 | GilAir PLUS | TNCDCYQ124 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 43 | 中流量采样泵 | GilAir PLUS | TNCDCYQ125 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 44 | 心电工作站 | EcgExplorer500A | TNCDCYQ126 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 45 | 声校准器 | SV33 | TNCDCYQ127 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 46 | 酶标仪 | PHOMO | TNCDCYQ129 | 校准 |  | 检验科 |
| 47 | 酶标仪 | PHOMO | TNCDCYQ132 | 校准 |  | 检验科 |
| 48 | 电热恒温培养箱 | DHP-600 | TNCDCYQ133 | 校准 | 36℃、42℃、44℃ | 检验科 |
| 49 | 紫外可见分光光度计 | UV5860S | TNCDCYQ142 | 校准 |  | 检验科 |
| 50 | 生化培养箱 | HPX-II-250 | TNCDCYQ144 | 校准 |  | 检验科 |
| 51 | 空盒气压表 | DYM3 | TNCDCYQ145 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 52 | 倾斜式微压计 | YYT-2000B(0-2000)Pa | TNCDCYQ146 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 53 | X射线诊断水平剂量仪 | 8251010 | TNCDCYQ147 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 54 | 医用介入X射线管电压测试仪 | 8251010 | TNCDCYQ148 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 55 | 电子皂膜流量计 | （1--250）CC | TNCDCYQ149 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 56 | 电子皂膜流量计 | 20CC--6LPM | TNCDCYQ150 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 57 | 电子皂膜流量计 | （2--30）LPM | TNCDCYQ151 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 58 | 风速仪 | QDF-6 | TNCDCYQ153 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 59 | 高低流量空气采样泵 | GilAir PLUS | TNCDCYQ154 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 60 | 高低流量空气采样泵 | GilAir PLUS | TNCDCYQ155 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 61 | 霉菌培养箱 | HMJ-II-250 | TNCDCYQ156 | 校准 |  | 检验科 |
| 62 | 电子皂膜流量计 | Gilibrator-2 | TNCDCYQ157 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 63 | 高低流量空气采样泵 | GilAir PLUS | TNCDCYQ158 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 64 | 电子皂膜流量计 | Gilibrator-2 | TNCDCYQ159 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 65 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | TNCDCYQ160 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 66 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | TNCDCYQ161 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 67 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | TNCDCYQ162 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 68 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | TNCDCYQ163 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 69 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | TNCDCYQ164 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 70 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | TNCDCYQ165 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 71 | 低流量空气采样泵 | LFS-113DC | TNCDCYQ166 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 72 | 低流量空气采样泵 | LFS-113DC | TNCDCYQ167 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 73 | 低流量空气采样泵 | LFS-113DC | TNCDCYQ168 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 74 | 低流量空气采样泵 | LFS-113DC | TNCDCYQ169 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 75 | 低流量空气采样泵 | LFS-113DC | TNCDCYQ170 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 76 | 皮托管 |  | TNCDCYQ171 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 77 | 个体噪声剂量计 | Noisepro | TNCDCYQ172 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 78 | 声级计 | SE-4021S | TNCDCYQ173 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 79 | 个体噪声剂量计 | Noisepro | TNCDCYQ174 | 检定 |  | 检验科 |
| 80 | 电热恒温培养箱 | HH-BII.500-BS-II | TNCDCYQ176 | 校准 | 30℃、36℃、42℃、44℃ | 检验科 |
| 81 | 电热恒温培养箱 | HH-BII.500-BS-II | TNCDCYQ177 | 校准 | 36℃、42℃、44℃ | 检验科 |
| 82 | 电热恒温培养箱 | HH-BII.500-BS-II | TNCDCYQ178 | 校准 | 36℃、42℃、44℃ | 检验科 |
| 83 | 生化培养箱 | SPX—150 | TNCDCYQ179 | 校准 | 24℃、28℃、30℃ | 检验科 |
| 84 | 电热恒温水浴锅 | HH.S21-4-S | TNCDCYQ180 | 校准 | 100℃、50℃ | 检验科 |
| 85 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GXZ-GF101-2-BS | TNCDCYQ182 | 校准 | 92℃、95℃、100℃、103℃、105℃、180℃ | 检验科 |
| 86 | 数字化医用X射线摄影系统 | Picke 1600 DR | TNCDCYQ185 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 87 | 紫外辐照计 | UV-A | TNCDCYQ186 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 88 | 紫外辐照计 | UV-B | TNCDCYQ187 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 89 | 一氧化碳红外线气体分析器 | GXH-3011A | TNCDCYQ188 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 90 | 二氧化碳红外线气体分析器 | GXH-3010E1 | TNCDCYQ189 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 91 | 屏幕亮度计 | ST-86LA | TNCDCYQ191 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 92 | 光密度计 | 07-443 | TNCDCYQ192 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 93 | 余氯检测仪 | C102+ | TNCDCYQ193 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 94 | 电子天平 | ME1002E | TNCDCYQ201 | 校准 |  | 检验科 |
| 95 | 辐射检测仪 | RS1123 | TNCDCYQ202 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 96 | 恒温振荡水浴装置 | SHZ-C | TNCDCYQ214 | 校准 |  | 检验科 |
| 97 | 二氧化碳培养箱 | C170 | TNCDCYQ216 | 校准 | 36℃ | 检验科 |
| 98 | 原子吸收光谱系统 | AA900T | TNCDCYQ217 | 校准 |  | 检验科 |
| 99 | 手持式激光测距仪 | SW-Q200 | TNCDCYQ331 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 100 | YZ6E检眼镜 |  | TNCDCYQ230 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 101 | YZ5J裂隙灯显微镜 |  | TNCDCYQ231 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 102 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5180 | TNCDCYQ232 | 校准 |  | 检验科 |
| 103 | 二氧化氯测量计 | 百灵达 | TNCDCYQ253 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 104 | 浊度计 | 百灵达 | TNCDCYQ254 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 105 | 二氧化氯测量计 | 百灵达 | TNCDCYQ255 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 106 | 一氧化碳检测仪 | TN206-CO | TNCDCYQ256 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 107 | 生物安全柜 | BSC-1300IIA2 | TNCDCYQ260 | 校准 | 照度、噪声、紫外灯、外观、洁净度、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、高效过滤器完整性，共9项 | 检验科 |
| 108 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | TNCDCYQ270 | 校准 |  |  |
| 109 | 高压灭菌锅 | LDZM-60KCS-II | TNCDCYQ274 | 检定/校准 | 包含安全阀（负责拆卸送检）、锅体、减压阀一年一检，压力表半年一检 | 检验科 |
| 110 | 高压灭菌锅 | LDZM-61KCS-II | TNCDCYQ275 | 检定/校准 | 包含安全阀（负责拆卸送检）、锅体、减压阀一年一检，压力表半年一检 | 检验科 |
| 111 | 高压灭菌锅 | LDZM-62KCS-II | TNCDCYQ276 | 检定/校准 | 包含安全阀（负责拆卸送检）、锅体、减压阀一年一检，压力表半年一检 | 检验科 |
| 112 | 紫外辐照计 | UV-A | TNCDCYQ277 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 113 | 空盒气压表 | DYM3 | TNCDCYQ279 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 114 | 紫外辐照计 | UV-B | TNCDCYQ280 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 115 | 风速表 | 410-1 | TNCDCYQ281 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 116 | 声校准器 | HS6020 | TNCDCYQ282 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 117 | WBGT指数仪 | HW2101 | TNCDCYQ283 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 118 | 照度仪 | TES-1334A | TNCDCYQ284 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 119 | 粉尘采样器 | CCZ30 | TNCDCYQ285 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 120 | 粉尘采样器 | CCZ30 | TNCDCYQ286 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 121 | 粉尘采样器 | CCZ30 | TNCDCYQ287 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 123 | 粉尘采样器 | CCZ30 | TNCDCYQ288 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 124 | 粉尘采样器 | CCZ5 | TNCDCYQ289 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 125 | 粉尘采样器 | CCZ5 | TNCDCYQ290 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 126 | 粉尘采样器 | CCZ5 | TNCDCYQ291 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 127 | 粉尘采样器 | CCZ5 | TNCDCYQ292 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 128 | 粉尘采样器 | CCZ5 | TNCDCYQ293 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 129 | 空气采样器 | C1500 | TNCDCYQ294 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 130 | 空气采样器 | C1500 | TNCDCYQ295 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 131 | 空气采样器 | C1500 | TNCDCYQ296 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 132 | 空气采样器 | C1500 | TNCDCYQ297 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 133 | 空气采样器 | C1500 | TNCDCYQ298 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 134 | 生物安全柜 | BCS-1004ⅡA2 | TNCDCYQ305 | 校准 | 照度、噪声、紫外灯、外观、洁净度、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、高效过滤器完整性，共9项 | 检验科 |
| 135 | 生物安全柜 | BCS-1004ⅡA2 | TNCDCYQ306 | 校准 |  |  |
| 136 | 生化分析仪 | ZS400 | TNCDCYQ310 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 137 | 流动注射分析仪 | BDRIA-8000B | TNCDCYQ311 | 校准 |  | 检验科 |
| 138 | 电子天平 | FA2204220g/0.0001g | TNCDCYQ313 | 检定 |  | 检验科 |
| 139 | 低本底α、β测量仪 | LB4008 | TNCDCYQ314 | 校准 | 包含镅标准平面源和锶钇标准平面源 | 检验科 |
| 140 | 便携式复合气体检测仪 | 逸云天MS600 | TNCDCYQ317 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 141 | 室内空气质量分析仪 | testo 435-4 | TNCDCYQ318 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 142 | 电子天平 | ME203/02 | TNCDCYQ319 | 校准 |  | 检验科 |
| 143 | 电子天平 | MS204TS/02 | TNCDCYQ320 | 检定 |  | 检验科 |
| 144 | 诊断听力计 | AD229b | TNCDCYQ321 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 145 | 彩色多普勒超声系统 | DC-33 | TNCDCYQ322 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 146 | 便携式PH计 | 6010M | TNCDCYQ323 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 147 | YZ6E检眼镜 |  | TNCDCYQ324 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 148 | 激光粉尘仪 | LD-5H | TNCDCYQ332 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 149 | 多功能声级计 | AWA5688 | TNCDCYQ333 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 150 | 电热恒温培养箱 | HH-BII.500-BS-II | TNCDCYQ348 | 校准 |  | 检验科 |
| 151 | 电热恒温培养箱 | HH-BII.500-BS-II | TNCDCYQ349 | 校准 | 30℃、36℃、42℃、44℃ | 检验科 |
| 152 | 生物安全柜 | BCS-1000ⅡA2 | TNCDCYQ350 | 校准 | 照度、噪声、紫外灯、外观、洁净度、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、高效过滤器完整性，共9项 | 检验科 |
| 153 | WBGT指数仪 | 2006 | TNCDCYQ352 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 154 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | TNCDCYQ353 | 校准 |  | 检验科 |
| 155 | 尿液分析仪 | Mejer-60011Ⅱ型 | TNCDCYQ375 | 校准 |  | 检验科 |
| 156 | htv甲醛检测仪 | HTV1 | TNCDCYQ380 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 157 | 迷你温湿度仪 | testo 610 | TNCDCYQ381 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 158 | 二氧化氯测量计 | RW7型多参数水质分析仪 | TNCDCYQ383 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 159 | 二氧化氯测量计 | RW7型多参数水质分析仪 | TNCDCYQ384 | 校准 |  | 卫生监测科 |
| 160 | 电子血压计 | HEM-1000 | TNCDCYQ385 | 检定 |  | 卫生监测科 |
| 161 | 陶瓷纤维炉 | TC-8-10 | TNCDCYQ343 | 校准 | 350℃、550℃、800℃、850℃ | 检验科 |
| 162 | 马弗炉 | SX2-5-12 | TNCDCYQ135 | 校准 | 550℃ | 检验科 |
| 163 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD025 | 校准 |  | 检验科 |
| 164 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD026 | 校准 |  | 检验科 |
| 165 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD027 | 校准 |  | 检验科 |
| 166 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD028 | 校准 |  | 检验科 |
| 167 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD029 | 校准 |  | 检验科 |
| 168 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD030 | 校准 |  | 检验科 |
| 169 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD031 | 校准 |  | 检验科 |
| 170 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD032 | 校准 |  | 检验科 |
| 171 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD033 | 校准 |  | 检验科 |
| 172 | 温度计 | 0℃—50℃ | TNCDCWD034 | 校准 |  | 检验科 |
| 173 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 174 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 175 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 176 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 177 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 178 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 179 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 180 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 181 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 182 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 183 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 184 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 185 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 186 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 187 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 188 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 189 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 190 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 191 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |
| 192 | 冰箱温度计 | -20℃—20℃ |  | 校准 |  | 检验科 |

四、服务期和服务要求

1、自合同签订之日起365天内，按采购人要求分批次完成仪器设备的检定/校准服务。

2、成交供应商收到招标方计量服务需求后，在5个工作日内安排上门校准或取件，并预先通知招标方准备；校准完成后，在10个工作日内出具校准证书/测试报告。

3、采购人提供《计量委托单》，委托单需列明此次需送检仪器名称、型号规格、数量等信息；成交供应商收到采购人签字确认的《计量委托单》后，在5个工作日内到采购人指定场地收取仪器，成交供应商取回仪器仪表之次日起10个工作日内完成校准后并出具校准证书/测试报告后（标准器及有特殊要求者除外），检校完仪器由成交供应商安排在3个工作内送达甲方。

4、技术服务质量要求：满足所声明的国家检定/校准规程或ISO9000、ISO17025等国际标准的要求，所出具的测试数据科学、公正、准确。

5、中标所需的快递、工具、物资、交通、食宿、保险、人工、税费、装卸、安装调试、检定/校准费等所有完成检定/校准的费用均由成交供应商解决。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、验收方式

检定/校准后，中标供应商需提供检定/校准证书，由采购方组织仪器使用人员进行技术验收。

六、付款方式

在规定的服务期限内，成交供应商按采购人提供的检定校准清单完成检定校准并提供检定/校准证书，所有检定校准设备经采购人验收合格后，成交供应商开具相应金额的发票，甲方按发票金额全额付款。

- 联系方式

采购人： 重庆市潼南区疾病预防控制中心

联系人： 何芝菲

电  话：17353163557

地  址：重庆市潼南区桂林街道兴潼大道337号

- 八、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com）平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

- 九、评选方式

- 采用最低价评审法。采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。如遇到最后报价相同时，采购人可以根据各供应商的技术方案的优劣，然后确定方案优者排序优先。

- 十、其他

- 1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

- 2、检定/校准过程中，由于乙方操作不当造成的仪器设备损坏，由乙方按产品价格赔偿。

- 3、超出检定/校准仪器设备明细表范围的，按照供应商提供的设备单次服务价格计算。

- 4、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 十一、供应商提交响应文件

- 1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份，所有资料制作成一份电子文档（word）上传，上传多份文件视为无效，按废标处理。

- 2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件辅助评审。

- 3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购•云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）

年     月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

- 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

六、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

4.我方能够按照招标公告规定的要求履行合同。

5.我方提供的所有资料均保证真实有效，不提供虚假材料。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（结束）